## CURVA
Los valores de Potencia Generada aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA. Los valores de Oferta Bruta, Neta y Potencia Sincronizada se calculan a partir de la información de los Agentes Generadores.
| martes, 12 de septiembre de 2017 | MW | Hora
| Generación Máxima Instantánea | 1411.24 | 19:45
| Demanda Máxima SMEC en 15' | 1344.0785 | 19:30
| Consumo Diario | 24362.9305
| Factor de Carga Diario | 75.53%
1) OFERTA BRUTA = Capacidad efectiva a la temperatura horaria 2) OFERTA NETA = Oferta Bruta - Potencia Indisponible - Potencia no disponible por hidrología 3) SINCRONIZADA = Potencia Generada + Potencia de Reserva Rotante 4) GENERADA = Potencia Generada

## Datos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OFERTA BRUTA | 2026.0022 | 2027.9822 | 2029.6122 | 2029.7422 | 2031.5982 | 2027.3469 | 2025.6879 | 2015.1797 | 2025.7879 | 1989.0703 | 1970.8079 | 1964.6607 | 1960.4725 | 1962.1805 | 1958.2943 | 1958.2943 | 1958.4243 | 1968.4325 | 1976.6967 | 1983.8929 | 1985.8729 | 1992.3101 | 2000.0083 | 2000.0083
OFERTA NETA | 1771.5881 | 1766.6029 | 1797.8033 | 1804.5357 | 1811.5617 | 1805.5776 | 1730.4358 | 1762.9859 | 1784.0901 | 1678.3895 | 1674.4651 | 1679.8392 | 1641.177 | 1675.392 | 1680.3278 | 1681.4808 | 1675.0884 | 1603.1416 | 1731.0661 | 1741.902 | 1724.1557 | 1704.6353 | 1721.1231 | 1729.4714
GENERADA | 824.35 | 787.66 | 771.19 | 765.55 | 778.81 | 850.61 | 941.12 | 985.97 | 1080.91 | 1110.92 | 1142.7 | 1128.31 | 1090.46 | 1143.83 | 1206.13 | 1208.04 | 1196.34 | 1191.47 | 1407.18 | 1408.03 | 1361.32 | 1253.13 | 1106.4 | 945.51
DEMANDA SMEC | 791.9339 | 749.4912 | 731.3003 | 723.7438 | 734.867 | 789.2774 | 876.559 | 928.2484 | 1012.845 | 1043.7715 | 1078.5423 | 1085.759 | 1031.6454 | 1079.2411 | 1144.4691 | 1150.2483 | 1143.4824 | 1132.4284 | 1332.9766 | 1340.6429 | 1304.3534 | 1206.61 | 1069.0498 | 922.0508
SINCRONIZADA | 1008.8641 | 970.5569 | 954.5413 | 979.3777 | 961.0717 | 1006.9896 | 1076.8548 | 1136.8959 | 1219.3521 | 1176.0475 | 1261.3411 | 1238.1822 | 1192.1 | 1244.755 | 1324.6928 | 1327.2758 | 1320.9234 | 1395.2286 | 1593.0061 | 1525.57 | 1475.2817 | 1357.4653 | 1209.8211 | 1036.9494