## CURVA
Los valores de Potencia Generada aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA. Los valores de Oferta Bruta, Neta y Potencia Sincronizada se calculan a partir de la información de los Agentes Generadores.
|  |  |  | martes, 23 de abril de 2024 |  |  | MW | Hora
|  |  |  | Generación Máxima Instantánea |  |  | 1753.9 | 19:30
|  |  |  | Demanda Máxima SMEC en 15' |  |  | 1657.857 | 19:30
|  |  |  | Consumo Diario |  |  | 33670.2787
|  |  |  | Factor de Carga Diario |  |  | 84.62%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OFERTA BRUTA | 3044.5933 | 3049.0533 | 3050.6403 | 3050.6403 | 3059.9483 | 3043.1483 | 3036.5301 | 3029.0939 | 3015.8197 | 3000.1225 | 2982.7661 | 2971.3281 | 2962.6009 | 2954.4077 | 2945.9327 | 2948.3327 | 2964.6779 | 2977.4021 | 2991.5713 | 2999.1135 | 3016.8979 | 3027.7939 | 3035.2931 | 3035.2931
OFERTA NETA | 2616.5259 | 2570.2959 | 2569.6229 | 2549.8721 | 2605.3347 | 2591.4447 | 2539.8547 | 2515.1134 | 2541.1463 | 2550.4013 | 2593.7124 | 2560.1662 | 2536.1139 | 2519.72 | 2512.6321 | 2511.0388 | 2480.8078 | 2486.7634 | 2618.2146 | 2660.8364 | 2614.3496 | 2587.1457 | 2612.2947 | 2610.759
GENERADA | 1257.19 | 1186.89 | 1172.95 | 1149.67 | 1177.28 | 1202.21 | 1271.39 | 1352.096 | 1486.286 | 1561.453 | 1607.887 | 1615.175 | 1592.689 | 1669.988 | 1699.072 | 1688.122 | 1603.758 | 1564.75 | 1749.95 | 1743.74 | 1700.19 | 1617.69 | 1476.51 | 1383.4
DEMANDA SMEC | 1189.7024 | 1128.526 | 1094.1839 | 1079.2875 | 1103.1373 | 1136.5364 | 1197.8935 | 1275.2973 | 1400.9222 | 1471.9254 | 1521.2526 | 1536.7742 | 1504.643 | 1569.9989 | 1620.7501 | 1600.8376 | 1533.3001 | 1470.4011 | 1652.9669 | 1650.3375 | 1616.5843 | 1542.0878 | 1430.6766 | 1317.0113
SINCRONIZADA | 1606.4001 | 1558.5401 | 1556.7401 | 1587.7743 | 1588.3209 | 1577.1909 | 1579.1726 | 1618.5661 | 1717.4637 | 1754.4725 | 1731.542 | 1711.3538 | 1700.5842 | 1742.154 | 1801.3041 | 1838.2579 | 1803.0552 | 1815.971 | 1972.6935 | 1961.6785 | 1891.1893 | 1826.4004 | 1779.0146 | 1677.6539
1) OFERTA BRUTA = Capacidad efectiva a la temperatura horaria 2) OFERTA NETA = Oferta Bruta - Potencia Indisponible - Potencia no disponible por hidrología 3) SINCRONIZADA = Potencia Generada + Potencia de Reserva Rotante 4) GENERADA = Potencia Generada