## BAL
Comite Nacional de Despacho de Carga
DESPACHO DE CARGA REALIZADO
BALANCE DE ENERGIA POR AREAS (MW)
Jueves, 03 de Noviembre de 2011
HORA | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 1899-12-31 | 19:30
NORTE
DEMANDA | 122.54 | 110.65 | 105.39 | 103.33 | 105.37 | 115.79 | 180.66 | 191.432 | 203.702 | 211.092 | 214.512 | 220.322 | 212.772 | 209.962 | 216.552 | 213.022 | 220.502 | 230.102 | 264.889 | 280.189 | 270.489 | 240.929 | 199.859 | 164.192 | 278.879
GENERACION ZON | 82.92 | 85.14 | 85.19 | 85.25 | 85.38 | 105.09 | 122.17 | 127.47 | 135.1 | 136.35 | 140.23 | 142.02 | 145.7 | 145.46 | 145.02 | 143.01 | 142.44 | 143.12 | 158.55 | 161.97 | 152.97 | 154.06 | 147.63 | 145.12 | 161.92
GENERACION TAQ | 25.39 | 25.72 | 25.72 | 26.21 | 26.54 | 25.55 | 26.21 | 45.382 | 45.382 | 45.712 | 46.032 | 44.892 | 45.382 | 45.872 | 45.382 | 45.052 | 45.212 | 45.382 | 47.689 | 46.549 | 45.889 | 46.549 | 45.889 | 30.782 | 46.549
GENERACION KEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 16.68 | 16.83 | 16.68 | 13.99 | 17.11 | 16.61 | 16.36 | 16.48 | 16.6 | 17.63 | 17.44 | 17.39 | 17.44 | 17.39 | 0 | 17.28
GENERACION MOX | 6.46 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.28 | 5.34 | 6.69 | 7.67 | 7.67 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 9.54 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.72 | 10.73 | 10.73 | 9.72 | 7.81 | 7.63 | 10.73
GENERACION TRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1.35
VIN-KEN | 7.77 | -5.55 | -10.86 | -13.47 | -11.89 | -20.13 | 26.94 | 11.89 | 3.09 | 4.68 | 2.77 | 8.08 | -0.95 | -7.13 | 0 | -0.95 | 6.82 | 15.45 | 31.3 | 42.08 | 43.51 | 13.16 | -18.86 | -19.34 | 10.73
ORIENTAL
DEMANDA | 238.53 | 221.88 | 212.63 | 205.41 | 202.24 | 191.53 | 220.45 | 258.68 | 309.1 | 324.88 | 340.84 | 339 | 335.76 | 362.74 | 386.68 | 379.67 | 367.5 | 350.98 | 389.89 | 380.63 | 367.55 | 344.96 | 312.8 | 278.38 | 386.83
GENERACION GCH | 90.6 | 72.1 | 72.1 | 72.45 | 71.91 | 72.4 | 108.9 | 113.16 | 127.39 | 129.54 | 139.06 | 141.95 | 140.3 | 136.76 | 172.82 | 178.15 | 178.04 | 171.7 | 203.74 | 214.2 | 206.09 | 161.34 | 133.51 | 113.56 | 214.69
GENERACION SCZ | 20.48 | 20.48 | 20.64 | 20.64 | 20.48 | 20.48 | 20.32 | 20.48 | 20.16 | 20.16 | 19.68 | 31.36 | 31.04 | 30.64 | 36.4 | 36.08 | 36.24 | 38.16 | 38.56 | 36.56 | 36.88 | 37.52 | 20.32 | 20.64 | 36.72
GENERACION GBE | 13.53 | 13.4 | 13.29 | 13.52 | 13.81 | 13.77 | 13.27 | 14.55 | 14.38 | 14.23 | 14.53 | 13.71 | 14.32 | 13.86 | 12.36 | 13.87 | 13.71 | 14.47 | 15.35 | 15.59 | 14.59 | 14.3 | 14 | 13.55 | 15.76
CAR-GCH | 58.12 | 59.67 | 55.25 | 50.83 | 49.5 | 43.98 | 38.67 | 55.25 | 73.59 | 80 | 83.32 | 74.7 | 74.26 | 90.39 | 79.56 | 72.49 | 68.95 | 60.55 | 60.55 | 50.83 | 48.84 | 63.43 | 72.05 | 66.08 | -15.76
CAR-URU | 56.4 | 56.96 | 52.17 | 48.55 | 46.89 | 41.02 | 39.22 | 55.81 | 74.83 | 82.82 | 86.27 | 81.24 | 77.03 | 93.59 | 87.37 | 80.54 | 72.88 | 67.33 | 72.93 | 64.68 | 62.16 | 69.47 | 73.87 | 66.1 | 66.74
CARRASCO
GENERACION CAR | 71.24 | 71.32 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.88 | 72.52 | 74.92 | 74.6 | 85.48 | 95.48 | 94.6 | 93.6 | 92.92 | 91.96 | 91.96 | 91.88 | 93 | 96.44 | 100.72 | 96.96 | 99.16 | 88.6 | 75.16 | 99.44
GENERACION BUL | 72.35 | 72.35 | 70.44 | 70.97 | 70.96 | 71.59 | 69.91 | 73.02 | 72.66 | 72.7 | 71.99 | 70.79 | 73.37 | 73.46 | 73.37 | 71.81 | 70.97 | 73.37 | 76.56 | 81.36 | 75.27 | 74.44 | 74.83 | 71.46 | 81.18
GENERACION ERI | 88.3 | 89.42 | 89.53 | 90.32 | 90.37 | 88.31 | 89.72 | 94.51 | 94.4 | 94.61 | 94.64 | 92.31 | 90.45 | 91.43 | 90.44 | 90.49 | 89.76 | 89.98 | 96.25 | 97.71 | 93.73 | 94.4 | 95.29 | 94.79 | 98.78
CAR-GCH + CAR-URU | -115.42 | -117.44 | -107.9 | -99.97 | -97.12 | -85.72 | -78.7 | -111.84 | -149.49 | -163.67 | -170.55 | -154.39 | -152.48 | -184.98 | -167.84 | -153.92 | -141.46 | -128.28 | -133.88 | -115.45 | -111.08 | -133.55 | -147.21 | -132.49 | -120.95
CAR-SAN | -53.32 | -50.95 | -53.8 | -56.41 | -58.78 | -63.04 | -72.28 | -60.2 | -43.61 | -42.19 | -42.66 | -47.16 | -49.06 | -34.36 | -40.76 | -45.74 | -53.32 | -58.3 | -63.52 | -76.31 | -72.76 | -62.09 | -50.48 | -50.48 | -73.94
CAR-SJO | -53.97 | -55.01 | -61.33 | -66.11 | -68.57 | -74.63 | -72.7 | -59.78 | -37.58 | -35.51 | -36.54 | -44.42 | -45.45 | -26.21 | -35.51 | -41.84 | -51.39 | -58.24 | -59.53 | -75.41 | -70.37 | -61.33 | -49.2 | -47.39 | -72.44
CORANI
GENERACION COR | 81.4 | 57.54 | 39.4 | 27.24 | 28.07 | 21.37 | 102.23 | 103.17 | 115.95 | 118.96 | 116.5 | 95.07 | 110.19 | 122.55 | 116.33 | 104 | 94.41 | 91 | 141.41 | 132.18 | 131 | 102.33 | 102.56 | 110.67 | 136.24
SAN-CAR | 53.87 | 51.38 | 54.12 | 57.11 | 59.11 | 63.35 | 72.33 | 61.1 | 44.39 | 42.65 | 43.89 | 48.38 | 49.63 | 35.17 | 41.9 | 46.64 | 54.12 | 58.36 | 63.85 | 76.32 | 73.07 | 62.35 | 50.88 | 51.13 | 74.07
SJO-CAR | 48.02 | 50.53 | 56.44 | 61.65 | 64.26 | 70.48 | 68.97 | 55.24 | 32.88 | 30.38 | 31.38 | 39.9 | 39.9 | 20.15 | 29.17 | 36.19 | 46.42 | 52.63 | 51.33 | 65.96 | 62.26 | 53.83 | 43.51 | 42.51 | 63.06
SJO-VHE | -56.15 | -48.42 | -45.94 | -45.01 | -46.56 | -47.8 | -75.8 | -65.9 | -55.22 | -55.84 | -55.53 | -53.52 | -58.63 | -49.19 | -53.52 | -54.76 | -58.32 | -60.79 | -76.42 | -83.69 | -81.52 | -66.21 | -57.39 | -60.79 | -83.38
COR-VHE | -35.27 | -27.54 | -21.75 | -18.17 | -19.05 | -17.79 | -45.08 | -44.2 | -44.45 | -44.7 | -43.7 | -37.6 | -43.82 | -44.58 | -43.57 | -39.93 | -38.29 | -38.16 | -55.14 | -54.51 | -53.32 | -42.5 | -41.62 | -44.45 | -55.39
SIS-ARO | -37.58 | -30.47 | -25.93 | -23.24 | -24.02 | -23.78 | -49.47 | -47.98 | -48.22 | -48.1 | -47.74 | -41.53 | -46.9 | -47.62 | -47.74 | -44.45 | -42.72 | -43.32 | -60.59 | -59.99 | -58.26 | -46.55 | -46.01 | -47.26 | -60.94
(SJO-VHE)+(COR-VHE)+(SIS-ARO) | -170.8 | -158.7 | -152.5 | -149 | -152 | -177.4 | -201.5 | -225 | -217.2 | -212.5 | -202.9 | -204.8 | -192 | -200.6 | -182.9 | -184.1 | -175 | -165.1 | -150.3 | -162.3 | -166 | -175.2 | -190.5 | -192.4 | -192.4
CENTRAL
DEMANDA | 143.43 | 134.76 | 131.42 | 130.45 | 132.3 | 137.18 | 165.05 | 177.08 | 194.45 | 195.25 | 199.77 | 191.21 | 188.1 | 200.14 | 200.99 | 206.14 | 198.19 | 213.89 | 251.97 | 256.05 | 245.44 | 222.32 | 196.41 | 171.94 | 0
GENERACION VHE | 22.93 | 22.57 | 22.13 | 22.66 | 22.41 | 22.16 | 23.15 | 22.93 | 50.67 | 56.7 | 61.49 | 66.04 | 43.68 | 62.87 | 62.78 | 63.01 | 62.6 | 66.11 | 69.92 | 68.78 | 69.65 | 70.41 | 40.42 | 23.08 | 69.47
GENERACION MIG | 2.2 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.22 | 2.2 | 18.85 | 18.78 | 18.75 | 18.78 | 18.77 | 18.72 | 18.77 | 18.71 | 18.73 | 18.69 | 18.78 | 20.65 | 20.07 | 19.49 | 13.11 | 12.59 | 4.16 | 20.57
GENERACION KAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 7.5
SJO-VHE | 55.48 | 47.87 | 45.63 | 44.96 | 46.08 | 47.87 | 74.04 | 64.65 | 54.36 | 55.48 | 54.36 | 52.57 | 58.16 | 48.99 | 53.24 | 53.69 | 57.04 | 59.95 | 74.49 | 81.65 | 79.41 | 64.65 | 56.6 | 59.28 | 80.98
COR-VHE | -34.56 | -27.13 | -21.67 | -18.23 | -19 | -17.75 | -43.94 | -43.05 | -43.17 | -43.46 | -42.57 | -36.75 | -42.69 | -43.34 | -42.45 | -38.95 | -37.47 | -37.47 | -53.44 | -53.02 | -51.6 | -41.5 | -40.61 | -43.28 | -63.06
SIS-ARO | 37.88 | 30.84 | 26.4 | 23.68 | 24.6 | 24.44 | 49.36 | 47.8 | 48.04 | 48.04 | 47.52 | 41.16 | 46.72 | 47.56 | 47.52 | 44.44 | 42.88 | 43.44 | 59.92 | 59.52 | 57.88 | 46.64 | 45.92 | 47.36 | 60.4
(SJO-VHE)+(COR-VHE)+(SIS-ARO) | 165.7 | 154.3 | 148.4 | 145 | 147.9 | 171.9 | 194.6 | 216.5 | 209.2 | 204.9 | 195.9 | 197.7 | 185.7 | 193.7 | 177.1 | 178.3 | 169.7 | 160.3 | 146.3 | 157.7 | 161.2 | 169.9 | 184.3 | 186.1
VIN-KEN | -7.8 | 5.5 | 10.8 | 13.4 | 11.8 | 19.9 | -27.3 | -12 | -3.1 | -4.7 | -2.8 | -8.1 | 0.9 | 7.1 | 0 | 0.9 | -6.9 | -15.6 | -31.7 | -42.7 | -44.2 | -13.3 | 18.7 | 19.1 | 7.5
SAN-SUC | -51.41 | -50.65 | -49.1 | -50.29 | -49.5 | -54.96 | -61.85 | -61.4 | -58.37 | -61.22 | -63.49 | -60.79 | -64.58 | -61.23 | -60.92 | -63.07 | -63.72 | -58.02 | -61.19 | -61.48 | -61.36 | -63.74 | -64.32 | -67.69 | 20.2
CAT-POT | 12.59 | 12.25 | 11.67 | 11.85 | 11.85 | 12.85 | 13.86 | 15.27 | 16.19 | 17.31 | 17.45 | 16.91 | 18.03 | 17.68 | 17.31 | 17.25 | 17.08 | 15.15 | 16.33 | 16.07 | 16.33 | 17.19 | 17.8 | 18.49 | 16.07
POTOSI
DEMANDA | 78.02 | 78.1 | 76.59 | 79.43 | 80.01 | 80 | 80.67 | 82 | 85.51 | 89.83 | 90.35 | 87.34 | 88.43 | 89.36 | 88.35 | 89.06 | 89.42 | 90.9 | 100.34 | 102.13 | 100.52 | 99.69 | 94.6 | 91.91 | 102.58
GENERACION KAR | 10.93 | 11.05 | 11.2 | 11.17 | 11.05 | 11.02 | 11.05 | 11.17 | 11.35 | 11.54 | 11.38 | 11.44 | 11.2 | 11.35 | 11.44 | 11.35 | 11.41 | 11.32 | 11.57 | 12.14 | 11.6 | 11.53 | 11.66 | 11.32 | 12.25
GENERACION YUR | 4.31 | 4.29 | 4.38 | 5.51 | 5.64 | 5.46 | 5.41 | 5.54 | 5.45 | 5.58 | 5.42 | 4.69 | 4.77 | 4.81 | 4.72 | 4.62 | 4.56 | 12.18 | 18.26 | 18.48 | 17.18 | 16.31 | 8.13 | 4.38 | 18.41
POT-ARJ | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4 | 4.3 | 3.4 | 3 | 3.1 | 5.2 | 5 | 5.1 | 5.6 | 4.5 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 6 | 5.6 | 4.7 | 7.7
PUN-SUC | 46.94 | 47.44 | 46.32 | 47.45 | 47.84 | 47.85 | 48.26 | 47.85 | 48.41 | 51.34 | 52.2 | 49.83 | 51.26 | 51.15 | 50.68 | 51.57 | 51.79 | 47.48 | 48.42 | 49.27 | 49.33 | 50.24 | 52.9 | 54.34 | 1.74
POT-CAT | -11.74 | -11.42 | -10.89 | -11.3 | -11.18 | -12.27 | -12.95 | -14.34 | -15.1 | -16.37 | -16.25 | -15.78 | -16.7 | -16.55 | -16.31 | -16.02 | -15.96 | -14.22 | -14.69 | -14.34 | -14.81 | -15.61 | -16.31 | -17.17 | 1.22
SUCRE
DEMANDA | 19.09 | 17.93 | 17.57 | 17.23 | 17.66 | 22.1 | 29.09 | 28.9 | 29.47 | 29.99 | 29.98 | 29.11 | 27.27 | 27.67 | 28.45 | 28.9 | 28.62 | 29.97 | 37.14 | 37.38 | 36.32 | 33.04 | 29.59 | 26 | 37.73
GENERACION ARJ | 19.16 | 19.17 | 19.26 | 19.55 | 20.51 | 19.46 | 19.06 | 20.05 | 25.9 | 24.79 | 25.32 | 25.57 | 20.07 | 25.22 | 25.35 | 25.43 | 24.59 | 27.17 | 34.45 | 35.08 | 33.67 | 27.4 | 25.96 | 19.63 | 33.14
ARJ-SUC | 1.36 | 2.58 | 3.29 | 3.48 | 4.14 | 3.85 | -1.18 | -0.38 | 2.49 | 1.17 | 0.75 | -0.66 | -3.29 | 0.38 | 0.09 | -0.28 | -1.08 | 0 | -1.74 | -2.12 | -2.02 | -3.57 | -0.94 | -2.49 | -2.21
ARJ-POT | -4.2 | -4.05 | -3.91 | -4.1 | -4.39 | -3.46 | -3.08 | -3.17 | -5.41 | -5.18 | -5.27 | -5.82 | -4.6 | -5.72 | -5.41 | -5.68 | -5.92 | -5.96 | -7.73 | -8.25 | -8.01 | -6.25 | -5.82 | -4.84 | -8.06
GENERACION TOTAL | 611.17 | 571.05 | 551.18 | 543.39 | 545.03 | 555.01 | 690.43 | 750.822 | 832.632 | 859.782 | 885.362 | 876.492 | 863.382 | 899.682 | 931.182 | 927.422 | 914.492 | 927.442 | 1062.959 | 1077.189 | 1039.299 | 954.629 | 844.499 | 743.922 | 1083.579
PERDIDAS | 13.7 | 12.2 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 13 | 19.6 | 17.3 | 14.9 | 15.4 | 15.8 | 14.9 | 16.3 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 16.4 | 21.9 | 24.9 | 23.4 | 18.5 | 16.5 | 16.6 | 24.5
DEMANDA TOTAL | 597.47 | 558.85 | 539.48 | 531.49 | 532.93 | 542.01 | 670.83 | 733.522 | 817.732 | 844.382 | 869.562 | 861.592 | 847.082 | 884.782 | 916.082 | 912.222 | 899.092 | 911.042 | 1041.059 | 1052.289 | 1015.899 | 936.129 | 827.999 | 727.322 | 1059.079
El signo menos indica el flujo de potencia en sentido contrario
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.