## BAL
Comite Nacional de Despacho de Carga
DESPACHO DE CARGA REALIZADO
BALANCE DE ENERGIA POR AREAS (MW)
miércoles, 20 de agosto de 2014
HORA | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 1899-12-31 | 19:30
NORTE
DEMANDA | 151.69 | 135.96 | 130.05 | 130.19 | 134.21 | 152.89 | 212.17 | 242.99 | 236.16 | 238.92 | 242.4 | 239.86 | 222.1 | 225.44 | 237.67 | 234.87 | 236.8 | 240.66 | 307.76 | 312.86 | 304.81 | 275.78 | 228.22 | 183.94 | 313.65
GENERACION ZON | 38.98 | 34.89 | 33.53 | 33.82 | 37.87 | 40.71 | 39.97 | 65.76 | 78.35 | 89.89 | 91.08 | 87.75 | 62.42 | 46.58 | 54.59 | 74.19 | 73.95 | 87.37 | 121.18 | 119.18 | 104.86 | 85.4 | 66.14 | 46.51 | 120.33
GENERACION TAQ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 19.15 | 19.15 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 36.38 | 36.7 | 36.7 | 36.21 | 0.45 | 0.45 | 37.2
GENERACION KEN | 18.9 | 18.97 | 18.82 | 18.99 | 18.94 | 18.95 | 18.58 | 18.87 | 19 | 18.84 | 18.85 | 18.66 | 18.68 | 18.81 | 18.57 | 18.16 | 18.27 | 18.61 | 18.88 | 18.92 | 18.95 | 18.78 | 18.94 | 18.94 | 18.83
GENERACION ALT | 17.35 | 17.32 | 17.28 | 17.43 | 16.66 | 16.99 | 17.15 | 17.32 | 17.28 | 17.32 | 17.07 | 17.19 | 17.15 | 17.28 | 17.2 | 17.25 | 17.28 | 17.2 | 17.07 | 17.43 | 17.25 | 17.25 | 17.4 | 17.19 | 17.25
VIN-KEN | 79.09 | 67.05 | 62.53 | 61.74 | 62.21 | 77.67 | 129.1 | 131.87 | 113.96 | 107.3 | 110.63 | 112.85 | 118.4 | 120.3 | 126.48 | 124.74 | 125.37 | 114.99 | 112.69 | 119.19 | 125.53 | 115.78 | 121.33 | 104.45 | 118.08
MOX-TRI | -2.88 | -2.52 | -2.36 | -2.04 | -1.72 | -1.68 | 7.12 | 8.92 | 7.32 | 5.32 | 4.32 | 2.96 | 5 | 3.32 | 1.68 | 0.08 | 1.48 | 2.04 | 1.56 | 1.44 | 1.52 | 2.36 | 3.96 | -3.6 | 1.96
ORIENTAL
DEMANDA | 272.64 | 257.58 | 249.68 | 244.51 | 244.54 | 255.15 | 269.85 | 289.5 | 340.89 | 365.2 | 384.86 | 382.36 | 374.8 | 401.53 | 425.82 | 427.58 | 414.03 | 399.45 | 440.28 | 429.43 | 417.64 | 393.1 | 355.57 | 313.69 | 434.74
GENERACION GCH | 191.74 | 190.46 | 191.15 | 192.19 | 191.26 | 191.85 | 192.25 | 194.64 | 196.11 | 224.89 | 237.68 | 237.28 | 239.1 | 248.15 | 270.58 | 271.82 | 263.27 | 264.41 | 308.97 | 307.1 | 289.65 | 254.94 | 237.91 | 187.87 | 308.88
GENERACION SCZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 18.2 | 11.2 | 11.6 | 37.4 | 37.3 | 36.6 | 11.5 | 0 | 0 | 36.7
GENERACION GBE | 18.37 | 20.62 | 19.28 | 18.64 | 20.53 | 20.42 | 19.32 | 19.66 | 18.98 | 19.85 | 19.53 | 18.58 | 19.55 | 19.73 | 19.33 | 18.56 | 19.68 | 19.19 | 21.03 | 20.68 | 18.95 | 19.41 | 19.88 | 19.48 | 20.61
CAR-GCH | 28.54 | 20.96 | 17.17 | 13.83 | 13.83 | 19.4 | 27.43 | 36.13 | 61.77 | 57.98 | 60.66 | 60.21 | 55.75 | 64 | 53.52 | 54.19 | 55.3 | 47.72 | 27.43 | 22.75 | 27.43 | 48.17 | 44.82 | 52.4 | 24.75
CAR-URU | 34.32 | 25.61 | 22.24 | 20.17 | 19.1 | 23.26 | 31.21 | 39.71 | 65.29 | 63.87 | 67.97 | 67.49 | 61.17 | 70.49 | 65 | 66.12 | 65.53 | 57.1 | 45.17 | 42.04 | 45.28 | 59.4 | 52.59 | 54.92 | -52.3
CARRASCO
GENERACION CAR | 101 | 84 | 84.68 | 85.32 | 85.24 | 85.16 | 85.16 | 85.76 | 103.28 | 98.76 | 98.92 | 98.68 | 96.88 | 117.5 | 115.85 | 115.09 | 115.78 | 121.34 | 123.53 | 124.89 | 127.84 | 128.55 | 118.95 | 104.04 | 124.5
GENERACION BUL | 114.87 | 115.53 | 114.96 | 116.41 | 115.32 | 115.33 | 115.35 | 116.9 | 117.4 | 118.8 | 117.96 | 114.24 | 117.23 | 117.48 | 116.75 | 115.66 | 117.48 | 117.04 | 125.2 | 122.01 | 118.11 | 118.51 | 116.57 | 116.43 | 125.97
GENERACION ERI | 97.26 | 97.21 | 89.77 | 81.9 | 82.05 | 90.29 | 97.52 | 100.54 | 100.62 | 94.95 | 95.03 | 95.01 | 95.04 | 92.3 | 82.22 | 91.02 | 91.05 | 91.88 | 95.44 | 97.71 | 99.61 | 100.44 | 100.38 | 100.38 | 95.38
CAR-GCH + CAR-URU | -62.96 | -46.74 | -39.42 | -33.84 | -32.86 | -43.06 | -58.65 | -75.84 | -127.47 | -122.02 | -129.24 | -128.17 | -117.55 | -135.45 | -119.06 | -120.36 | -121.28 | -105.31 | -73.23 | -64.61 | -72.84 | -108.33 | -98.75 | -107.63 | -68.82
CAR-SAN | -112.1 | -111.15 | -110.68 | -110.68 | -111.63 | -113.05 | -114.71 | -109.73 | -93.61 | -91.72 | -87.93 | -86.5 | -92.19 | -92.19 | -93.85 | -96.7 | -97.17 | -105.46 | -127.74 | -132.48 | -129.64 | -113.05 | -112.57 | -100.96 | -130.11
CAR-SJO | -128.11 | -130.6 | -130.86 | -130.86 | -130.34 | -127.07 | -115.55 | -109.14 | -89.77 | -87.15 | -83.1 | -81.79 | -89.25 | -87.15 | -90.03 | -91.47 | -94.09 | -107.57 | -132.69 | -137.8 | -133.48 | -114.76 | -114.5 | -102.46 | -134.92
CORANI
GENERACION COR | 33.64 | 11.23 | 10.96 | 10.69 | 17.58 | 58.14 | 135.36 | 125.49 | 140.13 | 140.98 | 140.68 | 139.9 | 122.89 | 139.56 | 140.72 | 140.04 | 129.61 | 109.09 | 136.07 | 131.11 | 140.36 | 129.58 | 132.86 | 108.94 | 138.41
SAN-CAR | 110.01 | 109.01 | 109.01 | 108.51 | 108.76 | 110.5 | 112.5 | 107.27 | 91.84 | 90.1 | 86.86 | 86.36 | 90.59 | 90.84 | 92.34 | 95.32 | 95.82 | 103.54 | 124.19 | 127.43 | 126.19 | 110.5 | 110.26 | 99.3 | 126.43
SJO-CAR | 118.9 | 121.4 | 122.41 | 122 | 121.6 | 117.09 | 106.57 | 101.65 | 82 | 78.7 | 74.59 | 72.88 | 80.5 | 77.89 | 79.9 | 82.81 | 85.01 | 98.14 | 118.5 | 123.21 | 120 | 102.76 | 104.56 | 94.34 | 120.8
SJO-VHE | -93.43 | -87.25 | -87.09 | -86.47 | -88.48 | -99.78 | -121.12 | -114.78 | -105.19 | -103.02 | -100.55 | -99.93 | -99.78 | -103.95 | -104.88 | -107.51 | -105.19 | -106.58 | -128.39 | -129.94 | -132.11 | -116.64 | -117.87 | -103.33 | -130.87
COR-VHE | -30.43 | -22.82 | -23.33 | -23.2 | -25.9 | -40.18 | -66.08 | -61.62 | -64.01 | -63.63 | -62.5 | -61.62 | -56.96 | -61.87 | -63 | -62.75 | -59.67 | -55.27 | -68.66 | -67.65 | -69.85 | -63.38 | -65.33 | -55.01 | -69.6
SIS-ARO | -27.9 | -21.21 | -21.81 | -21.69 | -23.66 | -35.25 | -56.11 | -51.68 | -54.13 | -53.77 | -52.64 | -51.8 | -47.26 | -52.16 | -53.48 | -53.24 | -50.19 | -45.89 | -58.67 | -58.02 | -59.99 | -53.54 | -55.33 | -45.41 | -59.75
(SJO-VHE)+(COR-VHE)+(SIS-ARO) | -170.8 | -158.7 | -152.5 | -149 | -152 | -177.4 | -201.5 | -225 | -217.2 | -212.5 | -202.9 | -204.8 | -192 | -200.6 | -182.9 | -184.1 | -175 | -165.1 | -150.3 | -162.3 | -166 | -175.2 | -190.5 | -192.4 | -192.4
CENTRAL
DEMANDA | 206.1433 | 196.5772 | 189.6563 | 188.1474 | 191.3436 | 206.9128 | 227.7748 | 229.7034 | 237.0266 | 239.5129 | 235.6885 | 237.138 | 223.2535 | 239.3902 | 242.8094 | 247.6852 | 245.7395 | 252.017 | 314.4574 | 318.6493 | 308.9001 | 289.8557 | 250.1938 | 216.2536 | 318.2472
GENERACION VHE | 51 | 52.09 | 40.16 | 40.44 | 40.13 | 42.16 | 53.86 | 65.67 | 71.69 | 74.95 | 82.27 | 84.76 | 81.1 | 90.88 | 88.91 | 88.03 | 90 | 89.46 | 94.86 | 95.09 | 89.89 | 91.98 | 55.7 | 56.41 | 95.36
GENERACION MIG | 9.22 | 8.39 | 8.44 | 8.44 | 8.56 | 8.53 | 18.91 | 19.5 | 19.64 | 19.61 | 19.54 | 19.64 | 19.64 | 19.6 | 19.61 | 19.6 | 19.56 | 19.61 | 19.87 | 19.85 | 19.83 | 19.85 | 19.54 | 12.48 | 19.84
GENERACION KAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.06 | 6.52 | 7.22 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 0 | 0 | 7.24
GENERACION QUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 2.13 | 2.13 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.93 | 0 | 2.15
GENERACION QOL | 0.164 | 0.695 | 0.073 | 0.208 | 0.117 | 0.147 | 0.229 | 1.041 | 0.978 | 1.268 | 1.271 | 1.399 | 1.338 | 1.415 | 1.464 | 1.393 | 1.395 | 0 | 2.427 | 2.809 | 2.803 | 2.585 | 2.339 | 1.947 | 2.836
SJO-VHE | 91.49 | 85.01 | 85.01 | 84.33 | 86.12 | 97.09 | 116.55 | 110.51 | 101.78 | 100.22 | 97.53 | 97.09 | 97.53 | 100.66 | 102.45 | 104.69 | 102.45 | 102.9 | 124.38 | 125.5 | 127.51 | 113.42 | 113.86 | 100.22 | 126.39
COR-ARO | 30.43 | 22.82 | 23.33 | 23.2 | 25.9 | 40.18 | 66.08 | 61.62 | 64.01 | 63.63 | 62.5 | 61.62 | 56.96 | 61.87 | 63 | 62.75 | 59.67 | 55.27 | 68.66 | 67.65 | 69.85 | 63.38 | 65.33 | 55.01 | 69.6
SIS-ARO | 26.36 | 20.21 | 20.75 | 20.6 | 22.6 | 33.36 | 52.5 | 48.34 | 50.57 | 50.19 | 49.27 | 48.5 | 44.35 | 48.88 | 49.96 | 49.81 | 47.35 | 43.12 | 54.88 | 54.34 | 55.88 | 50.19 | 51.88 | 42.89 | 55.88
(SJO-VHE)+(COR-VHE)+(SIS-ARO) | 165.7 | 154.3 | 148.4 | 145 | 147.9 | 171.9 | 194.6 | 216.5 | 209.2 | 204.9 | 195.9 | 197.7 | 185.7 | 193.7 | 177.1 | 178.3 | 169.7 | 160.3 | 146.3 | 157.7 | 161.2 | 169.9 | 184.3 | 186.1
VIN-KEN | -80.9 | -68.4 | -63.7 | -62.9 | -63.4 | -79.4 | -133.5 | -136.4 | -117.4 | -110.4 | -113.9 | -116.3 | -122.1 | -124.1 | -130.7 | -128.8 | -129.5 | -118.5 | -116.1 | -123 | -129.7 | -119.3 | -125.2 | -107.4 | -121.8
SAN-SUC | -48.15 | -50.18 | -48.81 | -48.72 | -51.61 | -56.51 | -59.72 | -51.41 | -49.09 | -51.04 | -48.95 | -48.58 | -46.39 | -50.47 | -44.6 | -52.43 | -48.75 | -54.57 | -70.98 | -67.02 | -69.82 | -60.03 | -52.56 | -49.88 | #REF!
CAT-POT | 15.5 | 16.07 | 15.9 | 15.84 | 17.25 | 17.51 | 17.85 | 13.86 | 14.78 | 16.01 | 16.91 | 15.96 | 15.27 | 17.02 | 14.38 | 16.19 | 15.27 | 18.03 | 22.91 | 21.1 | 22.02 | 19.15 | 16.13 | 15.09 | -8.34
POTOSI
DEMANDA | 98.44 | 96.79 | 96.24 | 96.83 | 100.42 | 103.63 | 100.71 | 95.19 | 97.36 | 100.76 | 103.2 | 102.29 | 101.12 | 104.64 | 105.83 | 104.76 | 100.92 | 107.06 | 118.61 | 117.24 | 118.43 | 113.45 | 105.86 | 98.3 | 122
GENERACION KAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENERACION YUR | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 9.2 | 5.7 | 9.4 | 9.4 | 12.5 | 10.2 | 6.9 | 9.4
POT-ARJ | 11.5 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 11.4 | 10.3 | 9.2 | 10.5 | 10.5 | 12.3 | 11.9 | 11.7 | 12.4 | 12.3 | 12 | 12.3 | 12.7 | 14.3 | 14.1 | 14 | 13.3 | 13.1 | 12 | 14.3
PUN-SUC | 26.76 | 25.29 | 24.53 | 25.22 | 27.35 | 29.42 | 27.29 | 26.11 | 27.24 | 29.27 | 30.3 | 29.04 | 28.14 | 29.83 | 23.89 | 31.57 | 28.8 | 31.35 | 36.2 | 32.42 | 35.67 | 30.43 | 28.24 | 25.67 | #REF!
POT-CAT | 14.48 | 15.28 | 15.21 | 15.13 | 16.16 | 16.53 | 16.71 | 12.65 | 13.83 | 15.13 | 15.54 | 14.69 | 14.16 | 15.92 | 13.32 | 14.93 | 14.3 | 16.69 | 20.47 | 18.87 | 20 | 17.6 | 14.97 | 14.23 | #REF!
SUCRE
DEMANDA | 29.57 | 27.8 | 27.17 | 27.33 | 27.47 | 29.48 | 35.07 | 32.29 | 33.25 | 33.04 | 33.54 | 33.59 | 33.5 | 33.31 | 34.19 | 33.74 | 34.38 | 36.58 | 46.15 | 45.86 | 45.21 | 42.44 | 37.05 | 32.39 | 46.49
GENERACION ARJ | 59.22 | 53.43 | 54.23 | 54.69 | 54.07 | 55.27 | 55.28 | 58.75 | 63.3 | 62.96 | 67.74 | 67.18 | 67.67 | 65.7 | 76.53 | 65.53 | 66.79 | 66.62 | 72.64 | 72.24 | 69.6 | 70.29 | 69.11 | 61.25 | 28.77
ARJ-SUC | -6.86 | -9.82 | -8.74 | -8.46 | -9.54 | -11 | -16.45 | -12.69 | -9.17 | -9.45 | -6.35 | -6.72 | -6.16 | -7.9 | -8.08 | -8.18 | -7.99 | -9.92 | -18.38 | -19.08 | -18 | -13.68 | -9.17 | -9.07 | -18.71
ARJ-POT | -12.33 | -10.99 | -11.28 | -11.19 | -11.47 | -12.24 | -10.95 | -9.7 | -11.19 | -11.19 | -13.24 | -12.81 | -12.52 | -13.34 | -13.24 | -12.91 | -13.24 | -13.72 | -15.58 | -15.39 | -15.3 | -14.39 | -14.2 | -12.91 | -15.68
TRINIDAD
DEMANDA | 9.72 | 8.8 | 8.64 | 8.04 | 7.72 | 7.68 | 9.1 | 10.68 | 12.28 | 12.14 | 13.14 | 14.5 | 13.2 | 14.88 | 16.52 | 17.1 | 15.7 | 15.34 | 16.7 | 16.82 | 16.74 | 15.9 | 14.24 | 11.58 | 16.3
GENERACION MOX | 6.84 | 6.28 | 6.28 | 6 | 6 | 6 | 16.22 | 19.6 | 19.6 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.18 | 17.18 | 17.38 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.2 | 7.98 | 18.26
GENERACION MOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRI-MOX | 2.88 | 2.52 | 2.36 | 2.04 | 1.72 | 1.68 | -7.12 | -8.92 | -7.32 | -5.32 | -4.32 | -2.96 | -5 | -3.32 | -1.68 | -0.08 | -1.48 | -2.04 | -1.56 | -1.44 | -1.52 | -2.36 | -3.96 | 3.6 | -1.96
GENERACION TOTAL | 765.704 | 718.265 | 696.763 | 692.318 | 701.477 | 757.097 | 871.129 | 917.181 | 974.038 | 1008.298 | 1033.351 | 1027.499 | 986.418 | 1039.585 | 1085.024 | 1084.423 | 1064.455 | 1067.17 | 1262.307 | 1258.069 | 1226.053 | 1143.425 | 1003.549 | 867.197 | 1270.226
PERDIDAS | 30 | 27.5 | 27.2 | 27.1 | 27.9 | 32 | 41.2 | 37.5 | 33.2 | 32.4 | 31.5 | 31 | 31.2 | 33.8 | 33.9 | 35.2 | 34.3 | 35.6 | 48.3 | 49.5 | 49.7 | 40.9 | 40.5 | 32.7 | 50
DEMANDA TOTAL | 735.704 | 690.765 | 669.563 | 665.218 | 673.577 | 725.097 | 829.929 | 879.681 | 940.838 | 975.898 | 1001.851 | 996.499 | 955.218 | 1005.785 | 1051.124 | 1049.223 | 1030.155 | 1031.57 | 1214.007 | 1208.569 | 1176.353 | 1102.525 | 963.049 | 834.497 | 1220.226
El signo menos indica el flujo de potencia en sentido contrario
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.