## CURVA
Los valores de Potencia Generada aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA. Los valores de Oferta Bruta, Neta y Potencia Sincronizada se calculan a partir de la información de los Agentes Generadores.
| miércoles, 05 de diciembre de 2018 | MW | Hora
| Generación Máxima Instantánea | 1471.63 | 20:00
| Demanda Máxima SMEC en 15' | 1411.5546 | 20:00
| Consumo Diario | 26752.7612
| Factor de Carga Diario | 78.97%
1) OFERTA BRUTA = Capacidad efectiva a la temperatura horaria 2) OFERTA NETA = Oferta Bruta - Potencia Indisponible - Potencia no disponible por hidrología 3) SINCRONIZADA = Potencia Generada + Potencia de Reserva Rotante 4) GENERADA = Potencia Generada

## Datos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OFERTA BRUTA | 2153.7875 | 2155.1745 | 2158.1227 | 2161.1267 | 2162.1787 | 2162.1787 | 2156.7015 | 2146.6135 | 2137.4615 | 2124.3403 | 2115.2731 | 2102.8569 | 2098.1439 | 2093.6507 | 2080.1683 | 2080.2683 | 2079.1253 | 2084.1063 | 2093.7335 | 2104.0545 | 2110.5675 | 2120.7257 | 2124.7137 | 2124.7137
OFERTA NETA | 1926.5749 | 1900.2432 | 1941.0778 | 1929.0218 | 1941.8128 | 1913.0654 | 1937.1248 | 1889.4344 | 1870.3716 | 1849.0886 | 1845.7481 | 1849.301 | 1844.383 | 1873.3468 | 1862.2815 | 1854.9247 | 1853.0717 | 1850.5935 | 1974.6548 | 1999.1126 | 1978.6056 | 1933.253 | 1902.2076 | 1898.3332
GENERADA | 976.17 | 918.7 | 888.1 | 875.77 | 881.48 | 858.2098 | 999.7758 | 1082.425 | 1185.2623 | 1227.5432 | 1258.3473 | 1254.7746 | 1195.7299 | 1245.0002 | 1302.6759 | 1311.7367 | 1288.9305 | 1233.7304 | 1331.11 | 1471.63 | 1431.13 | 1335.63 | 1206.17 | 1076.49
DEMANDA SMEC | 943.7899 | 887.8239 | 857.5056 | 838.9741 | 841.9575 | 816.9464 | 943.4657 | 1031.2122 | 1129.0342 | 1174.7355 | 1208.342 | 1222.3413 | 1149.8867 | 1187.2639 | 1249.2355 | 1263.645 | 1239.9191 | 1193.0638 | 1225.5076 | 1411.5546 | 1385.9428 | 1299.4219 | 1173.4107 | 1051.0827
SINCRONIZADA | 1179.3819 | 1116.2502 | 1104.6608 | 1091.2448 | 1117.8718 | 1158.6104 | 1239.7008 | 1239.6424 | 1303.2896 | 1351.2846 | 1387.9941 | 1394.133 | 1341.7 | 1390.8838 | 1421.1765 | 1424.8597 | 1423.0067 | 1439.7505 | 1618.6038 | 1652.2196 | 1630.1746 | 1532.302 | 1388.7966 | 1270.6052