## CURVA
Los valores de Potencia Generada aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA. Los valores de Oferta Bruta, Neta y Potencia Sincronizada se calculan a partir de la información de los Agentes Generadores.
| martes, 06 de abril de 2021 | MW | Hora
| Generación Máxima Instantánea | 1532.3 | 19:45
| Demanda Máxima SMEC en 15' | 1454.8963 | 19:30
| Consumo Diario | 27457.19
| Factor de Carga Diario | 78.63%
1) OFERTA BRUTA = Capacidad efectiva a la temperatura horaria 2) OFERTA NETA = Oferta Bruta - Potencia Indisponible - Potencia no disponible por hidrología 3) SINCRONIZADA = Potencia Generada + Potencia de Reserva Rotante 4) GENERADA = Potencia Generada

## Datos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OFERTA BRUTA | 3215.1513 | 3216.6433 | 3222.4495 | 3223.5535 | 3223.5535 | 3223.5535 | 3228.4135 | 3222.8103 | 3209.1871 | 3197.9159 | 3164.9915 | 3140.2003 | 3130.1781 | 3122.9351 | 3108.9839 | 3112.2899 | 3114.0869 | 3144.8773 | 3162.5453 | 3174.3945 | 3182.8835 | 3182.9135 | 3201.3979 | 3201.3979
OFERTA NETA | 2690.6099 | 2684.3954 | 2695.6746 | 2690.8186 | 2701.1286 | 2706.5051 | 2704.9531 | 2682.3081 | 2670.3551 | 2659.8209 | 2639.8956 | 2609.5295 | 2604.3561 | 2601.2531 | 2577.1422 | 2568.067 | 2577.114 | 2609.9895 | 2694.072 | 2786.4352 | 2713.5452 | 2669.8754 | 2667.6122 | 2674.8563
GENERADA | 976.85 | 934.35 | 905.96 | 890.17 | 906.85 | 960.78 | 982.02 | 1075.426 | 1178.044 | 1215.742 | 1265.04 | 1261.606 | 1249.935 | 1312.95 | 1374.643 | 1343.315 | 1327.104 | 1295.46 | 1524.42 | 1523.36 | 1476.25 | 1377.7 | 1244.6 | 1112.2
DEMANDA SMEC | 925.2936 | 876.8174 | 848.2511 | 835.2436 | 847.2533 | 890.7633 | 918.9754 | 1024.7012 | 1135.7202 | 1185.9923 | 1230.0077 | 1245.5446 | 1223.2967 | 1279.1373 | 1318.8447 | 1308.9052 | 1268.5615 | 1237.529 | 1434.9363 | 1452.329 | 1412.9998 | 1323.825 | 1194.4132 | 1060.0006
SINCRONIZADA | 1341.4909 | 1383.1694 | 1392.0476 | 1386.0876 | 1396.3976 | 1401.7741 | 1399.9521 | 1508.8681 | 1516.6731 | 1512.6849 | 1506.5516 | 1484.6745 | 1482.1951 | 1483.9151 | 1463.7452 | 1502.82 | 1510.81 | 1581.5575 | 1732.899 | 1767.9382 | 1671.6382 | 1566.9584 | 1516.2212 | 1385.8953