## CURVA
Los valores de Potencia Generada aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA. Los valores de Oferta Bruta, Neta y Potencia Sincronizada se calculan a partir de la información de los Agentes Generadores.
|  |  |  | lunes, 08 de julio de 2024 |  |  | MW | Hora
|  |  |  | Generación Máxima Instantánea |  |  | 1464.1 | 18:45
|  |  |  | Demanda Máxima SMEC en 15' |  |  | 1394.3336 | 19:00
|  |  |  | Consumo Diario |  |  | 26836.257
|  |  |  | Factor de Carga Diario |  |  | 80.2%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OFERTA BRUTA | 3310.5188 | 3315.2688 | 3321.3408 | 3322.9508 | 3324.8428 | 3325.2338 | 3324.9518 | 3323.3418 | 3319.8848 | 3314.9938 | 3309.9706 | 3305.8436 | 3298.1864 | 3297.3204 | 3296.8804 | 3294.9984 | 3300.2826 | 3308.5408 | 3310.9138 | 3313.7808 | 3315.9858 | 3314.4418 | 3314.5718 | 3314.5718
OFERTA NETA | 2649.0482 | 2653.36 | 2641.6348 | 2642.7548 | 2652.9168 | 2679.1224 | 2675.4604 | 2676.8791 | 2698.2173 | 2716.8777 | 2686.3024 | 2679.5354 | 2653.8493 | 2674.8618 | 2682.9373 | 2688.1988 | 2697.4596 | 2745.8111 | 2804.0404 | 2785.7406 | 2741.5624 | 2703.3217 | 2714.5264 | 2683.3869
GENERADA | 946.57 | 918.22 | 872.89 | 872.57 | 886.15 | 959.59 | 1015.42 | 1111.5 | 1188.27 | 1275.707 | 1290.557 | 1282.13 | 1245.194 | 1284.26 | 1307.142 | 1300.248 | 1273.058 | 1324.74 | 1459.63 | 1435.62 | 1412.92 | 1321.94 | 1198.4 | 1112.83
DEMANDA SMEC | 899.7144 | 860.0908 | 829.9037 | 823.1119 | 834.3113 | 883.789 | 966.7569 | 1035.0865 | 1126.1514 | 1206.7113 | 1232.0614 | 1234.6161 | 1166.3964 | 1212.949 | 1238.3891 | 1238.3444 | 1212.3407 | 1239.5663 | 1394.3336 | 1383.284 | 1353.4129 | 1270.0135 | 1155.5417 | 1069.7974
SINCRONIZADA | 1339.0562 | 1300.426 | 1297.1888 | 1297.2988 | 1306.4688 | 1363.6554 | 1360.9854 | 1394.1061 | 1429.1613 | 1450.1427 | 1470.0582 | 1464.7482 | 1406.5759 | 1445.3434 | 1468.6089 | 1496.0324 | 1502.2324 | 1567.1311 | 1710.3923 | 1691.2955 | 1646.2823 | 1576.3346 | 1475.9754 | 1418.4759
1) OFERTA BRUTA = Capacidad efectiva a la temperatura horaria
2) OFERTA NETA = Oferta Bruta - Potencia Indisponible - Potencia no disponible por hidrología
3) SINCRONIZADA = Potencia Generada + Potencia de Reserva Rotante
4) GENERADA = Potencia Generada