## CURVA
Los valores de Potencia Generada aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA. Los valores de Oferta Bruta, Neta y Potencia Sincronizada se calculan a partir de la información de los Agentes Generadores.
| jueves, 08 de noviembre de 2018 | MW | Hora
| Generación Máxima Instantánea | 1480.68 | 19:45
| Demanda Máxima SMEC en 15' | 1420.9383 | 20:00
| Consumo Diario | 26121.1152
| Factor de Carga Diario | 76.6%
1) OFERTA BRUTA = Capacidad efectiva a la temperatura horaria 2) OFERTA NETA = Oferta Bruta - Potencia Indisponible - Potencia no disponible por hidrología 3) SINCRONIZADA = Potencia Generada + Potencia de Reserva Rotante 4) GENERADA = Potencia Generada

## Datos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OFERTA BRUTA | 2156.8087 | 2159.1207 | 2158.1537 | 2157.0307 | 2153.5385 | 2142.9043 | 2141.8843 | 2126.4799 | 2108.1335 | 2096.5723 | 2090.5033 | 2080.0021 | 2072.3739 | 2062.3389 | 2060.3529 | 2066.1629 | 2069.1879 | 2081.8171 | 2089.6441 | 2094.4273 | 2104.0445 | 2107.9685 | 2119.2159 | 2119.2159
OFERTA NETA | 1900.802 | 1911.144 | 1885.997 | 1903.2075 | 1903.0524 | 1889.2779 | 1907.0094 | 1823.4605 | 1809.1804 | 1805.1663 | 1790.078 | 1778.9127 | 1767.2169 | 1753.3997 | 1784.7224 | 1771.0056 | 1771.8108 | 1840.5855 | 1869.3308 | 1875.3622 | 1866.4676 | 1870.1451 | 1851.5751 | 1849.3392
GENERADA | 895.95 | 847.58 | 827.98 | 819.87 | 843.54 | 835.716 | 1010.498 | 1049.706 | 1151.7 | 1177.504 | 1219.132 | 1216.116 | 1179.164 | 1230.636 | 1298.85 | 1294.624 | 1269.606 | 1227.854 | 1436.06 | 1479.38 | 1441.32 | 1344.65 | 1193.08 | 1050.76
DEMANDA SMEC | 855.0503 | 815.0694 | 791.6514 | 782.0671 | 797.2505 | 790.8159 | 948.671 | 996.6576 | 1089.9995 | 1124.8267 | 1155.7436 | 1178.057 | 1122.1186 | 1172.7406 | 1235.639 | 1241.3586 | 1224.6257 | 1184.8319 | 1345.306 | 1420.9383 | 1386.1602 | 1303.9944 | 1168.7802 | 1026.1112
SINCRONIZADA | 1120.952 | 1083.242 | 1058.095 | 1073.9255 | 1074.4464 | 1071.0169 | 1187.0884 | 1200.1735 | 1268.8304 | 1331.2823 | 1340.866 | 1355.1507 | 1294.7079 | 1351.9917 | 1447.6054 | 1441.5886 | 1441.6838 | 1475.6705 | 1626.7158 | 1649.9172 | 1620.2636 | 1548.4981 | 1367.6031 | 1231.3502