## CURVA
Los valores de Potencia Generada aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA. Los valores de Oferta Bruta, Neta y Potencia Sincronizada se calculan a partir de la información de los Agentes Generadores.
| 2018-10-10 | MW | Hora
| Generación Máxima Instantánea | 1438.51 | 19:45
| Demanda Máxima SMEC en 15' | 1373.2469 | 19:45
| Consumo Diario | 26574.1265
| Factor de Carga Diario | 80.63%
1) OFERTA BRUTA = Capacidad efectiva a la temperatura horaria 2) OFERTA NETA = Oferta Bruta - Potencia Indisponible - Potencia no disponible por hidrología 3) SINCRONIZADA = Potencia Generada + Potencia de Reserva Rotante 4) GENERADA = Potencia Generada

## Datos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OFERTA BRUTA | 2124.6389 | 2125.8869 | 2126.6989 | 2128.5089 | 2133.7381 | 2133.3381 | 2132.2381 | 2123.6099 | 2108.1207 | 2104.8897 | 2104.8709 | 2105.7639 | 2106.9929 | 2109.2549 | 2112.4949 | 2113.7789 | 2113.7859 | 2118.1439 | 2127.4191 | 2128.4641 | 2129.1821 | 2133.6171 | 2136.6391 | 2136.6391
OFERTA NETA | 1959.5383 | 1979.59 | 1986.092 | 1989.262 | 2004.3312 | 1987.8701 | 1987.0996 | 1944.1309 | 1928.5185 | 1932.9062 | 1939.6574 | 1943.8226 | 1951.9916 | 1946.0336 | 1961.5912 | 1962.7416 | 1934.2706 | 1915.0522 | 2066.0697 | 2080.1647 | 2051.7608 | 1976.9909 | 1940.073 | 1976.1326
GENERADA | 1014.66 | 965.05 | 937.78 | 926.75 | 926.72 | 930.56 | 1056.826 | 1120.222 | 1221.818 | 1256.72 | 1261.734 | 1235.42 | 1179.258 | 1207.728 | 1217.87 | 1241.42 | 1233.677 | 1196.611 | 1415.92 | 1427.62 | 1366.92 | 1289.95 | 1153.89 | 1031.7
DEMANDA SMEC | 976.21 | 924.391 | 894.0602 | 878.4544 | 876.364 | 891.1307 | 994.4651 | 1052.6782 | 1159.7927 | 1196.6164 | 1198.6611 | 1192.7647 | 1116.2715 | 1138.513 | 1160.8119 | 1187.0921 | 1179.1083 | 1149.1357 | 1344.3811 | 1368.7993 | 1314.1955 | 1243.544 | 1115.5074 | 991.6936
SINCRONIZADA | 1182.2733 | 1123.814 | 1081.278 | 1083.478 | 1096.6952 | 1108.8131 | 1213.6156 | 1226.7229 | 1311.9995 | 1333.6122 | 1360.4774 | 1312.8436 | 1293.5126 | 1288.6546 | 1304.7722 | 1352.0026 | 1362.9456 | 1396.4842 | 1616.6467 | 1569.1317 | 1505.9688 | 1418.3749 | 1298.606 | 1140.6286