## CURVA
Los valores de Potencia Generada aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA. Los valores de Oferta Bruta, Neta y Potencia Sincronizada se calculan a partir de la información de los Agentes Generadores.
| miércoles, 11 de julio de 2018 | MW | Hora
| Generación Máxima Instantánea | 1337.2509 | 19:15
| Demanda Máxima SMEC en 15' | 1276.6186 | 19:15
| Consumo Diario | 23230.6625
| Factor de Carga Diario | 75.82%
1) OFERTA BRUTA = Capacidad efectiva a la temperatura horaria 2) OFERTA NETA = Oferta Bruta - Potencia Indisponible - Potencia no disponible por hidrología 3) SINCRONIZADA = Potencia Generada + Potencia de Reserva Rotante 4) GENERADA = Potencia Generada

## Datos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OFERTA BRUTA | 2215.5034 | 2219.7986 | 2220.6006 | 2220.7306 | 2226.4238 | 2226.4238 | 2228.0598 | 2222.1678 | 2200.7902 | 2188.223 | 2175.4678 | 2166.3826 | 2156.2024 | 2142.3849 | 2135.1737 | 2136.2447 | 2137.9907 | 2148.8702 | 2158.3222 | 2170.1654 | 2177.2474 | 2188.1148 | 2191.7688 | 2191.7688
OFERTA NETA | 2004.2586 | 1993.5968 | 2005.7088 | 1996.6388 | 2012.122 | 2013.9679 | 2007.4428 | 2003.6667 | 2001.6067 | 1999.9396 | 1956.6764 | 1953.9612 | 1934.7732 | 1959.5906 | 1971.4794 | 1942.1164 | 1928.8004 | 1913.7311 | 2066.1423 | 2063.8555 | 2006.0755 | 1925.4851 | 1935.3399 | 1953.8572
GENERADA | 830.6399 | 789.2593 | 775.944 | 765.1594 | 777.4391 | 831.5 | 872.4149 | 971.0587 | 1054.3456 | 1082.6408 | 1101.356 | 1078.8852 | 1009.8882 | 1066.349 | 1106.5248 | 1100.9228 | 1102.4127 | 1151.601 | 1336.8231 | 1328.5956 | 1287.3522 | 1186.84 | 1057.3443 | 931.2228
DEMANDA SMEC | 785.5505 | 743.4745 | 723.6366 | 714.8704 | 722.9156 | 770.2186 | 813.8587 | 904.7851 | 988.2816 | 1020.6627 | 1039.8505 | 1029.693 | 957.8744 | 996.7175 | 1038.8134 | 1036.2683 | 1038.6408 | 1076.9346 | 1272.5089 | 1272.057 | 1231.3599 | 1144.5332 | 1020.3861 | 890.2621
SINCRONIZADA | 974.0756 | 960.4938 | 944.7738 | 935.7038 | 947.727 | 975.3219 | 1003.5758 | 1065.0277 | 1131.6407 | 1152.8186 | 1163.2474 | 1163.4702 | 1096.5092 | 1128.8546 | 1186.3534 | 1160.8404 | 1188.1544 | 1277.2531 | 1482.0583 | 1475.7675 | 1415.5605 | 1312.0941 | 1205.2309 | 1074.8461