## CURVA
Los valores de Potencia Generada aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA. Los valores de Oferta Bruta, Neta y Potencia Sincronizada se calculan a partir de la información de los Agentes Generadores.
| jueves, 19 de noviembre de 2020 | MW | Hora
| Generación Máxima Instantánea | 1468.0561 | 19:45
| Demanda Máxima SMEC en 15' | 1388.3608 | 20:00
| Consumo Diario | 26041.6753
| Factor de Carga Diario | 78.15%
1) OFERTA BRUTA = Capacidad efectiva a la temperatura horaria 2) OFERTA NETA = Oferta Bruta - Potencia Indisponible - Potencia no disponible por hidrología 3) SINCRONIZADA = Potencia Generada + Potencia de Reserva Rotante 4) GENERADA = Potencia Generada

## Datos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OFERTA BRUTA | 3068.0999 | 3069.0379 | 3071.1299 | 3072.0779 | 3073.2769 | 3073.2769 | 3066.4409 | 3043.9743 | 3024.0311 | 3001.2799 | 2988.1407 | 2959.0671 | 2958.9171 | 2955.9511 | 2955.4761 | 2945.6539 | 2947.1109 | 2960.1411 | 2989.2865 | 2999.7247 | 3012.6189 | 3029.0051 | 3033.4131 | 3033.4131
OFERTA NETA | 2390.8664 | 2378.8344 | 2377.2764 | 2377.9744 | 2391.3434 | 2410.0934 | 2421.4106 | 2393.5595 | 2374.9513 | 2366.1223 | 2360.8679 | 2294.3559 | 2332.8921 | 2354.9661 | 2335.4611 | 2316.9686 | 2319.3724 | 2315.249 | 2378.2021 | 2434.0038 | 2395.4891 | 2345.5039 | 2310.0981 | 2373.5473
GENERADA | 931.219 | 897.593 | 873.197 | 867.644 | 885.54 | 864.875 | 976.139 | 1069.191 | 1164.773 | 1196.173 | 1226.617 | 1228.895 | 1207.027 | 1247.92 | 1295.76 | 1259.08 | 1246.939 | 1194.515 | 1405.992 | 1465.1602 | 1427.4954 | 1317.9148 | 1175.4905 | 1055.536
DEMANDA SMEC | 883.6105 | 847.1043 | 824.5813 | 817.614 | 829.6902 | 809.4382 | 909.8125 | 1001.6805 | 1098.8699 | 1136.0267 | 1167.1794 | 1180.1038 | 1145.0505 | 1189.2194 | 1228.3215 | 1230.1725 | 1193.1476 | 1140.315 | 1283.9885 | 1388.3608 | 1356.9435 | 1261.3049 | 1124.5777 | 1009.8559
SINCRONIZADA | 1151.8014 | 1139.7694 | 1137.9214 | 1138.6194 | 1151.9884 | 1170.7384 | 1201.4076 | 1249.2935 | 1288.6193 | 1287.3193 | 1333.0429 | 1337.6819 | 1311.0691 | 1375.2231 | 1409.0141 | 1390.7816 | 1419.8954 | 1410.181 | 1638.7751 | 1690.9878 | 1622.4231 | 1520.7089 | 1373.8381 | 1242.6843