## CURVA
Los valores de Potencia Generada aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA. Los valores de Oferta Bruta, Neta y Potencia Sincronizada se calculan a partir de la información de los Agentes Generadores.
| jueves, 30 de julio de 2020 | MW | Hora
| Generación Máxima Instantánea | 1311.07 | 19:45
| Demanda Máxima SMEC en 15' | 1244.3387 | 19:45
| Consumo Diario | 22768.3098
| Factor de Carga Diario | 76.24%
1) OFERTA BRUTA = Capacidad efectiva a la temperatura horaria 2) OFERTA NETA = Oferta Bruta - Potencia Indisponible - Potencia no disponible por hidrología 3) SINCRONIZADA = Potencia Generada + Potencia de Reserva Rotante 4) GENERADA = Potencia Generada

## Datos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OFERTA BRUTA | 3132.2426 | 3133.2166 | 3134.9486 | 3143.7118 | 3145.9618 | 3150.5378 | 3152.304 | 3147.247 | 3136.404 | 3113.1236 | 3100.5274 | 3081.5662 | 3066.0069 | 3065.0119 | 3061.0279 | 3060.8029 | 3064.2409 | 3074.8839 | 3084.6269 | 3096.7629 | 3110.1414 | 3112.5584 | 3125.1106 | 3125.1106
OFERTA NETA | 2210.3753 | 2191.9883 | 2159.1833 | 2160.8583 | 2170.9093 | 2203.1176 | 2198.565 | 2213.9805 | 2209.0977 | 2179.4486 | 2219.9738 | 2196.4175 | 2195.9794 | 2202.9544 | 2191.3504 | 2192.3202 | 2205.0092 | 2228.3661 | 2332.8379 | 2314.4721 | 2256.2975 | 2235.0775 | 2218.557 | 2244.2767
GENERADA | 838.36 | 802.29 | 784.97 | 768.1 | 782.81 | 827.94 | 837.56 | 938.84 | 1027.55 | 1051.82 | 1066.67 | 1060.58 | 1032.71 | 1055.57 | 1051.05 | 1033.94 | 1019.79 | 1044.17 | 1306.37 | 1303.24 | 1250.09 | 1138.74 | 1010.68 | 909.19
DEMANDA SMEC | 796.9545 | 756.6584 | 735.9469 | 721.486 | 732.0575 | 771.3789 | 788.7948 | 880.9048 | 977.6139 | 1006.8241 | 1021.1732 | 1024.4581 | 989.192 | 1009.3842 | 1008.1631 | 989.4928 | 968.0782 | 978.1579 | 1236.9692 | 1241.887 | 1197.5735 | 1094.8419 | 971.5252 | 867.5697
SINCRONIZADA | 1019.8183 | 987.7773 | 967.0103 | 950.0643 | 978.9153 | 1022.1506 | 1019.336 | 1075.3735 | 1158.2947 | 1154.0446 | 1183.7048 | 1168.9965 | 1177.7524 | 1184.7274 | 1180.7444 | 1183.1242 | 1196.9162 | 1310.1261 | 1504.9999 | 1481.8251 | 1418.2095 | 1325.7765 | 1198.957 | 1104.6557