## Caudales
Comite Nacional de Despacho de Carga
43098
CAUDALES DE APORTE A LOS EMBALSES EN EL AÑO 2018 (M3/S) | [10 empty] | 43462
SEMANA | DEL DIA | AL DIA | CORANI | MISICUNI | ZONGO | TIQUIMANI | MIGUILLA | ANGOSTURA | CHOJLLA | SAN JACINTO
52 | 2017-12-23 | 2017-12-29 | 10.99 | 5.4514 | 0.43943 | 0.46663 | 0.44932 | 0.73326 | 4.8986 | 13.2637
1 | 2017-12-30 | 2018-01-05 | 7.0971 | 4.0857 | 0.47728 | 0.67777 | 0.32964 | 1.5161 | 3.317 | 16.6731
2 | 2018-01-06 | 2018-01-12 | 10.5757 | 3.6086 | 0.63747 | 0.58396 | 0.62897 | 1.4575 | 5.3135 | 18.0005
3 | 2018-01-13 | 2018-01-19 | 16.5057 | 5.6043 | 0.93709 | 1.3255 | 0.78094 | 1.4939 | 11.225 | 24.3638
4 | 2018-01-20 | 2018-01-26 | 16.8071 | 4.4643 | 0.70722 | 1.4493 | 0.6251 | 1.5776 | 10.8357 | 39.3397
5 | 2018-01-27 | 2018-02-02 | 35.5829 | 21.8857 | 0.51395 | 0.59424 | 0.59112 | 1.6709 | 10.1171 | 16.0952
6 | 2018-02-03 | 2018-02-09 | 33.6786 | 23.6586 | 1.0423 | 1.8187 | 1.2524 | 3.0432 | 18.2866 | 18.535
7 | 2018-02-10 | 2018-02-16 | 61.0343 | 28.6929 | 1.2359 | 2.569 | 1.2122 | 2.9393 | 28.2033 | 17.2461
8 | 2018-02-17 | 2018-02-23 | 32.9043 | 19.4871 | 0.76468 | 0.7128 | 0.67157 | 2.0063 | 10.1842 | 16.8154
9 | 2018-02-24 | 2018-03-02 | 13.8129 | 5.7929 | 0.39887 | 0.32126 | 0.51276 | 1.2364 | 6.862 | 19.6739
10 | 2018-03-03 | 2018-03-09 | 19.0429 | 4.4529 | 0.774 | 0.71767 | 0.61332 | 1.55 | 11.6394 | 17.5785
11 | 2018-03-10 | 2018-03-16 | 17.7557 | 4.6414 | 0.8322 | 0.58362 | 0.57361 | 1.2464 | 8.186 | 17.1774
12 | 2018-03-17 | 2018-03-23 | 12.7614 | 3.9614 | 0.47213 | 0.38264 | 0.49639 | 1.0576 | 6.525 | 13.8837
13 | 2018-03-24 | 2018-03-30 | 14.0329 | 3.5657 | 0.37957 | 0.18226 | 0.37412 | 0.63538 | 5.6997 | 14.6448
14 | 2018-03-31 | 2018-04-06 | 9.4443 | 1.7686 | 0.2078 | 0.45534 | 0.26096 | 0.53942 | 3.4187 | 9.5155
15 | 2018-04-07 | 2018-04-13 | 3.5243 | 1.33 | 0.24737 | 0.12016 | 0.23817 | 0.24944 | 2.3438 | 6.0702
16 | 2018-04-14 | 2018-04-20 | 2.68 | 0.99143 | 0.20573 | 0.034734 | 0.16984 | 0.29054 | 2.022 | 4.7951
17 | 2018-04-21 | 2018-04-27 | 3.5314 | 0.77714 | 0.18847 | 0.023774 | 0.15604 | 0.15342 | 1.6818 | 4.3889
18 | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 2.4586 | 0.98571 | 0.1485 | 0.011325 | 0.15212 | 0.20655 | 1.41 | 3.6364
19 | 2018-05-05 | 2018-05-11 | 2.7586 | 0.83429 | 0.10751 | 0.016161 | 0.14121 | 0.17938 | 1.552 | 3.1688
20 | 2018-05-12 | 2018-05-18 | 2.2114 | 0.74571 | 0.12439 | 0.014844 | 0.13225 | 0.085594 | 1.0939 | 2.3935
21 | 2018-05-19 | 2018-05-25 | 1.59 | 0.49143 | 0.11708 | 0.011259 | 0.095919 | 0.041704 | 0.94618 | 1.9702
22 | 2018-05-26 | 2018-06-01 | 1.1286 | 0.58714 | 0.16504 | 0.012586 | 0.11545 | 0.013517 | 0.91117 | 2.139
23 | 2018-06-02 | 2018-06-08 | 1.8986 | 0.84 | 0.11133 | 0.029274 | 0.14168 | 0.035789 | 1.0953 | 1.4539
24 | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 1.64 | 0.75 | 0.14268 | 0.022666 | 0.16378 | 0.20996 | 1.448 | 1.055
25 | 2018-06-16 | 2018-06-22 | 0.85857 | 0.75429 | 0.11223 | 0.013788 | 0.13892 | 0.11017 | 1.016 | 1.271
26 | 2018-06-23 | 2018-06-29 | 0.69429 | 0.54571 | 0.067269 | 0.011926 | 0.12543 | 0.050371 | 0.93104 | 1.1311
27 | 2018-06-30 | 2018-07-06 | 1.0443 | 0.61286 | 0.072015 | 0.010539 | 0.099441 | 0.012689 | 0.75867 | 0.93044
28 | 2018-07-07 | 2018-07-13 | 0.52 | 0.54714 | 0.061348 | 0.010754 | 0.10727 | 0.011776 | 0.66982 | 0.91541
29 | 2018-07-14 | 2018-07-20 | 0.68143 | 0.56714 | 0.043809 | 0.011007 | 0.07603 | 0.012034 | 0.63966 | 1.0742
30 | 2018-07-21 | 2018-07-27 | 1.0471 | 0.53 | 0.063182 | 0.012757 | 0.10295 | 0.017361 | 0.86261 | 0.73672
31 | 2018-07-28 | 2018-08-03 | 0.75857 | 0.45714 | 0.069112 | 0.011749 | 0.079021 | 0.011783 | 0.62999 | 0.50673
32 | 2018-08-04 | 2018-08-10 | 4.74 | 0.86286 | 0.071219 | 0.015348 | 0.12049 | 0.022807 | 1.4903 | 0.85439
33 | 2018-08-11 | 2018-08-17 | 1.4871 | 0.57 | 0.037077 | 0.011216 | 0.13641 | 0.012061 | 0.6922 | 0.24553
34 | 2018-08-18 | 2018-08-24 | 3.21 | 0.75857 | 0.084595 | 0.015998 | 0.19968 | 0.020343 | 1.3437 | 0.28944
35 | 2018-08-25 | 2018-08-31 | 2.3429 | 0.56571 | 0.047951 | 0.012691 | 0.11507 | 0.012643 | 0.90502 | 0.654
36 | 2018-09-01 | 2018-09-07 | 0.92 | 0.50857 | 0.046718 | 0.010748 | 0.094511 | 0.01179 | 0.68189 | 0.57759
37 | 2018-09-08 | 2018-09-14 | 0.75571 | 0.49714 | 0.12964 | 0.010904 | 0.11545 | 0.011855 | 0.56498 | 0.49131
38 | 2018-09-15 | 2018-09-21 | 0.83714 | 0.58286 | 0.13327 | 0.01058 | 0.10531 | 0.014764 | 0.60949 | 0.64066
39 | 2018-09-22 | 2018-09-28 | 1.9271 | 0.42667 | 0.15031 | 0.0106 | 0.17067 | 0.028538 | 0.81141 | 1.0734
40 | 2018-09-29 | 2018-10-05 | 0.33857 | 0.50234 | 0.21736 | 0.011199 | 0.1538 | 0.073995 | 0.80846 | 0.48422
41 | 2018-10-06 | 2018-10-12 | 2.91 | 0.79579 | 0.31347 | 0.046875 | 0.31816 | 0.16192 | 2.0006 | 0.99513
42 | 2018-10-13 | 2018-10-19 | 4.5786 | 0.73571 | 0.34036 | 0.50112 | 0.33852 | 0.82024 | 5.062 | 2.4432
43 | 2018-10-20 | 2018-10-26 | 5.8643 | 0.87608 | 0.51213 | 0.67768 | 0.25943 | 0.71194 | 6.9145 | 1.8221
44 | 2018-10-27 | 2018-11-02 | 10.8857 | 1.2643 | 0.38 | 0.27565 | 0.627 | 0.28817 | 5.3472 | 0.489
45 | 2018-11-03 | 2018-11-09 | 4.8371 | 2.6243 | 0.28574 | 0.29895 | 0.37918 | 0.48212 | 3.3414 | 0.93762
46 | 2018-11-10 | 2018-11-16 | 4.5629 | 1.4343 | 0.33713 | 0.2324 | 0.25632 | 0.5785 | 1.971 | 1.5427
47 | 2018-11-17 | 2018-11-23 | 12.2771 | 4.5497 | 0.38569 | 0.16255 | 0.25928 | 0.49807 | 2.5626 | 1.1812
48 | 2018-11-24 | 2018-11-30 | 10.77 | 3.2093 | 0.50962 | 0.16248 | 0.2695 | 0.58077 | 5.0289 | 2.3074
49 | 2018-12-01 | 2018-12-07 | 13.8957 | 2.6114 | 0.45071 | 0.23209 | 0.25336 | 0.57771 | 3.0524 | 6.2787
50 | 2018-12-08 | 2018-12-14 | 4.8214 | 1.3029 | 0.68921 | 0.2613 | 0.22539 | 0.44749 | 2.0018 | 2.8617
51 | 2018-12-15 | 2018-12-21 | 29.0929 | 1.9199 | 0.79271 | 0.48785 | 0.6147 | 1.5575 | 6.6666 | 15.8256
52 | 2018-12-22 | 2018-12-28 | 15.7429 | 4.1804 | 0.49893 | 0.27661 | 0.56315 | 2.2029 | 3.9797 | 18.5946

## Volumenes
Comite Nacional de Despacho de Carga
VOLUMEN EMBALSADO EN EL AÑO 2018 (HM3)
DIA | CORANI | MISICUNI | ZONGO | TIQUIMANI | MIGUILLA | ANGOSTURA | CHOJLLA | SAN JACINTO
2017-12-29 | 27.78 | 10.41 | 0.94762 | 1.7381 | 0.55843 | 2.3615 | 1.222 | 23.7754
2018-01-05 | 30.6 | 12.35 | 1.0705 | 2.0755 | 0.69706 | 2.7603 | 1.3137 | 27
2018-01-12 | 36.22 | 14.13 | 1.3476 | 2.2962 | 0.96101 | 3.3406 | 1.6967 | 27.6094
2018-01-19 | 45.38 | 17.14 | 1.84 | 2.8719 | 1.3804 | 4.1486 | 2.3421 | 31.623
2018-01-26 | 54.81 | 19.38 | 2.1768 | 3.5699 | 1.6337 | 4.9289 | 2.7585 | 46.2296
2018-02-02 | 73.31 | 32.31 | 2.3408 | 3.864 | 1.9614 | 5.8829 | 2.9582 | 45.1127
2018-02-09 | 87.79 | 46.21 | 2.8199 | 4.6375 | 2.541 | 7.3395 | 3.385 | 45.2434
2018-02-16 | 120.93 | 63.24 | 3.246 | 5.6386 | 2.9829 | 8.5225 | 4.0351 | 45.1127
2018-02-23 | 134.87 | 74.64 | 3.2256 | 5.817 | 2.9387 | 9.1472 | 4.1819 | 44.3974
2018-03-02 | 137.43 | 77.62 | 3.2615 | 5.8778 | 2.8978 | 9.6178 | 4.272 | 45.3743
2018-03-09 | 139.42 | 79.89 | 3.4596 | 5.9435 | 2.8789 | 10.0109 | 4.5343 | 45.1127
2018-03-16 | 140.56 | 82.34 | 3.585 | 6.0451 | 2.9261 | 10.4155 | 4.7122 | 44.6568
2018-03-23 | 138.71 | 84.28 | 3.5291 | 6.1189 | 2.9041 | 10.7699 | 4.7977 | 42.2225
2018-03-30 | 138.71 | 86.1 | 3.5114 | 6.1523 | 2.9088 | 11.0364 | 4.9042 | 41.5933
2018-04-06 | 138.85 | 86.66 | 3.5362 | 6.3741 | 2.9088 | 11.2433 | 4.8911 | 41.9703
2018-04-13 | 138.57 | 87 | 3.5466 | 6.4107 | 2.9088 | 11.3065 | 4.9099 | 43.752
2018-04-20 | 138.28 | 87.1 | 3.5362 | 6.4107 | 2.8749 | 11.3452 | 4.8866 | 42.0963
2018-04-27 | 138.14 | 87.1 | 3.5291 | 6.4107 | 2.8373 | 11.0038 | 4.9372 | 41.1557
2018-05-04 | 136.71 | 87.16 | 3.5362 | 6.4107 | 2.8302 | 11.0374 | 4.9414 | 41.1557
2018-05-11 | 132.61 | 87.1 | 3.5291 | 6.4107 | 2.8338 | 10.952 | 4.9605 | 40.8445
2018-05-18 | 127.84 | 86.92 | 3.5234 | 6.3989 | 2.7918 | 10.6919 | 4.954 | 40.4109
2018-05-25 | 124.23 | 86.63 | 3.5108 | 6.398 | 2.7539 | 10.3942 | 4.9464 | 40.1025
2018-06-01 | 119.7 | 86.5 | 3.5097 | 6.3443 | 2.7227 | 10.1827 | 4.9352 | 40.1641
2018-06-08 | 118.21 | 86.31 | 3.4596 | 6.3192 | 2.6815 | 9.9416 | 4.9458 | 40.2257
2018-06-15 | 114.69 | 86.23 | 3.3876 | 6.1642 | 2.6285 | 9.7489 | 5.0988 | 39.9796
2018-06-22 | 110.56 | 86.03 | 3.1918 | 6.0125 | 2.4938 | 9.3738 | 5.0325 | 39.8568
2018-06-29 | 106.09 | 85.63 | 3.0608 | 5.666 | 2.4176 | 9.0401 | 4.9962 | 39.6729
2018-07-06 | 102.01 | 85.27 | 2.8934 | 5.3333 | 2.3001 | 8.6055 | 4.8308 | 39.3674
2018-07-13 | 98.35 | 84.93 | 2.6799 | 4.9417 | 2.2174 | 8.233 | 4.6883 | 39.0631
2018-07-20 | 94.98 | 84.51 | 2.4968 | 4.6414 | 2.062 | 7.7816 | 4.4559 | 38.2776
2018-07-27 | 91.18 | 84.11 | 2.2909 | 4.4264 | 1.941 | 7.3622 | 4.4993 | 37.4405
2018-08-03 | 87.36 | 83.62 | 2.0773 | 4.1486 | 1.8188 | 6.9579 | 4.4127 | 36.554
2018-08-10 | 85.89 | 83.45 | 1.8742 | 3.7045 | 1.7204 | 6.4708 | 4.1623 | 36.3194
2018-08-17 | 82.13 | 83.04 | 1.5952 | 3.2086 | 1.6457 | 5.898 | 3.8543 | 35.6202
2018-08-24 | 78.85 | 82.67 | 1.4446 | 2.7572 | 1.5424 | 5.3911 | 3.5092 | 34.9278
2018-08-31 | 74.63 | 82.2 | 1.2667 | 2.2918 | 1.3402 | 4.8225 | 2.9947 | 33.789
2018-09-07 | 69.62 | 81.9 | 1.129 | 1.9839 | 1.172 | 4.3632 | 2.4831 | 32.6692
2018-09-14 | 64.79 | 81.45 | 0.99583 | 1.7116 | 1.0644 | 3.9925 | 1.9753 | 31.5138
2018-09-21 | 60.0735 | 80.69 | 0.90568 | 1.4685 | 1.0322 | 3.7727 | 1.5779 | 30.1124
2018-09-28 | 56.29 | 79.77 | 0.82068 | 1.2917 | 1.0532 | 3.5591 | 1.1642 | 29.8996
2018-10-05 | 51.1933 | 78.0945 | 0.78628 | 1.1553 | 0.98068 | 3.2165 | 0.72447 | 28.8994
2018-10-12 | 48.8566 | 76.45 | 0.77418 | 1.1126 | 0.91141 | 2.9719 | 0.53195 | 27.6094
2018-10-19 | 47.4479 | 74.7 | 0.81108 | 1.1878 | 0.81918 | 2.9674 | 0.63241 | 26.699
2018-10-26 | 46.0615 | 72.6853 | 0.78908 | 1.1818 | 0.74838 | 2.7737 | 0.71578 | 24.5383
2018-11-02 | 46.93 | 70.61 | 0.67108 | 0.95397 | 0.87769 | 2.3071 | 0.81049 | 22.1033
2018-11-09 | 43.6891 | 69.61 | 0.64538 | 0.81154 | 0.74486 | 2.0172 | 0.80826 | 19.155
2018-11-16 | 40.6587 | 67.48 | 0.64778 | 0.64601 | 0.56728 | 1.7048 | 0.79824 | 17.5776
2018-11-23 | 42.5285 | 67.22 | 0.63618 | 0.64429 | 0.52565 | 1.5427 | 0.88223 | 15.6831
2018-11-30 | 44.8668 | 66.29 | 0.61128 | 0.6833 | 0.51109 | 1.4492 | 1.0999 | 16.2244
2018-12-07 | 47.8 | 64.79 | 0.67108 | 0.79767 | 0.45243 | 1.5029 | 1.2761 | 16.4199
2018-12-14 | 44.36 | 61.83 | 0.73978 | 0.94479 | 0.41757 | 1.5422 | 1.3428 | 16.2634
2018-12-21 | 56.9072 | 59.3152 | 0.9633 | 1.1442 | 0.60711 | 2.2796 | 1.6222 | 20.2302
2018-12-28 | 60.2323 | 59.9998 | 1.0063 | 1.2738 | 0.71525 | 3.3094 | 1.8289 | 21.6948

## Energia Disponible
Comite Nacional de Despacho de Carga
ENERGIA DISPONIBLE EN LOS EMBALSES EN EL AÑO 2018 (GWh)
DIA | CORANI | MISICUNI | ZONGO | TIQUIMANI | MIGUILLA | ANGOSTURA | CHOJLLA | SAN JACINTO
| 3.9736 | 2.2675 | 6.755 | 7.0861 | 2.5722 | 2.7281 | 2.7058 | 0.12417
2017-12-29 | 89.197 | 23.6047 | 6.4012 | 12.3164 | 1.4364 | 6.4423 | 3.3064 | 2.9521
2018-01-05 | 98.2515 | 28.0036 | 7.231 | 14.707 | 1.793 | 7.5303 | 3.5547 | 3.3525
2018-01-12 | 116.2964 | 32.0398 | 9.103 | 16.2714 | 2.4719 | 9.1132 | 4.591 | 3.4282
2018-01-19 | 145.7076 | 38.865 | 12.4294 | 20.3506 | 3.5507 | 11.3177 | 6.3374 | 3.9265
2018-01-26 | 175.9858 | 43.9442 | 14.7045 | 25.2965 | 4.2021 | 13.4464 | 7.4641 | 5.7402
2018-02-02 | 235.3862 | 73.2629 | 15.8124 | 27.3806 | 5.0452 | 16.0488 | 8.0043 | 5.6015
2018-02-09 | 281.8791 | 104.7812 | 19.0482 | 32.8621 | 6.5361 | 20.0226 | 9.1592 | 5.6177
2018-02-16 | 388.2861 | 143.3967 | 21.927 | 39.9557 | 7.6727 | 23.2499 | 10.9184 | 5.6015
2018-02-23 | 433.0451 | 169.2462 | 21.7889 | 41.2199 | 7.5591 | 24.9542 | 11.3154 | 5.5127
2018-03-02 | 441.2648 | 176.0034 | 22.0314 | 41.6506 | 7.4537 | 26.2379 | 11.5593 | 5.634
2018-03-09 | 447.6544 | 181.1506 | 23.3694 | 42.1165 | 7.4052 | 27.3102 | 12.2689 | 5.6015
2018-03-16 | 451.3147 | 186.706 | 24.2168 | 42.8365 | 7.5267 | 28.414 | 12.7504 | 5.5449
2018-03-23 | 445.3747 | 191.1049 | 23.8392 | 43.3589 | 7.47 | 29.3809 | 12.9818 | 5.2426
2018-03-30 | 445.3747 | 195.2318 | 23.7197 | 43.5958 | 7.4821 | 30.108 | 13.2699 | 5.1645
2018-04-06 | 445.8242 | 196.5016 | 23.8872 | 45.1677 | 7.4821 | 30.6723 | 13.2346 | 5.2113
2018-04-13 | 444.9252 | 197.2725 | 23.9574 | 45.4269 | 7.4821 | 30.8449 | 13.2854 | 5.4325
2018-04-20 | 443.994 | 197.4992 | 23.8872 | 45.4268 | 7.3948 | 30.9504 | 13.2224 | 5.227
2018-04-27 | 443.5445 | 197.4992 | 23.8392 | 45.4269 | 7.2982 | 30.019 | 13.3593 | 5.1102
2018-05-04 | 536.5488 | 197.6353 | 23.8872 | 45.4269 | 7.2799 | 30.1105 | 13.3707 | 5.1102
2018-05-11 | 520.4574 | 197.4992 | 23.8392 | 45.4269 | 7.2892 | 29.8778 | 13.4223 | 5.0715
2018-05-18 | 501.7365 | 197.0911 | 23.8007 | 45.3436 | 7.1811 | 29.1682 | 13.4047 | 5.0177
2018-05-25 | 487.5682 | 196.4335 | 23.7158 | 45.3373 | 7.0836 | 28.3559 | 13.3842 | 4.9794
2018-06-01 | 469.7892 | 196.1388 | 23.7079 | 44.9567 | 7.0033 | 27.779 | 13.3539 | 4.987
2018-06-08 | 463.9414 | 195.7079 | 23.3694 | 44.7786 | 6.8975 | 27.1212 | 13.3824 | 4.9947
2018-06-15 | 450.1264 | 195.5265 | 22.8834 | 43.68 | 6.761 | 26.5955 | 13.7965 | 4.9641
2018-06-22 | 433.9173 | 195.073 | 21.5609 | 42.6055 | 6.4145 | 25.5724 | 13.6171 | 4.9489
2018-06-29 | 416.3738 | 194.166 | 20.6755 | 40.1499 | 6.2187 | 24.662 | 13.519 | 4.9261
2018-07-06 | 400.3609 | 193.3497 | 19.5447 | 37.7925 | 5.9163 | 23.4762 | 13.0714 | 4.8881
2018-07-13 | 385.9964 | 192.5788 | 18.1028 | 35.0178 | 5.7036 | 22.4601 | 12.6856 | 4.8503
2018-07-20 | 372.7701 | 191.6264 | 16.8661 | 32.8894 | 5.304 | 21.2288 | 12.0569 | 4.7528
2018-07-27 | 357.8562 | 190.7194 | 15.4752 | 31.3661 | 4.9928 | 20.0845 | 12.1745 | 4.6489
2018-08-03 | 342.8637 | 189.6084 | 14.0319 | 29.3971 | 4.6784 | 18.9816 | 11.94 | 4.5388
2018-08-10 | 337.0944 | 189.2229 | 12.6599 | 26.2503 | 4.4253 | 17.6527 | 11.2626 | 4.5097
2018-08-17 | 322.3374 | 188.2932 | 10.7759 | 22.7366 | 4.233 | 16.0901 | 10.4291 | 4.4228
2018-08-24 | 309.4643 | 187.4542 | 9.7585 | 19.5375 | 3.9674 | 14.7072 | 9.4954 | 4.3369
2018-08-31 | 292.902 | 186.3885 | 8.5566 | 16.24 | 3.4474 | 13.1559 | 8.1033 | 4.1955
2018-09-07 | 273.2392 | 185.7083 | 7.6261 | 14.0582 | 3.0147 | 11.9031 | 6.7188 | 4.0564
2018-09-14 | 254.2828 | 184.6879 | 6.7268 | 12.1285 | 2.7379 | 10.8917 | 5.3448 | 3.913
2018-09-21 | 235.7719 | 182.9646 | 6.1179 | 10.4059 | 2.6552 | 10.2921 | 4.2694 | 3.739
2018-09-28 | 220.9226 | 180.8785 | 5.5437 | 9.1534 | 2.7092 | 9.7094 | 3.1502 | 3.7125
2018-10-05 | 200.9196 | 177.0793 | 5.3113 | 8.1866 | 2.5225 | 8.7748 | 1.9603 | 3.5883
2018-10-12 | 191.7485 | 173.3504 | 5.2296 | 7.8843 | 2.3443 | 8.1074 | 1.4394 | 3.4282
2018-10-19 | 186.2198 | 169.3822 | 5.4788 | 8.4172 | 2.1071 | 8.0951 | 1.7112 | 3.3151
2018-10-26 | 180.7788 | 164.814 | 5.3302 | 8.374 | 1.925 | 7.5667 | 1.9368 | 3.0468
2018-11-02 | 186.4816 | 160.1082 | 4.5331 | 6.7599 | 2.2576 | 6.294 | 2.1931 | 2.7445
2018-11-09 | 173.6036 | 157.8407 | 4.3595 | 5.7507 | 1.9159 | 5.5031 | 2.187 | 2.3784
2018-11-16 | 161.5617 | 153.0109 | 4.3757 | 4.5777 | 1.4592 | 4.6508 | 2.1599 | 2.1826
2018-11-23 | 168.9917 | 152.4213 | 4.2974 | 4.5655 | 1.3521 | 4.2086 | 2.3872 | 1.9473
2018-11-30 | 178.2832 | 150.3126 | 4.1292 | 4.8419 | 1.3146 | 3.9534 | 2.9761 | 2.0145
2018-12-07 | 189.9386 | 146.9113 | 4.5331 | 5.6524 | 1.1638 | 4.1001 | 3.4529 | 2.0388
2018-12-14 | 176.2694 | 140.1995 | 4.9972 | 6.6949 | 1.0741 | 4.2073 | 3.6335 | 2.0194
2018-12-21 | 226.1269 | 134.4972 | 6.5071 | 8.1082 | 1.5616 | 6.219 | 4.3895 | 2.5119
2018-12-28 | 239.3396 | 136.0495 | 6.7974 | 9.0261 | 1.8398 | 9.0281 | 4.9487 | 2.6938