## Caudales
Comite Nacional de Despacho de Carga
43826
CAUDALES DE APORTE A LOS EMBALSES EN EL AÑO 2020 (M3/S) | [10 empty] | 44190
SEMANA | DEL DIA | AL DIA | CORANI | MISICUNI | ZONGO | TIQUIMANI | MIGUILLA | ANGOSTURA | CHOJLLA | SAN JACINTO
52 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 7.83 | 2.4998 | 0.46227 | 0.59685 | 0.19203 | 0.8377 | 4.0057 | 4.2528
1 | 2019-12-28 | 2020-01-03 | 26.6829 | 10.9798 | 0.64157 | 0.74597 | 0.67519 | 1.728 | 9.5632 | 15.9071
2 | 2020-01-04 | 2020-01-10 | 25.3486 | 15.38 | 0.61217 | 0.88385 | 0.72237 | 2.2713 | 7.2808 | 8.4002
3 | 2020-01-11 | 2020-01-17 | 24.6257 | 9.9657 | 0.65462 | 1.1491 | 0.83871 | 2.474 | 9.0278 | 39.3981
4 | 2020-01-18 | 2020-01-24 | 16.8043 | 10.5043 | 0.531 | 0.47397 | 0.71784 | 2.5993 | 7.4803 | 18.8633
5 | 2020-01-25 | 2020-01-31 | 15.6114 | 6.27 | 0.54618 | 0.41367 | 0.48074 | 2.1076 | 6.051 | 14.6815
6 | 2020-02-01 | 2020-02-07 | 21.6743 | 11.47 | 0.66902 | 0.58298 | 0.50885 | 1.078 | 8.5332 | 21.2268
7 | 2020-02-08 | 2020-02-14 | 30.9443 | 21.9429 | 1.4592 | 2.1189 | 1.4999 | 2.3944 | 23.591 | 15.3138
8 | 2020-02-15 | 2020-02-21 | 25.6114 | 14.3041 | 0.66616 | 1.4836 | 0.71777 | 2.767 | 9.4372 | 12.857
9 | 2020-02-22 | 2020-02-28 | 27.8186 | 20.4988 | 0.89019 | 0.95165 | 0.94421 | 2.4234 | 12.636 | 14.4282
10 | 2020-02-29 | 2020-03-06 | 16.5371 | 5.2114 | 0.5822 | 0.58733 | 0.45451 | 0.85524 | 5.8838 | 15.1525
11 (*) | 2020-03-07 | 2020-03-13 | 10.17 | 3.1871 | 0.38696 | 0.09991 | 0.40999 | 0.92812 | 5.2704 | 13.722
12 (**) | 2020-03-14 | 2020-03-20 | 7.8071 | 5.4147 | 0.45263 | 0.23327 | 0.53789 | 1.1598 | 8.1291 | 21.6129
13 (**) | 2020-03-21 | 2020-03-27 | 10.5743 | 7.5886 | 0.3609 | 0.25472 | 0.46483 | 0.84785 | 5.4321 | 15.0882
14 (**) | 2020-03-28 | 2020-04-03 | 7.9314 | 6.0014 | 0.62313 | 0.8107 | 0.59131 | 0.82909 | 8.4342 | 14.6129
15 (**) | 2020-04-04 | 2020-04-10 | 9.8086 | 6.9309 | 0.39933 | 0.36651 | 0.40755 | 0.73384 | 5.6734 | 13.2519
16 (**) | 2020-04-11 | 2020-04-17 | 5.4171 | 4.8443 | 0.22287 | 0.13036 | 0.25903 | 0.40126 | 3.2485 | 7.8457
17 (**) | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 3.8786 | 4.6929 | 0.20928 | 0.11719 | 0.29915 | 0.51581 | 2.7369 | 6.2392
18 (**) | 2020-04-25 | 2020-05-01 | 3.0757 | 3.5029 | 0.15296 | 0.06998 | 0.21563 | 0.31125 | 2.1817 | 5.4431
19 (**) | 2020-05-02 | 2020-05-08 | 3.1871 | 1.0043 | 0.14992 | 0.027171 | 0.18034 | 0.25281 | 2.0239 | 4.1693
20 (**) | 2020-05-09 | 2020-05-15 | 2.0371 | 3.2357 | 0.15153 | 0.017445 | 0.17002 | 0.14531 | 1.4695 | 3.3935
21 (**) | 2020-05-16 | 2020-05-22 | 2.2971 | 0.87429 | 0.12725 | 0.016691 | 0.1371 | 0.11355 | 1.2197 | 2.6818
22 (**) | 2020-05-23 | 2020-05-29 | 1.2971 | 0.58143 | 0.12212 | 0.01051 | 0.14697 | 0.060004 | 1.0362 | 3.5332
23 (**) | 2020-05-30 | 2020-06-05 | 3.4071 | 0.80688 | 0.10795 | 0.029546 | 0.12468 | 0.029472 | 0.95949 | 2.1396
24 | 2020-06-06 | 2020-06-12 | 2.4271 | 0.71006 | 0.12776 | 0.010152 | 0.12703 | 0.010915 | 0.89015 | 1.9943
25 | 2020-06-13 | 2020-06-19 | 1.6043 | 0.63847 | 0.099511 | 0.010017 | 0.11523 | 0.010384 | 0.79746 | 1.5325
26 (***) | 2020-06-20 | 2020-06-26 | 1.0014 | 0.62534 | 0.081337 | 0.010023 | 0.084552 | 0.01002 | 0.68035 | 1.3809
27 (***) | 2020-06-27 | 2020-07-03 | 1.0514 | 0.52286 | 0.1044 | 0.01 | 0.048081 | 0.010007 | 0.59913 | 1.0766
28 (***) | 2020-07-04 | 2020-07-10 | 0.89857 | 0.55429 | 0.14839 | 0.010001 | 0.080895 | 0.010007 | 0.57718 | 1.4117
29 (***) | 2020-07-11 | 2020-07-17 | 0.66143 | 0.46922 | 0.12961 | 0.010003 | 0.084192 | 0.010031 | 0.55124 | 0.94621
30 (***) | 2020-07-18 | 2020-07-24 | 0.88714 | 0.47758 | 0.053296 | 0.010001 | 0.052989 | 0.01 | 0.53393 | 1.216
31 (***) | 2020-07-25 | 2020-07-31 | 0.63429 | 0.46603 | 0.049577 | 0.010001 | 0.067937 | 0.010003 | 0.5204 | 1.2487
32 (***) | 2020-08-01 | 2020-08-07 | 0.48286 | 0.50074 | 0.10243 | 0.010495 | 0.059699 | 0.01 | 0.46152 | 1.2249
33 (***) | 2020-08-08 | 2020-08-14 | 0.43143 | 0.41353 | 0.12431 | 0.010002 | 0.11073 | 0.010002 | 0.44211 | 1.2419
34 (***) | 2020-08-15 | 2020-08-21 | 1.4614 | 0.66134 | 0.19424 | 0.010001 | 0.11639 | 0.010001 | 0.44443 | 1.3325
35 (***) | 2020-08-22 | 2020-08-28 | 1.0543 | 0.33189 | 0.27031 | 0.01 | 0.11553 | 0.010001 | 0.42147 | 1.2087
36 (***) | 2020-08-29 | 2020-09-04 | 0.74857 | 0.36535 | 0.19096 | 0.01 | 0.10523 | 0.010001 | 0.43769 | 1.1413
37 (***) | 2020-09-05 | 2020-09-11 | 0.41571 | 0.29165 | 0.24654 | 0.01 | 0.14197 | 0.010001 | 0.40817 | 0.58535
38 (***) | 2020-09-12 | 2020-09-18 | 0.77286 | 0.38899 | 0.24856 | 0.01 | 0.10771 | 0.010005 | 0.75896 | 1.321
39 (***) | 2020-09-19 | 2020-09-25 | 0.76286 | 0.32339 | 0.16888 | 0.020582 | 0.1133 | 0.031611 | 0.96038 | 1.0646
40 | 2020-09-26 | 2020-10-02 | 1.6043 | 0.51589 | 0.14843 | 0.010311 | 0.08803 | 0.010001 | 0.80041 | 1.0693
41 | 2020-10-03 | 2020-10-09 | 2.0414 | 1.6082 | 0.1568 | 0.015457 | 0.1144 | 0.010001 | 1.194 | 0.72326
42 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 1.4114 | 1.9525 | 0.14879 | 0.010001 | 0.10594 | 0.01948 | 1.3503 | 0.8662
43 | 2020-10-17 | 2020-10-23 | 1.9257 | 1.6893 | 0.32871 | 0.20703 | 0.22062 | 0.15476 | 2.5384 | 0.9527
44 | 2020-10-24 | 2020-10-30 | 2.2257 | 1.0656 | 0.26547 | 0.13858 | 0.15065 | 0.15697 | 1.2989 | 1.6149
45 | 2020-10-31 | 2020-11-06 | 1.53 | 0.92554 | 0.29408 | 0.036853 | 0.17654 | 0.16771 | 0.98024 | 0.77719
46 | 2020-11-07 | 2020-11-13 | 1.31 | 0.99512 | 0.24983 | 0.059321 | 0.14816 | 0.17492 | 0.75916 | 1.0948
47 | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 1.0829 | 1.1475 | 0.31829 | 0.010056 | 0.17429 | 0.15324 | 0.62949 | 0.70141
48 | 2020-11-21 | 2020-11-27 | 0.7 | 0.93914 | 0.82636 | 0.012105 | 0.17759 | 0.16485 | 0.54638 | 1.2075
49 | 2020-11-28 | 2020-12-04 | 3.7843 | 1.2167 | 0.84671 | 0.18613 | 0.29936 | 0.46183 | 3.4595 | 3.0565
50 | 2020-12-05 | 2020-12-11 | 9.48 | 1.3851 | 0.69842 | 1.0729 | 0.41927 | 1.0559 | 6.5277 | 4.4289
51 | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 5.0386 | 1.4597 | 0.5242 | 0.31108 | 0.20486 | 1.2887 | 2.1262 | 2.2477
52 | 2020-12-19 | 2020-12-25 | 7.78 | 1.4598 | 0.59748 | 0.54234 | 0.31424 | 1.443 | 3.5479 | 4.395
(*) El promedio de la semana 11 en Misicuni considera caudal estimado para el día 11 de marzo de 2020.
(**) Desde el 20 marzo hasta el 02 de junio se consideran caudales estimados.
(***) Desde el 26 de junio se consideran caudales estimados.
Formulas:
DEL DIA = +[DEL DIA, row above]+7
AL DIA = +[DEL DIA]+6

## Volumenes
Comite Nacional de Despacho de Carga
VOLUMEN EMBALSADO EN EL AÑO 2020 (HM3)
DIA | CORANI | MISICUNI | ZONGO | TIQUIMANI | MIGUILLA | ANGOSTURA | CHOJLLA | SAN JACINTO
2019-12-27 | 25.5464 | 72.5652 | 0.90281 | 1.5295 | 0.56255 | 2.1908 | 1.802 | 18.0683
2020-01-03 | 37.8238 | 77.93 | 1.1933 | 1.773 | 0.79912 | 2.9425 | 2.3199 | 20.405
2020-01-10 | 47.5353 | 86.73 | 1.4191 | 2.2391 | 1.1247 | 4.0543 | 2.668 | 24.2986
2020-01-17 | 58.17 | 92.26 | 1.6873 | 2.7897 | 1.4805 | 5.3201 | 3.1085 | 42.7293
2020-01-24 | 62.8424 | 98.02 | 1.9075 | 3.0177 | 1.7278 | 6.6759 | 3.2556 | 44.2679
2020-01-31 | 67.6021 | 101.15 | 2.1414 | 3.2271 | 1.8714 | 7.7643 | 3.4297 | 43.3031
2020-02-07 | 76.4169 | 107.43 | 2.5003 | 3.4514 | 2.138 | 8.2837 | 3.7021 | 44.9822
2020-02-14 | 90.5741 | 117.64 | 3.1784 | 4.5564 | 2.8478 | 9.3399 | 4.1347 | 44.4622
2020-02-21 | 101.9495 | 124.2066 | 3.0886 | 5.357 | 2.8463 | 10.2956 | 4.354 | 45.571
2020-02-28 | 114.1548 | 134.84 | 3.2011 | 5.7646 | 2.9703 | 11.1721 | 4.5841 | 44.3974
2020-03-06 | 118.7485 | 135.94 | 3.2669 | 6.0517 | 2.8222 | 11.4556 | 4.5388 | 43.9451
2020-03-13 | 119.5659 | 135.65 | 3.289 | 6.0648 | 2.7665 | 11.8518 | 4.7338 | 42.4755
2020-03-20 | 121.0695 | 136.7495 | 3.3681 | 6.1098 | 2.7812 | 12.2239 | 4.8892 | 44.9822
2020-03-27 | 124.9255 | 139.063 | 3.4104 | 6.1801 | 2.808 | 12.4787 | 4.9852 | 44.2032
2020-04-03 | 128.2617 | 140.4038 | 3.521 | 6.3304 | 2.83 | 12.5128 | 5.1486 | 43.2391
2020-04-10 | 132.7513 | 142.2779 | 3.5418 | 6.3985 | 2.8392 | 12.4751 | 5.1092 | 43.3671
2020-04-17 | 134.022 | 142.7617 | 3.5342 | 6.4107 | 2.8421 | 12.5044 | 5.1408 | 43.4952
2020-04-24 | 133.7393 | 143.0249 | 3.5291 | 6.4107 | 2.8742 | 12.5675 | 5.1334 | 43.3671
2020-05-01 | 133.1745 | 142.542 | 3.5723 | 6.4107 | 2.9246 | 12.5886 | 5.1556 | 43.5593
2020-05-08 | 133.1745 | 140.3164 | 3.5595 | 6.4107 | 2.934 | 12.5675 | 5.1775 | 43.6235
2020-05-15 | 132.0468 | 139.4932 | 3.5253 | 6.4107 | 2.9072 | 12.4751 | 5.1745 | 43.2391
2020-05-22 | 130.2203 | 138.6758 | 3.5291 | 6.4107 | 2.8978 | 12.3166 | 5.1788 | 43.3671
2020-05-29 | 127.7038 | 137.6035 | 3.4909 | 6.3638 | 2.8206 | 12.0162 | 5.1723 | 42.6658
2020-06-05 | 125.341 | 136.791 | 3.393 | 6.2643 | 2.7717 | 11.6039 | 5.1702 | 42.9838
2020-06-12 | 121.6179 | 135.8125 | 3.2669 | 5.9901 | 2.6681 | 11.2208 | 4.9047 | 42.7929
2020-06-19 | 117.1468 | 134.7979 | 3.0718 | 5.7827 | 2.5909 | 10.6741 | 4.4573 | 42.2857
2020-06-26 | 112.2828 | 133.7876 | 2.8883 | 5.5131 | 2.503 | 10.179 | 4.0556 | 41.9703
2020-07-03 | 107.2623 | 132.7007 | 2.7479 | 5.2152 | 2.4353 | 9.9694 | 3.6579 | 41.218
2020-07-10 | 102.1034 | 131.6177 | 2.5969 | 4.8694 | 2.3512 | 9.4018 | 3.2647 | 40.5345
2020-07-17 | 96.751 | 130.5005 | 2.4179 | 4.3747 | 2.2294 | 8.7721 | 2.9089 | 39.7341
2020-07-24 | 91.1835 | 129.5957 | 2.2234 | 3.9452 | 2.0382 | 8.0242 | 2.7041 | 39.0024
2020-07-31 | 85.4472 | 128.5303 | 2.0043 | 3.5173 | 1.9025 | 7.3831 | 2.6893 | 38.2175
2020-08-07 | 79.5897 | 127.4698 | 1.8473 | 3.1444 | 1.7533 | 6.6947 | 2.7537 | 37.4405
2020-08-14 | 73.6381 | 126.336 | 1.7011 | 2.8047 | 1.6219 | 6.0063 | 2.6669 | 36.554
2020-08-21 | 68.8734 | 125.3692 | 1.4944 | 2.4696 | 1.4826 | 5.3108 | 2.3329 | 35.3309
2020-08-28 | 63.8617 | 124.2451 | 1.4229 | 2.145 | 1.2949 | 4.9251 | 2.0454 | 34.2991
2020-09-04 | 59.2636 | 123.1314 | 1.2173 | 1.8707 | 1.1821 | 4.5609 | 1.7536 | 32.5583
2020-09-11 | 53.3283 | 121.9419 | 1.2086 | 1.6364 | 1.1205 | 4.0678 | 1.4796 | 30.2725
2020-09-18 | 47.798 | 120.8462 | 1.0434 | 1.4257 | 1.1105 | 3.774 | 1.054 | 28.9516
2020-09-25 | 41.9301 | 119.6631 | 0.93458 | 1.262 | 1.0329 | 3.5469 | 0.74119 | 27.2029
2020-10-02 | 36.7514 | 118.4546 | 0.92398 | 1.1273 | 0.92835 | 3.2179 | 0.52488 | 25.9521
2020-10-09 | 33.5625 | 116.1006 | 0.77448 | 0.97724 | 0.8168 | 2.7101 | 0.35983 | 24.1077
2020-10-16 | 29.7793 | 113.5469 | 0.68378 | 0.86935 | 0.75659 | 2.3108 | 0.25527 | 21.8306
2020-10-23 | 26.1119 | 110.9522 | 0.67408 | 0.87655 | 0.63004 | 2.0402 | 0.35557 | 20.0562
2020-10-30 | 23.469 | 108.0952 | 0.60698 | 0.85258 | 0.54271 | 1.7353 | 0.40191 | 18.6495
2020-11-06 | 20.5807 | 105.6797 | 0.46268 | 0.81239 | 0.50247 | 1.8001 | 0.45879 | 16.3416
2020-11-13 | 18.7276 | 102.8589 | 0.61378 | 0.69567 | 0.43393 | 1.8503 | 0.50042 | 14.5176
2020-11-20 | 17.1654 | 99.7993 | 0.79638 | 0.57242 | 0.40983 | 1.628 | 0.51903 | 13.1864
2020-11-27 | 15.2826 | 96.856 | 1.0824 | 0.54011 | 0.40983 | 1.4376 | 0.53141 | 12.4597
2020-12-04 | 16.861 | 94.1641 | 1.1466 | 0.61128 | 0.51138 | 1.5607 | 0.76102 | 13.1864
2020-12-11 | 20.525 | 91.606 | 1.0744 | 1.1434 | 0.64973 | 1.9336 | 1.0304 | 13.8259
2020-12-18 | 21.8274 | 89.1172 | 0.88268 | 1.2682 | 0.58329 | 2.2104 | 1.1642 | 13.3978
2020-12-25 | 24.1916 | 87.0928 | 0.93544 | 1.5188 | 0.65473 | 2.6128 | 1.3002 | 14.8886
Formulas:
DIA = +[DIA, row above]+7

## Energia Disponible
Comite Nacional de Despacho de Carga
ENERGIA DISPONIBLE EN LOS EMBALSES EN EL AÑO 2020 (GWh)
DIA | CORANI | MISICUNI | ZONGO | TIQUIMANI | MIGUILLA | ANGOSTURA | CHOJLLA | SAN JACINTO
| 4.8205 | 2.2675 | 6.755 | 7.0861 | 2.5722 | 2.7281 | 2.7058 | 0.12417
2019-12-27 | 123.1457 | 164.5416 | 6.0985 | 10.8379 | 1.447 | 5.9767 | 4.8759 | 2.2435
2020-01-03 | 182.3285 | 176.7063 | 8.0609 | 12.5637 | 2.0555 | 8.0274 | 6.2771 | 2.5336
2020-01-10 | 229.1426 | 196.6603 | 9.5858 | 15.8669 | 2.8931 | 11.0603 | 7.2192 | 3.0171
2020-01-17 | 280.4069 | 209.1996 | 11.3975 | 19.7685 | 3.8081 | 14.5135 | 8.411 | 5.3056
2020-01-24 | 302.9299 | 222.2603 | 12.8851 | 21.384 | 4.4442 | 18.2123 | 8.8092 | 5.4966
2020-01-31 | 325.8742 | 229.3576 | 14.465 | 22.8675 | 4.8137 | 21.1815 | 9.2801 | 5.3768
2020-02-07 | 368.3656 | 243.5975 | 16.8896 | 24.4572 | 5.4994 | 22.5983 | 10.0174 | 5.5853
2020-02-14 | 436.6102 | 266.7487 | 21.47 | 32.2873 | 7.3251 | 25.4797 | 11.1878 | 5.5207
2020-02-21 | 491.4448 | 281.6384 | 20.8636 | 37.9604 | 7.3214 | 28.0871 | 11.7812 | 5.6584
2020-02-28 | 550.2801 | 305.7497 | 21.6233 | 40.8485 | 7.6402 | 30.4781 | 12.4037 | 5.5127
2020-03-06 | 572.4239 | 308.2439 | 22.0681 | 42.883 | 7.2592 | 31.2514 | 12.2811 | 5.4565
2020-03-13 | 576.3641 | 307.5864 | 22.2174 | 42.9757 | 7.1161 | 32.3324 | 12.8088 | 5.274
2020-03-20 | 583.6123 | 310.0796 | 22.7517 | 43.2945 | 7.1539 | 33.3474 | 13.2294 | 5.5853
2020-03-27 | 602.2 | 315.3254 | 23.0374 | 43.7926 | 7.2228 | 34.0427 | 13.4892 | 5.4886
2020-04-03 | 618.2821 | 318.3657 | 23.7845 | 44.858 | 7.2795 | 34.1357 | 13.9314 | 5.3689
2020-04-10 | 639.9242 | 322.615 | 23.925 | 45.3404 | 7.303 | 34.0327 | 13.8247 | 5.3847
2020-04-17 | 646.0494 | 323.7123 | 23.8737 | 45.4268 | 7.3104 | 34.1128 | 13.9101 | 5.4007
2020-04-24 | 644.6868 | 324.309 | 23.8392 | 45.4268 | 7.393 | 34.2848 | 13.89 | 5.3847
2020-05-01 | 641.9641 | 323.214 | 24.131 | 45.4268 | 7.5226 | 34.3423 | 13.9503 | 5.4086
2020-05-08 | 641.9641 | 318.1675 | 24.0446 | 45.4268 | 7.5469 | 34.2848 | 14.0094 | 5.4166
2020-05-15 | 636.5283 | 316.3008 | 23.8136 | 45.4268 | 7.4781 | 34.0327 | 14.0012 | 5.3689
2020-05-22 | 627.7236 | 314.4474 | 23.8392 | 45.4268 | 7.4537 | 33.6004 | 14.013 | 5.3847
2020-05-29 | 615.5926 | 312.016 | 23.5811 | 45.0944 | 7.2552 | 32.7809 | 13.9954 | 5.2977
2020-06-05 | 604.2029 | 310.1737 | 22.9199 | 44.3896 | 7.1293 | 31.656 | 13.9898 | 5.3372
2020-06-12 | 586.2557 | 307.9549 | 22.0681 | 42.4465 | 6.863 | 30.6109 | 13.2714 | 5.3134
2020-06-19 | 564.7028 | 305.6542 | 20.7502 | 40.9769 | 6.6645 | 29.1195 | 12.0608 | 5.2505
2020-06-26 | 541.2564 | 303.3634 | 19.5107 | 39.0663 | 6.4382 | 27.769 | 10.9739 | 5.2113
2020-07-03 | 517.0549 | 300.8989 | 18.5621 | 36.9556 | 6.2641 | 27.1971 | 9.8978 | 5.1179
2020-07-10 | 492.1867 | 298.4431 | 17.5421 | 34.5048 | 6.0479 | 25.6487 | 8.8338 | 5.033
2020-07-17 | 466.3855 | 295.9099 | 16.3327 | 30.9997 | 5.7345 | 23.9307 | 7.8709 | 4.9337
2020-07-24 | 439.5477 | 293.8583 | 15.0192 | 27.9558 | 5.2427 | 21.8905 | 7.3167 | 4.8428
2020-07-31 | 411.8959 | 291.4424 | 13.539 | 24.9241 | 4.8937 | 20.1416 | 7.2769 | 4.7453
2020-08-07 | 383.6603 | 289.0377 | 12.4787 | 22.2818 | 4.5098 | 18.2636 | 7.451 | 4.6489
2020-08-14 | 354.9704 | 286.4668 | 11.491 | 19.8741 | 4.1719 | 16.3856 | 7.2161 | 4.5388
2020-08-21 | 332.0023 | 284.2746 | 10.0945 | 17.5 | 3.8135 | 14.4883 | 6.3125 | 4.3869
2020-08-28 | 307.8437 | 281.7259 | 9.6115 | 15.1998 | 3.3308 | 13.436 | 5.5344 | 4.2588
2020-09-04 | 285.6785 | 279.2004 | 8.2227 | 13.2557 | 3.0407 | 12.4423 | 4.7449 | 4.0427
2020-09-11 | 257.0675 | 276.5033 | 8.1639 | 11.5955 | 2.8821 | 11.0971 | 4.0037 | 3.7588
2020-09-18 | 230.4089 | 274.0188 | 7.048 | 10.1029 | 2.8564 | 10.2957 | 2.852 | 3.5948
2020-09-25 | 202.1227 | 271.3361 | 6.3131 | 8.9428 | 2.6567 | 9.676 | 2.0055 | 3.3777
2020-10-02 | 177.1593 | 268.5958 | 6.2415 | 7.9884 | 2.3879 | 8.7786 | 1.4202 | 3.2224
2020-10-09 | 161.7873 | 263.2581 | 5.2316 | 6.9249 | 2.101 | 7.3934 | 0.97364 | 2.9934
2020-10-16 | 143.5503 | 257.4676 | 4.6189 | 6.1603 | 1.9461 | 6.3039 | 0.69072 | 2.7106
2020-10-23 | 125.8716 | 251.5841 | 4.5534 | 6.2114 | 1.6206 | 5.5657 | 0.96212 | 2.4903
2020-10-30 | 113.1318 | 245.106 | 4.1001 | 6.0415 | 1.396 | 4.734 | 1.0875 | 2.3156
2020-11-06 | 99.2088 | 239.6287 | 3.1254 | 5.7567 | 1.2925 | 4.9109 | 1.2414 | 2.0291
2020-11-13 | 90.2759 | 233.2326 | 4.1461 | 4.9296 | 1.1162 | 5.0477 | 1.354 | 1.8026
2020-11-20 | 82.7453 | 226.295 | 5.3795 | 4.0562 | 1.0542 | 4.4413 | 1.4044 | 1.6373
2020-11-27 | 73.6693 | 219.6209 | 7.3115 | 3.8273 | 1.0542 | 3.9218 | 1.4379 | 1.5471
2020-12-04 | 81.2781 | 213.5171 | 7.7451 | 4.3316 | 1.3154 | 4.2578 | 2.0592 | 1.6373
2020-12-11 | 98.94 | 207.7166 | 7.2574 | 8.1022 | 1.6713 | 5.275 | 2.788 | 1.7167
2020-12-18 | 105.2184 | 202.0733 | 5.9625 | 8.9863 | 1.5003 | 6.0302 | 3.15 | 1.6636
2020-12-25 | 116.6151 | 197.4829 | 6.3189 | 10.7623 | 1.6841 | 7.1279 | 3.5181 | 1.8487
Formulas:
DIA = +[DIA, row above]+7