## Caudales
Comite Nacional de Despacho de Carga
44197
CAUDALES DE APORTE A LOS EMBALSES EN EL AÑO 2021 (M3/S) | [10 empty] | 44561
SEMANA | DEL DIA | AL DIA | CORANI | MISICUNI | ZONGO | TIQUIMANI | MIGUILLA | ANGOSTURA | CHOJLLA | SAN JACINTO
53 | 2020-12-26 | 2021-01-01 | 24.1143 | 8.2531 | 1.0179 | 1.7975 | 0.80515 | 2.4424 | 17.7906 | 18.2193
1 | 2021-01-02 | 2021-01-08 | 28.51 | 5.1703 | 0.91202 | 1.9807 | 0.64742 | 2.8094 | 12.9848 | 23.5665
2 | 2021-01-09 | 2021-01-15 | 33.4457 | 9.4344 | 0.64824 | 1.3583 | 0.63557 | 2.0892 | 8.1205 | 18.949
3 | 2021-01-16 | 2021-01-22 | 37.8014 | 15.6479 | 0.82066 | 1.3131 | 0.82146 | 1.8211 | 12.8708 | 19.3221
4 | 2021-01-23 | 2021-01-29 | 30.3443 | 8.0551 | 0.48083 | 0.94007 | 0.76574 | 1.0498 | 8.9407 | 13.8188
5 | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 25.52 | 7.037 | 0.58203 | 0.51538 | 0.55575 | 0.66543 | 6.5285 | 12.3081
6 | 2021-02-06 | 2021-02-12 | 31.8871 | 8.835 | 0.73284 | 0.70959 | 0.68885 | 1.1279 | 8.3918 | 22.5943
7 | 2021-02-13 | 2021-02-19 | 23.6571 | 10.5571 | 0.70566 | 0.89698 | 0.68039 | 1.757 | 10.1126 | 20.2637
8 | 2021-02-20 | 2021-02-26 | 13.9971 | 5.6079 | 0.40686 | 0.35006 | 0.49955 | 0.96082 | 6.17 | 21.9849
9 | 2021-02-27 | 2021-03-05 | 8.5671 | 5.3301 | 0.55187 | 0.64373 | 0.48093 | 1.2731 | 7.4196 | 17.0159
10 | 2021-03-06 | 2021-03-12 | 9.7 | 5.2055 | 0.45122 | 0.54622 | 0.51093 | 1.0123 | 6.7764 | 14.3404
11 | 2021-03-13 | 2021-03-19 | 8.7 | 6.68 | 0.47494 | 0.55094 | 0.3775 | 0.76062 | 4.9513 | 16.3004
12 | 2021-03-20 | 2021-03-26 | 15.1714 | 7.3126 | 0.53006 | 0.74634 | 0.62523 | 1.4932 | 7.5659 | 22.5606
13 | 2021-03-27 | 2021-04-02 | 17.4457 | 5.3121 | 0.42853 | 0.54664 | 0.61471 | 1.7592 | 8.2062 | 13.1349
14 | 2021-04-03 | 2021-04-09 | 13.0586 | 4.4602 | 0.36959 | 0.60854 | 0.45191 | 1.142 | 8.1175 | 15.6474
15 | 2021-04-10 | 2021-04-16 | 10.32 | 2.9139 | 0.37922 | 0.46705 | 0.3126 | 0.46418 | 5.524 | 10.8069
16 | 2021-04-17 | 2021-04-23 | 5.74 | 2.097 | 0.19183 | 0.13823 | 0.24048 | 0.17901 | 3.2947 | 12.2464
17 | 2021-04-24 | 2021-04-30 | 4.9943 | 1.3066 | 0.17832 | 0.064041 | 0.19409 | 0.10229 | 2.6091 | 7.998
18 | 2021-05-01 | 2021-05-07 | 3.5843 | 0.99614 | 0.21772 | 0.012638 | 0.19559 | 0.078056 | 1.8472 | 6.6256
19 | 2021-05-08 | 2021-05-14 | 2.6714 | 0.81026 | 0.17738 | 0.02245 | 0.21138 | 0.03927 | 1.5198 | 5.5019
20 | 2021-05-15 | 2021-05-21 | 2.23 | 0.69011 | 0.13264 | 0.050794 | 0.18168 | 0.071807 | 1.2943 | 4.5707
21 | 2021-05-22 | 2021-05-28 | 1.7929 | 0.73908 | 0.11403 | 0.0053589 | 0.14909 | 0.11275 | 1.1207 | 2.8343
22 | 2021-05-29 | 2021-06-04 | 1.5414 | 0.62399 | 0.10878 | 0.046284 | 0.11872 | 0.026291 | 0.99499 | 3.1172
23 | 2021-06-05 | 2021-06-11 | 1.3086 | 0.49857 | 0.058491 | 0.011152 | 0.088086 | 0.014613 | 0.84415 | 2.739
24 | 2021-06-12 | 2021-06-18 | 0.4 | 0.63591 | 0.11418 | 0.011831 | 0.10037 | 0.010922 | 0.7725 | 2.8636
25 | 2021-06-19 | 2021-06-25 | 1.29 | 0.51146 | 0.02243 | 0.010016 | 0.043182 | 0.010479 | 0.70133 | 1.8717
26 | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 0.72286 | 0.45924 | 0.04143 | 0.010009 | 0.062421 | 0.011335 | 0.59971 | 1.7322
27 | 2021-07-03 | 2021-07-09 | 1.21 | 0.50059 | 0.025312 | 0.010038 | 0.11464 | 0.010339 | 0.5817 | 1.6813
28 | 2021-07-10 | 2021-07-16 | 0.99571 | 0.55585 | 0.066285 | 0.010236 | 0.17585 | 0.010314 | 0.55093 | 1.556
29 | 2021-07-17 | 2021-07-23 | 0.72286 | 0.549 | 0.10098 | 0.010136 | 0.14836 | 0.010001 | 0.54742 | 1.205
30 | 2021-07-24 | 2021-07-30 | 0.32571 | 0.54027 | 0.092949 | 0.011266 | 0.093363 | 0.010771 | 0.54227 | 1.2227
31 | 2021-07-31 | 2021-08-06 | 0.64857 | 0.61391 | 0.029158 | 0.010149 | 0.091293 | 0.010164 | 0.65838 | 1.2333
32 | 2021-08-07 | 2021-08-13 | 0.98429 | 0.48645 | 0.066829 | 0.01 | 0.085314 | 0.010002 | 0.5982 | 1.0047
33 | 2021-08-14 | 2021-08-20 | 0.14429 | 0.43264 | 0.1113 | 0.01 | 0.071465 | 0.01 | 0.50242 | 0.5717
34 | 2021-08-21 | 2021-08-27 | 0.29571 | 0.54957 | 0.10355 | 0.010001 | 0.081316 | 0.010002 | 0.44908 | 0.51666
35 | 2021-08-28 | 2021-09-03 | 0.41 | 0.51847 | 0.1203 | 0.01 | 0.090349 | 0.01 | 0.41321 | 0.30555
36 | 2021-09-04 | 2021-09-10 | 1.54 | 0.53178 | 0.1262 | 0.01 | 0.091057 | 0.01 | 0.58382 | 0.4949
37 | 2021-09-11 | 2021-09-17 | 5.31 | 0.56623 | 0.14149 | 0.010004 | 0.11103 | 0.01 | 0.98613 | 0.4794
38 | 2021-09-18 | 2021-09-24 | 3.4486 | 0.56085 | 0.19453 | 0.012053 | 0.14191 | 0.010772 | 1.4542 | 0.35818
39 | 2021-09-25 | 2021-10-01 | 1.3886 | 0.77403 | 0.22847 | 0.010846 | 0.12047 | 0.01 | 1.0468 | 0.29052
40 | 2021-10-02 | 2021-10-08 | 3.3214 | 0.55323 | 0.28777 | 0.010467 | 0.16181 | 0.010114 | 1.1357 | 0.21368
41 | 2021-10-09 | 2021-10-15 | 4.6043 | 0.63177 | 0.28168 | 0.020523 | 0.15121 | 0.010417 | 1.2974 | 0.55907
42 | 2021-10-16 | 2021-10-22 | 1.9843 | 0.51329 | 0.54914 | 0.010118 | 0.16277 | 0.010493 | 0.90105 | 0.58477
43 | 2021-10-23 | 2021-10-29 | 1.2443 | 0.44682 | 0.75739 | 0.01 | 0.15327 | 0.091433 | 0.74947 | 0.89758
44 | 2021-10-30 | 2021-11-05 | 1.7157 | 0.84096 | 0.26984 | 0.010662 | 0.17714 | 0.17244 | 0.67876 | 2.3855
45 | 2021-11-06 | 2021-11-12 | 2.4914 | 1.3284 | 0.35796 | 0.010037 | 0.18617 | 0.2854 | 0.68458 | 0.70851
46 | 2021-11-13 | 2021-11-19 | 3.3671 | 1.2734 | 0.43901 | 0.022399 | 0.2937 | 0.69401 | 1.394 | 1.0514
47 | 2021-11-20 | 2021-11-26 | 4.1686 | 3.7062 | 0.64613 | 0.16924 | 0.25048 | 0.9297 | 2.259 | 6.7814
48 | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 13.4257 | 5.9507 | 0.71263 | 0.71392 | 0.57522 | 1.6702 | 6.2002 | 1.4658
49 | 2021-12-04 | 2021-12-10 | 21.8686 | 5.17 | 0.7912 | 1.0255 | 1.0004 | 2.5305 | 14.4728 | 17.6919
50 | 2021-12-11 | 2021-12-17 | 19.2114 | 5.0272 | 0.51474 | 0.89761 | 0.77583 | 1.2214 | 5.8226 | 12.8368
51 | 2021-12-18 | 2021-12-24 | 31.59 | 17.2816 | 1.094 | 1.5751 | 0.96314 | 2.1435 | 13.0019 | 16.4705
52 | 2021-12-25 | 2021-12-31 | 28.4143 | 18.0084 | 0.65485 | 1.4012 | 0.8365 | 2.3879 | 8.1453 | 18.3418

## Volumenes
Comite Nacional de Despacho de Carga
VOLUMEN EMBALSADO EN EL AÑO 2021 (HM3)
DIA | CORANI | MISICUNI | ZONGO | TIQUIMANI | MIGUILLA | ANGOSTURA | CHOJLLA | SAN JACINTO
2021-01-01 | 36.2216 | 90.7622 | 1.3216 | 2.2915 | 0.92737 | 3.5271 | 2.3996 | 22.3777
2021-01-08 | 50.3778 | 93.2725 | 1.5125 | 3.2331 | 1.1305 | 4.6121 | 2.7189 | 29.8996
2021-01-15 | 65.3032 | 98.4995 | 1.612 | 3.8843 | 1.2235 | 5.2738 | 2.8987 | 31.4049
2021-01-22 | 82.709 | 107.5445 | 1.8451 | 4.4026 | 1.461 | 5.854 | 3.2965 | 33.1708
2021-01-29 | 96.3752 | 111.9258 | 1.9229 | 4.836 | 1.6297 | 5.9203 | 3.3786 | 31.5138
2021-02-05 | 106.7391 | 115.7588 | 2.0938 | 5.0286 | 1.7778 | 5.9477 | 3.6115 | 31.0251
2021-02-12 | 120.7956 | 120.6792 | 2.4265 | 5.3562 | 1.9933 | 6.5273 | 3.8742 | 39.1239
2021-02-19 | 129.5198 | 126.6607 | 2.7736 | 5.572 | 2.2838 | 7.4706 | 4.1507 | 41.468
2021-02-26 | 131.7654 | 129.3516 | 2.8815 | 5.6064 | 2.4149 | 7.8871 | 4.1422 | 44.7868
2021-03-05 | 130.9219 | 131.9497 | 3.1289 | 5.7426 | 2.5617 | 8.5666 | 4.4209 | 45.1127
2021-03-12 | 130.7815 | 134.5044 | 3.3435 | 5.8567 | 2.7013 | 9.1204 | 4.4664 | 43.752
2021-03-19 | 132.3285 | 137.9463 | 3.4124 | 5.9812 | 2.7133 | 9.5651 | 4.5802 | 43.8163
2021-03-26 | 136.5731 | 141.7539 | 3.3898 | 6.1069 | 2.7103 | 10.4343 | 4.7193 | 45.8338
2021-04-02 | 139.1366 | 144.3491 | 3.3978 | 6.2218 | 2.7315 | 11.4321 | 4.9729 | 43.752
2021-04-09 | 138.4233 | 146.3965 | 3.4228 | 6.4107 | 2.7315 | 12.0024 | 5.1356 | 43.6877
2021-04-16 | 137.5686 | 147.1143 | 3.4403 | 6.4107 | 2.7469 | 12.1784 | 5.1593 | 42.6023
2021-04-23 | 134.4463 | 146.98 | 3.3853 | 6.4107 | 2.7765 | 12.1927 | 5.1951 | 43.2391
2021-04-30 | 131.2029 | 146.6636 | 3.4104 | 6.4107 | 2.7614 | 12.1091 | 5.2231 | 43.4952
2021-05-07 | 127.1466 | 146.3252 | 3.4653 | 6.4107 | 2.7765 | 12.0118 | 5.2306 | 42.4755
2021-05-14 | 124.3722 | 145.435 | 3.448 | 6.4107 | 2.7239 | 11.7806 | 5.2313 | 43.1114
2021-05-21 | 123.1302 | 144.4131 | 3.3554 | 6.4107 | 2.6877 | 11.6192 | 5.2386 | 43.5593
2021-05-28 | 121.8924 | 143.4848 | 3.2669 | 6.4107 | 2.623 | 11.4054 | 5.2343 | 44.1386
2021-06-04 | 118.4765 | 142.518 | 3.1627 | 6.3003 | 2.488 | 11.0393 | 5.2346 | 43.5593
2021-06-11 | 113.0837 | 141.4238 | 3.0836 | 6.1512 | 2.421 | 10.6716 | 5.1949 | 43.4952
2021-06-18 | 106.8698 | 140.4653 | 3.0337 | 5.9379 | 2.3627 | 10.2818 | 5.1909 | 43.2391
2021-06-25 | 101.9495 | 139.4248 | 2.8064 | 5.6147 | 2.1893 | 9.8467 | 5.2132 | 42.9201
2021-07-02 | 96.2501 | 138.437 | 2.2882 | 5.4475 | 1.9944 | 9.4194 | 5.1767 | 42.6658
2021-07-09 | 91.6724 | 137.4516 | 2.0509 | 5.0988 | 1.8306 | 8.9496 | 5.0239 | 42.4122
2021-07-16 | 86.3733 | 136.0859 | 1.9226 | 4.6068 | 1.7602 | 8.5845 | 4.7645 | 42.0963
2021-07-23 | 80.623 | 134.7353 | 1.8014 | 4.1145 | 1.6438 | 8.0185 | 4.5144 | 41.218
2021-07-30 | 74.3003 | 133.3476 | 1.6846 | 3.6941 | 1.4506 | 7.4366 | 4.5181 | 40.1641
2021-08-06 | 68.5544 | 132.0097 | 1.7112 | 3.1399 | 1.3768 | 6.8023 | 4.2622 | 39.2456
2021-08-13 | 63.6572 | 130.6855 | 1.7516 | 2.5448 | 1.2386 | 6.2424 | 3.7297 | 38.3979
2021-08-20 | 57.3415 | 129.3276 | 1.5415 | 2.1752 | 1.0868 | 5.6062 | 3.1961 | 37.1438
2021-08-27 | 51.1024 | 128.0171 | 1.4375 | 1.8243 | 1.0236 | 5.0156 | 2.6381 | 35.4465
2021-09-03 | 45.462 | 126.7607 | 1.4013 | 1.5904 | 0.93683 | 4.4687 | 2.0786 | 34.1287
2021-09-10 | 40.4982 | 125.4687 | 1.311 | 1.3314 | 0.8633 | 4.1122 | 1.6408 | 32.3922
2021-09-17 | 39.0699 | 124.1841 | 1.2588 | 1.0559 | 0.78955 | 3.6913 | 1.2617 | 30.8091
2021-09-24 | 36.5996 | 122.8691 | 0.95798 | 1.0539 | 0.74603 | 3.3115 | 0.9887 | 29.8996
2021-10-01 | 32.1328 | 121.6425 | 0.82418 | 0.94626 | 0.68086 | 2.9232 | 0.70186 | 28.2765
2021-10-08 | 29.1054 | 120.3447 | 0.81678 | 0.75894 | 0.63124 | 2.6115 | 0.51829 | 26.1999
2021-10-15 | 26.62 | 119.0561 | 0.75008 | 0.67459 | 0.56069 | 2.3625 | 0.33828 | 24.3465
2021-10-22 | 22.232 | 117.6967 | 0.77925 | 0.62884 | 0.57537 | 2.204 | 0.20223 | 22.6077
2021-10-29 | 18.8342 | 116.2739 | 0.83705 | 0.61805 | 0.57537 | 2.204 | 0.22102 | 20.405
2021-11-05 | 17.834 | 115.0859 | 0.67065 | 0.59117 | 0.5192 | 1.97 | 0.24969 | 19.6245
2021-11-12 | 17.0129 | 114.8203 | 0.67475 | 0.59199 | 0.51696 | 1.9154 | 0.27316 | 18.3578
2021-11-19 | 16.0624 | 114.9345 | 0.73225 | 0.59433 | 0.54159 | 2.0204 | 0.37235 | 17.6997
2021-11-26 | 15.8657 | 116.6181 | 0.91358 | 0.65954 | 0.4969 | 2.0368 | 0.54604 | 16.6957
2021-12-03 | 20.6925 | 118.9004 | 1.0438 | 0.94131 | 0.65955 | 2.3897 | 1.065 | 16.4199
2021-12-10 | 30.3244 | 120.5429 | 1.3067 | 1.3103 | 1.0366 | 3.1343 | 1.7053 | 20.6686
2021-12-17 | 38.2108 | 122.0786 | 0.97441 | 1.7418 | 1.1898 | 3.0268 | 1.9869 | 18.4409
2021-12-24 | 52.476 | 131.0996 | 1.2985 | 2.4317 | 1.382 | 3.5136 | 2.529 | 18.4409
2021-12-31 | 64.3746 | 138.0918 | 1.0451 | 3.1734 | 1.4742 | 4.1047 | 2.7052 | 19.5387

## Energia Disponible
Comite Nacional de Despacho de Carga
ENERGIA DISPONIBLE EN LOS EMBALSES EN EL AÑO 2021 (GWh)
DIA | CORANI | MISICUNI | ZONGO | TIQUIMANI | MIGUILLA | ANGOSTURA | CHOJLLA | SAN JACINTO
| 4.8206 | 2.2675 | 6.755 | 7.0861 | 2.5722 | 2.7281 | 2.7058 | 0.12417
2021-01-01 | 174.6051 | 205.8034 | 8.9273 | 16.2379 | 2.3854 | 9.6222 | 6.4929 | 2.7786
2021-01-08 | 242.8448 | 211.4954 | 10.217 | 22.9102 | 2.908 | 12.582 | 7.3569 | 3.7125
2021-01-15 | 314.7923 | 223.3477 | 10.8893 | 27.5248 | 3.1472 | 14.3872 | 7.8434 | 3.8994
2021-01-22 | 398.6966 | 243.8571 | 12.4635 | 31.1974 | 3.7579 | 15.9701 | 8.9196 | 4.1187
2021-01-29 | 464.5742 | 253.7918 | 12.9892 | 34.2685 | 4.192 | 16.1509 | 9.142 | 3.913
2021-02-05 | 514.5329 | 262.4831 | 14.1435 | 35.633 | 4.5728 | 16.2256 | 9.7721 | 3.8523
2021-02-12 | 582.2921 | 273.6401 | 16.3907 | 37.9546 | 5.1271 | 17.8068 | 10.4828 | 4.8579
2021-02-19 | 624.3467 | 287.2031 | 18.7359 | 39.4839 | 5.8743 | 20.3803 | 11.2311 | 5.1489
2021-02-26 | 635.1714 | 293.3047 | 19.4646 | 39.7276 | 6.2116 | 21.5165 | 11.2082 | 5.561
2021-03-05 | 631.1058 | 299.196 | 21.1356 | 40.6925 | 6.5894 | 23.37 | 11.9623 | 5.6015
2021-03-12 | 630.4289 | 304.9888 | 22.5853 | 41.5013 | 6.9483 | 24.8809 | 12.0855 | 5.4325
2021-03-19 | 637.8861 | 312.7933 | 23.0508 | 42.3838 | 6.9793 | 26.0941 | 12.3932 | 5.4405
2021-03-26 | 658.3471 | 321.427 | 22.8978 | 43.2745 | 6.9716 | 28.4654 | 12.7695 | 5.691
2021-04-02 | 670.7044 | 327.3117 | 22.9523 | 44.0884 | 7.0259 | 31.1875 | 13.4559 | 5.4325
2021-04-09 | 667.266 | 331.9541 | 23.1212 | 45.4268 | 7.0259 | 32.7432 | 13.8962 | 5.4246
2021-04-16 | 663.1458 | 333.5816 | 23.2394 | 45.4268 | 7.0656 | 33.2232 | 13.9603 | 5.2898
2021-04-23 | 648.0947 | 333.2772 | 22.8679 | 45.4268 | 7.1418 | 33.2623 | 14.0569 | 5.3689
2021-04-30 | 632.4602 | 332.5597 | 23.0374 | 45.4268 | 7.103 | 33.0343 | 14.1329 | 5.4007
2021-05-07 | 612.9171 | 331.7923 | 23.4083 | 45.4268 | 7.1418 | 32.769 | 14.153 | 5.274
2021-05-14 | 599.5431 | 329.7739 | 23.2914 | 45.4268 | 7.0065 | 32.1383 | 14.155 | 5.353
2021-05-21 | 593.556 | 327.4566 | 22.6658 | 45.4268 | 6.9133 | 31.6979 | 14.1748 | 5.4086
2021-05-28 | 587.5889 | 325.3519 | 22.0681 | 45.4268 | 6.747 | 31.1145 | 14.1631 | 5.4805
2021-06-04 | 571.1223 | 323.1596 | 21.3642 | 44.6449 | 6.3996 | 30.1157 | 14.1639 | 5.4086
2021-06-11 | 545.1261 | 320.6785 | 20.8299 | 43.5881 | 6.2272 | 29.1126 | 14.0566 | 5.4007
2021-06-18 | 515.1717 | 318.5051 | 20.4929 | 42.0768 | 6.0775 | 28.0493 | 14.0457 | 5.3689
2021-06-25 | 491.4532 | 316.1457 | 18.957 | 39.7864 | 5.6314 | 26.8623 | 14.106 | 5.3292
2021-07-02 | 463.9791 | 313.9059 | 15.4566 | 38.6013 | 5.1301 | 25.6966 | 14.0073 | 5.2977
2021-07-09 | 441.9118 | 311.6716 | 13.8539 | 36.1308 | 4.7088 | 24.415 | 13.5938 | 5.2662
2021-07-16 | 416.3672 | 308.5748 | 12.987 | 32.6441 | 4.5277 | 23.419 | 12.8919 | 5.227
2021-07-23 | 388.6478 | 305.5123 | 12.1685 | 29.1557 | 4.2283 | 21.875 | 12.2153 | 5.1179
2021-07-30 | 358.1687 | 302.3657 | 11.3792 | 26.1771 | 3.7313 | 20.2876 | 12.2252 | 4.987
2021-08-06 | 330.4704 | 299.3321 | 11.5589 | 22.2494 | 3.5414 | 18.5571 | 11.5327 | 4.873
2021-08-13 | 306.8629 | 296.3294 | 11.8319 | 18.0326 | 3.1859 | 17.0297 | 10.0921 | 4.7677
2021-08-20 | 276.4178 | 293.2503 | 10.4129 | 15.4136 | 2.7954 | 15.2941 | 8.6481 | 4.612
2021-08-27 | 246.3418 | 290.2787 | 9.7106 | 12.9272 | 2.633 | 13.6828 | 7.1383 | 4.4013
2021-09-03 | 219.1523 | 287.4299 | 9.4656 | 11.2695 | 2.4097 | 12.1907 | 5.6245 | 4.2376
2021-09-10 | 195.2239 | 284.5003 | 8.8557 | 9.4341 | 2.2206 | 11.2182 | 4.4396 | 4.022
2021-09-17 | 188.3387 | 281.5873 | 8.503 | 7.4825 | 2.0309 | 10.0699 | 3.4139 | 3.8255
2021-09-24 | 176.4304 | 278.6057 | 6.4711 | 7.4678 | 1.919 | 9.0341 | 2.6753 | 3.7125
2021-10-01 | 154.8978 | 275.8245 | 5.5673 | 6.7053 | 1.7513 | 7.9747 | 1.8991 | 3.511
2021-10-08 | 140.3044 | 272.8816 | 5.5173 | 5.3779 | 1.6237 | 7.1244 | 1.4024 | 3.2532
2021-10-15 | 128.3234 | 269.9598 | 5.0668 | 4.7803 | 1.4422 | 6.4451 | 0.91534 | 3.023
2021-10-22 | 107.1706 | 266.8774 | 5.2638 | 4.4561 | 1.48 | 6.0127 | 0.54719 | 2.8071
2021-10-29 | 90.7911 | 263.6511 | 5.6542 | 4.3796 | 1.48 | 6.0127 | 0.59804 | 2.5336
2021-11-05 | 85.97 | 260.9573 | 4.5302 | 4.1891 | 1.3355 | 5.3743 | 0.67563 | 2.4367
2021-11-12 | 82.0115 | 260.355 | 4.5579 | 4.1949 | 1.3297 | 5.2255 | 0.73914 | 2.2794
2021-11-19 | 77.4298 | 260.6141 | 4.9463 | 4.2115 | 1.3931 | 5.5119 | 1.0075 | 2.1977
2021-11-26 | 76.4815 | 264.4316 | 6.1712 | 4.6736 | 1.2781 | 5.5566 | 1.4775 | 2.0731
2021-12-03 | 99.7494 | 269.6066 | 7.0509 | 6.6702 | 1.6965 | 6.5192 | 2.8817 | 2.0388
2021-12-10 | 146.1803 | 273.3311 | 8.8266 | 9.2847 | 2.6663 | 8.5505 | 4.6143 | 2.5663
2021-12-17 | 184.1974 | 276.8132 | 6.5821 | 12.3424 | 3.0604 | 8.2572 | 5.3762 | 2.2897
2021-12-24 | 252.9637 | 297.2683 | 8.7713 | 17.2313 | 3.5548 | 9.5852 | 6.843 | 2.2897
2021-12-31 | 310.3214 | 313.1231 | 7.06 | 22.4869 | 3.792 | 11.1979 | 7.3199 | 2.4261