## Caudales
Comite Nacional de Despacho de Carga
44561
CAUDALES DE APORTE A LOS EMBALSES EN EL AÑO 2022 (M3/S) | [10 empty] | 44925
SEMANA | DEL DIA | AL DIA | CORANI | MISICUNI | ZONGO | TIQUIMANI | MIGUILLA | ANGOSTURA | CHOJLLA | SAN JACINTO
52 | 2021-12-25 | 2021-12-31 | 28.4143 | 18.0084 | 0.65485 | 1.4012 | 0.8365 | 2.3879 | 8.1453 | 18.3418
1 | 2022-01-01 | 2022-01-07 | 10.6329 | 5.6402 | 0.39321 | 0.5367 | 0.4483 | 1.0367 | 3.574 | 9.9333
2 | 2022-01-08 | 2022-01-14 | 10.2414 | 5.7978 | 0.35842 | 0.60155 | 0.52218 | 1.6497 | 5.3871 | 16.7018
3 | 2022-01-15 | 2022-01-21 | 11.84 | 4.3306 | 0.42691 | 0.7044 | 0.56005 | 1.5487 | 8.1006 | 11.4584
4 | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 25.6 | 5.0435 | 0.57576 | 0.90181 | 0.65736 | 1.8146 | 11.8733 | 37.1288
5 | 2022-01-29 | 2022-02-04 | 19.0614 | 9.1001 | 0.82963 | 1.2808 | 1.0604 | 1.9703 | 14.5227 | 19.9196
6 | 2022-02-05 | 2022-02-11 | 18.6957 | 9.1029 | 0.54836 | 0.92701 | 0.64059 | 2.0271 | 9.4352 | 16.2582
7 | 2022-02-12 | 2022-02-18 | 14.88 | 7.1802 | 0.6413 | 0.74465 | 0.60106 | 1.7952 | 10.131 | 17.032
8 | 2022-02-19 | 2022-02-25 | 9.4729 | 5.1263 | 0.45784 | 0.43744 | 0.4741 | 0.72938 | 6.3151 | 21.788
9 | 2022-02-26 | 2022-03-04 | 13.3329 | 3.1886 | 0.69006 | 1.1139 | 0.5758 | 1.1164 | 8.458 | 20.0541
10 | 2022-03-05 | 2022-03-11 | 8.4957 | 2.2183 | 0.49509 | 0.57481 | 0.43726 | 1.0341 | 5.3697 | 17.0642
11 | 2022-03-12 | 2022-03-18 | 21.5971 | 12.9037 | 0.70761 | 0.71623 | 0.93354 | 1.6464 | 15.0919 | 14.6969
12 | 2022-03-19 | 2022-03-25 | 19.6586 | 9.8891 | 0.45669 | 0.69147 | 0.67675 | 2.0622 | 8.4442 | 12.1224
13 | 2022-03-26 | 2022-04-01 | 14.6971 | 6.3857 | 0.29686 | 0.56379 | 0.49879 | 0.86696 | 7.8558 | 9.2128
14 | 2022-04-02 | 2022-04-08 | 11.5314 | 3.4586 | 0.48198 | 0.50777 | 0.36924 | 0.66722 | 8.8401 | 6.9074
15 | 2022-04-09 | 2022-04-15 | 10.6443 | 1.7893 | 0.15805 | 0.26048 | 0.30419 | 0.36433 | 5.68 | 6.8748
16 | 2022-04-16 | 2022-04-22 | 5.7557 | 1.1528 | 0.13065 | 0.059626 | 0.26884 | 0.35552 | 2.8882 | 5.0093
17 | 2022-04-23 | 2022-04-29 | 3.8514 | 0.91542 | 0.24188 | 0.016326 | 0.24915 | 0.30274 | 2.0028 | 3.3418
18 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 3.3486 | 0.94661 | 0.14023 | 0.011596 | 0.23377 | 0.16118 | 1.7104 | 3.6398
19 | 2022-05-07 | 2022-05-13 | 2.6514 | 0.82112 | 0.11132 | 0.019213 | 0.22177 | 0.097197 | 1.4551 | 3.1876
20 | 2022-05-14 | 2022-05-20 | 0.94429 | 0.64324 | 0.11308 | 0.02 | 0.15963 | 0.045407 | 1.1861 | 2.789
21 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 1.14 | 0.65032 | 0.0831 | 0.019188 | 0.15321 | 0.065402 | 0.99112 | 2.6368
22 | 2022-05-28 | 2022-06-03 | 2.4357 | 0.62359 | 0.045977 | 0.017177 | 0.12353 | 0.037282 | 1.157 | 2.2094
23 | 2022-06-04 | 2022-06-10 | 2.1057 | 0.64107 | 0.06247 | 0.018772 | 0.12576 | 0.061695 | 1.3766 | 2.1272
24 | 2022-06-11 | 2022-06-17 | 1.24 | 0.52497 | 0.035904 | 0.020296 | 0.075219 | 0.020596 | 0.89226 | 1.9073
25 | 2022-06-18 | 2022-06-24 | 1.2971 | 0.42407 | 0.04616 | 0.019552 | 0.036665 | 0.020192 | 0.77559 | 1.2647
26 | 2022-06-25 | 2022-07-01 | 1.0671 | 0.45776 | 0.020987 | 0.019013 | 0.075559 | 0.020167 | 0.67069 | 1.646
27 | 2022-07-02 | 2022-07-08 | 0.76429 | 0.45568 | 0.08337 | 0.020266 | 0.049595 | 0.018688 | 0.6368 | 1.4754
28 | 2022-07-09 | 2022-07-15 | 0.68143 | 0.55299 | 0.03777 | 0.019856 | 0.034527 | 0.01759 | 0.62325 | 0.84436
29 | 2022-07-16 | 2022-07-22 | 0.71143 | 0.39891 | 0.015422 | 0.017644 | 0.082104 | 0.014591 | 0.60195 | 1.1797
30 | 2022-07-23 | 2022-07-29 | 0.61857 | 0.41589 | 0.022825 | 0.016114 | 0.10834 | 0.014638 | 0.4985 | 0.79237
31 | 2022-07-30 | 2022-08-05 | 1.0814 | 0.26544 | 0.058864 | 0.01842 | 0.13174 | 0.018854 | 0.50165 | 0.9336
32 | 2022-08-06 | 2022-08-12 | 1.32 | 0.4711 | 0.086872 | 0.038947 | 0.14844 | 0.018759 | 0.55474 | 0.72485
33 | 2022-08-13 | 2022-08-19 | 0.18714 | 0.37719 | 0.055161 | 0.020817 | 0.12087 | 0.02 | 0.46146 | 0.42069
34 | 2022-08-20 | 2022-08-26 | 0.057143 | 0.27637 | 0.12874 | 0.0239 | 0.1087 | 0.033923 | 0.42034 | 0.2985
35 | 2022-08-27 | 2022-09-02 | 0.52143 | 0.30161 | 0.1076 | 0.022249 | 0.11203 | 0.023265 | 0.43878 | 0.68048
36 | 2022-09-03 | 2022-09-09 | 1.33 | 0.58313 | 0.11597 | 0.01603 | 0.092009 | 0.01751 | 0.56787 | 0.33071
37 | 2022-09-10 | 2022-09-16 | 5.2371 | 0.47126 | 0.15503 | 0.02 | 0.09853 | 0.015618 | 0.84774 | 0.54529
38 | 2022-09-17 | 2022-09-23 | 1.6129 | 0.41428 | 0.20613 | 0.015901 | 0.095777 | 0.018198 | 0.54398 | 0.55344
39 | 2022-09-24 | 2022-09-30 | 1.1729 | 0.30365 | 0.27856 | 0.02 | 0.09586 | 0.049715 | 0.4876 | 0.44979
40 | 2022-10-01 | 2022-10-07 | 1.53 | 0.45281 | 0.2459 | 0.015952 | 0.11097 | 0.13101 | 0.45447 | 0.52492
41 | 2022-10-08 | 2022-10-14 | 1.1386 | 0.36144 | 0.31128 | 0.02 | 0.08617 | 0.25039 | 0.41588 | 0.55443
42 | 2022-10-15 | 2022-10-21 | 2.0271 | 0.35649 | 0.16849 | 0.020386 | 0.11042 | 0.39679 | 1.1151 | 0.53915
43 | 2022-10-22 | 2022-10-28 | 1.5614 | 0.37297 | 0.38845 | 0.02 | 0.10503 | 0.24198 | 0.56377 | 0.58326
44 | 2022-10-29 | 2022-11-04 | 1.39 | 0.37122 | 0.64612 | 0.02 | 0.1425 | 0.078602 | 0.48638 | 0.69084
45 | 2022-11-05 | 2022-11-11 | 0.87429 | 0.23647 | 0.67169 | 0.02 | 0.13405 | 0.07036 | 0.41459 | 0.68655
46 | 2022-11-12 | 2022-11-18 | 0.84 | 0.2352 | 0.68306 | 0.017498 | 0.15242 | 0.30167 | 0.38832 | 0.62459
47 | 2022-11-19 | 2022-11-25 | 0.83714 | 0.42983 | 0.67781 | 0.022964 | 0.14819 | 0.60402 | 0.64989 | 0.65598
48 | 2022-11-26 | 2022-12-02 | 0.86714 | 0.40844 | 0.65944 | 0.02 | 0.12964 | 0.86614 | 0.63185 | 1.1832
49 | 2022-12-03 | 2022-12-09 | 3.0871 | 1.2561 | 0.39463 | 0.067402 | 0.12383 | 0.732 | 0.76867 | 2.4945
50 | 2022-12-10 | 2022-12-16 | 2.7286 | 2.4746 | 0.37541 | 0.25845 | 0.26625 | 0.64842 | 2.2929 | 3.3105
51 | 2022-12-17 | 2022-12-23 | 4.92 | 1.5219 | 0.39867 | 0.42807 | 0.23337 | 0.67298 | 2.391 | 3.3167
52 | 2022-12-24 | 2022-12-30 | 5.3943 | 1.0874 | 0.34915 | 0.33732 | 0.22827 | 0.51786 | 1.8532 | 0.8963
Formulas:
AL DIA = [DEL DIA]+6
AL DIA = +[DEL DIA]+6
DEL DIA = +[DEL DIA, row above]+7

## Volumenes
Comite Nacional de Despacho de Carga
VOLUMEN EMBALSADO EN EL AÑO 2022 (HM3)
DIA | CORANI | MISICUNI | ZONGO | TIQUIMANI | MIGUILLA | ANGOSTURA | CHOJLLA | SAN JACINTO
2021-12-31 | 64.3746 | 138.0918 | 1.0451 | 3.1734 | 1.4742 | 4.1047 | 2.7052 | 19.5387
2022-01-07 | 64.9929 | 136.8945 | 1.011 | 3.4612 | 1.3486 | 4.2929 | 2.7455 | 17.2141
2022-01-14 | 65.4068 | 135.7939 | 1.1124 | 3.7201 | 1.2844 | 5.0184 | 3.0246 | 18.0272
2022-01-21 | 71.1273 | 133.8061 | 1.3213 | 4.041 | 1.473 | 5.832 | 3.2102 | 22.7462
2022-01-28 | 85.0568 | 132.3042 | 1.6695 | 4.4109 | 1.7813 | 6.7944 | 3.4643 | 38.28
2022-02-04 | 92.7766 | 133.2636 | 2.1406 | 4.882 | 2.2027 | 7.7349 | 3.7951 | 38.2776
2022-02-11 | 101.4372 | 134.228 | 2.4244 | 5.3202 | 2.3598 | 8.6504 | 3.9436 | 38.3979
2022-02-18 | 107.6553 | 133.9746 | 2.7349 | 5.4466 | 2.5292 | 9.4173 | 4.2002 | 43.4952
2022-02-25 | 111.6171 | 133.0542 | 3.0078 | 5.5194 | 2.5455 | 9.8463 | 4.2949 | 44.9171
2022-03-04 | 118.4765 | 134.3115 | 3.3615 | 5.8544 | 2.6591 | 10.3726 | 4.4536 | 44.9171
2022-03-11 | 121.7551 | 134.8608 | 3.418 | 5.9742 | 2.6952 | 10.785 | 4.5947 | 45.178
2022-03-18 | 130.7815 | 141.9458 | 3.4531 | 6.0333 | 2.8915 | 11.3512 | 4.9058 | 43.8807
2022-03-25 | 137.4263 | 147.1777 | 3.4687 | 6.217 | 2.8585 | 12.2711 | 5.0646 | 42.7293
2022-04-01 | 138.7085 | 147.3589 | 3.5076 | 6.4107 | 2.8143 | 12.5835 | 5.164 | 43.0476
2022-04-08 | 138.1383 | 146.9985 | 3.521 | 6.4107 | 2.8001 | 12.6561 | 5.3643 | 43.6235
2022-04-15 | 137.711 | 146.4604 | 3.4921 | 6.4107 | 2.8647 | 12.6561 | 5.3518 | 42.6023
2022-04-22 | 137.1417 | 145.7905 | 3.5106 | 6.4107 | 2.8821 | 12.6561 | 5.3598 | 43.2391
2022-04-29 | 136.7152 | 144.9448 | 3.6 | 6.4107 | 2.8821 | 12.6561 | 5.3704 | 43.5593
2022-05-06 | 133.598 | 144.1045 | 3.5918 | 6.4107 | 2.8915 | 12.6392 | 5.3781 | 43.0476
2022-05-13 | 128.4013 | 143.2627 | 3.535 | 6.3251 | 2.8695 | 12.2007 | 5.3727 | 42.7293
2022-05-20 | 122.3045 | 142.2519 | 3.51 | 6.1974 | 2.8616 | 11.7922 | 5.2336 | 41.7188
2022-05-27 | 116.3083 | 141.1601 | 3.4535 | 6.0639 | 2.8143 | 11.3216 | 5.2288 | 42.0963
2022-06-03 | 112.0164 | 140.1655 | 3.3498 | 5.8829 | 2.7725 | 10.804 | 5.2211 | 41.9703
2022-06-10 | 107.5242 | 139.1279 | 3.2413 | 5.5655 | 2.7007 | 10.3075 | 5.1988 | 39.9796
2022-06-17 | 101.6932 | 138.0498 | 3.1001 | 5.2169 | 2.5091 | 9.7612 | 4.6908 | 39.7954
2022-06-24 | 96.2501 | 136.8945 | 2.9226 | 4.9036 | 2.2908 | 9.2406 | 4.1217 | 39.4284
2022-07-01 | 90.708 | 135.831 | 2.6565 | 4.5097 | 2.09 | 8.6961 | 3.6357 | 39.4284
2022-07-08 | 84.6555 | 134.6904 | 2.4168 | 4.141 | 1.8782 | 8.1771 | 3.4559 | 39.1847
2022-07-15 | 76.5291 | 133.6396 | 2.2603 | 3.7252 | 1.742 | 7.8312 | 3.1175 | 38.5184
2022-07-22 | 72.9788 | 132.5117 | 2.074 | 3.4041 | 1.6599 | 7.3979 | 2.8013 | 38.0375
2022-07-29 | 67.1811 | 131.3877 | 1.8595 | 3.0237 | 1.5295 | 6.9428 | 2.5168 | 37.0847
2022-08-05 | 63.1473 | 130.1499 | 1.6779 | 2.6629 | 1.4732 | 6.5512 | 2.1919 | 36.3194
2022-08-12 | 59.5395 | 129.1045 | 1.5591 | 2.4861 | 1.3794 | 6.1317 | 2.0931 | 35.5043
2022-08-19 | 53.3097 | 127.9365 | 1.4085 | 2.1202 | 1.2923 | 5.6917 | 1.8912 | 35.5043
2022-08-26 | 46.7693 | 126.7202 | 1.2279 | 1.8135 | 1.1745 | 5.1874 | 1.5979 | 32.8917
2022-09-02 | 40.4181 | 125.5483 | 1.1048 | 1.5643 | 1.0656 | 4.649 | 1.2241 | 31.4049
2022-09-09 | 35.3304 | 124.5053 | 1.0021 | 1.4196 | 1.0027 | 4.0771 | 0.90114 | 29.6876
2022-09-16 | 35.1002 | 123.3877 | 0.88411 | 1.2108 | 0.92351 | 3.5118 | 0.66485 | 27.9163
2022-09-23 | 30.8748 | 122.1963 | 0.79671 | 1.1128 | 0.81323 | 3.0759 | 0.47725 | 26.5488
2022-09-30 | 25.6089 | 120.8965 | 0.77871 | 0.91585 | 0.72277 | 2.7178 | 0.29006 | 24.9728
2022-10-07 | 23.6486 | 119.7988 | 0.71551 | 0.75347 | 0.65895 | 2.4013 | 0.15887 | 23.4455
2022-10-14 | 21.7699 | 118.5146 | 0.69161 | 0.64122 | 0.57876 | 2.0803 | 0.11078 | 21.4696
2022-10-21 | 20.6366 | 117.2348 | 0.54951 | 0.64617 | 0.54384 | 1.9067 | 0.1621 | 19.7966
2022-10-28 | 19.4257 | 115.9267 | 0.57841 | 0.6456 | 0.49801 | 1.7601 | 0.17931 | 18.0272
2022-11-04 | 17.834 | 114.6269 | 0.59801 | 0.54564 | 0.5765 | 1.6881 | 0.19458 | 16.2634
2022-11-11 | 15.9148 | 113.2256 | 0.52411 | 0.54546 | 0.50358 | 1.5389 | 0.19713 | 14.3706
2022-11-18 | 13.6914 | 111.8706 | 0.55261 | 0.50645 | 0.41749 | 1.5232 | 0.20835 | 12.9766
2022-11-25 | 12.0732 | 110.4868 | 0.51461 | 0.50845 | 0.39458 | 1.5265 | 0.22462 | 12.0538
2022-12-02 | 10.6973 | 109.1469 | 0.55921 | 0.41219 | 0.37613 | 1.5236 | 0.25448 | 11.7871
2022-12-09 | 10.4933 | 107.9668 | 0.51771 | 0.38489 | 0.39458 | 1.4258 | 0.28714 | 12.7341
2022-12-16 | 10.4933 | 107.5258 | 0.67471 | 0.48377 | 0.45924 | 1.5502 | 0.39704 | 14.1514
2022-12-23 | 12.043 | 106.4258 | 0.75142 | 0.70974 | 0.48888 | 1.6684 | 0.46653 | 14.814
2022-12-30 | 14.3806 | 105.0434 | 0.82966 | 0.88447 | 0.54676 | 1.8689 | 0.68516 | 14.5176
Formulas:
DIA = [DIA, row above]+7

## Energia Disponible
Comite Nacional de Despacho de Carga
ENERGIA DISPONIBLE EN LOS EMBALSES EN EL AÑO 2022 (GWh)
DIA | CORANI | MISICUNI | ZONGO | TIQUIMANI | MIGUILLA | ANGOSTURA | CHOJLLA | SAN JACINTO
| 4.8206 | 2.2675 | 6.755 | 7.0861 | 2.5722 | 2.7281 | 2.7058 | 0.12417
2021-12-31 | 310.3214 | 313.1231 | 7.06 | 22.4869 | 3.792 | 11.1979 | 7.3199 | 2.4261
2022-01-07 | 313.3019 | 310.4083 | 6.8296 | 24.5262 | 3.4688 | 11.7113 | 7.4289 | 2.1374
2022-01-14 | 315.2971 | 307.9127 | 7.5145 | 26.3609 | 3.3036 | 13.6904 | 8.184 | 2.2384
2022-01-21 | 342.8729 | 303.4054 | 8.9256 | 28.6353 | 3.7888 | 15.91 | 8.6862 | 2.8243
2022-01-28 | 410.021 | 299.9997 | 11.2778 | 31.2561 | 4.582 | 18.5356 | 9.3738 | 4.7531
2022-02-04 | 447.235 | 302.1753 | 14.4596 | 34.5942 | 5.6659 | 21.1012 | 10.2689 | 4.7528
2022-02-11 | 488.9836 | 304.362 | 16.3765 | 37.6995 | 6.0698 | 23.5989 | 10.6707 | 4.7677
2022-02-18 | 518.9585 | 303.7874 | 18.474 | 38.5954 | 6.5057 | 25.6909 | 11.365 | 5.4007
2022-02-25 | 538.0565 | 301.7003 | 20.3177 | 39.1113 | 6.5475 | 26.8613 | 11.6212 | 5.5772
2022-03-04 | 571.1223 | 304.5513 | 22.7069 | 41.4847 | 6.8398 | 28.297 | 12.0506 | 5.5772
2022-03-11 | 586.9272 | 305.7969 | 23.0887 | 42.3336 | 6.9327 | 29.4221 | 12.4326 | 5.6096
2022-03-18 | 630.4396 | 321.862 | 23.3255 | 42.7525 | 7.4376 | 30.9668 | 13.2742 | 5.4485
2022-03-25 | 662.471 | 333.7254 | 23.4312 | 44.0543 | 7.3526 | 33.4762 | 13.7041 | 5.3056
2022-04-01 | 668.6522 | 334.1362 | 23.6937 | 45.4268 | 7.239 | 34.3284 | 13.9729 | 5.3451
2022-04-08 | 665.9033 | 333.3191 | 23.7845 | 45.4268 | 7.2025 | 34.5266 | 14.5149 | 5.4166
2022-04-15 | 663.8434 | 332.099 | 23.5893 | 45.4268 | 7.3688 | 34.5266 | 14.481 | 5.2898
2022-04-22 | 661.0994 | 330.58 | 23.7143 | 45.4268 | 7.4133 | 34.5266 | 14.5027 | 5.3689
2022-04-29 | 659.0433 | 328.6623 | 24.318 | 45.4269 | 7.4133 | 34.5265 | 14.5314 | 5.4086
2022-05-06 | 644.0168 | 326.7569 | 24.2628 | 45.4268 | 7.4376 | 34.4805 | 14.5523 | 5.3451
2022-05-13 | 618.9656 | 324.8481 | 23.8792 | 44.8201 | 7.3809 | 33.2843 | 14.5375 | 5.3056
2022-05-20 | 589.5757 | 322.5562 | 23.7103 | 43.9153 | 7.3607 | 32.1699 | 14.1612 | 5.1801
2022-05-27 | 560.6706 | 320.0806 | 23.3282 | 42.9696 | 7.239 | 30.8858 | 14.1483 | 5.227
2022-06-03 | 539.9811 | 317.8253 | 22.6278 | 41.6867 | 7.1315 | 29.4739 | 14.1275 | 5.2113
2022-06-10 | 518.3266 | 315.4725 | 21.8949 | 39.4379 | 6.9467 | 28.1195 | 14.067 | 4.9641
2022-06-17 | 490.2177 | 313.0279 | 20.9411 | 36.9677 | 6.454 | 26.629 | 12.6926 | 4.9413
2022-06-24 | 463.9791 | 310.4083 | 19.742 | 34.7472 | 5.8923 | 25.2088 | 11.1528 | 4.8957
2022-07-01 | 437.2631 | 307.9968 | 17.9447 | 31.9562 | 5.3759 | 23.7235 | 9.8375 | 4.8957
2022-07-08 | 408.0863 | 305.4105 | 16.3258 | 29.3438 | 4.8311 | 22.3076 | 9.351 | 4.8654
2022-07-15 | 368.9128 | 303.0278 | 15.2681 | 26.3973 | 4.4808 | 21.364 | 8.4353 | 4.7827
2022-07-22 | 351.7986 | 300.4703 | 14.0099 | 24.1219 | 4.2696 | 20.1819 | 7.5798 | 4.723
2022-07-29 | 323.8501 | 297.9215 | 12.5612 | 21.4266 | 3.9343 | 18.9404 | 6.8101 | 4.6047
2022-08-05 | 304.4049 | 295.1148 | 11.3342 | 18.8698 | 3.7894 | 17.8721 | 5.931 | 4.5097
2022-08-12 | 287.0134 | 292.7444 | 10.5318 | 17.6171 | 3.5481 | 16.7277 | 5.6637 | 4.4085
2022-08-19 | 256.9822 | 290.096 | 9.5145 | 15.0236 | 3.3241 | 15.5273 | 5.1174 | 4.4085
2022-08-26 | 225.4538 | 287.338 | 8.2945 | 12.851 | 3.0212 | 14.1516 | 4.3237 | 4.084
2022-09-02 | 194.8379 | 284.6808 | 7.463 | 11.0851 | 2.7411 | 12.6826 | 3.3123 | 3.8994
2022-09-09 | 170.3121 | 282.3159 | 6.7692 | 10.0593 | 2.5792 | 11.1226 | 2.4383 | 3.6862
2022-09-16 | 169.2026 | 279.7815 | 5.9721 | 8.5797 | 2.3755 | 9.5804 | 1.799 | 3.4663
2022-09-23 | 148.8335 | 277.08 | 5.3817 | 7.8855 | 2.0918 | 8.3913 | 1.2914 | 3.2965
2022-09-30 | 123.4491 | 274.1327 | 5.2602 | 6.4898 | 1.8591 | 7.4143 | 0.78484 | 3.1008
2022-10-07 | 113.9994 | 271.6438 | 4.8332 | 5.3391 | 1.695 | 6.5508 | 0.42986 | 2.9111
2022-10-14 | 104.9431 | 268.7319 | 4.6718 | 4.5438 | 1.4887 | 5.6751 | 0.29976 | 2.6658
2022-10-21 | 99.4798 | 265.83 | 3.7119 | 4.5789 | 1.3989 | 5.2015 | 0.43862 | 2.4581
2022-10-28 | 93.6426 | 262.8639 | 3.9071 | 4.5748 | 1.281 | 4.8016 | 0.4852 | 2.2384
2022-11-04 | 85.97 | 259.9165 | 4.0395 | 3.8664 | 1.4829 | 4.6052 | 0.5265 | 2.0194
2022-11-11 | 76.718 | 256.7389 | 3.5403 | 3.8652 | 1.2953 | 4.1982 | 0.5334 | 1.7843
2022-11-18 | 66 | 253.6665 | 3.7328 | 3.5888 | 1.0739 | 4.1553 | 0.56376 | 1.6113
2022-11-25 | 58.1997 | 250.5288 | 3.4762 | 3.6029 | 1.0149 | 4.1645 | 0.60779 | 1.4967
2022-12-02 | 51.567 | 247.4907 | 3.7774 | 2.9208 | 0.96749 | 4.1565 | 0.68858 | 1.4636
2022-12-09 | 50.5834 | 244.8146 | 3.4971 | 2.7274 | 1.0149 | 3.8896 | 0.77695 | 1.5811
2022-12-16 | 50.5834 | 243.8149 | 4.5576 | 3.4281 | 1.1813 | 4.2291 | 1.0743 | 1.7571
2022-12-23 | 58.0541 | 241.3204 | 5.0759 | 5.0293 | 1.2575 | 4.5516 | 1.2623 | 1.8394
2022-12-30 | 69.3226 | 238.186 | 5.6043 | 6.2674 | 1.4064 | 5.0986 | 1.8539 | 1.8026
Formulas:
DIA = [DIA, row above]+7