## Caudales
Comite Nacional de Despacho de Carga
44925
CAUDALES DE APORTE A LOS EMBALSES EN EL AÑO 2023 (M3/S) | [10 empty] | 45289
SEMANA | DEL DIA | AL DIA | CORANI | MISICUNI | ZONGO | TIQUIMANI | MIGUILLA | ANGOSTURA | CHOJLLA | SAN JACINTO
52 | 2022-12-24 | 2022-12-30 | 5.3943 | 1.0874 | 0.34915 | 0.33732 | 0.22827 | 0.51786 | 1.8532 | 0.8963
1 | 2022-12-31 | 2023-01-06 | 6.2471 | 1.5294 | 0.5753 | 0.5676 | 0.31174 | 0.65813 | 6.0725 | 2.1449
2 | 2023-01-07 | 2023-01-13 | 4.1014 | 2.3927 | 0.35154 | 0.52367 | 0.27525 | 0.82884 | 2.2919 | 6.444
3 | 2023-01-14 | 2023-01-20 | 3.1771 | 1.3307 | 0.57213 | 0.41942 | 0.22638 | 0.56681 | 2.6127 | 2.1781
4 | 2023-01-21 | 2023-01-27 | 2.7157 | 1.1737 | 0.4521 | 0.6038 | 0.20833 | 0.69544 | 3.3381 | 8.4624
5 | 2023-01-28 | 2023-02-03 | 3.0943 | 1.7789 | 0.91388 | 1.123 | 0.47779 | 1.1553 | 14.9996 | 19.1982
6 | 2023-02-04 | 2023-02-10 | 20.9129 | 8.5719 | 1.006 | 3.0127 | 1.0346 | 2.7591 | 17.7736 | 12.9756
7 | 2023-02-11 | 2023-02-17 | 13.56 | 8.1345 | 0.70338 | 0.79442 | 0.6704 | 1.3713 | 7.0675 | 26.1921
8 | 2023-02-18 | 2023-02-24 | 14.1214 | 12.0499 | 0.56199 | 0.61604 | 0.41802 | 1.1183 | 6.0239 | 20.7111
9 | 2023-02-25 | 2023-03-03 | 6.7757 | 3.9565 | 0.63736 | 0.8703 | 0.27093 | 0.63769 | 3.1663 | 16.8511
10 | 2023-03-04 | 2023-03-10 | 5.6143 | 2.7754 | 0.44055 | 0.21709 | 0.39773 | 0.76979 | 2.3668 | 16.1643
11 | 2023-03-11 | 2023-03-17 | 5.0171 | 2.3158 | 0.55456 | 0.70741 | 0.36737 | 0.71906 | 4.0816 | 16.8323
12 | 2023-03-18 | 2023-03-24 | 5.5686 | 3.9256 | 0.71288 | 1.3698 | 0.48162 | 0.91801 | 11.7552 | 12.6818
13 | 2023-03-25 | 2023-03-31 | 11.4614 | 5.8536 | 0.50939 | 1.177 | 0.78349 | 1.7803 | 10.6264 | 18.3507
14 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 5.7371 | 3.5152 | 0.25002 | 0.27499 | 0.53097 | 1.0562 | 5.7437 | 14.8786
15 | 2023-04-08 | 2023-04-14 | 4.9729 | 3.0431 | 0.14909 | 0.10578 | 0.31394 | 0.53715 | 3.4818 | 11.9676
16 | 2023-04-15 | 2023-04-21 | 2.7614 | 1.403 | 0.17677 | 0.028483 | 0.25149 | 0.36276 | 2.3711 | 8.0545
17 | 2023-04-22 | 2023-04-28 | 2.1457 | 0.86054 | 0.21908 | 0.028483 | 0.23521 | 0.30181 | 1.7134 | 6.5232
18 | 2023-04-29 | 2023-05-05 | 1.6471 | 0.84174 | 0.21171 | 0.043947 | 0.21917 | 0.24091 | 2.6943 | 4.9855
19 | 2023-05-06 | 2023-05-12 | 4.3829 | 2.7091 | 0.28759 | 0.31391 | 0.27211 | 0.69599 | 5.4365 | 3.731
20 | 2023-05-13 | 2023-05-19 | 1.7586 | 1.2807 | 0.16759 | 0.038553 | 0.22021 | 0.36464 | 1.9669 | 3.1919
21 | 2023-05-20 | 2023-05-26 | 1.4586 | 0.8131 | 0.10611 | 0.017557 | 0.15567 | 0.17637 | 1.3875 | 2.7543
22 | 2023-05-27 | 2023-06-02 | 1.5643 | 0.73575 | 0.077799 | 0.015337 | 0.13469 | 0.15832 | 1.1628 | 2.4636
23 | 2023-06-03 | 2023-06-09 | 0.80571 | 0.52654 | 0.063052 | 0.017444 | 0.14555 | 0.03139 | 0.78214 | 2.1626
24 | 2023-06-10 | 2023-06-16 | 1.1386 | 0.52008 | 0.071909 | 0.017651 | 0.081321 | 0.01497 | 0.84372 | 1.9644
25 | 2023-06-17 | 2023-06-23 | 1.0357 | 0.42985 | 0.064086 | 0.017768 | 0.11649 | 0.015121 | 0.75201 | 2.0719
26 | 2023-06-24 | 2023-06-30 | 0.52571 | 0.57012 | 0.080956 | 0.019228 | 0.089818 | 0.01693 | 0.67177 | 1.6917
27 | 2023-07-01 | 2023-07-07 | 0.85286 | 0.46508 | 0.095036 | 0.016386 | 0.10653 | 0.013182 | 0.59883 | 1.8211
28 | 2023-07-08 | 2023-07-14 | 0.89571 | 0.46559 | 0.11882 | 0.016386 | 0.10653 | 0.013182 | 0.49313 | 1.6034
29 | 2023-07-15 | 2023-07-21 | 0.89429 | 0.50083 | 0.13793 | 0.016773 | 0.097034 | 0.01854 | 0.46132 | 1.0091
30 | 2023-07-22 | 2023-07-28 | 0.80143 | 0.50862 | 0.11029 | 0.018202 | 0.10353 | 0.020309 | 0.49608 | 0.73602
31 | 2023-07-29 | 2023-08-04 | 0.54857 | 0.43081 | 0.061869 | 0.019336 | 0.077728 | 0.0171 | 0.60142 | 0.82152
32 | 2023-08-05 | 2023-08-11 | 0.64 | 0.47919 | 0.066449 | 0.017835 | 0.074384 | 0.013755 | 0.54057 | 0.79183
33 | 2023-08-12 | 2023-08-18 | 0.55143 | 0.50244 | 0.058094 | 0.020983 | 0.078717 | 0.020435 | 0.49529 | 0.54252
34 | 2023-08-19 | 2023-08-25 | 0.37857 | 0.41271 | 0.046569 | 0.019079 | 0.072407 | 0.020744 | 0.38083 | 0.38976
35 | 2023-08-26 | 2023-09-01 | 0.44571 | 0.45355 | 0.18303 | 0.018582 | 0.10466 | 0.020281 | 0.39295 | 0.28759
36 | 2023-09-02 | 2023-09-08 | 0.84571 | 0.47745 | 0.20694 | 0.016874 | 0.098145 | 0.017883 | 0.4303 | 0.24362
37 | 2023-09-09 | 2023-09-15 | 0.63 | 0.33802 | 0.18957 | 0.063816 | 0.091716 | 0.019849 | 0.36943 | 0.171
38 | 2023-09-16 | 2023-09-22 | 0.59714 | 0.4365 | 0.29761 | 0.027257 | 0.10924 | 0.022878 | 0.42184 | 0.23336
39 | 2023-09-23 | 2023-09-29 | 0.45857 | 0.3441 | 0.45011 | 0.017179 | 0.12199 | 0.01691 | 0.39089 | 0.15262
40 | 2023-09-30 | 2023-10-06 | 0.57 | 0.48425 | 0.50982 | 0.017007 | 0.13967 | 0.018549 | 0.40213 | 0.12914
41 | 2023-10-07 | 2023-10-13 | 1.7414 | 0.47295 | 0.77542 | 0.018829 | 0.19993 | 0.020347 | 0.82505 | 0.14518
42 | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 1.7114 | 0.37735 | 0.65634 | 0.020131 | 0.14238 | 0.060426 | 0.44231 | 3.9983
43 | 2023-10-21 | 2023-10-27 | 2.4543 | 0.54682 | 0.29859 | 0.017928 | 0.15564 | 0.18247 | 0.56959 | 4.5369
44 | 2023-10-28 | 2023-11-03 | 2.42 | 0.49201 | 0.5056 | 0.02222 | 0.11329 | 0.34894 | 0.39594 | 0.53863
45 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 2.4114 | 0.40307 | 0.35199 | 0.021296 | 0.10775 | 0.41853 | 0.547 | 0.62188
46 | 2023-11-11 | 2023-11-17 | 2.3814 | 0.49712 | 0.22366 | 0.034605 | 0.14687 | 0.66222 | 1.0596 | 0.63316
47 | 2023-11-18 | 2023-11-24 | 4.4229 | 0.67363 | 0.98105 | 0.052251 | 0.26538 | 0.62431 | 0.72681 | 0.32366
48 | 2023-11-25 | 2023-12-01 | 11.4029 | 1.6575 | 0.81139 | 0.11247 | 0.17174 | 0.65123 | 4.9995 | 4.5051
49 | 2023-12-02 | 2023-12-08 | 13.2229 | 2.2473 | 0.43358 | 0.46265 | 0.27559 | 1.0051 | 5.8975 | 1.3786
50 | 2023-12-09 | 2023-12-15 | 12.5643 | 2.5575 | 0.71648 | 0.74759 | 0.4708 | 1.5978 | 6.094 | 3.7395
51 | 2023-12-16 | 2023-12-22 | 10.5843 | 2.2747 | 0.94371 | 0.64734 | 0.38491 | 1.6505 | 4.6832 | 3.9353
52 | 2023-12-23 | 2023-12-29 | 6.6614 | 1.5647 | 0.71567 | 0.8439 | 0.36861 | 0.73598 | 2.6805 | 19.4051
Formulas:
AL DIA = [DEL DIA]+6
AL DIA = +[DEL DIA]+6
DEL DIA = +[DEL DIA, row above]+7

## Volumenes
Comite Nacional de Despacho de Carga
VOLUMEN EMBALSADO EN EL AÑO 2023 (HM3)
DIA | CORANI | MISICUNI | ZONGO | TIQUIMANI | MIGUILLA | ANGOSTURA | CHOJLLA | SAN JACINTO
2022-12-30 | 14.3806 | 105.0434 | 0.82966 | 0.88447 | 0.54676 | 1.8689 | 0.68516 | 13.59
2023-01-06 | 16.9116 | 103.9594 | 1.1143 | 1.1184 | 0.67269 | 2.2162 | 0.8345 | 14.0131
2023-01-13 | 18.0946 | 103.5966 | 1.2708 | 1.4132 | 0.79096 | 2.685 | 1.0313 | 16.2139
2023-01-20 | 18.8876 | 102.3437 | 1.61 | 1.6086 | 0.9062 | 3.0126 | 1.1864 | 16.6113
2023-01-27 | 19.4257 | 100.9887 | 1.8602 | 1.8717 | 1.0322 | 3.433 | 1.3663 | 20.2628
2023-02-03 | 20.4136 | 100.1386 | 2.4094 | 2.1912 | 1.3183 | 4.1317 | 2.1235 | 26.4999
2023-02-10 | 33.2019 | 103.7788 | 3.0178 | 3.7001 | 1.9426 | 5.7995 | 2.7633 | 30.4844
2023-02-17 | 41.466 | 108.04 | 3.3487 | 4.0804 | 2.2566 | 6.6254 | 2.7662 | 38.3145
2023-02-24 | 50.0176 | 114.7055 | 3.44 | 4.3865 | 2.4193 | 7.3003 | 2.993 | 40.0896
2023-03-03 | 54.1503 | 116.351 | 3.4468 | 4.5861 | 2.5781 | 7.6818 | 3.0623 | 40.1701
2023-03-10 | 57.5835 | 117.1591 | 3.3972 | 4.6965 | 2.6847 | 8.116 | 3.1239 | 39.6079
2023-03-17 | 60.133 | 117.4282 | 3.4646 | 4.9686 | 2.7179 | 8.4464 | 3.2755 | 39.5278
2023-03-24 | 63.555 | 118.6674 | 3.4993 | 5.5286 | 2.8064 | 8.7764 | 3.5468 | 38.5366
2023-03-31 | 70.5873 | 121.0923 | 3.4726 | 5.6824 | 2.8463 | 9.1949 | 3.9295 | 39.7682
2023-04-07 | 74.0792 | 122.1176 | 3.5291 | 5.7751 | 2.8522 | 9.6424 | 3.9477 | 38.9689
2023-04-14 | 76.9788 | 122.6718 | 3.5039 | 5.807 | 2.8378 | 9.8683 | 3.9688 | 38.1756
2023-04-21 | 78.563 | 122.2383 | 3.5041 | 5.8031 | 2.8663 | 9.9957 | 4.0108 | 38.4189
2023-04-28 | 78.563 | 121.3291 | 3.5106 | 5.8223 | 2.8915 | 10.0749 | 4.0227 | 38.7282
2023-05-05 | 77.0914 | 120.5429 | 3.5168 | 5.792 | 2.8758 | 10.1731 | 4.1546 | 38.4189
2023-05-12 | 78.79 | 120.976 | 3.5039 | 5.866 | 2.8538 | 10.4845 | 4.1955 | 38.4888
2023-05-19 | 78.9045 | 120.3842 | 3.498 | 5.8794 | 2.9009 | 10.6715 | 4.2062 | 38.0717
2023-05-26 | 78.6767 | 119.5244 | 3.5168 | 5.8796 | 2.9309 | 10.7698 | 4.2025 | 37.6597
2023-06-02 | 78.4493 | 118.5908 | 3.456 | 5.8742 | 2.8472 | 10.7144 | 4.2299 | 37.3189
2023-06-09 | 77.7689 | 117.3901 | 3.3203 | 5.8664 | 2.7482 | 10.3279 | 4.2028 | 36.9793
2023-06-16 | 76.6414 | 116.351 | 3.2149 | 5.6388 | 2.6668 | 9.9969 | 4.2025 | 36.506
2023-06-23 | 74.6325 | 114.9731 | 3.0094 | 5.456 | 2.5366 | 9.721 | 4.1916 | 36.2505
2023-06-30 | 70.87 | 113.3017 | 2.8006 | 5.1354 | 2.419 | 9.5067 | 4.1565 | 35.8765
2023-07-07 | 68.5863 | 111.5693 | 2.597 | 4.8161 | 2.2699 | 8.9583 | 3.7908 | 35.7488
2023-07-14 | 66.2387 | 109.8149 | 2.4495 | 4.4585 | 2.1556 | 8.5384 | 3.6167 | 35.0071
2023-07-21 | 64.0666 | 108.1504 | 2.2239 | 4.2976 | 2.0128 | 8.1627 | 3.4362 | 34.1166
2023-07-28 | 62.1339 | 106.4985 | 2.1049 | 4.0332 | 1.8775 | 7.5852 | 3.1517 | 33.36
2023-08-04 | 60.3316 | 104.935 | 2.0017 | 3.5498 | 1.7059 | 6.8662 | 2.8763 | 32.96
2023-08-11 | 59.737 | 103.3115 | 1.7904 | 3.0072 | 1.5496 | 6.2321 | 2.7675 | 32.3513
2023-08-18 | 57.3899 | 101.7363 | 1.6003 | 2.8184 | 1.4534 | 5.5962 | 2.6286 | 31.4434
2023-08-25 | 54.9886 | 100.1386 | 1.491 | 2.5126 | 1.4539 | 5.4094 | 2.2417 | 30.5356
2023-09-01 | 51.4668 | 98.518 | 1.3772 | 2.2489 | 1.4639 | 5.2288 | 1.8506 | 29.4635
2023-09-08 | 49.3014 | 97.0869 | 1.219 | 2.041 | 1.4426 | 5.0321 | 1.5069 | 28.3699
2023-09-15 | 46.3198 | 95.6997 | 1.3336 | 1.6679 | 1.4175 | 4.8528 | 1.195 | 27.0861
2023-09-22 | 43.94 | 94.4218 | 1.4658 | 1.4104 | 1.3978 | 4.7534 | 0.90285 | 25.7072
2023-09-29 | 41.5472 | 93.4624 | 1.2609 | 1.4102 | 1.3873 | 4.6283 | 0.6338 | 24.4234
2023-10-06 | 39.306 | 92.1689 | 1.0514 | 1.4106 | 1.3925 | 4.5421 | 0.38981 | 23.092
2023-10-13 | 37.4389 | 90.6152 | 0.84103 | 1.4103 | 1.4294 | 4.3948 | 0.18812 | 21.9508
2023-10-20 | 35.4719 | 89.0376 | 0.5838 | 1.356 | 1.3221 | 3.9809 | 0.10705 | 23.4341
2023-10-27 | 32.8434 | 87.8042 | 0.49423 | 1.3234 | 1.22 | 3.5862 | 0.12161 | 24.7406
2023-11-03 | 31.3608 | 86.3491 | 0.44713 | 1.2897 | 1.0533 | 3.2069 | 0.12673 | 24.1745
2023-11-10 | 29.1054 | 84.9424 | 0.38963 | 1.1973 | 0.8873 | 2.828 | 0.15219 | 22.9986
2023-11-17 | 27.069 | 83.77 | 0.35053 | 1.1105 | 0.74018 | 2.4 | 0.19904 | 21.1259
2023-11-24 | 27.1334 | 82.5083 | 0.35053 | 1.0836 | 0.6384 | 2.0912 | 0.21499 | 19.708
2023-12-01 | 30.8748 | 81.7959 | 0.34083 | 1.0002 | 0.40601 | 1.6622 | 0.56433 | 21.5179
2023-12-08 | 34.8783 | 81.604 | 0.36428 | 1.0108 | 0.36563 | 1.3918 | 0.86723 | 21.4743
2023-12-15 | 37.8238 | 81.5068 | 0.39007 | 1.2487 | 0.52218 | 1.474 | 1.2143 | 22.5196
2023-12-22 | 39.7013 | 81.604 | 0.41507 | 1.4654 | 0.62358 | 1.6026 | 1.4579 | 23.5648
2023-12-29 | 40.1784 | 81.6382 | 0.55847 | 1.606 | 0.78308 | 1.8517 | 1.4458 | 32.459
Formulas:
DIA = [DIA, row above]+7

## Energia Disponible
Comite Nacional de Despacho de Carga
ENERGIA DISPONIBLE EN LOS EMBALSES EN EL AÑO 2023 (GWh)
DIA | CORANI | MISICUNI | ZONGO | TIQUIMANI | MIGUILLA | ANGOSTURA | CHOJLLA | SAN JACINTO
| 4.8206 | 2.2675 | 6.755 | 7.0861 | 2.5722 | 2.7281 | 2.7058 | 0.12417
2022-12-30 | 69.3226 | 238.186 | 5.6043 | 6.2674 | 1.4064 | 5.0986 | 1.8539 | 1.6874
2023-01-06 | 81.5231 | 235.728 | 7.527 | 7.9254 | 1.7303 | 6.046 | 2.258 | 1.74
2023-01-13 | 87.226 | 234.9054 | 8.5841 | 10.0144 | 2.0345 | 7.3248 | 2.7905 | 2.0132
2023-01-20 | 91.0485 | 232.0644 | 10.8757 | 11.3986 | 2.331 | 8.2186 | 3.2103 | 2.0626
2023-01-27 | 93.6426 | 228.992 | 12.5658 | 13.2629 | 2.655 | 9.3654 | 3.6969 | 2.516
2023-02-03 | 98.4051 | 227.0644 | 16.2752 | 15.5271 | 3.3911 | 11.2716 | 5.7459 | 3.2904
2023-02-10 | 160.0517 | 235.3184 | 20.3852 | 26.2195 | 4.9968 | 15.8214 | 7.477 | 3.7851
2023-02-17 | 199.8891 | 244.9807 | 22.6207 | 28.9142 | 5.8044 | 18.0743 | 7.4848 | 4.7574
2023-02-24 | 241.1125 | 260.0948 | 23.237 | 31.0834 | 6.223 | 19.9156 | 8.0986 | 4.9778
2023-03-03 | 261.0347 | 263.826 | 23.2834 | 32.4978 | 6.6314 | 20.9563 | 8.2862 | 4.9878
2023-03-10 | 277.5847 | 265.6584 | 22.9484 | 33.28 | 6.9056 | 22.1409 | 8.4528 | 4.918
2023-03-17 | 289.8746 | 266.2684 | 23.4036 | 35.208 | 6.991 | 23.0422 | 8.8629 | 4.908
2023-03-24 | 306.3704 | 269.0784 | 23.638 | 39.176 | 7.2188 | 23.9426 | 9.5971 | 4.785
2023-03-31 | 340.2698 | 274.5767 | 23.4572 | 40.2661 | 7.3214 | 25.0841 | 10.6325 | 4.9379
2023-04-07 | 357.103 | 276.9018 | 23.8392 | 40.9229 | 7.3365 | 26.3051 | 10.6819 | 4.8386
2023-04-14 | 371.0805 | 278.1584 | 23.669 | 41.1489 | 7.2994 | 26.9211 | 10.7388 | 4.7401
2023-04-21 | 378.7172 | 277.1752 | 23.6704 | 41.1215 | 7.3728 | 27.2687 | 10.8527 | 4.7703
2023-04-28 | 378.7172 | 275.1137 | 23.7143 | 41.2578 | 7.4376 | 27.485 | 10.8848 | 4.8087
2023-05-05 | 371.6235 | 273.3311 | 23.7561 | 41.0426 | 7.3971 | 27.7527 | 11.2416 | 4.7703
2023-05-12 | 379.8116 | 274.3132 | 23.669 | 41.5668 | 7.3405 | 28.6022 | 11.3524 | 4.779
2023-05-19 | 380.3635 | 272.9713 | 23.6291 | 41.6619 | 7.4618 | 29.1124 | 11.3813 | 4.7272
2023-05-26 | 379.2656 | 271.0215 | 23.7561 | 41.6632 | 7.5388 | 29.3806 | 11.3712 | 4.6761
2023-06-02 | 378.1691 | 268.9046 | 23.345 | 41.6249 | 7.3237 | 29.2295 | 11.4455 | 4.6338
2023-06-09 | 374.8893 | 266.1821 | 22.4286 | 41.57 | 7.0689 | 28.175 | 11.3722 | 4.5916
2023-06-16 | 369.4541 | 263.826 | 21.7168 | 39.957 | 6.8595 | 27.2722 | 11.3714 | 4.5328
2023-06-23 | 359.7702 | 260.7015 | 20.3284 | 38.6622 | 6.5247 | 26.5195 | 11.3418 | 4.5011
2023-06-30 | 341.6328 | 256.9117 | 18.918 | 36.39 | 6.2222 | 25.9348 | 11.2469 | 4.4547
2023-07-07 | 330.624 | 252.9834 | 17.5425 | 34.1274 | 5.8386 | 24.4388 | 10.2573 | 4.4388
2023-07-14 | 319.3073 | 249.0053 | 16.5462 | 31.5937 | 5.5446 | 23.2932 | 9.7863 | 4.3467
2023-07-21 | 308.8367 | 245.2309 | 15.0222 | 30.4531 | 5.1773 | 22.2682 | 9.2978 | 4.2361
2023-07-28 | 299.52 | 241.4854 | 14.2188 | 28.5799 | 4.8293 | 20.6929 | 8.528 | 4.1422
2023-08-04 | 290.8317 | 237.9402 | 13.5218 | 25.1544 | 4.3879 | 18.7315 | 7.7829 | 4.0925
2023-08-11 | 287.9655 | 234.2588 | 12.0943 | 21.309 | 3.9859 | 17.0016 | 7.4884 | 4.0169
2023-08-18 | 276.651 | 230.6871 | 10.8099 | 19.9713 | 3.7385 | 15.2667 | 7.1125 | 3.9042
2023-08-25 | 265.0756 | 227.0644 | 10.0718 | 17.8044 | 3.7396 | 14.7572 | 6.0655 | 3.7915
2023-09-01 | 248.0984 | 223.3896 | 9.3032 | 15.9357 | 3.7654 | 14.2645 | 5.0073 | 3.6584
2023-09-08 | 237.66 | 220.1445 | 8.2346 | 14.463 | 3.7108 | 13.7278 | 4.0775 | 3.5226
2023-09-15 | 223.2871 | 216.999 | 9.0087 | 11.8191 | 3.6462 | 13.2386 | 3.2334 | 3.3632
2023-09-22 | 211.8154 | 214.1015 | 9.9017 | 9.9942 | 3.5954 | 12.9676 | 2.443 | 3.192
2023-09-29 | 200.2806 | 211.9259 | 8.5173 | 9.9928 | 3.5683 | 12.6263 | 1.715 | 3.0326
2023-10-06 | 189.4769 | 208.993 | 7.1022 | 9.9956 | 3.5819 | 12.3912 | 1.0548 | 2.8673
2023-10-13 | 180.4761 | 205.47 | 5.6812 | 9.9935 | 3.6768 | 11.9892 | 0.50901 | 2.7256
2023-10-20 | 170.9941 | 201.8927 | 3.9436 | 9.6085 | 3.4007 | 10.86 | 0.28966 | 2.9097
2023-10-27 | 158.3236 | 199.096 | 3.3385 | 9.3777 | 3.1382 | 9.7834 | 0.32905 | 3.072
2023-11-03 | 151.1763 | 195.7966 | 3.0204 | 9.1393 | 2.7092 | 8.7485 | 0.3429 | 3.0017
2023-11-10 | 140.3044 | 192.6068 | 2.632 | 8.4844 | 2.2823 | 7.7149 | 0.41179 | 2.8557
2023-11-17 | 130.4875 | 189.9484 | 2.3679 | 7.869 | 1.9039 | 6.5474 | 0.53857 | 2.6231
2023-11-24 | 130.7983 | 187.0875 | 2.3679 | 7.6784 | 1.6421 | 5.705 | 0.58172 | 2.4471
2023-12-01 | 148.8335 | 185.4721 | 2.3023 | 7.0878 | 1.0443 | 4.5346 | 1.527 | 2.6718
2023-12-08 | 168.1326 | 185.037 | 2.4607 | 7.1627 | 0.94048 | 3.7968 | 2.3466 | 2.6664
2023-12-15 | 182.3316 | 184.8167 | 2.6349 | 8.8486 | 1.3432 | 4.0211 | 3.2857 | 2.7962
2023-12-22 | 191.3822 | 185.037 | 2.8038 | 10.3837 | 1.604 | 4.3721 | 3.9449 | 2.926
2023-12-29 | 193.6822 | 185.1145 | 3.7725 | 11.3802 | 2.0143 | 5.0515 | 3.912 | 4.0303
Formulas:
DIA = [DIA, row above]+7