## Caudales
Comite Nacional de Despacho de Carga
45289
CAUDALES DE APORTE A LOS EMBALSES EN EL AÑO 2024 (M3/S) | [10 empty] | 45653
SEMANA | DEL DIA | AL DIA | CORANI | MISICUNI | ZONGO | TIQUIMANI | MIGUILLA | ANGOSTURA | CHOJLLA | SAN JACINTO
52 | 2023-12-23 | 2023-12-29 | 6.6614 | 1.5647 | 0.71567 | 0.8439 | 0.36861 | 0.73598 | 2.6805 | 19.4051
1 | 2023-12-30 | 2024-01-05 | 15.0329 | 3.9414 | 0.64048 | 0.61715 | 0.55839 | 0.88776 | 7.4017 | 23.8248
2 | 2024-01-06 | 2024-01-12 | 5.9171 | 1.3687 | 0.6797 | 0.28992 | 0.58913 | 1.329 | 4.0405 | 10.8478
3 | 2024-01-13 | 2024-01-19 | 6.1971 | 0.93874 | 0.74841 | 0.39283 | 0.39958 | 1.2556 | 4.1767 | 7.7449
4 | 2024-01-20 | 2024-01-26 | 9.24 | 5.6721 | 0.64236 | 0.40434 | 0.52745 | 1.4505 | 6.3471 | 13.5653
5 | 2024-01-27 | 2024-02-02 | 13.08 | 8.0336 | 0.78506 | 0.82819 | 0.64477 | 1.7763 | 8.1435 | 12.8008
6 | 2024-02-03 | 2024-02-09 | 9.1543 | 4.4704 | 0.71513 | 0.85372 | 0.45631 | 1.5802 | 7.7446 | 17.0052
7 | 2024-02-10 | 2024-02-16 | 27.1286 | 8.3372 | 1.1525 | 1.8544 | 1.2465 | 2.011 | 21.719 | 24.308
8 | 2024-02-17 | 2024-02-23 | 30.4286 | 12.2106 | 0.87724 | 1.4031 | 0.6971 | 2.4875 | 16.8711 | 16.7041
9 | 2024-02-24 | 2024-03-01 | 41.5886 | 17.2343 | 0.63153 | 2.428 | 0.57223 | 2.442 | 21.6494 | 17.8112
10 | 2024-03-02 | 2024-03-08 | 25.94 | 14.4852 | 0.45725 | 0.56676 | 0.70277 | 2.0186 | 8.8227 | 16.1862
11 | 2024-03-09 | 2024-03-15 | 34.2914 | 12.911 | 0.58838 | 0.70769 | 0.58276 | 1.4565 | 9.8369 | 18.0085
12 | 2024-03-16 | 2024-03-22 | 16.9143 | 3.7618 | 0.47722 | 0.29664 | 0.3793 | 0.77814 | 6.9382 | 14.8877
13 | 2024-03-23 | 2024-03-29 | 8.7843 | 1.7247 | 0.31088 | 0.11501 | 0.28925 | 0.3351 | 3.9673 | 17.389
14 | 2024-03-30 | 2024-04-05 | 12.1314 | 3.7542 | 0.39253 | 0.12948 | 0.27334 | 0.6882 | 3.8266 | 15.4926
15 | 2024-04-06 | 2024-04-12 | 9.8357 | 3.2466 | 0.25223 | 0.099409 | 0.24711 | 0.42374 | 2.9165 | 17.6015
16 | 2024-04-13 | 2024-04-19 | 7.0943 | 1.8604 | 0.22229 | 0.079361 | 0.20939 | 0.33603 | 2.4223 | 13.5365
17 | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 4.9757 | 1.8209 | 0.27575 | 0.043389 | 0.19783 | 0.3303 | 1.7005 | 9.4837
18 | 2024-04-27 | 2024-05-03 | 3.4229 | 0.95959 | 0.25974 | 0.064248 | 0.18872 | 0.36215 | 1.4764 | 5.9123
19 | 2024-05-04 | 2024-05-10 | 3.7557 | 0.7744 | 0.1669 | 0.018976 | 0.16486 | 0.18556 | 1.2863 | 5.4449
20 | 2024-05-11 | 2024-05-17 | 2.6271 | 0.59442 | 0.20893 | 0.031056 | 0.16963 | 0.24448 | 1.9877 | 4.2717
21 | 2024-05-18 | 2024-05-24 | 2.1686 | 0.51486 | 0.21907 | 0.05667 | 0.15029 | 0.098642 | 1.8773 | 3.3956
22 | 2024-05-25 | 2024-05-31 | 1.1786 | 0.49356 | 0.096978 | 0.01324 | 0.12706 | 0.017883 | 1.1289 | 3.2401
23 | 2024-06-01 | 2024-06-07 | 0.95429 | 0.4053 | 0.12119 | 0.010818 | 0.11811 | 0.011476 | 0.93084 | 2.4132
24 | 2024-06-08 | 2024-06-14 | 1.1757 | 0.43823 | 0.10636 | 0.011653 | 0.13253 | 0.012275 | 0.81296 | 2.4061
25 | 2024-06-15 | 2024-06-21 | 1.4786 | 0.45073 | 0.089558 | 0.010743 | 0.11809 | 0.010796 | 0.77485 | 1.772
26 | 2024-06-22 | 2024-06-28 | 1.07 | 0.46184 | 0.066873 | 0.010883 | 0.10168 | 0.01177 | 0.68852 | 1.5427
27 | 2024-06-29 | 2024-07-05 | 0.90714 | 0.34943 | 0.10207 | 0.011834 | 0.10436 | 0.011856 | 0.65224 | 1.6689
28 | 2024-07-06 | 2024-07-12 | 1.4971 | 0.41706 | 0.10202 | 0.014812 | 0.088079 | 0.011799 | 0.61061 | 1.2859
29 | 2024-07-13 | 2024-07-19 | 1.2129 | 0.39759 | 0.080981 | 0.010829 | 0.067398 | 0.01134 | 0.56001 | 1.0718
30 | 2024-07-20 | 2024-07-26 | 0.93429 | 0.37419 | 0.11457 | 0.010961 | 0.041605 | 0.011315 | 0.51057 | 1.1909
31 | 2024-07-27 | 2024-08-02 | 1.0057 | 0.39007 | 0.16032 | 0.010339 | 0.057965 | 0.011324 | 0.53006 | 0.97837
32 | 2024-08-03 | 2024-08-09 | 0.96714 | 0.36271 | 0.12318 | 0.011235 | 0.062956 | 0.010844 | 0.53863 | 0.63117
33 | 2024-08-10 | 2024-08-16 | 0.93857 | 0.41225 | 0.075251 | 0.011331 | 0.099554 | 0.011788 | 0.42948 | 0.64096
34 | 2024-08-17 | 2024-08-23 | 0.75714 | 0.33993 | 0.17131 | 0.011467 | 0.1414 | 0.011775 | 0.40475 | 0.40866
35 | 2024-08-24 | 2024-08-30 | 0.65143 | 0.35897 | 0.3301 | 0.011524 | 0.11548 | 0.011816 | 0.39215 | 0.14216
36 | 2024-08-31 | 2024-09-06 | 0.78714 | 0.37682 | 0.23038 | 0.012369 | 0.11958 | 0.012947 | 0.37159 | 0.29011
37 | 2024-09-07 | 2024-09-13 | 0.20714 | 0.37425 | 0.31054 | 0.012222 | 0.11204 | 0.012623 | 0.34701 | 0.2673
38 | 2024-09-14 | 2024-09-20 | 0.62 | 0.35825 | 0.21586 | 0.011625 | 0.14875 | 0.013754 | 0.56616 | 0.80132
39 | 2024-09-21 | 2024-09-27 | 0.53714 | 0.47868 | 0.33324 | 0.01241 | 0.093979 | 0.012176 | 0.37731 | 0.55201
40 | 2024-09-28 | 2024-10-04 | 0.35 | 0.47685 | 0.2686 | 0.011976 | 0.094375 | 0.011762 | 0.35534 | 0.36426
41 | 2024-10-05 | 2024-10-11 | 0.43 | 0.36133 | 0.25817 | 0.011053 | 0.12087 | 0.039603 | 0.3271 | 0.67872
42 | 2024-10-12 | 2024-10-18 | 0.51857 | 0.65531 | 0.2379 | 0.0126 | 0.097595 | 0.33054 | 0.40676 | 2.9135
43 | 2024-10-19 | 2024-10-25 | 0.16571 | 0.57198 | 0.16299 | 0.011129 | 0.11894 | 0.31074 | 0.40692 | 2.397
44 | 2024-10-26 | 2024-11-01 | 1.1643 | 0.77301 | 0.32541 | 0.012461 | 0.10011 | 0.18923 | 0.84331 | 1.1555
45 | 2024-11-02 | 2024-11-08 | 1.2214 | 0.94023 | 0.71954 | 0.011193 | 0.2625 | 0.5921 | 0.4914 | 5.1164
46 | 2024-11-09 | 2024-11-15 | 0.69143 | 0.65031 | 1.0222 | 0.010504 | 0.15414 | 0.79879 | 1.1756 | 0.80854
47 | 2024-11-16 | 2024-11-22 | 2.2543 | 0.79599 | 0.40351 | 0.16687 | 0.26676 | 0.65279 | 3.7809 | 8.3174
48 | 2024-11-23 | 2024-11-29 | 5.1043 | 2.397 | 0.75575 | 0.6849 | 0.38301 | 0.75262 | 5.2964 | 9.4662
49 | 2024-11-30 | 2024-12-06 | 4.9 | 3.0063 | 0.57946 | 0.57952 | 0.53312 | 0.80032 | 2.9446 | 7.9833
50 | 2024-12-07 | 2024-12-13 | 10.7386 | 1.8066 | 0.71337 | 0.20404 | 0.28619 | 0.86169 | 2.5997 | 3.5779
51 | 2024-12-14 | 2024-12-20 | 8.8671 | 1.7585 | 0.64663 | 0.44334 | 0.31516 | 1.1875 | 2.9913 | 5.4117
52 | 2024-12-21 | 2024-12-27
Formulas:
DEL DIA = +[DEL DIA, row above]+7
AL DIA = +[DEL DIA]+6

## Volumenes
Comite Nacional de Despacho de Carga
VOLUMEN EMBALSADO EN EL AÑO 2024 (HM3)
DIA | CORANI | MISICUNI | ZONGO | TIQUIMANI | MIGUILLA | ANGOSTURA | CHOJLLA | SAN JACINTO
2023-12-29 | 40.1784 | 81.6382 | 0.55847 | 1.606 | 0.78308 | 1.8517 | 1.4458 | 32.459
2024-01-05 | 47.0123 | 83.0571 | 0.86193 | 1.7713 | 1.0553 | 2.3886 | 1.972 | 37.0181
2024-01-12 | 49.1232 | 82.9878 | 1.1401 | 1.898 | 1.3453 | 3.1924 | 1.9877 | 33.8138
2024-01-19 | 52.1078 | 82.5083 | 1.5437 | 2.0131 | 1.5561 | 3.9518 | 2.1138 | 33.3599
2024-01-26 | 57.0035 | 85.0366 | 1.9321 | 2.2089 | 1.8751 | 4.8291 | 2.4734 | 35.5368
2024-02-02 | 64.1692 | 89.1357 | 2.4069 | 2.5819 | 2.2651 | 5.9034 | 2.9153 | 33.7634
2024-02-09 | 68.767 | 91.0532 | 2.8178 | 2.9498 | 2.5351 | 6.8418 | 3.0477 | 35.9077
2024-02-16 | 84.9387 | 95.4907 | 3.1983 | 4.0302 | 2.9687 | 8.189 | 3.4713 | 39.8729
2024-02-23 | 100.7984 | 102.3076 | 3.1292 | 4.6418 | 2.9782 | 9.0265 | 3.7562 | 39.9788
2024-03-01 | 120.9325 | 112.2802 | 3.145 | 5.7663 | 2.9719 | 9.7786 | 4.2499 | 40.5613
2024-03-08 | 130.9219 | 120.4638 | 3.3208 | 5.9365 | 2.9435 | 10.6424 | 4.5653 | 40.2965
2024-03-15 | 139.7079 | 127.6938 | 3.2556 | 6.1571 | 2.8378 | 11.1869 | 4.6651 | 40.9849
2024-03-22 | 138.9939 | 129.2441 | 3.2551 | 6.193 | 2.7614 | 11.5587 | 4.8156 | 40.0847
2024-03-29 | 137.5686 | 129.3701 | 3.1383 | 6.2122 | 2.8553 | 11.7409 | 4.7526 | 40.3045
2024-04-05 | 138.4233 | 130.852 | 3.3757 | 6.229 | 2.9025 | 12.1566 | 4.8096 | 39.661
2024-04-12 | 137.5686 | 132.0957 | 3.4612 | 6.2531 | 2.9072 | 12.3644 | 4.8441 | 39.9788
2024-04-19 | 135.8632 | 132.3042 | 3.5234 | 6.27 | 2.9183 | 12.4395 | 4.8973 | 38.8137
2024-04-26 | 134.7293 | 132.4287 | 3.5667 | 6.2832 | 2.9356 | 12.4496 | 4.9178 | 38.6019
2024-05-03 | 132.6103 | 132.0957 | 3.5545 | 6.3086 | 2.9372 | 12.4819 | 4.9158 | 38.8667
2024-05-10 | 130.7815 | 131.5542 | 3.5484 | 6.3134 | 2.9356 | 12.4934 | 4.9189 | 39.1315
2024-05-17 | 127.2858 | 130.9756 | 3.5606 | 6.3134 | 2.9419 | 12.4514 | 4.9702 | 38.6019
2024-05-24 | 123.268 | 130.1006 | 3.5215 | 6.329 | 2.9277 | 12.0891 | 5.0099 | 38.021
2024-05-31 | 117.9331 | 128.917 | 3.4612 | 6.3345 | 2.8269 | 11.6702 | 5.0071 | 37.3353
2024-06-07 | 113.2173 | 127.6938 | 3.3272 | 6.2787 | 2.6937 | 11.3269 | 5.0072 | 36.3845
2024-06-14 | 108.3117 | 126.4365 | 3.1844 | 5.9724 | 2.5751 | 10.8552 | 5.0011 | 36.2256
2024-06-21 | 104.1388 | 125.186 | 3.0362 | 5.7435 | 2.4601 | 10.3133 | 4.9746 | 35.8023
2024-06-28 | 99.6528 | 123.6294 | 2.938 | 5.5083 | 2.3511 | 9.8421 | 4.5431 | 35.7487
2024-07-05 | 94.8787 | 121.8808 | 2.7967 | 5.1644 | 2.2211 | 9.3028 | 4.156 | 35.6428
2024-07-12 | 90.6959 | 120.2295 | 2.553 | 4.8553 | 2.1008 | 8.7455 | 3.9611 | 35.3249
2024-07-19 | 86.1235 | 118.7466 | 2.3512 | 4.6596 | 1.985 | 8.0894 | 3.7333 | 35.4838
2024-07-26 | 81.7787 | 117.312 | 2.2127 | 4.235 | 1.8494 | 7.3439 | 3.3032 | 35.1659
2024-08-02 | 77.3282 | 115.8506 | 2.0019 | 3.8878 | 1.7087 | 6.756 | 2.9237 | 34.3712
2024-08-09 | 73.8585 | 114.3637 | 1.8169 | 3.4881 | 1.5828 | 6.2251 | 2.7468 | 33.3096
2024-08-16 | 69.8348 | 112.9218 | 1.6401 | 3.174 | 1.4838 | 5.646 | 2.6554 | 32.1495
2024-08-23 | 66.5521 | 111.458 | 1.4512 | 2.8064 | 1.3804 | 5.2047 | 2.2403 | 30.8382
2024-08-30 | 63.2491 | 109.8906 | 1.2477 | 2.348 | 1.2753 | 4.6914 | 1.8728 | 29.6061
2024-09-06 | 59.2439 | 108.333 | 1.128 | 2.0893 | 1.1808 | 4.2039 | 1.4999 | 28.3699
2024-09-13 | 54.4321 | 106.7929 | 1.001 | 1.8946 | 1.114 | 3.8535 | 1.1808 | 27.3714
2024-09-20 | 49.838 | 105.3706 | 0.90648 | 1.7083 | 1.0549 | 3.4654 | 0.9199 | 26.4204
2024-09-27 | 45.0364 | 103.8506 | 0.81818 | 1.4957 | 0.92586 | 3.0436 | 0.61947 | 26.04
2024-10-04 | 40.8194 | 102.271 | 0.74268 | 1.3508 | 0.80799 | 2.5752 | 0.37185 | 25.5641
2024-10-11 | 36.8351 | 100.6674 | 0.77128 | 1.1375 | 0.72508 | 2.2793 | 0.2337 | 25.2792
2024-10-18 | 32.1045 | 99.1845 | 0.71998 | 0.96396 | 0.64747 | 2.1821 | 0.118 | 26.563
2024-10-25 | 28.1299 | 97.6069 | 0.70038 | 0.88136 | 0.58896 | 2.0743 | 0.1122 | 27.5616
2024-11-01 | 26.3018 | 96.2866 | 0.62378 | 0.81102 | 0.59462 | 1.9962 | 0.14497 | 27.2763
2024-11-08 | 25.0492 | 95.1943 | 0.63178 | 0.77618 | 0.56634 | 1.6966 | 0.15704 | 27.5616
2024-11-15 | 23.2902 | 93.9087 | 0.53698 | 0.7595 | 0.42953 | 1.5752 | 0.19153 | 24.5664
2024-11-22 | 21.5408 | 92.7094 | 0.56548 | 0.70417 | 0.4011 | 1.5819 | 0.48926 | 21.8517
2024-11-29 | 19.9165 | 92.8159 | 0.52158 | 0.9743 | 0.4736 | 1.7647 | 0.77018 | 23.0308
2024-12-06 | 17.9901 | 93.3618 | 0.58248 | 1.0254 | 0.55169 | 1.9375 | 0.90408 | 18.383
2024-12-13 | 20.3026 | 93.1884 | 0.60698 | 1.0604 | 0.60247 | 1.9704 | 0.99995 | 18.17
2024-12-20 | 21.8274 | 93.0205 | 0.71551 | 1.1851 | 0.66165 | 2.1118 | 1.157 | 19.59
2024-12-27
Formulas:
DIA = [DIA, row above]+7

## Energia Disponible
Comite Nacional de Despacho de Carga
ENERGIA DISPONIBLE EN LOS EMBALSES EN EL AÑO 2024 (GWh)
DIA | CORANI | MISICUNI | ZONGO | TIQUIMANI | MIGUILLA | ANGOSTURA | CHOJLLA | SAN JACINTO
| 4.8206 | 2.2675 | 6.755 | 7.0861 | 2.5722 | 2.7281 | 2.7058 | 0.12417
2023-12-29 | 193.6822 | 185.1145 | 3.7725 | 11.3802 | 2.0143 | 5.0515 | 3.912 | 4.0303
2024-01-05 | 226.6252 | 188.332 | 5.8224 | 12.5515 | 2.7144 | 6.5163 | 5.3359 | 4.5964
2024-01-12 | 236.8011 | 188.1748 | 7.7016 | 13.4497 | 3.4605 | 8.7091 | 5.3785 | 4.1986
2024-01-19 | 251.1886 | 187.0875 | 10.4277 | 14.2652 | 4.0027 | 10.7807 | 5.7195 | 4.1422
2024-01-26 | 274.7886 | 192.8205 | 13.0517 | 15.6522 | 4.8232 | 13.174 | 6.6927 | 4.4125
2024-02-02 | 309.3312 | 202.1152 | 16.2589 | 18.2959 | 5.8263 | 16.1047 | 7.8884 | 4.1923
2024-02-09 | 331.495 | 206.4631 | 19.034 | 20.9028 | 6.5209 | 18.6649 | 8.2466 | 4.4585
2024-02-16 | 409.4515 | 216.5251 | 21.6047 | 28.5587 | 7.6362 | 22.34 | 9.3929 | 4.9509
2024-02-23 | 485.9041 | 231.9825 | 21.138 | 32.8926 | 7.6605 | 24.6248 | 10.1637 | 4.964
2024-03-01 | 582.962 | 254.5955 | 21.2445 | 40.8605 | 7.6443 | 26.6767 | 11.4994 | 5.0364
2024-03-08 | 631.1165 | 273.1517 | 22.4319 | 42.0664 | 7.5713 | 29.0331 | 12.3529 | 5.0035
2024-03-15 | 673.4696 | 289.5457 | 21.9913 | 43.6297 | 7.2994 | 30.5184 | 12.623 | 5.089
2024-03-22 | 670.0278 | 293.061 | 21.9884 | 43.8842 | 7.103 | 31.5327 | 13.0303 | 4.9772
2024-03-29 | 663.1571 | 293.3467 | 21.1994 | 44.0203 | 7.3446 | 32.03 | 12.8599 | 5.0045
2024-04-05 | 667.2774 | 296.707 | 22.803 | 44.1396 | 7.4659 | 33.164 | 13.0139 | 4.9246
2024-04-12 | 663.1571 | 299.5269 | 23.3806 | 44.3101 | 7.4781 | 33.7308 | 13.1072 | 4.964
2024-04-19 | 654.936 | 299.9997 | 23.8007 | 44.4297 | 7.5064 | 33.9357 | 13.2512 | 4.8194
2024-04-26 | 649.4702 | 300.282 | 24.0932 | 44.5237 | 7.551 | 33.9633 | 13.3068 | 4.7931
2024-05-03 | 639.2555 | 299.5269 | 24.0108 | 44.7035 | 7.555 | 34.0514 | 13.3013 | 4.8259
2024-05-10 | 630.4396 | 298.2991 | 23.9696 | 44.7376 | 7.551 | 34.0828 | 13.3096 | 4.8588
2024-05-17 | 613.5882 | 296.9871 | 24.052 | 44.7376 | 7.5672 | 33.968 | 13.4485 | 4.7931
2024-05-24 | 594.2202 | 295.003 | 23.7879 | 44.8477 | 7.5307 | 32.9796 | 13.556 | 4.7209
2024-05-31 | 568.5029 | 292.3192 | 23.3806 | 44.8871 | 7.2714 | 31.8371 | 13.5484 | 4.6358
2024-06-07 | 545.7705 | 289.5457 | 22.4754 | 44.4917 | 6.9288 | 30.9005 | 13.5487 | 4.5177
2024-06-14 | 522.1225 | 286.6947 | 21.5108 | 42.3211 | 6.6237 | 29.6135 | 13.5322 | 4.498
2024-06-21 | 502.007 | 283.8593 | 20.5094 | 40.6989 | 6.328 | 28.1351 | 13.4606 | 4.4455
2024-06-28 | 480.3818 | 280.3296 | 19.8464 | 39.0324 | 6.0475 | 26.8498 | 12.2928 | 4.4388
2024-07-05 | 457.3683 | 276.3648 | 18.8916 | 36.5953 | 5.7132 | 25.3786 | 11.2453 | 4.4256
2024-07-12 | 437.2044 | 272.6203 | 17.2454 | 34.4053 | 5.4038 | 23.8583 | 10.718 | 4.3862
2024-07-19 | 415.163 | 269.2578 | 15.8822 | 33.0185 | 5.106 | 22.0682 | 10.1016 | 4.4059
2024-07-26 | 394.2189 | 266.0049 | 14.9467 | 30.01 | 4.7572 | 20.0345 | 8.9378 | 4.3664
2024-08-02 | 372.7649 | 262.6911 | 13.5226 | 27.5494 | 4.3951 | 18.4308 | 7.911 | 4.2678
2024-08-09 | 356.0389 | 259.3198 | 12.2731 | 24.7171 | 4.0712 | 16.9824 | 7.4324 | 4.1359
2024-08-16 | 336.6425 | 256.0503 | 11.0788 | 22.4916 | 3.8166 | 15.4026 | 7.1851 | 3.9919
2024-08-23 | 320.8179 | 252.731 | 9.8027 | 19.8866 | 3.5507 | 14.1986 | 6.062 | 3.8291
2024-08-30 | 304.8957 | 249.1769 | 8.4281 | 16.6382 | 3.2803 | 12.7985 | 5.0676 | 3.6761
2024-09-06 | 285.5885 | 245.645 | 7.6195 | 14.805 | 3.0372 | 11.4684 | 4.0586 | 3.5226
2024-09-13 | 262.3931 | 242.153 | 6.7616 | 13.4252 | 2.8653 | 10.5125 | 3.1951 | 3.3986
2024-09-20 | 240.2469 | 238.9278 | 6.1233 | 12.1049 | 2.7135 | 9.4537 | 2.4891 | 3.2805
2024-09-27 | 217.1006 | 235.4811 | 5.5268 | 10.5984 | 2.3815 | 8.3032 | 1.6762 | 3.2333
2024-10-04 | 196.7723 | 231.8994 | 5.0168 | 9.5718 | 2.0783 | 7.0253 | 1.0062 | 3.1742
2024-10-11 | 177.5655 | 228.2634 | 5.21 | 8.0608 | 1.8651 | 6.2179 | 0.63235 | 3.1388
2024-10-18 | 154.7616 | 224.9009 | 4.8635 | 6.8307 | 1.6654 | 5.9529 | 0.31929 | 3.2982
2024-10-25 | 135.6018 | 221.3237 | 4.7311 | 6.2454 | 1.5149 | 5.6588 | 0.3036 | 3.4222
2024-11-01 | 126.7894 | 218.3298 | 4.2136 | 5.747 | 1.5295 | 5.4457 | 0.39227 | 3.3868
2024-11-08 | 120.7513 | 215.8531 | 4.2677 | 5.5001 | 1.4567 | 4.6284 | 0.42492 | 3.4222
2024-11-15 | 112.2716 | 212.9379 | 3.6273 | 5.3819 | 1.1049 | 4.2971 | 0.51824 | 3.0503
2024-11-22 | 103.8384 | 210.2187 | 3.8198 | 4.9898 | 1.0317 | 4.3155 | 1.3239 | 2.7132
2024-11-29 | 96.0088 | 210.46 | 3.5233 | 6.904 | 1.2182 | 4.8142 | 2.084 | 2.8597
2024-12-06 | 86.7225 | 211.6978 | 3.9347 | 7.2658 | 1.4191 | 5.2857 | 2.4463 | 2.2826
2024-12-13 | 97.87 | 211.3048 | 4.1002 | 7.5139 | 1.5497 | 5.3753 | 2.7057 | 2.2561
2024-12-20 | 105.2202 | 210.9239 | 4.8333 | 8.398 | 1.7019 | 5.761 | 3.1307 | 2.4324
2024-12-27
Formulas:
DIA = [DIA, row above]+7