## POST
Comite Nacional de Despacho de Carga
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
2017-01-01 | [25 empty] | MAXIMA
DEMANDA
HORA | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 1899-12-31 | TOTAL | 20:45
SISTEMA ZONGO | 150.34 | 150.33 | 151.13 | 148.27 | 149.31 | 146.45 | 150.16 | 157.01 | 157.46 | 157.5 | 157.56 | 157.07 | 156.81 | 156.92 | 155.91 | 155.22 | 154.89 | 155.01 | 160.63 | 160.3 | 160.55 | 160.71 | 160.38 | 160.74 | 3732 | 161.69
SISTEMA TAQUESI | 80.2 | 78.23 | 80.03 | 80.2 | 80.86 | 78.89 | 79.7 | 80.86 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.02 | 81.02 | 81.18 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 79.22 | 79.87 | 19.19 | 82.99 | 81.84 | 80.53 | 82.49 | 1910.3 | 83.15
SISTEMA CORANI | 14.89 | 13.83 | 14.94 | 15.13 | 22.62 | 14.26 | 14.46 | 15.19 | 22.7 | 14.8 | 14.93 | 14.78 | 14.87 | 14.93 | 14.73 | 14.53 | 14.27 | 13.88 | 31.39 | 86.67 | 58.83 | 51.52 | 14.52 | 16.2 | 492.2 | 61.04
SISTEMA MIGUILLA | 16.76 | 16.69 | 11.78 | 11.84 | 11.79 | 11.74 | 11.79 | 11.79 | 13.47 | 13.53 | 14.04 | 13.99 | 15.03 | 15.03 | 15.04 | 14.99 | 15 | 12.36 | 19.57 | 19.47 | 19.48 | 19.47 | 16.61 | 16.43 | 357.1 | 19.48
SISTEMA YURA | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 8.6 | 6.5 | 10 | 10 | 9.8 | 7 | 4.4 | 161.9 | 10
KANATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 6.41 | 7.19 | 7.21 | 7.19 | 0 | 0 | 33.1 | 7.22
QUEHATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.92 | 0 | 0 | 14.9 | 1.83
SISTEMA SAN JACINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 3.5
SUBTOTAL HIDRO | 266.49 | 263.38 | 262.18 | 260.84 | 269.98 | 256.74 | 262.91 | 273.16 | 283.44 | 276.04 | 276.74 | 273.76 | 274.63 | 274.96 | 276.18 | 275.24 | 274.66 | 279.38 | 309.7 | 308.15 | 344.39 | 331.45 | 279.04 | 280.26 | 6726.3 | 347.91
QOLLPANA I | 1.21 | 2.16 | 1.83 | 2.37 | 1.66 | 2.54 | 1.28 | 0.42 | 0.13 | 0.5 | 1.39 | 1.02 | 2.41 | 1.01 | 2.52 | 2.02 | 2.63 | 2.08 | 0.1 | 0.62 | 0.16 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 30.8 | 0.04
QOLLPANA II | 3.82 | 3.47 | 6.84 | 3.33 | 1.12 | 4.89 | 4.64 | 0.98 | 0.14 | 0.84 | 1.81 | 0.31 | 2.34 | 1.63 | 1.91 | 1.66 | 4.51 | 6.7 | 2.69 | 3.48 | 0.53 | 0.51 | 0.29 | 0.2 | 65.3 | 1.39
SUBTOTAL EOLICO | 5.03 | 5.63 | 8.67 | 5.7 | 2.78 | 7.43 | 5.92 | 1.4 | 0.27 | 1.34 | 3.2 | 1.33 | 4.75 | 2.64 | 4.43 | 3.68 | 7.14 | 8.78 | 2.79 | 4.1 | 0.69 | 0.59 | 0.42 | 0.28 | 96.1 | 1.43
GCH01 | 11.76 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 12.64 | 11.66 | 11.32 | 11.05 | 17.37 | 11.31 | 11.03 | 11.14 | 11.39 | 147.3 | 11.68
GCH02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 16.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0
GCH06 | 12.65 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | 11.65 | 12.01 | 11.86 | 12.01 | 16.09 | 12.24 | 12.01 | 12.37 | 12.24 | 151 | 12.49
GCH09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 47.43 | 36.05 | 36.25 | 36.4 | 0 | 199 | 36.2
GCH10 | 35.91 | 36 | 35.76 | 35.76 | 36.1 | 35.81 | 35.96 | 35.86 | 35.91 | 38.26 | 37.97 | 38.31 | 37.03 | 44.74 | 35.37 | 35.17 | 35.17 | 35.76 | 35.51 | 46.45 | 35.32 | 35.76 | 35.61 | 35.76 | 890.3 | 35.66
GCH11 | 37.67 | 37.28 | 36.35 | 36.59 | 37.57 | 37.48 | 36.15 | 36.1 | 37.18 | 37.08 | 37.67 | 37.87 | 38.16 | 38.36 | 35.51 | 36.15 | 35.51 | 35.02 | 36.35 | 48.22 | 36.99 | 37.43 | 37.33 | 36.99 | 902 | 36.49
GCH12 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
SCZ01 | 19.18 | 12.94 | 11.56 | 12.9 | 11.79 | 12.54 | 12.59 | 12.34 | 12.83 | 13.22 | 13.91 | 13.53 | 18.38 | 18.12 | 12.54 | 12.46 | 11.88 | 12.23 | 12.14 | 18.97 | 12.1 | 12.34 | 12.18 | 12.46 | 325.8 | 12.39
SCZ02 | 19.56 | 12.6 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 13.07 | 12.6 | 12.28 | 12.44 | 12.2 | 19.34 | 12.31 | 12.76 | 12.36 | 12.54 | 165.8 | 12.33
UNA01 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
GBE01 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
WAR01 | 40.36 | 40.43 | 41.29 | 41.1 | 21.02 | 21.13 | 27.35 | 27.28 | 41.55 | 40.53 | 39.11 | 39.12 | 39.08 | 38.83 | 38.78 | 38.86 | 38.54 | 39.24 | 39.97 | 41.2 | 41.25 | 40.99 | 41.34 | 40.39 | 900 | 41.25
WAR02 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
WAR03 | 40.09 | 40.24 | 40.54 | 40.72 | 40.78 | 30.95 | 21.86 | 21.93 | 26.97 | 26.23 | 38.89 | 38.83 | 38.89 | 38.52 | 38.67 | 38.61 | 38.33 | 38.89 | 39.81 | 40.81 | 40.93 | 40.82 | 41 | 40.12 | 890 | 40.93
WAR04 | M | 40.47 | 40.8 | 41.18 | 41.12 | 27.27 | 27.29 | 27.32 | 27.06 | 26.91 | 39.14 | 39.15 | 39.13 | 38.88 | 38.9 | 38.93 | 38.6 | 39.12 | 40.04 | 41.19 | 41.71 | 41.1 | 41.35 | 40.45 | 845 | 41.2
WAR05 | 40.01 | 40.11 | 40.28 | 40.64 | 40.64 | 26.81 | 21.95 | 22.05 | 26.82 | 40.23 | 38.71 | 38.76 | 38.7 | 38.35 | 38.36 | 38.36 | 38.04 | 38.73 | 39.61 | 40.71 | 40.81 | 40.64 | 40.95 | 40.04 | 895 | 40.81
BUL01 | 40.55 | 38.49 | 39.88 | 40.24 | 38.31 | 26.45 | 27.89 | 27.44 | 28.02 | 28.11 | 28.02 | 39.7 | 39.48 | 40.06 | 39.34 | 39.52 | 39.25 | 39.16 | 38.62 | 40.28 | 40.78 | 40.82 | 38.71 | 40.28 | 879.3 | 40.28
BUL02 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
BUL03 | 29.87 | 29.98 | 29.9 | 30.28 | 30.25 | 27.18 | 27.15 | 27.23 | 27.33 | 27.38 | 30.2 | 30.31 | 30.23 | 30.2 | 30.31 | 30.2 | 30.2 | 30.15 | 30.81 | 31.3 | 31.14 | 30.71 | 30.94 | 30.15 | 704.4 | 31.14
CAR01 | 47.6 | 47.2 | 47.76 | 47.6 | 47.92 | 34.92 | 35.16 | 35.16 | 35 | 35.08 | 35.08 | 46.36 | 45.96 | 46.04 | 45.88 | 45.96 | 46.04 | 47.2 | 32.2 | 48.32 | 48.92 | 48.76 | 48.76 | 47.76 | 1042.7 | 48.92
CAR02 | 46.52 | 45.96 | 32.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.28 | 47.68 | 47.6 | 47.44 | 47.28 | 0 | 361.9 | 47.52
CAR03 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0
ERI01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
ERI04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE01 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0
VHE02 | 17.25 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 17.51 | 17.51 | 17.6 | 0 | 0 | 97.5 | 17.62
VHE03 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 17.1 | 16.98 | 16.77 | 0 | 0 | 90.2 | 17.26
VHE04 | 17.21 | 17.37 | 17.15 | 17.6 | 17.76 | 11.66 | 11.4 | 11.46 | 11.42 | 11.04 | 16.39 | 16.53 | 16.51 | 16.45 | 16.89 | 16.49 | 16.97 | 16.47 | 17.03 | 17.25 | 17.5 | 17.13 | 17.21 | 17.09 | 372.5 | 17.37
VHE05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALT01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALT02 | 28.61 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.34 | 29.73 | 28.71 | 28.45 | 0 | 168.5 | 30.35
KEN01 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
KEN02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAR | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.6 | 8 | 8 | 201.6 | 8
ARJ08 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
ARJ09 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.41 | 1.4 | 1.4 | 1.37 | 32.3 | 1.42
ARJ11 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.4 | 1.37 | 32.5 | 1.41
ARJ12 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
ARJ13 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
ARJ14 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
ARJ15 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
ARJ01 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
ARJ02 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
ARJ03 | 1.78 | 1.8 | 1.79 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.77 | 1.76 | 1.74 | 1.72 | 1.82 | 1.7 | 1.59 | 1.61 | 1.59 | 1.66 | 1.67 | 1.71 | 1.65 | 1.71 | 1.77 | 1.69 | 1.71 | 1.71 | 41.5 | 1.74
SUR01 | 37.88 | 23.1 | 24.18 | 25.28 | 25.42 | 19.06 | 19.89 | 25.16 | 28.38 | 37.78 | 35.78 | 35.28 | 33.97 | 34.11 | 33.85 | 33.74 | 33.47 | 32.42 | 31.73 | 34.21 | 36.64 | 22.92 | 22.76 | 26.28 | 726 | 36.94
SUR02 | 37.28 | 23.84 | 24.79 | 25.8 | 25.7 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 36.24 | 24.48 | 24.13 | 27.42 | 277 | 36.56
SUR03 | 38.29 | 23.34 | 24.32 | 25.57 | 25.54 | 19.32 | 20.05 | 29.03 | 28.69 | 38.12 | 36.45 | 35.95 | 34.33 | 34.54 | 33.62 | 34.19 | 33.42 | 33.11 | 31.71 | 34.5 | 36.93 | 23.21 | 22.74 | 26.5 | 733 | 37.24
SUR04 | 38.14 | 23.3 | 37.75 | 25.32 | 20.01 | 18.27 | 19.13 | 20.06 | 20.37 | 38.11 | 36.3 | 35.9 | 34.34 | 34.55 | 21.7 | 21.82 | 21.74 | 20.49 | 31.83 | 34.28 | 36.74 | 35.31 | 34.85 | 39.28 | 702 | 37.12
SBU01 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
MOA02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS01 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 27.1 | 1.14
MOS02 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 27.4 | 1.14
MOS03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 4.3 | 1.14
MOS04 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 27.4 | 1.14
MOS05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 2.4 | 1.14
MOS06 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 6.7 | 1.14
MOS07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 4.3 | 1.14
MOS08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 16.8 | 1.14
MOS09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 6.5 | 1.14
MOS10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 4.3 | 1.14
MOS11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 5.5 | 1.14
MOS12 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 27.7 | 1.14
MOS13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 21 | 1.14
MOS14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0 | 26.7 | 1.14
MOS15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 26 | 1.14
MOS16 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0
SUBTOTAL TERMO | 714.62 | 617.61 | 546.83 | 508.27 | 480.37 | 387.67 | 364.33 | 378.92 | 408.01 | 459.68 | 485.32 | 507.17 | 505.65 | 513.24 | 518.21 | 518.87 | 514.63 | 515.18 | 585.55 | 777.74 | 747.42 | 705.17 | 666.33 | 564.41 | 13094.2 | 749.42
SUBTOTAL EXCEDENTES | 2.12 | 2.26 | 2.22 | 2.29 | 2.29 | 2.57 | 2.58 | 2.53 | 2.63 | 2.67 | 2.47 | 2.47 | 2.4 | 2.42 | 2.49 | 2.58 | 2.47 | 2.52 | 2.28 | 2.25 | 2.26 | 2.26 | 2.23 | 2.29 | 57.081 | 2.24
TOTAL | 986.14 | 886.62 | 817.68 | 774.81 | 753.13 | 651.84 | 633.16 | 653.48 | 691.72 | 737.06 | 765.26 | 782.26 | 785.03 | 790.84 | 798.82 | 797.79 | 796.43 | 803.34 | 898.04 | 1089.99 | 1092.5 | 1037.21 | 945.79 | 844.95 | 19973.681 | 1099.61
RESERVA ROTANTE | 175.3051 | 128.2481 | 125.8781 | 105.6281 | 107.1071 | 126.5217 | 120.7119 | 114.5613 | 112.4728 | 105.3271 | 106.3518 | 89.6287 | 92.1317 | 77.5267 | 98.4277 | 98.2077 | 99.9277 | 101.8668 | 167.4367 | 85.6932 | 115.3197 | 123.1682 | 116.6028 | 105.7294 |  | 106.6936
RESERVA PARADA | 295.8008 | 357.5455 | 451.7355 | 506.7175 | 509.4875 | 509.4875 | 550.2575 | 546.9535 | 541.7495 | 532.7091 | 528.5656 | 524.1479 | 522.4231 | 517.9286 | 482.3966 | 482.3966 | 482.3966 | 486.6561 | 318.716 | 250.636 | 264.33 | 266.355 | 304.645 | 454.5248 |  | 263.096
SEGURIDAD DE AREAS
TRINIDAD | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI
RF: Reserva Fría | ND: No Disponible |  |  |  | M: Mantenimiento
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.