## POST
Comite Nacional de Despacho de Carga
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
jueves, 03 de octubre de 2024 | [25 empty] | MAXIMA
DEMANDA
HORA | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 1899-12-31 | TOTAL | 19:15
SISTEMA ZONGO | 28.2 | 31.36 | 29.69 | 32.08 | 30.73 | 30.63 | 33.64 | 48.43 | 56.73 | 71.33 | 72.37 | 72.32 | 73.36 | 76 | 88.5 | 89.09 | 92.2 | 94.47 | 122.29 | 134.79 | 132.42 | 127.92 | 62.32 | 55.52 | 1684.7 | 126.24
SISTEMA TAQUESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 26.5 | 19.4 | 19.8 | 54.1 | 54.7 | 54.4 | 54.7 | 29.5 | 0 | 343 | 53.6
SISTEMA CORANI | 118.65 | 100.78 | 90.15 | 80.85 | 79.62 | 78.71 | 120.53 | 100.81 | 165.7 | 161.02 | 169.94 | 164.16 | 155.1 | 182.83 | 232.11 | 232.45 | 215.77 | 145.77 | 144.35 | 163.54 | 174.44 | 129.69 | 162.52 | 106.9 | 3497.9 | 147.52
SISTEMA MISICUNI | 16.42 | 16.49 | 16.5 | 16.5 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 15.87 | 107.81 | 72.78 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 546.5 | 107.81
SISTEMA MIGUILLA | 6.24 | 6.32 | 6.09 | 6.19 | 6.24 | 6.33 | 6.12 | 6.16 | 6.28 | 12.88 | 16.45 | 17.29 | 16.06 | 17.27 | 17.41 | 17.64 | 17.51 | 18.65 | 19.16 | 18.93 | 18.92 | 19.04 | 14.14 | 9.24 | 304.3 | 18.8
SISTEMA YURA | 6.23 | 6.18 | 6.02 | 6.16 | 6.12 | 6.17 | 6.16 | 6.1 | 6.04 | 6.14 | 6.23 | 6.14 | 6.11 | 6.11 | 6.22 | 6.14 | 6.28 | 6.2 | 6.21 | 6.16 | 6.11 | 6.09 | 6.32 | 6.12 | 148 | 6.16
KANATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 6.95 | 7 | 7.06 | 7.04 | 0 | 0 | 33.4 | 6.97
QUEHATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.92 | 0 | 0 | 7.5 | 1.83
SISTEMA SAN JACINTO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
SUBTOTAL HIDRO | 175.74 | 161.13 | 148.45 | 141.78 | 139.2 | 138.33 | 182.94 | 177.99 | 251.24 | 267.86 | 281.48 | 276.4 | 267.12 | 298.7 | 388.13 | 388.31 | 367.65 | 308.88 | 462.7 | 459.73 | 412.65 | 362.87 | 292.27 | 195.25 | 6565.3 | 468.93
QOLLPANA I | 2.81 | 2.41 | 1.79 | 0.91 | 0.33 | 0.55 | 0.37 | 1.12 | 1.41 | 1.52 | 1.58 | 2.37 | 3.13 | 2.4 | 3.16 | 2.44 | 1.84 | 1.64 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 31.7 | 0.02
QOLLPANA II | 8.76 | 8.05 | 1 | 0.82 | 0.25 | 1.51 | 0.16 | 0.08 | 4.87 | 4.61 | 15.06 | 11.75 | 16.66 | 15.29 | 11.95 | 10.63 | 5.79 | 1.27 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 127.6 | 0.48
WARNES | 14.04 | 14.04 | 14.08 | 14.07 | 14.16 | 14.08 | 14.12 | 14.24 | 14.13 | 14.06 | 13.97 | 13.9 | 11.88 | 8.8 | 6.32 | 9.43 | 5.89 | 6.81 | 13.78 | 13.75 | 13.77 | 13.83 | 13.88 | 13.88 | 305.2 | 13.65
SAN JULIAN | 31.52 | 31.48 | 31.75 | 30.64 | 29.79 | 31.61 | 31.78 | 31.97 | 31.84 | 30.71 | 30.74 | 29.37 | 28.37 | 16.44 | 10.06 | 22.44 | 11.73 | 11.55 | 27.73 | 24.74 | 25.66 | 18.9 | 26.01 | 24.21 | 621.3 | 28.26
EL DORADO | 43.43 | 44.81 | 45.57 | 44.93 | 44.93 | 45.66 | 46.23 | 46.31 | 45.35 | 44.19 | 34.39 | 29.55 | 27.74 | 22.78 | 6.37 | 16.7 | 8.85 | 8.74 | 9 | 11.89 | 16.67 | 25.44 | 20.38 | 24.36 | 709.4 | 10.02
SUBTOTAL EOLICO | 100.56 | 100.79 | 94.19 | 91.37 | 89.46 | 93.41 | 92.66 | 93.72 | 97.6 | 95.09 | 95.74 | 86.94 | 87.78 | 65.71 | 37.86 | 61.64 | 34.1 | 30.01 | 50.86 | 50.69 | 56.35 | 58.27 | 60.34 | 62.52 | 1795.2 | 52.43
UYUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 25.45 | 38.32 | 46.87 | 45.38 | 42.19 | 51.57 | 50.84 | 40.92 | 30.41 | 11.11 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.4 | 0
YUNCHARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 2.683 | 3.948 | 4.96 | 5.123 | 5.006 | 5.1 | 4.626 | 4.323 | 1.45 | 0.406 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0
ORURO I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 16.32 | 19.55 | 24.61 | 29.22 | 39.91 | 28.15 | 38.1 | 4.09 | 1.04 | 2.88 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1 | 0
ORURO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 15 | 17.05 | 17.19 | 29.22 | 34.42 | 21.44 | 35.39 | 2.63 | 0.75 | 2.54 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9 | 0
SUBTOTAL SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.219 | 59.453 | 78.868 | 93.63 | 108.943 | 121.526 | 106.26 | 128.956 | 51.963 | 33.65 | 16.936 | 3.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.8 | 0
GCH01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH04 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH06 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH09 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH10 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.33 | 36.59 | 35.62 | 35.8 | 36.47 | 35.8 | 36.17 | 35.67 | 35.61 | 35.86 | 36.22 | 35.98 | 35.8 | 35.86 | 35.8 | 35.98 | 35.69 | 586 | 36.22
GCH11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 0
GCH12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCZ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 12.61 | 12.01 | 12.13 | 12.03 | 12.33 | 12.47 | 17.85 | 16.97 | 16.23 | 12.36 | 11.75 | 11.99 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 11.61
SCZ02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNA01 | 6.58 | 6.93 | 5.52 | 6.42 | 6.84 | 7.53 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.96 | 6.78 | 7.32 | 7.15 | 7.05 | 5.61 | 6.67 | 6.34 | 6.53 | 6.65 | 7.22 | 7.36 | 6.54 | 7.38 | 161.9 | 6.02
GBE01 | 18.84 | 18.6 | 18.33 | 19.48 | 19.28 | 19.66 | 18.17 | 18.71 | 19.52 | 19.4 | 18.83 | 18.41 | 19.83 | 18.99 | 20.61 | 20.29 | 18.64 | 19.45 | 19.09 | 19.51 | 19.23 | 19.81 | 20.24 | 19.24 | 467 | 18.75
IAG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGU01 | 3.41 | 4.46 | 3.36 | 3.57 | 4.3 | 2.76 | 3.49 | 4.24 | 2.3 | 3.37 | 3.66 | 2.41 | 3.45 | 2.61 | 3.39 | 3.24 | 4.6 | 2.14 | 3.19 | 3.88 | 4.34 | 4.72 | 3.02 | 4 | 78.3 | 4.71
AGU02 | 40.41 | 40.57 | 39.26 | 40.66 | 40.52 | 38.99 | 41.38 | 42.02 | 41.59 | 39.88 | 40.1 | 40.68 | 40.12 | 40.57 | 41.34 | 40.23 | 40.7 | 39.23 | 41.57 | 41.12 | 40.94 | 42.68 | 39.65 | 40.34 | 976.7 | 40.13
WAR10 | 33.01 | 33.35 | 32.78 | 33.35 | 33.35 | 33.39 | 36.59 | 34.74 | 31.65 | 31.69 | 35.05 | 35.12 | 31.8 | 34.9 | 35.65 | 34.86 | 34.71 | 34.9 | 35.69 | 35.88 | 36.03 | 35.95 | 35.61 | 35.84 | 820 | 35.46
WAR11 | 31.33 | 32.37 | 30.83 | 32.01 | 31.85 | 31.95 | 42.38 | 35.28 | 28.19 | 28.67 | 37.29 | 35.94 | 28.7 | 36.17 | 39.29 | 36.32 | 35.84 | 36.69 | 38.16 | 39.01 | 38.93 | 39.12 | 37.35 | 37.65 | 822 | 37.93
WAR12 | 31.38 | 32.43 | 30.57 | 32.05 | 31.82 | 31.64 | 44.61 | 35.21 | 28.26 | 28.58 | 37.02 | 36.26 | 28.66 | 36.03 | 39.54 | 36.67 | 35.88 | 36.62 | 38.14 | 38.88 | 38.97 | 39.09 | 37.55 | 37.55 | 821 | 37.84
WAR20 | 35.32 | 35.62 | 35.54 | 35.73 | 35.51 | 35.58 | 35.39 | 34.94 | 35.96 | 35.54 | 35.24 | 35.2 | 35.51 | 35.43 | 36.38 | 35.24 | 35.01 | 35.2 | 36.08 | 36.19 | 36.27 | 36.11 | 35.54 | 35.81 | 855 | 35.81
WAR21 | 35.82 | 37.48 | 35.42 | 36.98 | 36.8 | 37.03 | 35.31 | 34.31 | 37.04 | 37.17 | 36.18 | 35.65 | 36.8 | 36.33 | 39.21 | 36.03 | 35.18 | 35.94 | 37.35 | 38.32 | 38.13 | 38.45 | 36.77 | 37.09 | 883 | 37.07
WAR22 | 36.04 | 37.11 | 35.84 | 37.24 | 36.94 | 37.23 | 35.52 | 34.95 | 37.27 | 37.27 | 36.42 | 35.54 | 36.87 | 36.43 | 39.78 | 36.28 | 35.4 | 36.11 | 37.64 | 38.54 | 38.53 | 38.73 | 37.32 | 37.49 | 888 | 37.48
WAR05 | 37.09 | 26.43 | 18.31 | 19.61 | 19.39 | 19.37 | 24 | 23.33 | 25.1 | 25.6 | 24.92 | 24.79 | 25.52 | 36.52 | 39.43 | 36.76 | 36.12 | 36.9 | 38.14 | 38.85 | 38.75 | 39.04 | 37.35 | 37.96 | 727 | 37.74
WAR30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 5 | 0
WAR31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 17.25 | 17.26 | 17.28 | 17.23 | 19.16 | 19.41 | 25.78 | 122 | 17.23
WAR32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR40 | 29.24 | 30.08 | 29.51 | 29.62 | 29.51 | 29.47 | 29.28 | 28.6 | 29.73 | 29.66 | 29.35 | 28.97 | 29.62 | 29.32 | 30.57 | 29.89 | 29.24 | 29.62 | 29.89 | 30.23 | 30 | 30.19 | 29.47 | 29.66 | 713 | 29.73
WAR41 | 23.98 | 25.24 | 22.85 | 24.52 | 24.29 | 24.57 | 23.43 | 22.1 | 24.2 | 24.51 | 24.2 | 24.18 | 24.66 | 24.51 | 27.4 | 25.49 | 23.99 | 24.73 | 24.93 | 25.94 | 25.41 | 25.57 | 25.01 | 24.1 | 594 | 24.72
WAR42 | 23.98 | 25.56 | 22.67 | 24.65 | 24.55 | 24.65 | 23.45 | 22.13 | 23.86 | 24.66 | 24.22 | 24.2 | 24.57 | 24.39 | 27.37 | 25.41 | 23.97 | 24.79 | 24.87 | 25.98 | 25.43 | 25.48 | 25.05 | 24.04 | 594 | 24.77
BUL01 - RF | 25.96 | 27.08 | 25.15 | 39.43 | 38.71 | 39.16 | 37.63 | 39.61 | 40.96 | 39.97 | 39.3 | 40.28 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | 24.75 | 25.55 | 25.46 | 26.59 | 27.22 | 40.51 | 40.82 | 39.16 | 39.43 | 824.6 | 26.41
BUL02 - RF | 26.27 | 26.68 | 26.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.05 | 26.32 | 26 | 26.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.3 | 26.27
BUL03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI30 | 35.89 | 36.53 | 35.05 | 35.2 | 34.97 | 35.16 | 36.15 | 36.15 | 37.25 | 36.91 | 36.72 | 36.76 | 37.06 | 36.91 | 38.28 | 37.33 | 36.57 | 36.87 | 37.59 | 37.63 | 37.52 | 37.59 | 36.91 | 36.84 | 880 | 37.14
ERI31 | 39.07 | 40.51 | 34.6 | 36.23 | 36.04 | 36.19 | 39.5 | 38.62 | 40.28 | 41.24 | 40.53 | 40.33 | 41.33 | 40.79 | 43.73 | 41.58 | 40.03 | 40.9 | 41.82 | 42.84 | 42.72 | 42.86 | 41.12 | 40.63 | 963 | 41.57
ERI32 | 39.19 | 40.64 | 34.74 | 36.49 | 36.42 | 36.29 | 39.83 | 38.74 | 40.68 | 41.38 | 40.95 | 40.75 | 41.49 | 40.84 | 43.9 | 41.54 | 40.23 | 40.94 | 41.89 | 42.93 | 42.83 | 42.99 | 41.05 | 40.5 | 966 | 41.68
ERI40 | 36.78 | 37.54 | 35.88 | 35.99 | 35.76 | 35.84 | 36.97 | 36.82 | 38.03 | 37.5 | 37.27 | 37.5 | 37.73 | 37.31 | 38.6 | 37.69 | 37.27 | 37.39 | 38.07 | 38.41 | 38.26 | 38.29 | 37.39 | 37.58 | 896 | 37.76
ERI41 | 38.8 | 39.81 | 34.17 | 35.91 | 35.93 | 35.92 | 39.36 | 38.49 | 40.6 | 40.82 | 40.61 | 40.28 | 40.93 | 40.68 | 43.77 | 41.52 | 39.73 | 40.69 | 41.45 | 42.42 | 42.49 | 42.61 | 40.64 | 40.48 | 957 | 41.37
ERI42 | 38.9 | 40.2 | 34.43 | 36.08 | 35.99 | 36.06 | 39.56 | 38.07 | 40.31 | 40.93 | 40.61 | 40.3 | 41 | 40.72 | 43.83 | 41.32 | 39.83 | 40.67 | 41.68 | 42.65 | 42.56 | 42.77 | 40.81 | 40.48 | 960 | 41.36
ERI50 | 29.32 | 29.47 | 29.13 | 28.94 | 29.09 | 29.16 | 29.51 | 29.89 | 29.85 | 29.35 | 29.16 | 29.13 | 29.13 | 29.54 | 29.35 | 29.66 | 29.7 | 29.81 | 30.11 | 29.92 | 30.08 | 30.08 | 29.13 | 12.46 | 696 | 30
ERI51 | 22.95 | 22.79 | 22.72 | 22.82 | 23.05 | 22.86 | 22.78 | 23.24 | 22.58 | 22.75 | 22.77 | 22.98 | 23.13 | 23.09 | 23.15 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | 23.99 | 24.1 | 23.98 | 23.99 | 22.84 | 17.88 | 549 | 23.94
ERI52 | 22.86 | 22.68 | 22.86 | 22.99 | 23.02 | 22.95 | 22.75 | 22.64 | 22.76 | 22.8 | 23.17 | 23.25 | 23.23 | 23.17 | 23.24 | 23.08 | 23.06 | 22.93 | 23.95 | 24.07 | 23.99 | 24.09 | 22.87 | 22.94 | 554 | 23.95
VHE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE05 - RF | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 8.58 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0
VHE06 - RF | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 8.56 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0
VHE07 - RF | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 8.48 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0
VHE08 - RF | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 8.5 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0
ALT01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALT02 - RF | 27.18 | 29.94 | 27.59 | 29.12 | 29.07 | 29.48 | 28.2 | 26.88 | 28.81 | 29.02 | 28.76 | 28.1 | 28.66 | 28.05 | 30.8 | 28.76 | 27.13 | 28.3 | 28.81 | 29.73 | 29.73 | 29.78 | 29.32 | 28.61 | 679.3 | 28.56
ARJ08 | 16.53 | 11.8 | 11.22 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 10.05 | 11.32 | 11.52 | 11.32 | 11.26 | 11.18 | 11.16 | 10.68 | 15.87 | 15.14 | 14.84 | 11.49 | 16.1 | 16.28 | 16.41 | 16.52 | 10.77 | 11.51 | 307.9 | 16.44
ARJ09 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ11 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ12 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ13 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ14 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR10 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 13.33 | 12.95 | 12.72 | 12.87 | 14.96 | 15.18 | 14.88 | 12.57 | 11.63 | 12.04 | 143 | 14.69
SUR11 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 17.47 | 17.45 | 18.78 | 18.68 | 23.53 | 26.08 | 27.24 | 25.88 | 26.48 | 36.64 | 37.28 | 37.89 | 22.58 | 23.14 | 22.85 | 389 | 36.38
SUR12 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR20 | 33.77 | 34.18 | 33.92 | 34.14 | 33.99 | 33.77 | 33.8 | 33.69 | 34.14 | 33.5 | 33.05 | 32.86 | 32.93 | 32.67 | 33.42 | 32.74 | 33.2 | 33.69 | 34.56 | 34.48 | 34.64 | 32.48 | 31.42 | 31.72 | 805 | 34.37
SUR21 | 37.11 | 37.82 | 36.69 | 37.98 | 37.56 | 37.94 | 37.08 | 36.25 | 38.03 | 38.79 | 37.68 | 36.71 | 38.12 | 37.48 | 40.39 | 38.2 | 36.31 | 36.96 | 38.29 | 39.13 | 39.27 | 32.18 | 30.79 | 30.2 | 895 | 38.03
SUR22 | 36.78 | 38.24 | 36.44 | 37.86 | 37.6 | 37.9 | 36.99 | 36.24 | 38.15 | 38.5 | 37.43 | 36.41 | 37.82 | 37.28 | 40.3 | 37.83 | 36.12 | 36.79 | 38.05 | 39.13 | 39.19 | 32.07 | 30.69 | 30.49 | 895 | 37.73
SUR30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0
SUR31 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0
SUR32 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0
SUR40 | 35.2 | 35.58 | 35.32 | 35.51 | 35.32 | 35.51 | 35.51 | 35.09 | 33.92 | 30.7 | 29.53 | 29 | 29.79 | 29.56 | 29.26 | 28.43 | 32.48 | 34.82 | 35.77 | 36.15 | 36.23 | 34.14 | 33.01 | 33.16 | 797 | 35.66
SUR41 | 38.71 | 39.64 | 38.18 | 39.71 | 39.64 | 39.58 | 38.75 | 37.89 | 34.52 | 28.95 | 26.07 | 26 | 27.03 | 26.88 | 26.12 | 24.48 | 33.59 | 38.54 | 39.93 | 40.85 | 40.77 | 33.99 | 32.52 | 31.72 | 834 | 39.78
SUR42 | 38.5 | 40.61 | 37.95 | 39.68 | 39.61 | 39.55 | 39.13 | 37.96 | 33.95 | 28.99 | 26.44 | 26.52 | 26.96 | 26.49 | 25.97 | 23.92 | 33.95 | 38.45 | 39.89 | 40.99 | 40.81 | 34 | 32.84 | 32.41 | 835 | 39.59
SBU01 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 3.6 | 3.7 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5.3 | 5.3 | 3.7 | 121.3 | 5
MOA02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA05 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA06 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA07 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL TERMO | 1048.42 | 1023.27 | 958.67 | 976.74 | 973.59 | 973.91 | 1008.15 | 1030.62 | 1038.45 | 1034.62 | 1039.83 | 1034.75 | 1033.18 | 1070.57 | 1135.26 | 1133.91 | 1139.82 | 1158.45 | 1177.97 | 1170.54 | 1182.8 | 1128.96 | 1085.21 | 1081.16 | 25663.9 | 1170.9
SUBTOTAL EXCEDENTES | 0.74 | 0.59 | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 0.7 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.87 | 0.86 | 0.74 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.68 | 17.015 | 0.61
TOTAL | 1324.72 | 1285.19 | 1201.31 | 1209.89 | 1202.25 | 1205.65 | 1297.969 | 1361.783 | 1466.158 | 1491.2 | 1525.993 | 1519.616 | 1494.34 | 1563.936 | 1613.213 | 1617.51 | 1558.506 | 1500.916 | 1691.53 | 1680.96 | 1651.8 | 1550.1 | 1437.82 | 1338.93 | 34830.215 | 1692.87
RESERVA ROTANTE | 194.4355 | 178.0864 | 197.3804 | 181.2944 | 183.1688 | 184.204 | 171.3905 | 184.6886 | 195.1724 | 200.8399 | 203.1148 | 201.6304 | 195.3011 | 207.5901 | 167.6192 | 217.8981 | 243.9389 | 254.3042 | 185.3441 | 173.4648 | 168.7958 | 184.211 | 236.8307 | 236.6494 |  | 188.4505
RESERVA PARADA | 1002.695 | 1064.8796 | 1072.9632 | 1165.0382 | 1165.0382 | 1165.5982 | 1163.4364 | 1036.6185 | 890.9371 | 849.6443 | 845.2743 | 841.4546 | 837.3411 | 833.7966 | 766.6756 | 609.6474 | 622.4724 | 565.5091 | 548.9271 | 683.8046 | 725.7776 | 747.5986 | 819.6903 | 993.1283 |  | 548.9271
SEGURIDAD DE AREAS
RF: Reserva Fría | ND: No Disponible |  |  |  | M: Mantenimiento
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.