## POST
Comite Nacional de Despacho de Carga
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
miércoles, 07 de abril de 2021 | [25 empty] | MAXIMA
DEMANDA
HORA | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 1899-12-31 | TOTAL | 19:15
SISTEMA ZONGO | 140.57 | 142.66 | 143.01 | 143.17 | 145.74 | 145.91 | 151.94 | 147.78 | 148.39 | 146.69 | 147.07 | 145.79 | 146.7 | 146.48 | 146.44 | 146.59 | 146.42 | 146.19 | 152.5 | 152.82 | 154.65 | 155.05 | 149.45 | 147.87 | 3542.3 | 151.87
SISTEMA TAQUESI | 78 | 78.6 | 78.7 | 78.6 | 79.9 | 81.6 | 84.7 | 79.9 | 80.5 | 80.5 | 83 | 81.5 | 83 | 29.3 | 34.9 | 35 | 34.3 | 33.7 | 35.3 | 34.8 | 82 | 82.1 | 78.9 | 79.4 | 1630.6 | 34.9
SISTEMA CORANI | 245.65 | 246.22 | 246.13 | 246.33 | 247.36 | 247.54 | 248.21 | 248.17 | 248.22 | 248.55 | 249.3 | 249.86 | 247.62 | 247.58 | 247.47 | 247.73 | 248.29 | 248.07 | 253.27 | 254.48 | 254.46 | 254.4 | 245.21 | 245.03 | 5935.2 | 254.35
SISTEMA MISICUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 109.16 | 34.67 | 0 | 0 | 0 | 206.8 | 65.75
SISTEMA MIGUILLA | 13.65 | 13.68 | 13.67 | 13.68 | 13.64 | 13.63 | 13.64 | 13.64 | 13.68 | 13.67 | 13.65 | 13.67 | 13.46 | 13.48 | 7.63 | 13.48 | 13.48 | 13.47 | 19.38 | 19.37 | 19.35 | 19.41 | 17.7 | 13.67 | 345.2 | 19.39
SISTEMA YURA | 5.28 | 5.3 | 5.26 | 5.36 | 5.67 | 5.61 | 5.73 | 5.64 | 6.47 | 6.79 | 7.13 | 7.08 | 6.89 | 6.89 | 6.81 | 6.78 | 6.67 | 13.7 | 17.38 | 17.16 | 17.23 | 17.2 | 8.6 | 5.29 | 203 | 17.08
KANATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 6.36 | 6.32 | 6.4 | 6.3 | 6.32 | 6.38 | 6.3 | 6.39 | 6.35 | 6.36 | 7.09 | 7.09 | 7.07 | 7.06 | 0 | 0 | 96.9 | 7.16
QUEHATA | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.77 | 46.3 | 1.83
SISTEMA SAN JACINTO | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 159.7 | 6.8
SUBTOTAL HIDRO | 491.52 | 494.83 | 495.14 | 495.51 | 500.68 | 502.66 | 512.59 | 509.9 | 512.03 | 510.93 | 514.96 | 512.61 | 512.4 | 458.52 | 457.96 | 464.38 | 463.92 | 469.92 | 540.2 | 603.51 | 578.06 | 543.85 | 508.29 | 499.63 | 12166 | 559.13
QOLLPANA I | 0.03 | 0.14 | 0.42 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.72 | 0.91 | 0.94 | 0.82 | 1.17 | 1.7 | 0.38 | 0.4 | 1.01 | 2.05 | 0.26 | 0.26 | 1.77 | 0.91 | 1.03 | 14.2 | 1.21
QOLLPANA II | 0.08 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.96 | 1.49 | 2.13 | 0.96 | 2.33 | 1.33 | 2 | 3.97 | 1.27 | 1.39 | 0.26 | 1.11 | 0.83 | 0.88 | 25.3 | 1.54
SUBTOTAL EOLICO | 0.11 | 0.33 | 0.57 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.33 | 0.14 | 0.14 | 0.84 | 1.87 | 2.43 | 2.95 | 2.13 | 4.03 | 1.71 | 2.4 | 4.98 | 3.32 | 1.65 | 0.52 | 2.88 | 1.74 | 1.91 | 39.5 | 2.75
UYUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 19.52 | 34.45 | 45.73 | 50.62 | 50.17 | 51.82 | 52.85 | 45.36 | 35.35 | 19.14 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.7 | 0
YUNCHARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 1.773 | 3.813 | 4.375 | 4.758 | 5.12 | 4.982 | 4.834 | 4.221 | 2.971 | 1.675 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0
ORURO I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 15.06 | 27.32 | 35.95 | 41.2 | 43.64 | 46.95 | 45.07 | 39 | 18.45 | 6.83 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 0
ORURO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14.26 | 25.93 | 34.53 | 38.88 | 39.78 | 42.09 | 39.24 | 36.8 | 17.64 | 6.51 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.4 | 0
SUBTOTAL SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.518 | 50.613 | 91.513 | 120.585 | 135.458 | 138.71 | 145.842 | 141.994 | 125.381 | 74.411 | 34.155 | 9.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.2 | 0
GCH01 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH02 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH04 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH06 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH09 | 47.87 | 48.8 | 49.05 | 48.92 | 51.14 | 51.33 | 52.39 | 49.59 | 49.78 | 50.28 | 51.39 | 49.66 | 51.45 | 51.02 | 49.91 | 49.72 | 50.09 | 48.17 | 50.2 | 47.94 | 48.3 | 48.67 | 48.05 | 48.67 | 1187 | 48.73
GCH10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 36.09 | 35.97 | 40.3 | 48.2 | 50 | 47.7 | 48.25 | 48.69 | 47.84 | 48.75 | 422.7 | 48.58
GCH11 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH12 | 35.01 | 35.31 | 35.02 | 35.43 | 35.72 | 35.72 | 36.34 | 35.49 | 35.25 | 35.8 | 36.08 | 35.53 | 36.31 | 36.41 | 35.71 | 35.05 | 52.19 | 68.73 | 70.56 | 69.1 | 69.79 | 70.24 | 69.15 | 69.86 | 1075 | 69.79
SCZ01 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCZ02 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNA01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GBE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IAG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGU01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 25.48 | 25.51 | 25.43 | 24.97 | 25.07 | 33.27 | 36.24 | 36.47 | 36.84 | 24.25 | 38.78 | 38 | 38.89 | 24.93 | 0 | 0 | 451 | 38.56
WAR12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.34 | 25.52 | 25.54 | 25.17 | 25.03 | 33.4 | 36.32 | 36.4 | 36.9 | 24.19 | 38.82 | 38.08 | 38.86 | 24.95 | 0 | 0 | 445 | 38.5
WAR20 | 27.84 | 27.76 | 27.61 | 27.72 | 27.72 | 27.8 | 30.08 | 30.08 | 30.04 | 30.11 | 29.54 | 32.2 | 29.13 | 35.81 | 35.7 | 35.81 | 36 | 35.92 | 37.03 | 36.65 | 37.06 | 37.1 | 36.34 | 14.43 | 764 | 36.68
WAR21 | 18.8 | 18.82 | 18.83 | 18.89 | 19.2 | 19.18 | 23.98 | 23.23 | 23.16 | 23.29 | 23.18 | 28.66 | 22.58 | 36.47 | 36.24 | 36.43 | 36.77 | 36.49 | 39.15 | 38.25 | 39.26 | 39.32 | 37.16 | 15.78 | 673 | 38.86
WAR22 | 18.95 | 18.87 | 18.89 | 18.96 | 19.22 | 19.32 | 24.25 | 23.38 | 23.32 | 23.42 | 23.29 | 28.77 | 22.73 | 36.58 | 36.47 | 36.56 | 36.98 | 36.62 | 39.36 | 38.51 | 39.48 | 39.48 | 37.27 | 28.54 | 682 | 39.08
WAR05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.45 | 25.59 | 25.52 | 25.25 | 25.27 | 33.35 | 36.34 | 36.42 | 36.99 | 24.23 | 38.8 | 37.97 | 38.95 | 26.3 | 0 | 0 | 447 | 38.63
WAR30 | 30.97 | 29.99 | 30.14 | 28.7 | 28.82 | 28.78 | 30.33 | 30.1 | 30.33 | 32.55 | 37.12 | 36.22 | 34.25 | 35.95 | 36.03 | 35.76 | 35.76 | 35.69 | 36.9 | 36.44 | 37.01 | 36.9 | 36.18 | 35.76 | 805 | 36.41
WAR31 | 28.67 | 25.28 | 25.35 | 22.48 | 22.55 | 22.46 | 26.74 | 25.57 | 25.44 | 31.07 | 40.87 | 40.88 | 35.57 | 39.5 | 39.33 | 39.83 | 40.1 | 39.99 | 42.74 | 41.8 | 42.84 | 43.05 | 40.68 | 35.31 | 810 | 42.6
WAR32 | 28.67 | 25.26 | 25.42 | 22.42 | 22.53 | 22.43 | 26.79 | 25.49 | 25.2 | 31.15 | 40.78 | 40.84 | 35.55 | 39.52 | 39.35 | 39.7 | 40.03 | 39.83 | 42.65 | 41.69 | 42.81 | 43.03 | 40.71 | 35.31 | 809 | 42.55
WAR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUL01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUL02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUL03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.42 | 31.19 | 40.64 | 32.2 | 32.36 | 49.01 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 49.01
CAR02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI01 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI04 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI30 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI31 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 5 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
ERI32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI40 | 36.75 | 35.12 | 29.61 | 28.97 | 28.97 | 37.35 | 35.57 | 38.26 | 38.1 | 38.03 | 38.07 | 37.84 | 37.31 | 36.75 | 36.75 | 36.71 | 37.35 | 37.12 | 38.29 | 38.29 | 38.44 | 38.52 | 37.95 | 36.63 | 872 | 37.95
ERI41 | 36.86 | 33.55 | 22.8 | 21.46 | 21.51 | 38.07 | 34.78 | 42.57 | 41.6 | 41.8 | 40.88 | 39.31 | 39.94 | 37.52 | 37.31 | 37.57 | 40.5 | 39.5 | 43.04 | 42.52 | 43.49 | 43.49 | 41.35 | 37.88 | 896 | 42.74
ERI42 | 37.34 | 33.53 | 22.86 | 21.53 | 21.51 | 37.89 | 35.01 | 42.66 | 41.63 | 41.8 | 41.01 | 39.25 | 39.85 | 37.49 | 37.17 | 37.53 | 40.3 | 39.61 | 43.01 | 42.52 | 43.38 | 43.41 | 41.39 | 37.79 | 896 | 42.73
ERI50 | 36.57 | 29.54 | 29.54 | 29.05 | 29.16 | 30.42 | 32.13 | 37.1 | 37.22 | 38.2 | 38.2 | 37.9 | 37.44 | 37.33 | 37.59 | 37.33 | 37.48 | 37.33 | 38.58 | 38.39 | 38.73 | 38.77 | 38.09 | 38.2 | 862 | 38.28
ERI51 | 36.62 | 21.55 | 21.63 | 21.83 | 21.69 | 25.27 | 27.14 | 38.83 | 41.95 | 41.66 | 40.77 | 39.32 | 39.67 | 39.57 | 39.24 | 39.56 | 40.34 | 39.4 | 42.72 | 42.46 | 43.25 | 43.37 | 41.16 | 41.38 | 867 | 42.41
ERI52 | 36.68 | 21.66 | 21.63 | 21.9 | 21.76 | 25.24 | 27.15 | 38.93 | 41.92 | 41.77 | 40.78 | 39.42 | 39.78 | 39.56 | 39.26 | 39.67 | 40.38 | 39.47 | 42.84 | 42.5 | 43.32 | 43.34 | 41.32 | 41.45 | 868 | 42.46
VHE01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 11.35 | 15.7 | 11.18 | 10.71 | 16.94 | 11.13 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 16.96
VHE05 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE06 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE07 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE08 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALT01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALT02 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 18.72 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 28.97
ARJ08 | 10.99 | 11.2 | 11.58 | 11.55 | 11.99 | 11.76 | 12.02 | 11.05 | 11.38 | 11.38 | 11.98 | 11.05 | 11.79 | 11.6 | 11.25 | 10.52 | 11.19 | 11.05 | 16.81 | 16.75 | 16.67 | 17.08 | 11.24 | 11.64 | 289 | 17.14
ARJ09 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ11 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ12 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ13 -PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ14 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ15 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ01 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ02 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ03 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR01 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR02 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR03 - PGG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR04 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR30 - RF | 12.19 | 12.23 | 12.34 | 12.19 | 12.42 | 12.34 | 12.31 | 29.34 | 28.96 | 28.81 | 28.69 | 28.5 | 28.32 | 28.28 | 30.78 | 33.92 | 27.82 | 27.48 | 36 | 32.93 | 32.78 | 35.28 | 34.26 | 12.61 | 600 | 35.62
SUR31 - RF | 20.01 | 19.96 | 20.01 | 19.95 | 19.99 | 19.97 | 19.98 | 24.07 | 23.32 | 23.77 | 23.93 | 22.99 | 23.45 | 23.12 | 29.16 | 37.94 | 23.04 | 22.45 | 40.51 | 31.98 | 34.24 | 40.14 | 34.78 | 19.95 | 622 | 40.1
SUR32 - RF | 20.26 | 20.34 | 20.17 | 20.27 | 20.17 | 20.33 | 20.27 | 24.06 | 23.34 | 23.81 | 24.15 | 22.58 | 23.5 | 22.98 | 29.05 | 38.1 | 22.98 | 22.53 | 40.58 | 31.94 | 34.22 | 40.19 | 34.98 | 20.06 | 624 | 40.05
SUR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SBU01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA05 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA07 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA08 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 7.8 | 0.83
MOS02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS03 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.84 | 0.84 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 26.3 | 1.12
MOS04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS05 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 24.6 | 1.11
MOS06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS08 - RF | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26.3 | 1.1
MOS09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS12 | 1.12 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 18.3 | 1.12
MOS13 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 27 | 1.1
MOS14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 1.1
RRE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RRE02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUC01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SBO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SBO02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAY01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAY02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIM01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIM02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL TERMO | 526.6 | 474.04 | 446.91 | 436.65 | 440.5 | 489.81 | 511.41 | 587.17 | 654.58 | 671.69 | 693.57 | 692.68 | 670.36 | 787.68 | 836.31 | 871.8 | 851.19 | 828.8 | 1010.84 | 942.72 | 927.44 | 872.63 | 755.17 | 635.27 | 16520.5 | 1000.87
SUBTOTAL EXCEDENTES | 2.34 | 2.32 | 2.44 | 2.54 | 2.34 | 2.41 | 2.49 | 2.19 | 2.19 | 2.16 | 1.88 | 1.93 | 2.08 | 1.95 | 2.11 | 1.84 | 1.54 | 1.47 | 1.68 | 1.68 | 1.65 | 1.74 | 1.67 | 1.71 | 47.366 | 1.72
TOTAL | 1018.23 | 969.2 | 942.62 | 932.22 | 941.25 | 992.58 | 1029.848 | 1147.823 | 1258.263 | 1304.045 | 1345.858 | 1346.43 | 1331.552 | 1390.324 | 1423.681 | 1412.301 | 1351.665 | 1313.042 | 1554.36 | 1547.88 | 1506.02 | 1419.36 | 1265.2 | 1136.81 | 29839.566 | 1564.47
RESERVA ROTANTE | 146.2049 | 145.0153 | 145.0719 | 144.9524 | 142.4824 | 140.9689 | 136.2282 | 146.1475 | 151.2658 | 147.9312 | 143.4475 | 146.451 | 144.2472 | 154.6388 | 154.4639 | 154.776 | 139.3249 | 142.6793 | 117.1911 | 124.3904 | 115.6664 | 108.9793 | 116.709 | 121.912 |  | 120.0972
RESERVA PARADA | 1286.869 | 1288.875 | 1293.401 | 1296.175 | 1296.175 | 1296.175 | 1296.635 | 1152.015 | 1097.473 | 1093.018 | 1084.143 | 1080.616 | 1077.705 | 871.42 | 868.675 | 870.084 | 1007.194 | 1004.2 | 840.127 | 847.721 | 982.301 | 1079.101 | 1269.151 | 1277.651 |  | 840.127
SEGURIDAD DE AREAS
RF: Reserva Fría | ND: No Disponible |  |  |  | M: Mantenimiento
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.