## POST
Comite Nacional de Despacho de Carga
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
lunes, 08 de julio de 2024 | [25 empty] | MAXIMA
DEMANDA
HORA | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 1899-12-31 | TOTAL | 18:45
SISTEMA ZONGO | 36.56 | 39.7 | 39.27 | 38.69 | 44.1 | 54.88 | 56.36 | 59.38 | 62.68 | 77.9 | 78 | 74.04 | 78.04 | 79.71 | 82.38 | 83.02 | 86 | 112.52 | 123.91 | 131.01 | 133.38 | 121.69 | 60.79 | 36.84 | 1770.5 | 115.7
SISTEMA TAQUESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 24.6 | 25.3 | 24.8 | 0 | 0 | 144.4 | 25
SISTEMA CORANI | 86.59 | 48.1 | 42.45 | 42.8 | 46.6 | 88.56 | 83.83 | 113.2 | 144.67 | 151.75 | 144.09 | 144.68 | 112.68 | 147.91 | 167.16 | 186 | 184.94 | 193.06 | 221.73 | 194.82 | 243.33 | 198.33 | 185.61 | 159.99 | 3298.6 | 221.95
SISTEMA MISICUNI | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.14 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.12 | 16.14 | 16.14 | 27.35 | 109.01 | 109.01 | 17 | 17 | 17 | 17 | 584.5 | 109.01
SISTEMA MIGUILLA | 9.97 | 10.36 | 10.35 | 10.36 | 10.42 | 10.48 | 10.11 | 10.33 | 10.47 | 12.7 | 12.7 | 12.65 | 12.72 | 12.76 | 12.81 | 12.59 | 14.6 | 19.1 | 19.18 | 19.2 | 19.22 | 19.19 | 19.08 | 13.41 | 325.4 | 19.16
SISTEMA YURA | 7.92 | 8.07 | 7.72 | 8.05 | 7.65 | 7.92 | 7.93 | 7.86 | 7.88 | 6.26 | 6.36 | 6.3 | 6.37 | 6.31 | 6.28 | 6.3 | 6.37 | 6.27 | 2.21 | 1.8 | 5.7 | 2.04 | 6.29 | 6.22 | 151.1 | 5.79
KANATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 6.33 | 6.32 | 6.96 | 6.92 | 6.95 | 6.99 | 0 | 0 | 45.9 | 6.96
QUEHATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 1.83
SISTEMA SAN JACINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 3.4
SUBTOTAL HIDRO | 157.09 | 122.28 | 115.84 | 115.95 | 124.82 | 177.89 | 174.37 | 207.82 | 242.75 | 265.66 | 277.2 | 273.52 | 225.96 | 262.84 | 284.75 | 309.88 | 314.38 | 366.45 | 513.03 | 492.59 | 456.11 | 390.04 | 288.77 | 233.46 | 6340.7 | 508.8
QOLLPANA I | 1.59 | 1.9 | 1.03 | 1.98 | 1.93 | 2.77 | 2.73 | 1.03 | 2.09 | 2.19 | 1.19 | 3.12 | 3.11 | 3.15 | 3.14 | 3.09 | 3.09 | 3.08 | 3 | 3.06 | 2.74 | 2.77 | 2.97 | 2.99 | 61.4 | 3.06
QOLLPANA II | 5.48 | 10.91 | 4.21 | 6.43 | 6.75 | 7.92 | 5.74 | 4.27 | 7.1 | 12.58 | 10.83 | 18.11 | 20.67 | 22.55 | 24.11 | 22.2 | 24.21 | 23.1 | 23.61 | 23.52 | 13.04 | 14.72 | 5.77 | 9.47 | 333.7 | 24.23
WARNES | 14.52 | 14.29 | 14.36 | 14.43 | 14.44 | 14.4 | 14.4 | 14.41 | 14.37 | 14.44 | 14.1 | 13.89 | 13.49 | 14.37 | 14.39 | 13.24 | 9.88 | 4.82 | 12.72 | 10.6 | 14.45 | 14.45 | 14.39 | 14.39 | 321.4 | 11.03
SAN JULIAN | 35.82 | 36.07 | 35.79 | 36.03 | 35.93 | 36.09 | 35.16 | 33.54 | 31.21 | 35.07 | 33.86 | 29.33 | 32.21 | 23.4 | 28.14 | 19.91 | 15.88 | 25.15 | 25.74 | 26.14 | 35.69 | 35.07 | 35.48 | 33.53 | 746.9 | 28.01
EL DORADO | 27.72 | 37.21 | 35 | 40.09 | 37.02 | 35.1 | 29.28 | 26.31 | 28.44 | 33.55 | 31.05 | 23.21 | 23.66 | 27.81 | 29.39 | 22.21 | 14.83 | 9.52 | 5.72 | 19.41 | 19.74 | 29.36 | 39.38 | 42.26 | 671.9577 | 7.37
SUBTOTAL EOLICO | 85.13 | 100.38 | 90.39 | 98.96 | 96.07 | 96.28 | 87.31 | 79.56 | 83.21 | 97.83 | 91.03 | 87.66 | 93.14 | 91.28 | 99.17 | 80.65 | 67.89 | 65.67 | 70.79 | 82.73 | 85.66 | 96.37 | 97.99 | 102.64 | 2135.3577 | 73.7
UYUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 31.4 | 43.5 | 51.68 | 55.75 | 56.05 | 52.48 | 44.99 | 32.8 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.5 | 0
YUNCHARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 3.31 | 4.267 | 4.897 | 5.01 | 4.984 | 4.66 | 4.012 | 2.888 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0
ORURO I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 22.77 | 31.21 | 37.21 | 37.83 | 37.83 | 38.89 | 32.3 | 26.77 | 12.11 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9 | 0
ORURO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 22.68 | 31.22 | 37.14 | 37.9 | 37.9 | 38.5 | 32.17 | 26.58 | 12.09 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8 | 0
SUBTOTAL SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.23 | 80.16 | 110.197 | 130.927 | 136.49 | 136.764 | 134.53 | 113.472 | 89.038 | 39.388 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.7 | 0
GCH01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCZ01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCZ02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNA01 | 9.97 | 9.91 | 9.25 | 9.63 | 9.53 | 10.06 | 9.43 | 7.26 | 10.02 | 9.69 | 9.4 | 8.92 | 9.81 | 10.1 | 9.54 | 9.06 | 9.66 | 9.44 | 10.22 | 9.76 | 9.84 | 9.57 | 9.16 | 9.11 | 234.1 | 9.7
GBE01 | 18.88 | 19.62 | 19.52 | 19.59 | 19.68 | 19.46 | 17.94 | 18.95 | 19.62 | 19.52 | 19.2 | 19.28 | 18.81 | 19.43 | 19.62 | 19.91 | 19.42 | 19.59 | 19.59 | 19.29 | 19.45 | 19.3 | 18.7 | 18.7 | 463.3 | 19.2
IAG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGU01 | 3.41 | 3.19 | 2.97 | 3.47 | 3.33 | 3.73 | 3.57 | 3.06 | 2.88 | 2.27 | 3.57 | 3.79 | 2.89 | 3.01 | 2.8 | 2.85 | 3.9 | 2.79 | 2.76 | 3.43 | 3.81 | 3.37 | 3.6 | 2.87 | 77.5 | 4
AGU02 | 45.44 | 44.37 | 44.9 | 45.18 | 45.31 | 44.94 | 44.73 | 26.39 | 45.44 | 43.75 | 45.61 | 44.49 | 44.27 | 45.16 | 44.46 | 45.23 | 44.61 | 44.57 | 44.57 | 44.63 | 44.82 | 45.49 | 44.95 | 45.3 | 1048.5 | 44.41
WAR10 | 29.65 | 29.95 | 29.84 | 29.76 | 29.99 | 30.1 | 29.38 | 29.57 | 29.84 | 30.21 | 29.91 | 29.61 | 29.53 | 30.1 | 30.37 | 29.38 | 30.1 | 36.93 | 29.61 | 29.8 | 30.29 | 29.84 | 29.99 | 29.84 | 726 | 30.33
WAR11 | 24.43 | 24.98 | 24.54 | 24.74 | 25.04 | 25.16 | 23.83 | 24.17 | 24.78 | 24.81 | 24.57 | 24.06 | 24.75 | 24.71 | 25.3 | 24.3 | 25.22 | 40.83 | 24.49 | 24.14 | 25.28 | 24.86 | 24.83 | 25.32 | 614 | 24.59
WAR12 | 24.37 | 24.64 | 24.74 | 24.82 | 25.03 | 25.32 | 23.65 | 24.12 | 24.78 | 25 | 24.63 | 24.03 | 24.81 | 24.84 | 25.14 | 24.68 | 25.08 | 40.81 | 24.7 | 24.15 | 25.14 | 24.78 | 24.8 | 25.19 | 614 | 24.68
WAR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR30 | 31.31 | 31.46 | 31.27 | 31.42 | 31.61 | 31.72 | 35.57 | 37.54 | 37.95 | 37.84 | 37.95 | 38.07 | 37.69 | 37.95 | 38.22 | 37.76 | 38.03 | 38.07 | 38.33 | 38.33 | 38.71 | 38.41 | 37.95 | 38.26 | 870 | 38.6
WAR31 | 25.3 | 26.19 | 25.69 | 25.68 | 26.07 | 26.43 | 42.03 | 42.4 | 42.93 | 43.15 | 42.84 | 42.58 | 42.68 | 43.1 | 43.32 | 42.33 | 43.4 | 42.95 | 44.45 | 44.14 | 45.39 | 44.85 | 42.91 | 43.57 | 920 | 44.74
WAR32 | 25.37 | 26.23 | 25.89 | 25.78 | 26.03 | 26.51 | 42.19 | 42.53 | 42.99 | 43.49 | 42.83 | 42.61 | 42.54 | 43.12 | 43.57 | 42.34 | 43.42 | 42.94 | 44.47 | 44.23 | 45.4 | 44.68 | 43.26 | 43.57 | 920 | 44.7
WAR40 | 15.57 | 15.38 | 15.42 | 15.27 | 15.49 | 15.49 | 15.46 | 15.61 | 15.49 | 15.57 | 15.61 | 15.46 | 15.57 | 15.38 | 15.46 | 15.38 | 15.46 | 15.57 | 15.38 | 15.3 | 15.65 | 15.27 | 15.42 | 15.61 | 370 | 15.46
WAR41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR42 | 32.1 | 33.05 | 32.38 | 32.49 | 32.85 | 33.17 | 31.07 | 31.76 | 32.48 | 32.58 | 32.31 | 32.22 | 32.55 | 32.93 | 33.27 | 31.81 | 33.38 | 32.43 | 32.25 | 31.79 | 32.87 | 32.55 | 32.83 | 33.02 | 780 | 32.44
BUL01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUL02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUL03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI30 | 33.91 | 31.22 | 31.18 | 31.41 | 31.63 | 31.78 | 31.06 | 37.82 | 38.2 | 38.24 | 38.28 | 38.39 | 38.16 | 38.35 | 38.35 | 38.09 | 38.24 | 38.2 | 38.54 | 38.28 | 38.28 | 38.43 | 37.67 | 37.86 | 872 | 38.62
CCERI31 | 31.88 | 26.28 | 26.48 | 26.21 | 26.82 | 27.02 | 25.47 | 42.72 | 43.82 | 43.86 | 43.51 | 43.06 | 43.79 | 44.2 | 43.8 | 43.01 | 43.74 | 43.26 | 44.96 | 44.23 | 45.74 | 44.02 | 42.27 | 42.65 | 930 | 45.41
CCERI32 | 32.57 | 26.32 | 26.53 | 26.61 | 26.76 | 27.13 | 25.63 | 42.91 | 43.77 | 43.91 | 43.75 | 43.09 | 43.96 | 44.25 | 43.88 | 43.17 | 43.82 | 42.68 | 43.66 | 43.11 | 45.61 | 44.07 | 42.28 | 42.47 | 927 | 43.5
CCERI40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI50 | 31.52 | 31.71 | 31.52 | 31.63 | 31.97 | 31.97 | 31.18 | 31.41 | 32.16 | 32.01 | 32.01 | 31.9 | 31.75 | 32.09 | 34.18 | 37.63 | 38.43 | 38.28 | 38.58 | 38.54 | 35.62 | 31.63 | 31.6 | 31.75 | 802 | 38.77
CCERI51 | 26.02 | 26.4 | 26.39 | 26.15 | 26.56 | 27.05 | 25.41 | 26.28 | 26.91 | 27.11 | 26.67 | 26.65 | 27.1 | 27.18 | 33.19 | 43.52 | 44.09 | 43.35 | 44.2 | 43.63 | 37.15 | 26.13 | 26 | 26.52 | 738 | 44.49
CCERI52 | 25.96 | 26.16 | 26.42 | 26.33 | 26.64 | 27.04 | 25.47 | 26.07 | 26.98 | 27.43 | 26.77 | 26.32 | 27.02 | 27.27 | 33.34 | 43.48 | 44.29 | 43.36 | 44.49 | 43.62 | 37.25 | 26.12 | 25.94 | 26.56 | 739 | 44.56
VHE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE05 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE06 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE07 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE08 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALT01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALT02 | 30.4 | 30.14 | 29.88 | 30.45 | 31.67 | 31.82 | 29.53 | 30.6 | 30.19 | 29.38 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.95 | 29.4 | 20.2 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 694.6 | 31.5
ARJ08 | 11.94 | 11.47 | 11.06 | 12.08 | 11.65 | 12.06 | 10.76 | 11.18 | 11.94 | 10.24 | 11.95 | 10.88 | 11.92 | 11.3 | 10.45 | 10.79 | 11.32 | 11.3 | 17.35 | 17.81 | 17.37 | 17.44 | 11.94 | 11.76 | 294.7 | 17.3
ARJ09 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ11 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ12 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ13 -RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ14 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR10 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR11 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR12 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR20 | 34.64 | 34.64 | 31.53 | 28.13 | 28.13 | 29.98 | 33.99 | 34.11 | 34.14 | 34.9 | 34.67 | 34.52 | 34.37 | 34.48 | 34.86 | 34.56 | 34.75 | 34.9 | 35.13 | 35.13 | 35.58 | 35.39 | 34.9 | 35.05 | 814 | 35.43
SUR21 | 39.52 | 40.14 | 28.98 | 24.65 | 25.55 | 31.88 | 39.6 | 40.74 | 41.33 | 41.04 | 40.76 | 40.71 | 40.66 | 40.97 | 41.61 | 40.15 | 41.18 | 40.93 | 42.02 | 41.69 | 42.84 | 42.3 | 40.36 | 40.31 | 931 | 42.22
SUR22 | 39.35 | 40.06 | 28.89 | 24.73 | 25.11 | 31.97 | 39.29 | 40.57 | 41.02 | 40.92 | 40.55 | 40.43 | 40.58 | 40.77 | 41.19 | 39.98 | 40.97 | 40.8 | 41.8 | 41.65 | 42.52 | 42.08 | 40.13 | 40.16 | 932 | 42.07
SUR30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR40 | 29.07 | 28.96 | 28.69 | 28.66 | 29.22 | 29.38 | 35.01 | 35.09 | 29.19 | 32.82 | 30.78 | 31.34 | 31.42 | 31.46 | 31.87 | 30.74 | 33.73 | 35.47 | 35.7 | 35.58 | 36.76 | 35.77 | 35.32 | 29.15 | 767 | 36.53
SUR41 | 25.34 | 26.32 | 25.76 | 25.83 | 26.37 | 26.59 | 40.92 | 42.05 | 26.3 | 35.73 | 31.3 | 30.86 | 31.07 | 31.43 | 31.61 | 30.91 | 38.05 | 42.29 | 44.09 | 43.54 | 44.46 | 44.28 | 42.09 | 25.63 | 812 | 43.8
SUR42 | 25.6 | 25.84 | 25.99 | 26 | 26.21 | 26.74 | 41.06 | 42.19 | 26.1 | 35.74 | 31.48 | 30.84 | 31.04 | 31.53 | 31.64 | 31 | 38.25 | 41.89 | 44.24 | 43.47 | 44.55 | 44.25 | 42.09 | 25.83 | 812 | 43.76
SBU01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA05 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA06 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA07 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL TERMO | 703.52 | 694.63 | 665.71 | 656.7 | 664.25 | 684.5 | 753.23 | 787.1 | 781.25 | 801.21 | 790.51 | 783.71 | 788.34 | 794.71 | 808.94 | 819.96 | 850.44 | 891.58 | 874.98 | 859.47 | 870.18 | 834.68 | 810.89 | 775.96 | 18702.7 | 880.81
SUBTOTAL EXCEDENTES | 0.83 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 1.01 | 0.92 | 0.51 | 0.79 | 0.9 | 0.81 | 0.89 | 0.75 | 0.99 | 0.9 | 0.81 | 0.72 | 0.96 | 0.71 | 0.83 | 0.83 | 0.97 | 0.85 | 0.75 | 0.77 | 20.57 | 0.79
TOTAL | 945.74 | 917.29 | 871.94 | 871.61 | 885.14 | 958.67 | 1014.91 | 1110.71 | 1187.37 | 1274.897 | 1289.667 | 1281.38 | 1244.204 | 1283.36 | 1306.332 | 1299.528 | 1272.098 | 1324.03 | 1458.8 | 1434.79 | 1411.95 | 1321.09 | 1197.65 | 1112.06 | 28205.0277 | 1464.1
RESERVA ROTANTE | 174.5732 | 168.8414 | 172.6226 | 171.9587 | 170.8997 | 175.8422 | 177.1802 | 184.1861 | 163.6315 | 164.7492 | 173.3661 | 173.8723 | 164.9406 | 164.4344 | 166.9803 | 171.7356 | 169.934 | 181.6409 | 146.0671 | 147.5108 | 135.3959 | 133.639 | 166.8723 | 164.2442 |  | 143.4107
RESERVA PARADA | 1271.797 | 1314.739 | 1306.251 | 1307.261 | 1308.253 | 1277.272 | 1276.28 | 1244.578 | 1230.861 | 1226.73 | 1176.2392 | 1174.7822 | 1207.2685 | 1189.5135 | 1174.3235 | 1152.1615 | 1155.2222 | 1058.675 | 969.843 | 970.64 | 1051.475 | 1086.982 | 1198.546 | 1224.906 |  | 968.46
SEGURIDAD DE AREAS
RF: Reserva Fría | ND: No Disponible |  |  |  | M: Mantenimiento
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.