## POST
Comite Nacional de Despacho de Carga
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
domingo, 24 de septiembre de 2023 | [25 empty] | MAXIMA
DEMANDA
HORA | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 1899-12-31 | TOTAL | 19:30
SISTEMA ZONGO | 21.57 | 20.75 | 16.86 | 16.9 | 16.49 | 16.22 | 17.88 | 35.2 | 34.66 | 35.16 | 35.87 | 37.72 | 42.7 | 42.88 | 53.42 | 59.85 | 62.58 | 71.39 | 94.32 | 89.42 | 86.84 | 66.86 | 34.25 | 17.95 | 1022.1 | 94.07
SISTEMA TAQUESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 48.8 | 48.9 | 49 | 0 | 0 | 208.1 | 49.3
SISTEMA CORANI | 89 | 69.53 | 69.29 | 44.04 | 38.43 | 38.09 | 26.81 | 26.83 | 44.48 | 63.05 | 64.63 | 80.93 | 83.11 | 79.34 | 85.83 | 98.84 | 98.39 | 104.13 | 173.5 | 150.57 | 111.87 | 80.86 | 83.02 | 79.32 | 1856.6 | 151.11
SISTEMA MISICUNI | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 342.3 | 14.39
SISTEMA MIGUILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.89 | 9.84 | 9.85 | 9.83 | 9.82 | 9.81 | 0.57 | 0 | 64.5 | 9.85
SISTEMA YURA | 4.79 | 4.79 | 5.42 | 5.37 | 5.44 | 5.45 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 4.84 | 4.96 | 4.89 | 4.86 | 4.84 | 4.91 | 5.04 | 4.91 | 12.42 | 16.36 | 16.9 | 16.77 | 16.42 | 8.22 | 4.81 | 180.4 | 17.07
KANATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 7.01 | 7.09 | 7.1 | 0 | 0 | 24.5 | 7.06
QUEHATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.91 | 0 | 0 | 9.4 | 1.83
SISTEMA SAN JACINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 6.85
SUBTOTAL HIDRO | 129.68 | 109.39 | 105.89 | 80.63 | 74.68 | 74.08 | 64.52 | 82.35 | 99.46 | 117.87 | 120.28 | 137.95 | 145.08 | 141.47 | 158.57 | 188.04 | 190.18 | 214 | 373.62 | 345.6 | 297.51 | 245.35 | 140.45 | 116.47 | 3720.7 | 351.53
QOLLPANA I | 3.14 | 2.97 | 1.36 | 2.96 | 2.6 | 2.89 | 2.55 | 2.94 | 3.02 | 3.12 | 2.89 | 2.6 | 3.05 | 2.81 | 2.14 | 3.08 | 3.08 | 2.06 | 3.15 | 3.13 | 3.13 | 3.12 | 2.92 | 3.05 | 67.3 | 3.13
QOLLPANA II | 10.65 | 14.7 | 14.63 | 10.46 | 12.08 | 8.65 | 6.36 | 11.97 | 11.4 | 16.57 | 14.41 | 16.91 | 20.52 | 21.59 | 21.76 | 22.57 | 14.87 | 13.82 | 14.61 | 11.79 | 10.52 | 14.63 | 15.66 | 11.44 | 345.1 | 14.9
WARNES | 13.8 | 13.84 | 13.89 | 13.94 | 13.94 | 13.45 | 14.01 | 13.49 | 13.45 | 13.71 | 13.34 | 13.19 | 12.97 | 12.81 | 12.82 | 12.9 | 13.2 | 13.22 | 13.39 | 13.51 | 12.2 | 13.75 | 13.8 | 13.84 | 315.5 | 13.24
SAN JULIAN | 31.18 | 31.33 | 29.29 | 30.35 | 31.41 | 31.56 | 30.63 | 30.53 | 30.09 | 29.76 | 29.71 | 29.21 | 28.84 | 28.64 | 28.64 | 28.82 | 32.56 | 33.19 | 32.72 | 33.66 | 34.17 | 29.85 | 34.56 | 34.78 | 743.5 | 33.53
EL DORADO | 44.82 | 44.67 | 44.02 | 44.74 | 43.77 | 44.57 | 43.92 | 43.8 | 42.06 | 42.22 | 41.3 | 41.04 | 41.21 | 41.16 | 41.25 | 41.41 | 42.3 | 43.03 | 43.65 | 43.95 | 44.23 | 44.84 | 45.05 | 44.56 | 1034.8 | 43.62
SUBTOTAL EOLICO | 103.59 | 107.51 | 103.19 | 102.45 | 103.8 | 101.12 | 97.47 | 102.73 | 100.02 | 105.38 | 101.65 | 102.95 | 106.59 | 107.01 | 106.61 | 108.78 | 106.01 | 105.32 | 107.52 | 106.04 | 104.25 | 106.19 | 111.99 | 107.67 | 2506.2 | 108.42
UYUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 22.86 | 38 | 47.11 | 51.84 | 53.76 | 52.89 | 49.81 | 42.92 | 32.62 | 17.65 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.1 | 0
YUNCHARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 1.334 | 3.815 | 4.376 | 4.677 | 4.586 | 4.39 | 4.183 | 4.116 | 2.95 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
ORURO I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 14.65 | 25.1 | 33.15 | 38.23 | 34.52 | 20.41 | 30.58 | 31.06 | 2.94 | 11.48 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3 | 0
ORURO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 15.99 | 27.29 | 35.47 | 40.97 | 44.4 | 41.3 | 43.19 | 33.67 | 7.63 | 12.49 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3 | 0
SUBTOTAL SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.429 | 54.834 | 94.205 | 120.106 | 135.717 | 137.266 | 118.99 | 127.763 | 111.766 | 46.14 | 42.928 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.7 | 0
GCH01 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH02 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH04 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH06 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH09 | 50.55 | 49.97 | 50.36 | 49.97 | 50.28 | 50.22 | 50.53 | 50.03 | 50.05 | 50.11 | 50.97 | 50.03 | 50.92 | 50.84 | 50.78 | 49.91 | 50.03 | 50.22 | 50.09 | 49.78 | 49.53 | 49.72 | 49.72 | 50.3 | 1199 | 49.8
GCH10 | 50.5 | 50 | 49.81 | 49.87 | 50.25 | 50 | 50.62 | 50.06 | 50.31 | 50.69 | 50.56 | 50.19 | 50.87 | 50.87 | 50.81 | 50.25 | 50.37 | 50.19 | 50.12 | 49.7 | 49.69 | 49.69 | 49.45 | 50.37 | 1215.2 | 49.87
GCH11 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH12 | 51.45 | 51.92 | 52 | 52.4 | 52.76 | 53.62 | 53.61 | 53.15 | 52.72 | 52.25 | 52.01 | 52.19 | 52.22 | 51.58 | 50.85 | 51.07 | 51.04 | 51.92 | 51.54 | 51.72 | 51.23 | 51.79 | 51.55 | 52.25 | 1253.2 | 51.54
SCZ01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCZ02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNA01 | 21.06 | 20.76 | 20.82 | 21.37 | 20.71 | 20.45 | 21.06 | 20.98 | 21.24 | 21.12 | 21.3 | 19.88 | 20.58 | 20.63 | 20.89 | 21.2 | 22.23 | 21.62 | 20.86 | 21.06 | 20.79 | 21.26 | 20.78 | 20.97 | 507.1 | 21.15
GBE01 | 19.93 | 19.93 | 20.05 | 19.45 | 18.86 | 18.82 | 17.69 | 19.51 | 20.79 | 20.51 | 20.43 | 19.22 | 18.52 | 19.2 | 19.64 | 20.29 | 20.37 | 17.83 | 19.23 | 19.08 | 20.75 | 19.25 | 19.44 | 20.28 | 474.2 | 20.58
IAG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGU01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGU02 | 43.18 | 43.39 | 43.53 | 42.82 | 42.78 | 43.92 | 44.37 | 45 | 44.53 | 44.57 | 43.34 | 43.04 | 44.26 | 43.64 | 43.43 | 44.08 | 43.11 | 43.64 | 44.36 | 45.8 | 45.76 | 44.09 | 44.36 | 44.74 | 1057.7 | 45.85
WAR10 | 13.94 | 13.98 | 14.13 | 13.98 | 13.87 | 13.91 | 13.94 | 14.09 | 14.47 | 14.32 | 14.43 | 14.43 | 14.28 | 14.17 | 14.36 | 15.68 | 15.42 | 14.7 | 15.26 | 30.03 | 35.42 | 35.2 | 35.2 | 34.9 | 432 | 15.26
WAR11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 16.89 | 28.74 | 37.87 | 37.29 | 36.89 | 36.33 | 186 | 21.95
WAR12 | 29.03 | 28.18 | 28.34 | 27.81 | 27.28 | 27.2 | 28.26 | 27.87 | 29.03 | 30.04 | 29.87 | 28.86 | 28.61 | 28.99 | 29.23 | 35.2 | 35.17 | 33.29 | 36.9 | 28.1 | 37.78 | 37.14 | 36.79 | 36.27 | 751 | 38.45
WAR20 | 36.3 | 35.92 | 29.43 | 29.28 | 28.86 | 28.75 | 29.24 | 29.24 | 29.73 | 30.11 | 29.92 | 29.66 | 33.11 | 34.18 | 34.56 | 34.75 | 34.67 | 34.25 | 35.58 | 36.15 | 36.27 | 36 | 36 | 35.73 | 789 | 36.46
WAR21 | 36.35 | 36.07 | 22.27 | 21.66 | 21.28 | 21.32 | 22.01 | 21.89 | 22.98 | 23.69 | 23.58 | 23.02 | 30.04 | 32.53 | 32.7 | 33.27 | 33.07 | 31.73 | 35.13 | 36.69 | 36.78 | 36.21 | 36 | 35.52 | 708 | 37.23
WAR22 | 36.51 | 36.07 | 22.44 | 21.76 | 21.41 | 21.34 | 22.21 | 22.07 | 23.12 | 23.82 | 23.96 | 22.97 | 30.45 | 32.66 | 32.96 | 33.47 | 33.23 | 32.04 | 35.28 | 36.98 | 37.02 | 36.42 | 36.07 | 35.83 | 712 | 37.6
WAR05 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
WAR40 | 35.77 | 29.28 | 29.35 | 29.09 | 28.79 | 28.94 | 29.28 | 29.09 | 29.66 | 30 | 29.85 | 29.51 | 29.43 | 29.66 | 34.86 | 34.94 | 34.78 | 34.29 | 35.35 | 35.73 | 35.73 | 35.62 | 35.62 | 35.2 | 773 | 35.89
WAR41 | 39.6 | 23.84 | 23.67 | 23.24 | 22.87 | 22.77 | 23.57 | 23.46 | 24.68 | 25.37 | 25.42 | 24.85 | 24.22 | 24.53 | 37.14 | 37.75 | 37.45 | 36.17 | 38.85 | 40.04 | 40.24 | 39.59 | 39.25 | 38.79 | 742 | 40.76
WAR42 | 39.59 | 23.68 | 23.64 | 23.23 | 22.92 | 22.9 | 23.33 | 23.5 | 24.74 | 25.42 | 25.39 | 24.77 | 24.5 | 24.44 | 37.12 | 37.69 | 37.47 | 36.14 | 38.72 | 40 | 40.16 | 39.37 | 39.19 | 38.67 | 741 | 40.64
BUL01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUL02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUL03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0
CAR02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0
CAR03 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0
ERI02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0
ERI03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0
ERI04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0
ERI30 | 37.78 | 37.48 | 37.52 | 37.4 | 37.29 | 31.71 | 30.23 | 30.27 | 30.68 | 31.03 | 30.8 | 36.19 | 36.08 | 36 | 36.11 | 35.89 | 36.49 | 36.08 | 37.03 | 37.44 | 37.29 | 37.14 | 36.95 | 36.91 | 853 | 37.67
ERI31 | 43.06 | 42.32 | 42.23 | 41.7 | 41.29 | 31.34 | 25.17 | 25 | 26.31 | 26.96 | 26.84 | 39.04 | 38.55 | 38.99 | 37.66 | 38.44 | 39.1 | 37.53 | 40.93 | 41.17 | 41.91 | 41.14 | 40.87 | 40.97 | 896 | 41.64
ERI32 | 42.96 | 42.35 | 42.32 | 41.94 | 41.38 | 31.35 | 25.32 | 24.8 | 26.43 | 26.94 | 26.85 | 39.06 | 38.5 | 38.97 | 37.66 | 38.48 | 38.96 | 37.7 | 40.88 | 41.35 | 42 | 41.17 | 40.81 | 40.92 | 897 | 41.79
ERI40 - RF | 30.52 | 30.21 | 30.29 | 30.03 | 29.95 | 29.72 | 30.18 | 30.21 | 30.52 | 30.93 | 30.86 | 30.67 | 30.29 | 30.74 | 30.67 | 36.97 | 36.71 | 36.14 | 37.39 | 37.54 | 37.76 | 37.5 | 37.35 | 36.22 | 790 | 37.92
ERI41 - RF | 25.13 | 24.58 | 24.47 | 24.16 | 23.64 | 23.68 | 24.42 | 24.28 | 25.7 | 26.27 | 26.25 | 25.61 | 25.22 | 25.47 | 25.63 | 39.13 | 38.77 | 37.47 | 40.64 | 41.14 | 41.58 | 40.91 | 40.63 | 32.68 | 732 | 41.64
ERI42 - RF | 25.28 | 24.71 | 24.71 | 24.18 | 23.87 | 23.71 | 24.51 | 24.42 | 25.8 | 26.34 | 26.24 | 25.68 | 25.17 | 25.35 | 25.81 | 39.28 | 38.97 | 37.56 | 40.84 | 41.37 | 41.84 | 41.09 | 40.84 | 32.8 | 735 | 41.7
ERI50 - RF | 30.46 | 30.27 | 30.23 | 29.92 | 29.81 | 29.73 | 30.04 | 30.11 | 30.65 | 31.03 | 30.84 | 30.65 | 30.3 | 30.65 | 30.61 | 30.99 | 30.84 | 36.19 | 37.1 | 37.22 | 37.44 | 37.25 | 36.95 | 11.77 | 762 | 37.63
ERI51 - RF | 25.17 | 24.63 | 24.75 | 24.22 | 23.82 | 23.83 | 24.52 | 24.36 | 25.73 | 26.2 | 26.19 | 25.59 | 25.11 | 25.27 | 25.93 | 26.23 | 25.98 | 37.6 | 41 | 41.33 | 41.89 | 41.1 | 39.15 | 21.58 | 695 | 41.89
ERI52 - RF | 25.18 | 24.6 | 24.68 | 24.23 | 23.85 | 23.75 | 24.6 | 24.34 | 25.69 | 26.27 | 26.27 | 25.54 | 25.09 | 25.25 | 25.79 | 26.27 | 25.93 | 37.63 | 41.01 | 41.4 | 41.97 | 41.06 | 38.75 | 17.21 | 693 | 41.88
VHE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0
VHE03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0
VHE04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE05 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE06 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE08 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALT01 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALT02 | 29.63 | 29.17 | 29.12 | 28.76 | 28.41 | 28.25 | 19.99 | 19.89 | 20.6 | 21.16 | 29.73 | 28.2 | 27.39 | 27.39 | 28.25 | 28.71 | 28.51 | 26.42 | 28.3 | 28.1 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | 28.76 | 636.2 | 28.46
ARJ08 | 11 | 10.53 | 10.8 | 10.61 | 10.39 | 10.94 | 10.85 | 16.66 | 17.01 | 16.34 | 16.88 | 15.9 | 10.87 | 10.87 | 11.26 | 11.76 | 11.4 | 10.5 | 15.6 | 15.83 | 17.15 | 15.98 | 11.19 | 11.45 | 303.7 | 16.48
ARJ09 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ11 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.3 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0
ARJ12 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0
ARJ13 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0
ARJ14 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR10 | 33.31 | 33.2 | 33.42 | 33.12 | 33.24 | 32.55 | 27.94 | 27.63 | 28.13 | 28.32 | 28.28 | 27.45 | 26.76 | 26.92 | 26.61 | 27.18 | 26.76 | 26.01 | 32.06 | 32.78 | 33.5 | 33.01 | 33.24 | 33.05 | 729 | 32.93
SUR11 | 34.87 | 34.44 | 34.32 | 34.44 | 33.88 | 30.18 | 22.53 | 22.52 | 23.55 | 24.32 | 24.33 | 21.85 | 21.54 | 21.91 | 22.53 | 23.01 | 22.99 | 21.67 | 32.52 | 34.45 | 35.51 | 34.78 | 34.42 | 34.28 | 682 | 34.84
SUR12 | 34.74 | 34.29 | 34.24 | 34.25 | 33.71 | 30.32 | 22.21 | 22.44 | 23.53 | 24.31 | 24.24 | 21.78 | 21.81 | 21.74 | 22.41 | 22.72 | 22.86 | 21.65 | 32.41 | 34.18 | 35.42 | 34.45 | 34.47 | 33.99 | 682 | 34.85
SUR20 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR21 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR22 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0
SUR31 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0
SUR32 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0
SUR40 | 33.5 | 33.42 | 33.8 | 33.77 | 33.77 | 33.58 | 27.63 | 27.9 | 28.32 | 28.66 | 33.42 | 33.12 | 32.55 | 32.37 | 32.18 | 32.1 | 32.1 | 31.8 | 32.55 | 33.24 | 33.69 | 33.42 | 33.69 | 33.31 | 772 | 33.2
SUR41 | 37.63 | 37.02 | 37.14 | 37.12 | 36.59 | 36.7 | 23.4 | 23.29 | 24.8 | 25.41 | 38.7 | 37.03 | 36.74 | 37.04 | 37.8 | 37.22 | 36.87 | 35.36 | 36.7 | 37.66 | 38.43 | 37.5 | 37.1 | 37.12 | 843 | 38.32
SUR42 | 37.79 | 37.33 | 36.98 | 37.12 | 36.58 | 36.77 | 23.75 | 23.48 | 24.8 | 25.55 | 38.56 | 37.16 | 36.97 | 37.19 | 37.72 | 37.13 | 36.81 | 35.48 | 36.72 | 37.51 | 38.56 | 37.54 | 37.14 | 37.09 | 843 | 38.39
SBU01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA05 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA06 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA07 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA08 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL TERMO | 1041.77 | 993.54 | 960.86 | 952.9 | 944.39 | 912.27 | 847.01 | 851.54 | 877.56 | 890.48 | 928.72 | 935.62 | 940.95 | 950.04 | 983.96 | 1031.06 | 1028.46 | 1042.83 | 1127.84 | 1163.31 | 1199.52 | 1182.24 | 1168.42 | 1086.26 | 24097.8 | 1164.26
SUBTOTAL EXCEDENTES | 0.67 | 0.58 | 0.64 | 0.59 | 0.56 | 0.63 | 0.88 | 0.85 | 0.98 | 0.96 | 0.88 | 0.77 | 0.59 | 0.68 | 0.74 | 0.73 | 0.88 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.61 | 0.67 | 0.64 | 0.55 | 16.758 | 0.52
TOTAL | 1275.04 | 1210.44 | 1169.94 | 1135.98 | 1122.87 | 1087.47 | 1021.429 | 1091.454 | 1171.245 | 1233.836 | 1286.367 | 1313.786 | 1311.61 | 1326.283 | 1360.906 | 1374.02 | 1367.578 | 1366.42 | 1608.98 | 1614.95 | 1601.28 | 1533.78 | 1420.86 | 1310.4 | 31302.158 | 1624.73
RESERVA ROTANTE | 192.7154 | 196.715 | 197.9152 | 192.8978 | 194.7498 | 194.3734 | 181.4602 | 181.1383 | 175.3893 | 173.6187 | 165.7125 | 175.3871 | 174.2674 | 171.1322 | 163.7443 | 150.8039 | 162.0314 | 188.9974 | 185.9572 | 154.5529 | 153.6405 | 188.4094 | 182.702 | 189.3685 |  | 150.5073
RESERVA PARADA | 918.971 | 920.728 | 924.046 | 975.528 | 978.251 | 978.251 | 1038.438 | 1024.25 | 1011.073 | 1008.213 | 999.302 | 965.62 | 964.982 | 959.306 | 950.156 | 937.396 | 942.396 | 845.097 | 675.07 | 681.002 | 693.843 | 697.072 | 893.203 | 898.653 |  | 675.07
SEGURIDAD DE AREAS
SUCRE | [8 empty] | SI | SI | SI | SI
RF: Reserva Fría | ND: No Disponible |  |  |  | M: Mantenimiento
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.