## POST
Comite Nacional de Despacho de Carga
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
jueves, 24 de noviembre de 2022 | [25 empty] | MAXIMA
DEMANDA
HORA | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 1899-12-31 | TOTAL | 19:45
SISTEMA ZONGO | 84.15 | 67.91 | 47.58 | 48.44 | 53.12 | 53.56 | 58.62 | 65.43 | 79.21 | 80.63 | 80.28 | 80.53 | 73.25 | 74.68 | 77.57 | 77.74 | 72.93 | 82.98 | 133.15 | 130.99 | 130.27 | 115.74 | 61.72 | 55.44 | 1908.2 | 133.67
SISTEMA TAQUESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 20.1 | 45.4 | 47.8 | 26.7 | 0 | 0 | 223.5 | 45.6
SISTEMA CORANI | 44.28 | 41.45 | 32.2 | 16.94 | 16.96 | 17.75 | 55.74 | 67.47 | 69.35 | 86.8 | 86.98 | 88.3 | 98.84 | 119.23 | 169.93 | 183.09 | 183.93 | 136.96 | 64.07 | 71.77 | 163.07 | 120.4 | 119.94 | 97.78 | 2104.9 | 79.36
SISTEMA MISICUNI | 8.75 | 8.86 | 8.58 | 8.87 | 8.84 | 8.77 | 8.78 | 8.78 | 8.77 | 21.46 | 21.65 | 21.34 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.66 | 34.66 | 108.38 | 109.02 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 589.1 | 109.02
SISTEMA MIGUILLA | 2.41 | 2.44 | 2.35 | 2.43 | 2.42 | 2.36 | 2.48 | 2.34 | 2.41 | 2.4 | 11.4 | 14.38 | 14.39 | 14.48 | 14.55 | 14.61 | 14.36 | 16.69 | 18.74 | 18.79 | 18.94 | 18.89 | 5.85 | 5.7 | 223 | 18.84
SISTEMA YURA | 6.26 | 6.63 | 6.75 | 6.73 | 6.81 | 6.82 | 6.66 | 6.63 | 6.79 | 6.8 | 6.92 | 6.89 | 6.72 | 6.78 | 6.75 | 7.01 | 6.7 | 13.71 | 17.27 | 17.24 | 17.02 | 17.05 | 9.6 | 6.44 | 213.8 | 17.27
KANATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 41.2 | 7
QUEHATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.92 | 0 | 15.6 | 1.83
SISTEMA SAN JACINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL HIDRO | 145.85 | 127.29 | 97.46 | 83.41 | 88.15 | 89.26 | 132.28 | 151.55 | 195.53 | 198.99 | 208.13 | 212.34 | 227.69 | 249.66 | 303.29 | 349.74 | 318.18 | 291.83 | 370.54 | 402.04 | 394.55 | 316.23 | 213.65 | 173.98 | 5319.3 | 412.59
QOLLPANA I | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.19 | 1.59 | 2.01 | 0.9 | 0.55 | 0.05 | 0.87 | 1.19 | 0.54 | 0.44 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 6.3 | 0.41
QOLLPANA II | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.49 | 1.53 | 1.74 | 3.13 | 7.24 | 5.53 | 0.84 | 3.8 | 1.64 | 1.41 | 2.47 | 0.92 | 0.07 | 0.17 | 0.34 | 29.7 | 3.06
WARNES | 1.9 | 1.9 | 2.92 | 4.03 | 4.39 | 5.5 | 5.92 | 2.11 | 2.02 | 1.57 | 1.03 | 0.15 | 0.46 | 1.77 | 0.39 | 0.72 | 0.03 | 0.2 | 2.7 | 4.29 | 3.1 | 1.55 | 0.31 | 3.14 | 48.2 | 4.18
SAN JULIAN | 4.68 | 0.62 | 0 | 0.37 | 1.82 | 3.39 | 1.96 | 0.92 | 0.24 | 0 | 0 | 0.27 | 1.38 | 2.21 | 0.86 | 5.94 | 2.83 | 0.13 | 0.93 | 2.9 | 0.07 | 0 | 0.62 | 2.08 | 35.9 | 2.63
EL DORADO | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0 | 0 | 0.77 | 2.78 | 0.55 | 3.3 | 3.24 | 0.93 | 4.28 | 1.9 | 4.42 | 2.86 | 5.35 | 2.26 | 3.25 | 37.4 | 2.98
SUBTOTAL EOLICO | 8.37 | 2.69 | 3.04 | 4.52 | 6.35 | 10.94 | 8.23 | 3.33 | 2.52 | 3.22 | 2.75 | 4.52 | 9.76 | 12.67 | 10.63 | 10.79 | 8.46 | 7.44 | 7.48 | 14.52 | 6.98 | 7.04 | 3.43 | 8.88 | 157.5 | 13.26
UYUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 9.51 | 19.53 | 39.3 | 49.24 | 55.03 | 52.94 | 47.16 | 48.89 | 42.79 | 25.86 | 15.81 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.4 | 0
YUNCHARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORURO I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 4.75 | 15.8 | 27.59 | 35.08 | 38.96 | 41.36 | 43.4 | 38.82 | 33.61 | 3.39 | 13.98 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.3 | 0
ORURO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 5.78 | 19.17 | 30.85 | 38.61 | 42.6 | 45.21 | 37.22 | 39.15 | 36.24 | 8.58 | 15.84 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.4 | 0
SUBTOTAL SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 20.04 | 54.5 | 97.74 | 122.93 | 136.59 | 139.51 | 127.78 | 126.86 | 112.64 | 37.83 | 45.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.1 | 0
GCH01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH04 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 17.26 | 17.64 | 16.23 | 13.56 | 16.1 | 15.2 | 15.65 | 14.97 | 14.98 | 16.83 | 17.35 | 17.17 | 17.47 | 17.1 | 0 | 234.1 | 17.37
GCH06 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 18.57 | 18.33 | 17.39 | 17.13 | 16.37 | 16.88 | 17.23 | 17.56 | 17.2 | 16.15 | 17.51 | 17.87 | 18.1 | 18.15 | 17.82 | 0 | 283 | 17.74
GCH09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.87 | 40.33 | 39.83 | 40.45 | 39.77 | 39.89 | 39.7 | 40.02 | 39.95 | 40.08 | 39.83 | 39.89 | 39.64 | 39.83 | 39.83 | 39.89 | 39.83 | 629 | 40.08
GCH10 | 39.84 | 40.16 | 39.59 | 40.34 | 40.2 | 39.58 | 40.33 | 39.59 | 40.53 | 39.84 | 40.22 | 39.47 | 39.78 | 39.58 | 39.58 | 40.16 | 39.89 | 39.7 | 39.83 | 39.83 | 40.08 | 39.83 | 39.84 | 40.2 | 953 | 40.09
GCH11 | 40.15 | 40.3 | 40.54 | 40.05 | 39.76 | 39.44 | 40.25 | 35.53 | 37.72 | 52.17 | 53.49 | 52.19 | 52.12 | 51.41 | 52.37 | 51.45 | 52.19 | 51.32 | 53.29 | 53.61 | 55.65 | 54.49 | 53.06 | 53.42 | 1142 | 52.41
GCH12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCZ01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 17.1 | 17.93 | 17.27 | 17.16 | 17.31 | 16.27 | 16.56 | 16.69 | 16.24 | 17.63 | 17.61 | 17.82 | 18.08 | 17.82 | 17.46 | 280.2 | 17.2
SCZ02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 17.1 | 18.36 | 17.19 | 17.73 | 17.47 | 16.59 | 16.14 | 16.84 | 16.61 | 17.16 | 18.12 | 18.34 | 18.43 | 18.15 | 17.21 | 281.6 | 17.76
UNA01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GBE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IAG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGU01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGU02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR10 | 36.03 | 35.99 | 35.5 | 35.95 | 35.57 | 35.57 | 35.88 | 36.03 | 35.57 | 35.76 | 35.2 | 35.76 | 34.93 | 34.37 | 34.86 | 35.39 | 34.25 | 34.29 | 35.42 | 35.65 | 36.18 | 36.56 | 35.84 | 35.05 | 852 | 35.57
WAR11 | 38.03 | 38.48 | 37.7 | 38.37 | 38.7 | 37.33 | 38.52 | 38.88 | 38.39 | 38.26 | 37.29 | 37.35 | 35.94 | 34.87 | 35.75 | 35.92 | 33.62 | 33.81 | 37.12 | 38.41 | 40.24 | 40.47 | 38.57 | 36.27 | 899 | 37.89
WAR12 | 38.02 | 38.62 | 37.71 | 38.32 | 38.71 | 37.94 | 38.49 | 38.57 | 38.26 | 38.22 | 37.33 | 37.37 | 35.95 | 35.04 | 35.62 | 35.88 | 33.67 | 33.87 | 36.97 | 38.41 | 40.15 | 40.46 | 38.5 | 36.24 | 897 | 37.97
WAR20 | 36.38 | 36.49 | 35.96 | 36.38 | 36.15 | 36.19 | 36.46 | 36.46 | 36.11 | 36.3 | 35.77 | 37.63 | 36.91 | 36.95 | 36.34 | 36.38 | 36.49 | 34.67 | 35.96 | 36.38 | 36.76 | 37.33 | 36.46 | 35.7 | 875 | 36.15
WAR21 | 37.44 | 37.87 | 36.9 | 37.53 | 37.86 | 36.58 | 37.65 | 38.15 | 37.57 | 37.45 | 36.77 | 40.91 | 39.09 | 38.55 | 37.45 | 36.72 | 38.03 | 32.93 | 36.2 | 37.67 | 39.44 | 39.44 | 37.75 | 35.52 | 903 | 37.08
WAR22 | 37.65 | 38.05 | 37.07 | 37.73 | 38.01 | 36.84 | 37.88 | 38.23 | 37.8 | 37.82 | 37 | 40.74 | 40.01 | 38.69 | 37.71 | 37.29 | 38.16 | 33.1 | 36.31 | 37.77 | 39.63 | 39.68 | 37.88 | 35.69 | 910 | 37.35
WAR05 - RF | 38.53 | 39.11 | 37.94 | 38.86 | 39.02 | 24.5 | 26.39 | 39.34 | 38.41 | 38.47 | 37.79 | 38.01 | 36.09 | 35.89 | 36.31 | 36.84 | 0 | 9.25 | 37.09 | 38.48 | 39.94 | 40.19 | 38.66 | 36.57 | 816 | 37.99
WAR30 | 37.58 | 36.9 | 37.08 | 37.39 | 37.08 | 37.2 | 37.08 | 37.39 | 37.08 | 36.75 | 36.97 | 38.9 | 38.26 | 38.67 | 38.41 | 38.48 | 38.82 | 37.27 | 36.82 | 37.08 | 37.31 | 37.69 | 36.97 | 36.59 | 900 | 36.71
WAR31 | 40.41 | 40.93 | 39.84 | 40.32 | 40.9 | 39.01 | 40.35 | 41.14 | 40.31 | 40.43 | 39.32 | 43.96 | 43.46 | 43.3 | 42.89 | 41.63 | 42.68 | 35.99 | 38.94 | 40.36 | 42.48 | 42.67 | 40.62 | 38.14 | 985 | 40.02
WAR32 | 40.22 | 40.93 | 39.92 | 40.29 | 40.85 | 38.46 | 40.51 | 41.12 | 40.52 | 40.45 | 39.14 | 44.08 | 43.69 | 43.34 | 42.85 | 41.82 | 42.2 | 36 | 38.86 | 40.53 | 42.42 | 42.56 | 40.66 | 38.14 | 985 | 40.1
WAR40 | 36.3 | 36.11 | 36 | 36.49 | 36 | 31.03 | 32.16 | 36.3 | 35.96 | 35.73 | 35.62 | 35.81 | 35.43 | 35.13 | 35.58 | 36.34 | 35.01 | 34.86 | 35.62 | 35.89 | 36.53 | 36.91 | 36.27 | 35.58 | 854 | 35.7
WAR41 | 40.87 | 41.37 | 40.13 | 40.91 | 41.33 | 27.58 | 29.24 | 40.88 | 40.58 | 40.62 | 40.09 | 39.59 | 38.26 | 38.67 | 39.52 | 40.03 | 37.51 | 37.24 | 39.38 | 41.02 | 42.78 | 42.85 | 41 | 38.74 | 942 | 40.45
WAR42 | 40.76 | 41.32 | 40.23 | 40.95 | 41.21 | 27.44 | 29.31 | 41.38 | 40.77 | 40.93 | 40.03 | 40.06 | 38.18 | 38.68 | 39.45 | 40.37 | 37.48 | 37.46 | 39.4 | 40.99 | 42.73 | 42.85 | 41.1 | 38.85 | 942 | 40.46
BUL01 - RF | 38.94 | 38.98 | 38.62 | 39.66 | 39.25 | 39.25 | 38.98 | 40.87 | 40.73 | 39.88 | 40.24 | 40.06 | 39.52 | 40.24 | 40.15 | 39.88 | 39.79 | 39.48 | 40.15 | 40.46 | 41 | 40.46 | 40.15 | 40.15 | 948.5 | 40.73
BUL02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUL03 -RF | 40.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 30.15 | 40.78 | 40.63 | 40.7 | 40.45 | 40.25 | 40.45 | 40.48 | 40.37 | 40.5 | 40.2 | 41.82 | 41.92 | 42 | 41.98 | 41.59 | 40.65 | 732.3 | 41.72
CAR01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR03 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI30 | 29.35 | 29.66 | 28.79 | 29.24 | 29.54 | 29.54 | 29.89 | 29.73 | 29.92 | 29.62 | 29.35 | 29.92 | 29.51 | 29.85 | 30.23 | 30.84 | 29.7 | 29.16 | 29.32 | 29.47 | 30.08 | 29.7 | 29.73 | 29.51 | 711 | 30.11
CCERI31 | 23.46 | 23.01 | 21.84 | 23.27 | 22.99 | 22.25 | 23.16 | 23.05 | 23.24 | 23.36 | 23.43 | 23.33 | 22.54 | 23.15 | 24.12 | 25.44 | 23.76 | 22.53 | 23.71 | 23.16 | 24.34 | 23.76 | 23.39 | 22.94 | 559 | 24.21
CCERI32 | 23.49 | 22.97 | 21.77 | 23.16 | 23 | 22.2 | 23.15 | 23.16 | 22.99 | 23.32 | 23.42 | 23.47 | 22.37 | 22.96 | 24.19 | 25.38 | 23.64 | 22.34 | 23.64 | 22.99 | 24.23 | 23.8 | 23.41 | 22.98 | 558 | 24.25
CCERI40 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI41 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI42 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI50 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI51 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI52 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.07 | 11.1 | 16.81 | 17.64 | 17.95 | 18.07 | 15.5 | 103.5 | 16.42
VHE03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE05 - PPG | 9.76 | 9.86 | 9.52 | 6.96 | 6.92 | 6.51 | 10.24 | 9.93 | 10.08 | 9.99 | 10.06 | 9.74 | 8.99 | 9.61 | 10.05 | 10.02 | 9.76 | 9.05 | 9.27 | 9.72 | 10.28 | 10.28 | 10.08 | 9.2 | 228.2 | 9.48
VHE06 - PPG | 9.63 | 9.73 | 9.42 | 6.9 | 6.86 | 6.4 | 9.89 | 9.63 | 10.04 | 9.82 | 10.02 | 9.68 | 8.99 | 9.66 | 9.96 | 10.01 | 9.85 | 9.04 | 9.21 | 9.7 | 10.23 | 10.34 | 10.02 | 9.17 | 227.4 | 9.48
VHE07 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE08 - PPG | 9.63 | 9.72 | 9.38 | 6.76 | 6.74 | 6.57 | 10.25 | 9.93 | 10.06 | 9.66 | 10.04 | 9.66 | 8.99 | 9.55 | 10.06 | 10.25 | 9.79 | 9.03 | 9.18 | 9.69 | 10.27 | 10.3 | 9.98 | 9.09 | 228.2 | 9.44
ALT01 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 16.31 | 17.17 | 16.89 | 14.86 | 16.11 | 16.5 | 16.98 | 15.92 | 15.82 | 11.29 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.21 | 16.21 | 235.1 | 16.5
ALT02 - RF | 29.07 | 29.32 | 28.51 | 29.78 | 29.84 | 28.92 | 31.11 | 30.09 | 31.16 | 30.55 | 30.29 | 29.38 | 26.42 | 28.66 | 29.78 | 30.75 | 29.89 | 27.74 | 28.71 | 29.48 | 31.26 | 31.62 | 30.7 | 28.25 | 694.2 | 29.38
ARJ08 | 16.42 | 16.14 | 16.02 | 11.84 | 11.58 | 10.84 | 16.74 | 16.62 | 16.04 | 16.06 | 16.71 | 14.86 | 13.64 | 15.1 | 15.51 | 15.2 | 15.5 | 15.14 | 16.12 | 16.36 | 16.46 | 16.56 | 16.7 | 16.01 | 362.2 | 16.64
ARJ09 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ11 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ12 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ13 -PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ14 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ15 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 12.42 | 12.61 | 13.1 | 12.16 | 12.38 | 14.58 | 14.8 | 15.52 | 15.52 | 14.99 | 14.88 | 160 | 14.77
SUR11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 14.29 | 16.92 | 17 | 16.98 | 17.95 | 22.54 | 25.9 | 26.92 | 27.3 | 25.43 | 23.82 | 33.23 | 33.86 | 35.6 | 36.4 | 35.33 | 33.51 | 438 | 33.63
SUR20 - PPG | 34.3 | 34.18 | 33.8 | 34.26 | 33.99 | 34.07 | 34.07 | 33.69 | 32.86 | 30.96 | 30.96 | 31.23 | 28.96 | 27.9 | 28.5 | 29.38 | 31.49 | 31.27 | 32.1 | 32.86 | 33.92 | 34.52 | 33.92 | 33.42 | 782 | 32.93
SUR21 - PPG | 37.2 | 37.21 | 36.18 | 36.81 | 38.06 | 37.55 | 37.94 | 37.44 | 34.36 | 31.47 | 31.18 | 31.28 | 26.41 | 25.92 | 27.54 | 28.59 | 34.41 | 33.19 | 35.44 | 35.68 | 37.85 | 38.68 | 36.98 | 35.48 | 826 | 36.06
SUR22 - PPG | 36.92 | 37.07 | 36.04 | 36.64 | 37.9 | 36.47 | 37.71 | 37.59 | 33.97 | 31.33 | 31.02 | 31.44 | 26.29 | 26.15 | 27.25 | 28.33 | 34.33 | 33.07 | 35.35 | 35.56 | 37.72 | 38.45 | 36.83 | 35.28 | 825 | 35.87
SUR30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR40 | 34.56 | 34.82 | 34.26 | 34.56 | 34.3 | 34.45 | 34.82 | 34.71 | 34.37 | 34.14 | 33.42 | 33.39 | 32.06 | 31.91 | 32.78 | 33.69 | 32.1 | 32.02 | 32.63 | 33.5 | 15.18 | 15.41 | 15.18 | 14.88 | 729 | 33.39
SUR41 | 39.25 | 39.42 | 38.19 | 39.08 | 40.18 | 39.05 | 40.12 | 39.51 | 39.44 | 38.99 | 37.89 | 38.14 | 36.95 | 37.72 | 38.98 | 39.85 | 37.75 | 36.17 | 37.82 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 38.33
SUR42 | 39.02 | 39.45 | 38.38 | 39.16 | 40.16 | 38.83 | 40.04 | 39.53 | 40.03 | 39.11 | 38.1 | 38.07 | 36.9 | 37.7 | 38.77 | 39.8 | 37.63 | 36.38 | 37.68 | 38.06 | 39.97 | 41.13 | 39.62 | 37.92 | 923 | 38.38
SBU01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA06 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA07 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA08 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL TERMO | 1029.28 | 994.17 | 972.83 | 977.96 | 982.66 | 917.59 | 993.88 | 1086.01 | 1135.02 | 1171.02 | 1164.78 | 1178.36 | 1150.4 | 1161.56 | 1174.38 | 1185.72 | 1139.18 | 1119.47 | 1198.58 | 1231.39 | 1213.73 | 1219.2 | 1186.84 | 1110.23 | 26609.5 | 1227.81
SUBTOTAL EXCEDENTES | 2.99 | 3.1 | 3 | 3.01 | 3.11 | 2.89 | 2.85 | 2.63 | 2.62 | 2.59 | 2.59 | 2.56 | 2.61 | 2.5 | 2.56 | 2.94 | 2.79 | 2.84 | 2.56 | 2.66 | 2.67 | 2.72 | 2.68 | 2.74 | 65.698 | 2.59
TOTAL | 1183.5 | 1124.15 | 1073.33 | 1065.89 | 1077.16 | 1019.87 | 1154.43 | 1295.39 | 1430.81 | 1496.16 | 1512.25 | 1534.73 | 1515.63 | 1550.75 | 1600.94 | 1584.08 | 1511.45 | 1429.74 | 1576.6 | 1647.95 | 1615.26 | 1542.47 | 1403.92 | 1293.09 | 33179.098 | 1656.25
RESERVA ROTANTE | 158.9599 | 149.7883 | 162.1483 | 150.8852 | 150.6048 | 153.6949 | 169.8777 | 160.8521 | 165.7645 | 160.8865 | 152.3601 | 128.2751 | 142.2122 | 120.424 | 121.8348 | 126.7771 | 143.5829 | 190.9463 | 145.9073 | 150.0113 | 129.3651 | 123.8266 | 170.2099 | 178.0788 |  | 137.4535
RESERVA PARADA | 787.9473 | 837.7673 | 838.8321 | 901.9168 | 903.5268 | 902.4521 | 667.3673 | 573.668 | 441.189 | 434.022 | 423.902 | 423.262 | 411.451 | 411.311 | 318.842 | 267.078 | 293.4 | 264.307 | 210.31 | 159.525 | 239.525 | 308.087 | 378.671 | 430.034 |  | 159.525
SEGURIDAD DE AREAS
RF: Reserva Fría | ND: No Disponible |  |  |  | M: Mantenimiento
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.