## POST
Comite Nacional de Despacho de Carga
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
martes, 29 de octubre de 2024 | [25 empty] | MAXIMA
DEMANDA
HORA | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 1899-12-31 | TOTAL | 19:30
SISTEMA ZONGO | 56.04 | 40.18 | 35.88 | 38.13 | 57.44 | 69.32 | 72.6 | 67.82 | 81.22 | 74.18 | 74.7 | 76.1 | 75.97 | 74.02 | 80.6 | 92.85 | 90.2 | 88.94 | 132.23 | 131.13 | 132.48 | 94.64 | 80.55 | 63.78 | 1855.4 | 130.99
SISTEMA TAQUESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 26.2 | 36.5 | 53.6 | 54.1 | 54.9 | 0 | 0 | 26.1 | 26.6 | 19.2 | 19 | 54.5 | 54.1 | 53.6 | 25.5 | 0 | 0 | 534.7 | 54.3
SISTEMA CORANI | 41.82 | 32.63 | 16.18 | 15.89 | 19.76 | 13.89 | 51.52 | 55.26 | 82.63 | 149.97 | 177.01 | 171.13 | 214.72 | 263.01 | 218.23 | 245.61 | 223.37 | 162.43 | 148.31 | 169.24 | 169.34 | 196.7 | 164.52 | 91.24 | 3076.8 | 153.63
SISTEMA MISICUNI | 19.44 | 19.4 | 19.59 | 19.56 | 19.56 | 19.54 | 19.56 | 19.56 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 73.11 | 73.11 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 567.6 | 73.11
SISTEMA MIGUILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 2.05 | 2.05 | 3.04 | 5.04 | 7.03 | 7 | 6.95 | 6.01 | 39.9 | 3.05
KANATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 6.35 | 7.05 | 7.03 | 6.97 | 6.97 | 6.94 | 0 | 43.4 | 6.91
QUEHATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.92 | 0 | 0 | 9.9 | 1.83
SISTEMA SAN JACINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0
SUBTOTAL HIDRO | 117.3 | 92.21 | 71.65 | 73.58 | 96.76 | 102.75 | 168.88 | 169.74 | 220.78 | 298.18 | 325.34 | 321.13 | 310.19 | 356.53 | 344.43 | 386.67 | 360.68 | 300.1 | 420.07 | 441.48 | 391.8 | 349.27 | 276.5 | 178.57 | 6130.6 | 423.82
QOLLPANA I | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.26 | 1.3 | 1.06 | 0.85 | 0.34 | 0.53 | 0.47 | 0.49 | 0.32 | 0.07 | 0.22 | 0.08 | 0 | 5.7 | 0.1
QOLLPANA II | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.12 | 0.24 | 0.33 | 2.13 | 1.96 | 0.61 | 2.11 | 1.26 | 0.76 | 0.33 | 0.12 | 0.19 | 0.55 | 0.11 | 0.16 | 11.2 | 0.13
WARNES | 1.55 | 0.52 | 0.04 | 0.08 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.44 | 0.44 | 0.5 | 0.52 | 1.53 | 0.37 | 0.42 | 0.66 | 0.75 | 0.62 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 1.2 | 12.4 | 0.64
SAN JULIAN | 4.12 | 1.47 | 0.53 | 2.33 | 0.24 | 0.23 | 1.98 | 0 | 1.41 | 1.69 | 1.75 | 3.5 | 2.34 | 4.18 | 3.14 | 1.71 | 5.4 | 5.4 | 5.42 | 7.7 | 8.59 | 5.94 | 2.24 | 2.64 | 80.8 | 8.31
EL DORADO | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.01 | 0 | 0 | 0.27 | 1.66 | 4.24 | 5.61 | 7.71 | 4.95 | 3.23 | 2.2 | 8.08 | 15.33 | 19.25 | 20 | 20.34 | 22.87 | 20.64 | 153 | 18.99
SUBTOTAL EOLICO | 12.01 | 2.09 | 0.63 | 2.47 | 0.76 | 0.83 | 2.02 | 0.07 | 1.44 | 2.34 | 4.18 | 8.77 | 11.88 | 15.43 | 11.08 | 7.76 | 9.81 | 15.37 | 22.32 | 28.01 | 29.7 | 27.8 | 25.95 | 24.64 | 263.1 | 28.17
UYUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 24.5 | 37.99 | 46.29 | 48.79 | 50.66 | 48.87 | 47.06 | 41.77 | 30.65 | 15.18 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0
YUNCHARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 2.822 | 3.926 | 4.123 | 4.74 | 4.392 | 4.796 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0
ORURO I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 24.29 | 20.88 | 37.69 | 23.16 | 26.78 | 7.17 | 7.08 | 39.24 | 6.04 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.2 | 0
ORURO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 21.37 | 22.45 | 36.15 | 29.28 | 16.04 | 5.47 | 5.39 | 35.19 | 5.85 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8 | 0
SUBTOTAL SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.721 | 72.982 | 85.246 | 124.253 | 105.97 | 97.872 | 66.306 | 60.322 | 116.2 | 42.54 | 20.8 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.9 | 0
GCH01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH04 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH06 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH09 | 49.05 | 48.86 | 47.64 | 49.23 | 48.37 | 48.48 | 48.48 | 49.53 | 51.52 | 51.89 | 51.39 | 52.02 | 52.56 | 53.19 | 51.7 | 51.58 | 51.14 | 50.34 | 51.83 | 52.44 | 53.08 | 52.02 | 51.72 | 52.5 | 1211 | 53.31
GCH10 | 49.27 | 49.02 | 47.78 | 48.91 | 48.58 | 48.64 | 48.66 | 50.02 | 51.67 | 51.8 | 51.48 | 51.61 | 52.47 | 53.22 | 51.48 | 51.73 | 50.94 | 50.45 | 51.67 | 52.42 | 52.78 | 51.67 | 51.92 | 52.47 | 1221.2 | 52.84
GCH11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH12 | 68.75 | 69 | 68.83 | 69.21 | 68.2 | 68.8 | 69.08 | 69.15 | 68.24 | 73.51 | 74.01 | 73.63 | 72.97 | 70.9 | 71.49 | 71.18 | 72.7 | 73 | 76.88 | 77.45 | 79.34 | 78.12 | 76.63 | 77.36 | 1686.6 | 77.97
SCZ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCZ02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNA01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GBE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IAG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGU01 | 3.57 | 3.63 | 3.52 | 2.84 | 3.56 | 2.6 | 2.66 | 3.25 | 2.3 | 4 | 2.63 | 2.59 | 3.79 | 2.92 | 0.79 | 2.29 | 2.06 | 2.95 | 2.41 | 1.36 | 2.73 | 4.11 | 2.08 | 4.84 | 67 | 2.24
AGU02 | 49.6 | 50.23 | 49.11 | 49.55 | 48.98 | 49.27 | 49.6 | 49.47 | 49.97 | 49.7 | 48.67 | 49.13 | 50.35 | 50.03 | 50.09 | 50.09 | 50.54 | 50.23 | 51.9 | 51.57 | 50.22 | 51.31 | 50.36 | 48.7 | 1200.1 | 51.71
WAR10 | 14.17 | 14.28 | 13.94 | 13.87 | 13.87 | 13.91 | 14.25 | 14.09 | 13.6 | 15.68 | 15.68 | 15.57 | 15.79 | 15.64 | 15.42 | 15.6 | 15.38 | 15.3 | 15.83 | 15.94 | 15.98 | 15.83 | 15.64 | 15.57 | 362 | 15.94
WAR11 | 30.24 | 29.54 | 30.31 | 29.88 | 29.17 | 29.88 | 29.33 | 29.91 | 29.25 | 38.28 | 37.5 | 36.19 | 38.45 | 37.81 | 36.68 | 37.69 | 36.38 | 35.91 | 39.39 | 38.89 | 39.22 | 39.1 | 36.78 | 36.84 | 833 | 39.37
WAR12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR20 | 29.35 | 29.66 | 29.43 | 28.86 | 29.16 | 29.35 | 29.16 | 29.05 | 35.62 | 35.58 | 35.62 | 35.32 | 35.73 | 35.24 | 34.63 | 35.2 | 34.78 | 34.67 | 35.92 | 35.89 | 36.15 | 35.89 | 35.35 | 35.13 | 799 | 35.92
WAR21 | 23.28 | 22.67 | 23.3 | 22.92 | 22.18 | 22.33 | 22.46 | 22.82 | 37.16 | 36.86 | 36.03 | 33.9 | 36.47 | 35.64 | 34.68 | 35.5 | 34.52 | 33.87 | 37.83 | 37.55 | 37.73 | 37.51 | 35.2 | 35.29 | 755 | 37.83
WAR22 | 23.38 | 22.75 | 23.5 | 23.07 | 22.29 | 22.49 | 22.51 | 22.82 | 37.27 | 37.09 | 36.08 | 34.17 | 36.61 | 36.12 | 35.09 | 35.94 | 34.48 | 34.08 | 38 | 37.86 | 37.95 | 37.79 | 35.36 | 35.53 | 758 | 38.21
WAR05 | 20.01 | 19.62 | 20.07 | 19.56 | 18.99 | 19.54 | 19.26 | 19.46 | 20.03 | 19.69 | 36.89 | 35.21 | 37.6 | 37.19 | 35.88 | 36.91 | 35.61 | 35.16 | 38.35 | 38.1 | 38.49 | 22.32 | 20.78 | 20.95 | 660 | 38.49
WAR30 | 33.69 | 33.54 | 33.57 | 32.97 | 33.01 | 33.35 | 33.5 | 33.39 | 33.2 | 16.74 | 16.4 | 16.43 | 16.74 | 16.89 | 16.55 | 16.89 | 16.89 | 15.87 | 33.73 | 36.41 | 36.37 | 36.52 | 35.8 | 35.65 | 654 | 36.37
WAR31 | 32.09 | 31.37 | 32.01 | 31.81 | 30.94 | 31.93 | 31.26 | 32.21 | 31.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 18.49 | 37.9 | 40.22 | 40.76 | 40.28 | 37.75 | 38.17 | 529 | 40.8
WAR32 | 32.17 | 31.6 | 32.14 | 31.75 | 30.79 | 31.53 | 31.38 | 32.13 | 31.35 | 40.06 | 39.98 | 38.55 | 40.79 | 41.86 | 40.8 | 41.46 | 40.29 | 39.8 | 37.94 | 40.37 | 40.73 | 40.55 | 37.83 | 38.83 | 884 | 40.98
WAR40 | 29.73 | 29.73 | 29.62 | 29.16 | 29.24 | 29.51 | 29.54 | 29.13 | 33.04 | 32.2 | 34.56 | 34.82 | 35.43 | 35.05 | 34.75 | 35.13 | 34.75 | 34.41 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 34.97 | 34.78 | 789 | 35.43
WAR41 | 25.18 | 24.86 | 24.89 | 24.83 | 23.84 | 24.35 | 24.28 | 24.99 | 33.27 | 31.65 | 39.6 | 38.49 | 40.43 | 39.75 | 38.75 | 39.51 | 38.25 | 37.76 | 41.06 | 40.63 | 41.26 | 40.71 | 38.37 | 39.35 | 804 | 41.25
WAR42 | 25.23 | 24.79 | 24.97 | 24.78 | 24.16 | 24.26 | 24.38 | 24.92 | 33.25 | 31.65 | 39.36 | 38.08 | 40.57 | 39.69 | 38.66 | 39.53 | 38.25 | 37.75 | 40.89 | 40.71 | 41.1 | 40.75 | 38.36 | 39.07 | 804 | 41.09
BUL01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.27 | 25.55 | 26.18 | 25.33 | 25.33 | 36.6 | 41 | 41.23 | 41.45 | 39.66 | 39.61 | 361.9 | 41
BUL02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 38.49 | 38.44 | 25.87 | 25.91 | 25.91 | 25.82 | 25.55 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.9 | 0
BUL03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI30 | 37.06 | 36.91 | 36.91 | 36.76 | 36.57 | 36.53 | 36.65 | 36.65 | 36.76 | 36.57 | 36.68 | 36.65 | 37.25 | 36.95 | 36.08 | 36.72 | 36.19 | 35.96 | 36.68 | 36.72 | 36.95 | 36.84 | 36.49 | 36.38 | 881 | 36.87
CCERI31 | 40.71 | 40.13 | 40.62 | 40.58 | 39.93 | 40.27 | 39.96 | 40.29 | 40.22 | 40.15 | 39.28 | 38.97 | 41.08 | 40.05 | 39.17 | 39.76 | 38.2 | 37.74 | 40.63 | 40.38 | 41.05 | 40.88 | 39.51 | 39.97 | 961 | 40.73
CCERI32 | 40.81 | 40.25 | 40.69 | 40.46 | 40 | 40.41 | 40.16 | 40.32 | 40.21 | 39.95 | 39.45 | 39.19 | 41.03 | 40.12 | 39.38 | 40.01 | 38.42 | 37.82 | 40.91 | 40.51 | 41.26 | 41.02 | 39.54 | 39.62 | 963 | 40.92
CCERI40 | 37.54 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | 34.9 | 30.52 | 36.18 | 36.97 | 37.16 | 37.01 | 36.71 | 36.75 | 37.88 | 37.16 | 36.56 | 37.01 | 36.52 | 36.37 | 37.35 | 37.31 | 37.39 | 37.46 | 37.31 | 36.71 | 884 | 37.16
CCERI41 | 40.46 | 40.09 | 40.38 | 40.12 | 33.59 | 24.3 | 39.27 | 40.24 | 39.89 | 40.1 | 38.79 | 38.72 | 40.88 | 39.82 | 39.15 | 39.78 | 38.14 | 37.58 | 40.48 | 40.14 | 41.06 | 40.66 | 39.08 | 39.99 | 932 | 40.7
CCERI42 | 40.61 | 40.09 | 40.58 | 40.23 | 33.62 | 24.67 | 39.33 | 40.31 | 40.16 | 40.25 | 39.43 | 38.85 | 41.02 | 39.95 | 39.19 | 40 | 38.28 | 37.65 | 40.67 | 40.31 | 41.08 | 40.73 | 39.17 | 40.13 | 934 | 40.8
CCERI50 | 36.95 | 33.23 | 33.15 | 30.19 | 30.19 | 30.23 | 30.46 | 29.85 | 36.91 | 36.57 | 36.19 | 36.53 | 37.25 | 36.84 | 36 | 36.65 | 36.11 | 35.89 | 36.76 | 36.72 | 36.87 | 36.87 | 36.57 | 36.38 | 845 | 36.76
CCERI51 | 40.81 | 30.3 | 30.75 | 24.92 | 24.06 | 24.94 | 24.43 | 24.5 | 40.44 | 40.36 | 39.47 | 38.83 | 41.23 | 40.06 | 39.38 | 40.08 | 38.44 | 37.74 | 40.86 | 40.43 | 41.33 | 41 | 39.73 | 39.4 | 873 | 40.76
CCERI52 | 40.91 | 30.24 | 30.83 | 24.93 | 24.25 | 24.64 | 24.37 | 24.53 | 40.46 | 40.14 | 39.43 | 38.74 | 41.25 | 40.24 | 39.37 | 40.13 | 38.42 | 37.91 | 40.92 | 40.56 | 41.29 | 41.17 | 39.54 | 39.93 | 874 | 40.87
VHE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 15.94 | 16.16 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 0
VHE03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 15.44 | 15.53 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0
VHE04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE05 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 9.12 | 9.54 | 8.87 | 8.8 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 9.57
VHE06 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 9.17 | 9.43 | 8.87 | 8.65 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 9.49
VHE07 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 8.95 | 9.44 | 8.95 | 8.66 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 0
VHE08 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 9.02 | 9.5 | 8.95 | 8.71 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 0
ALT01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALT02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ08 | 11.16 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 11.47 | 10.17 | 11.86 | 11.16 | 10.44 | 16.77 | 16.29 | 15.56 | 16.46 | 15.36 | 15.83 | 16.09 | 15.96 | 16.66 | 16.54 | 13.84 | 16.48 | 10.97 | 11.42 | 323.7 | 16.76
ARJ09 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ11 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ12 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ13 -RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ14 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR10 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR11 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR12 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
SUR20 | 33.61 | 33.92 | 33.8 | 33.54 | 33.31 | 33.54 | 33.58 | 33.39 | 33.01 | 32.63 | 32.21 | 31.72 | 31.87 | 31.65 | 30.96 | 31.49 | 31.23 | 31.61 | 33.2 | 33.54 | 33.69 | 33.58 | 33.16 | 33.16 | 789 | 33.54
SUR21 | 36.88 | 36.38 | 36.75 | 36.24 | 35.76 | 36.76 | 36.05 | 37.04 | 36.71 | 36.26 | 36.11 | 34 | 36.37 | 35.71 | 33.91 | 34.92 | 33.63 | 32.84 | 37.29 | 37.75 | 38 | 37.69 | 35.33 | 35.28 | 868 | 37.19
SUR22 | 36.69 | 36.16 | 36.59 | 36.26 | 35.65 | 36.48 | 35.78 | 36.84 | 36.37 | 36.31 | 35.91 | 33.97 | 36.22 | 35.5 | 33.76 | 34.67 | 33.28 | 32.65 | 37.16 | 37.59 | 37.8 | 37.52 | 35.26 | 35.19 | 868 | 37.1
SUR30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR40 | 35.13 | 34.9 | 35.05 | 34.9 | 34.67 | 34.9 | 34.9 | 34.67 | 33.99 | 33.8 | 33.31 | 32.97 | 33.35 | 32.97 | 32.48 | 32.97 | 32.59 | 31.53 | 34.11 | 34.64 | 34.86 | 34.56 | 33.99 | 34.37 | 814 | 34.56
SUR41 | 38.68 | 38.07 | 38.55 | 38.17 | 37.49 | 38.49 | 37.58 | 38.89 | 38.38 | 37.89 | 37.6 | 36.17 | 38.55 | 37.92 | 36.66 | 37.52 | 36.33 | 31.09 | 39.1 | 39.29 | 39.53 | 39.38 | 36.89 | 36.79 | 914 | 38.86
SUR42 | 38.67 | 38.05 | 38.52 | 38.13 | 37.36 | 38.09 | 37.78 | 38.47 | 38.1 | 38.29 | 37.47 | 36.53 | 38.73 | 38.06 | 36.71 | 37.36 | 36.15 | 30.97 | 38.95 | 39.22 | 39.41 | 39.32 | 36.65 | 36.49 | 915 | 38.75
SBU01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA05 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA06 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA07 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL TERMO | 1125.44 | 1094.46 | 1098.39 | 1079.22 | 1049.92 | 1036.46 | 1066.44 | 1081.16 | 1172.04 | 1143.1 | 1207.74 | 1189.08 | 1234.71 | 1268.85 | 1269.9 | 1292.51 | 1269.27 | 1268.71 | 1338.15 | 1306.04 | 1316.11 | 1296.67 | 1243.75 | 1251.85 | 28617 | 1332.14
SUBTOTAL EXCEDENTES | 2.18 | 2.15 | 2.53 | 2.39 | 2.49 | 2.61 | 2.64 | 3.48 | 2.44 | 2.67 | 2.52 | 2.59 | 2.29 | 2.27 | 2.16 | 2.08 | 2.08 | 2.06 | 2.21 | 2.12 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.22 | 55.708 | 2.25
TOTAL | 1254.75 | 1188.76 | 1170.67 | 1155.27 | 1147.44 | 1140.04 | 1260.061 | 1323.952 | 1479.506 | 1567.873 | 1643.23 | 1616.852 | 1623.086 | 1701.132 | 1741.61 | 1729.48 | 1660.56 | 1585.07 | 1780.54 | 1775.53 | 1737.61 | 1673.74 | 1546.2 | 1455.06 | 35878.308 | 1786.38
RESERVA ROTANTE | 213.5378 | 210.8166 | 207.2264 | 205.9908 | 210.2214 | 212.9061 | 230.0859 | 207.3886 | 208.3532 | 212.8373 | 218.5135 | 221.3998 | 184.0372 | 179.683 | 226.5776 | 214.4682 | 230.1287 | 249.3366 | 200.0076 | 170.8892 | 163.8588 | 161.3629 | 210.5788 | 201.1743 |  | 168.7943
RESERVA PARADA | 1180.527 | 1209.594 | 1274.354 | 1264.182 | 1266.392 | 1222.689 | 1105.084 | 1098.152 | 1050.592 | 911.999 | 853.855 | 832.623 | 876.894 | 739.353 | 653.118 | 636.548 | 640.341 | 532.474 | 624.331 | 766.98 | 809.698 | 860.078 | 920.802 | 950.292 |  | 748.345
SEGURIDAD DE AREAS
RF: Reserva Fría | ND: No Disponible |  |  |  | M: Mantenimiento
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.