## POST
Comite Nacional de Despacho de Carga
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
2020-09-30 | [25 empty] | MAXIMA
DEMANDA
HORA | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 1899-12-31 | TOTAL | 19:15
SISTEMA ZONGO | 68.44 | 61.15 | 62.69 | 59.34 | 51.26 | 49.39 | 52.48 | 50.33 | 69.6 | 59.5 | 58.02 | 54.82 | 61.61 | 56.4 | 55.55 | 53.88 | 46.72 | 45.32 | 95.39 | 105.29 | 110.83 | 79.85 | 71.78 | 58.04 | 1523.3 | 99.82
SISTEMA TAQUESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 26.1 | 0 | 0 | 20 | 46.3 | 45.8 | 48 | 54.9 | 54.7 | 55.2 | 24.8 | 0 | 0 | 390.4 | 55.1
SISTEMA CORANI | 200.38 | 168.03 | 178.15 | 182.42 | 209.36 | 222.7 | 222.56 | 231.37 | 216.97 | 206.33 | 208.04 | 186.55 | 162.39 | 237.23 | 242.48 | 217.62 | 200.55 | 178.58 | 219.78 | 234.42 | 222.06 | 206.06 | 197.49 | 198.57 | 4921.1 | 217.07
SISTEMA MISICUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.25 | 72.91 | 25.79 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 110.25
SISTEMA MIGUILLA | 2.48 | 2.5 | 2.47 | 2.56 | 2.52 | 5.57 | 9.02 | 9.07 | 10.05 | 10.04 | 10.06 | 11.3 | 11.27 | 11.34 | 15.22 | 15.31 | 15.3 | 15.29 | 19.17 | 18.95 | 18.92 | 18.95 | 13.43 | 11.28 | 259.7 | 19.19
SISTEMA YURA | 5.24 | 5.1 | 5.18 | 5.18 | 5.28 | 5.74 | 5.7 | 5.71 | 8.06 | 9.2 | 9.24 | 9.03 | 8.72 | 8.52 | 8.64 | 8.53 | 8.63 | 14.76 | 15.77 | 17.21 | 17.24 | 17.3 | 8.95 | 5.44 | 220.2 | 17.35
KANATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 6.46 | 6.44 | 7.22 | 7.16 | 7.14 | 7.16 | 0 | 0 | 48.8 | 7.16
QUEHATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.83
SISTEMA SAN JACINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 6.8
SUBTOTAL HIDRO | 276.54 | 236.78 | 248.49 | 249.5 | 268.42 | 283.4 | 289.76 | 296.48 | 304.68 | 285.07 | 312.16 | 287.8 | 244.39 | 313.89 | 342.29 | 348.46 | 323.86 | 310.22 | 531.11 | 519.27 | 457.18 | 354.12 | 291.65 | 273.33 | 7601.4 | 534.57
QOLLPANA I | 2.6 | 2.11 | 2.87 | 3.07 | 3.13 | 2.54 | 3.1 | 3.13 | 2.8 | 2.83 | 3.09 | 3.13 | 2.3 | 3.01 | 3.16 | 3.03 | 2.97 | 3 | 3.14 | 3.17 | 3.17 | 3.05 | 2.38 | 3.17 | 70.8 | 3.09
QOLLPANA II | 18.14 | 19.92 | 15.11 | 15.77 | 17.43 | 14.71 | 22.23 | 24.04 | 23.82 | 24.21 | 23.84 | 22.96 | 17.73 | 24.16 | 24.18 | 24.08 | 23.54 | 24.17 | 24.17 | 22.51 | 22.51 | 21.97 | 24.23 | 19.98 | 510.7 | 21.2
SUBTOTAL EOLICO | 20.74 | 22.03 | 17.98 | 18.84 | 20.56 | 17.25 | 25.33 | 27.17 | 26.62 | 27.04 | 26.93 | 26.09 | 20.03 | 27.17 | 27.34 | 27.11 | 26.51 | 27.17 | 27.31 | 25.68 | 25.68 | 25.02 | 26.61 | 23.15 | 581.5 | 24.29
UYUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 24.19 | 39.85 | 53.26 | 57.39 | 56.8 | 57.78 | 55.3 | 50.49 | 38.97 | 20.78 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.1 | 0
YUNCHARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 2.678 | 3.856 | 4.716 | 4.77 | 2.894 | 2.804 | 4.362 | 4.662 | 1.292 | 0.424 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0
ORURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 19.27 | 30.94 | 39.24 | 46.47 | 46 | 36.82 | 49.4 | 43.13 | 8.78 | 3.7 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1 | 0
SUBTOTAL SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.116 | 46.138 | 74.646 | 97.216 | 108.63 | 105.694 | 97.404 | 109.062 | 98.282 | 49.042 | 24.904 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.5 | 0
GCH01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 14.95 | 15.09 | 10.02 | 10.73 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 10.17
GCH02 - PPG | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
GCH04 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.84 | 17.19 | 16.04 | 15.89 | 16.31 | 10.87 | 10.94 | 10.87 | 17.57 | 17.42 | 0 | 0 | 153.4 | 11.09
GCH06 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 12.31 | 11.55 | 12.12 | 12.11 | 10.57 | 11.37 | 11.37 | 11.55 | 12.15 | 12.31 | 0 | 0 | 135 | 11.46
GCH09 | 49.59 | 49.91 | 50.16 | 50.22 | 48.98 | 48.78 | 50.41 | 53.87 | 53.19 | 53 | 53.31 | 52.39 | 55.59 | 49.59 | 50.47 | 49.72 | 50.08 | 51.89 | 50.28 | 50.09 | 49.78 | 49.84 | 50.22 | 51.06 | 1220 | 50.39
GCH10 | 49.5 | 49.69 | 50.41 | 49.62 | 48.83 | 48.64 | 50.09 | 53.45 | 53.27 | 52.66 | 53.52 | 52.47 | 52.97 | 49.02 | 49.39 | 48.58 | 48.83 | 50.64 | 49.27 | 49.08 | 48.91 | 48.89 | 48.84 | 50.06 | 1222.1 | 49.67
GCH11 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
GCH12 | 67.81 | 67.55 | 67.27 | 67.48 | 67.11 | 66.52 | 67.04 | 71.51 | 73.1 | 73.31 | 73.99 | 72.11 | 77.71 | 68.28 | 68.86 | 67.64 | 67.76 | 69.74 | 68.07 | 68.09 | 68.12 | 67.63 | 68.09 | 68.08 | 1641 | 68.51
SCZ01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 17.85 | 16.51 | 17.07 | 16.99 | 17.14 | 11.22 | 10.82 | 16.92 | 17.47 | 17.89 | 0 | 0 | 189.4 | 11.91
SCZ02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 18.45 | 16.35 | 17.25 | 17.06 | 11.29 | 11.47 | 10.9 | 11.9 | 18.07 | 18.12 | 0 | 0 | 166.6 | 11.81
UNA01 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 12.12 | 12.79 | 11.94 | 12.97 | 13.58 | 14.03 | 13.94 | 12.76 | 13.76 | 12.89 | 13.36 | 144.4 | 13.82
GBE01 | 19.69 | 19.75 | 19.14 | 19.51 | 19.94 | 18.68 | 20.47 | 19.14 | 19.68 | 19.93 | 18.81 | 18.8 | 20.18 | 18.99 | 18.78 | 18.72 | 18.35 | 19.99 | 18.39 | 18.57 | 18.87 | 17.65 | 19.96 | 20.23 | 465 | 18.72
IAG01 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
AGU01 | 5.22 | 6.29 | 5.81 | 5.71 | 4.95 | 5.31 | 5.33 | 5.31 | 6.07 | 5.65 | 5.26 | 5.21 | 5.62 | 5.32 | 5.68 | 5.25 | 5.61 | 5.38 | 6.2 | 4.88 | 5.37 | 5.01 | 5.55 | 5.8 | 132.2 | 5.32
WAR10 | 28.59 | 29.01 | 28.97 | 29.01 | 28.63 | 28.59 | 29.04 | 29.08 | 35.5 | 35.31 | 35.08 | 34.9 | 34.67 | 33.99 | 34.18 | 33.95 | 33.8 | 34.1 | 34.86 | 35.39 | 35.57 | 35.39 | 35.01 | 35.12 | 789 | 35.12
WAR11 | 23.48 | 24.19 | 24.1 | 24.17 | 23.42 | 23.5 | 24.09 | 24.43 | 38.95 | 38.9 | 38.55 | 38.03 | 36.81 | 34.9 | 35.01 | 34.56 | 34.36 | 35.35 | 38.33 | 39.27 | 39.44 | 38.82 | 38.41 | 36.93 | 792 | 38.7
WAR12 | 23.42 | 24.11 | 24.07 | 24.18 | 23.19 | 23.74 | 24.08 | 24.59 | 38.85 | 38.86 | 38.59 | 38.05 | 36.78 | 34.79 | 34.94 | 34.36 | 34.37 | 35.36 | 38.45 | 39.14 | 39.12 | 39.02 | 38.47 | 37.08 | 791 | 38.64
WAR20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0
WAR21 - RF | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
WAR22 - RF | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
WAR05 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR30 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
WAR31 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
WAR32 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
WAR40 | 35.16 | 35.77 | 31.22 | 29.7 | 29.43 | 29.43 | 33.11 | 35.92 | 35.51 | 34.94 | 34.97 | 34.97 | 34.82 | 34.41 | 34.48 | 34.29 | 34.1 | 34.48 | 34.56 | 35.32 | 35.32 | 35.16 | 35.13 | 35.39 | 816 | 35.16
WAR41 | 41.7 | 42.53 | 29.27 | 25.76 | 24.83 | 25.04 | 33.29 | 42.89 | 41.69 | 41.15 | 41 | 40.5 | 39.64 | 38.24 | 38.36 | 37.59 | 37.8 | 38.97 | 40.92 | 41.97 | 41.78 | 41.58 | 41.39 | 41.7 | 909 | 41.17
WAR42 | 41.54 | 42.36 | 29.32 | 25.77 | 24.83 | 25.06 | 33.38 | 42.84 | 41.64 | 41.27 | 41 | 40.47 | 39.65 | 38.1 | 38.41 | 37.68 | 37.76 | 38.92 | 41 | 41.9 | 41.81 | 41.57 | 41.29 | 41.7 | 909 | 41.1
BUL01 | 37.77 | 37.68 | 36.74 | 37.77 | 37.77 | 36.83 | 37.41 | 37.59 | 37.37 | 37.68 | 38.22 | 37.86 | 37.95 | 36.83 | 37.28 | 37.5 | 37.32 | 37.68 | 38.53 | 38.44 | 38.44 | 38.04 | 37.5 | 37.86 | 898.5 | 38.13
BUL02 | 31.35 | 30.94 | 30.94 | 31.12 | 31.3 | 30.99 | 31.39 | 31.26 | 31.44 | 31.44 | 31.8 | 31.71 | 31.3 | 31.35 | 31.21 | 31.8 | 31.44 | 31.44 | 32.16 | 32.2 | 32.16 | 31.89 | 31.53 | 31.89 | 750.9 | 31.75
BUL03 | 37.5 | 37.75 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.81 | 37.6 | 38.03 | 38.09 | 37.6 | 37.91 | 38.09 | 37.5 | 36.81 | 38.11 | 37.91 | 38.06 | 38.14 | 39 | 38.72 | 38.8 | 38.8 | 38.31 | 38.42 | 887 | 38.9
CAR01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 45.28 | 44.24 | 43.8 | 43.72 | 43.64 | 43.32 | 43.32 | 43.24 | 43.24 | 45.44 | 45.96 | 45.8 | 46.2 | 45.12 | 0 | 664.3 | 45.36
CAR02 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI02 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
ERI03 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
ERI04 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 17.36 | 17.92 | 17.58 | 17.32 | 17.17 | 17.36 | 16.9 | 16.94 | 16.94 | 17.09 | 17.28 | 17.77 | 17.73 | 17.77 | 17.73 | 17.51 | 17.66 | 294 | 17.7
ERI31 | 25 | 25 | 24.99 | 24.95 | 24.99 | 24.99 | 22.2 | 45.06 | 42.21 | 42.5 | 40.7 | 40.86 | 40.59 | 40.2 | 40.01 | 39.44 | 39.72 | 41.51 | 42.84 | 43.36 | 43.45 | 43.12 | 42.79 | 42.97 | 877 | 43.27
ERI32 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
ERI40 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 17 | 17.11 | 17.57 | 17.72 | 17.76 | 17.87 | 17.72 | 17.49 | 17.64 | 152 | 17.87
ERI41 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
ERI42 | 23.95 | 23.92 | 24.12 | 23.89 | 23.92 | 23.86 | 23.79 | 23.03 | 23.2 | 23.39 | 22.99 | 23.15 | 22.99 | 23.08 | 18.29 | 38.66 | 39.18 | 40.71 | 42.21 | 42.55 | 42.53 | 43.1 | 42.26 | 42.31 | 714 | 42.6
ERI50 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0
ERI51 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0
ERI52 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0
VHE01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.26 | 16.75 | 16.39 | 16.32 | 16.17 | 16.36 | 16.24 | 16.41 | 16.27 | 17.41 | 17.05 | 17.44 | 17.43 | 17.51 | 0 | 225.5 | 17.4
VHE03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.17 | 16.18 | 16.06 | 16.27 | 15.7 | 15.72 | 15.72 | 15.91 | 15.94 | 16.68 | 16.57 | 16.95 | 16.93 | 17.16 | 0 | 225 | 16.93
VHE04 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 16.15 | 16.23 | 16.41 | 16.31 | 16.03 | 16.19 | 15.93 | 16.15 | 17.05 | 16.71 | 16.91 | 17.17 | 17.21 | 0 | 227.8 | 17.17
VHE05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE06 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 10.12 | 9.68 | 9.23 | 9.8 | 8.64 | 8.82 | 8.88 | 8.88 | 9.63 | 9.47 | 9.33 | 9.43 | 9.43 | 9.45 | 0.02 | 145.4 | 9.56
ALT01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 16.02 | 16.11 | 15.92 | 16.21 | 15.82 | 15.92 | 11.09 | 11.19 | 16.69 | 16.3 | 16.5 | 5.98 | 0 | 182 | 11
ALT02 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
KAR | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
ARJ08 | 16.71 | 16.56 | 16.87 | 16.59 | 17.12 | 16.72 | 17.18 | 16.88 | 16.43 | 15.8 | 15.47 | 15.79 | 16.14 | 15.7 | 15.34 | 15.24 | 15.4 | 16.17 | 16.46 | 16.52 | 16.88 | 17.44 | 16.84 | 17.06 | 384.3 | 17.01
ARJ09 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ11 - PPG | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
ARJ12 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ13 -PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ14 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ15 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ01 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ02 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ03 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR04 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR30 | 29.98 | 30.59 | 30.85 | 30.93 | 30.47 | 30.36 | 31.23 | 34.9 | 34.56 | 34.14 | 33.12 | 32.55 | 31.91 | 31.12 | 30.96 | 30.51 | 30.47 | 30.89 | 31.34 | 32.37 | 32.86 | 32.97 | 33.05 | 33.69 | 767 | 31.8
SUR31 | 26.47 | 27.1 | 27.8 | 27.85 | 26.74 | 27.03 | 29.64 | 39.93 | 38.49 | 38.42 | 37.66 | 37.27 | 38.98 | 35.37 | 34.67 | 34.03 | 33.91 | 35.95 | 36.93 | 36.68 | 37.75 | 37.14 | 36.73 | 38.04 | 824 | 37.18
SUR32 | 26.6 | 27.07 | 28 | 27.86 | 26.76 | 27.21 | 29.64 | 40.08 | 38.38 | 38.56 | 37.7 | 37.3 | 38.49 | 35.31 | 34.68 | 33.92 | 33.93 | 36.02 | 36.88 | 36.93 | 37.67 | 37.19 | 36.73 | 38.12 | 825 | 37.14
SUR40 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 6 | 0
SUR41 | 16.24 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 17 | 0
SUR42 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 8 | 0
SBU01 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | 5 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 4.2 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 4.4 | 120.6 | 5.4
MOA02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA05 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA06 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
MOA07 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
MOA08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS01 | 1.11 | 1.11 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 25.6 | 1.11
MOS02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
MOS03 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
MOS04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.14 | 1.14 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.85
MOS05 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
MOS06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS07 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 26.1 | 1.13
MOS08 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26.6 | 1.1
MOS09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.84 | 0 | 16.4 | 1.12
MOS10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 15.9 | 0.83
MOS12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS13 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
MOS14 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26.6 | 1.1
MOS20 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RRE01 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
RRE02 - RF | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
YUC01 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0
SBO01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SBO02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAY01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAY02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIM01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIM02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL TERMO | 667.31 | 657.01 | 627.26 | 618.8 | 610.14 | 607.87 | 647.99 | 736.29 | 822.76 | 870.66 | 877.37 | 912.81 | 944.55 | 926.15 | 925.35 | 953.25 | 944.05 | 952.58 | 970.03 | 976.89 | 992.39 | 990.43 | 910.11 | 802.14 | 19901.3 | 976.17
SUBTOTAL EXCEDENTES | 4.17 | 4.23 | 4.22 | 4.26 | 4.18 | 4.12 | 4.22 | 4.11 | 4.17 | 3.88 | 3.95 | 3.83 | 3.72 | 3.81 | 3.75 | 3.8 | 3.99 | 4.09 | 4.08 | 4.15 | 4.15 | 4.16 | 4.21 | 4.21 | 96.235 | 4.07
TOTAL | 964.59 | 915.82 | 893.73 | 887.14 | 899.12 | 908.52 | 977.196 | 1106.078 | 1228.706 | 1279.986 | 1325.09 | 1332.394 | 1306.374 | 1376.272 | 1393.262 | 1377.862 | 1319.324 | 1290.721 | 1528.45 | 1521.84 | 1475.25 | 1369.57 | 1228.37 | 1098.62 | 28942.935 | 1539.1
RESERVA ROTANTE | 192.6243 | 177.3095 | 178.6628 | 178.1502 | 179.8402 | 182.4151 | 170.5131 | 113.4843 | 121.5735 | 121.3969 | 128.7036 | 135.0515 | 105.273 | 144.1381 | 148.4255 | 157.3235 | 156.0025 | 144.9989 | 137.0084 | 133.1076 | 136.1974 | 130.5472 | 131.4585 | 116.0767 |  | 134.1513
RESERVA PARADA | 1098.148 | 1096.87 | 1099.775 | 1106.332 | 1107.088 | 1117.452 | 1109.84 | 1103.772 | 1021.383 | 953.157 | 872.999 | 818.894 | 843.311 | 819.073 | 762.429 | 703.24 | 704.8 | 691.942 | 538.292 | 601.864 | 663.035 | 757.117 | 924.076 | 1101.224 |  | 536.822
SEGURIDAD DE AREAS
RF: Reserva Fría | ND: No Disponible |  |  |  | M: Mantenimiento
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.