## POST
Comite Nacional de Despacho de Carga
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
miércoles, 30 de diciembre de 2020 | [25 empty] | MAXIMA
DEMANDA
HORA | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 1899-12-31 | TOTAL | 20:00
SISTEMA ZONGO | 125.64 | 126.51 | 125.75 | 125.64 | 126.15 | 122.12 | 130.38 | 134.23 | 132.95 | 131.08 | 136.55 | 130.55 | 135.15 | 134.92 | 136.27 | 135.48 | 135.07 | 136.11 | 146.96 | 148.27 | 145.64 | 142.32 | 140.09 | 137.96 | 3228 | 148.27
SISTEMA TAQUESI | 79.8 | 80.2 | 80.4 | 79.9 | 80.5 | 78.8 | 80.6 | 81.4 | 80.7 | 79.5 | 81.7 | 79.8 | 80.1 | 81.4 | 82.2 | 80.5 | 80.6 | 81.7 | 81.4 | 82.9 | 81.8 | 82.5 | 80.1 | 80 | 1943.2 | 82.9
SISTEMA CORANI | 160.83 | 162.72 | 163.97 | 163.47 | 164.71 | 157.76 | 193.24 | 237.95 | 239.61 | 236 | 259.18 | 240.44 | 213.25 | 247.19 | 259.5 | 245.52 | 236.54 | 246.2 | 241.51 | 250.68 | 247.46 | 236.78 | 227.43 | 186.54 | 5229 | 250.68
SISTEMA MISICUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.26 | 109.22 | 69.56 | 0 | 0 | 0 | 204.7 | 109.22
SISTEMA MIGUILLA | 11.41 | 11.37 | 11.37 | 11.32 | 11.3 | 11.53 | 17.82 | 17.81 | 17.82 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 17.79 | 17.78 | 17.79 | 17.8 | 17.81 | 16.82 | 18.88 | 19.53 | 19.58 | 19.61 | 19.59 | 19.58 | 396.5 | 19.53
SISTEMA YURA | 5.27 | 5.26 | 5.26 | 5.65 | 5.7 | 5.66 | 5.67 | 5.75 | 5.59 | 5.5 | 5.65 | 6.51 | 6.76 | 6.72 | 6.76 | 6.69 | 6.71 | 13.63 | 17.11 | 17.13 | 16.89 | 17.15 | 8.46 | 5.02 | 197.6 | 17.13
KANATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 6.4 | 6.44 | 7.1 | 7.01 | 7.09 | 7.1 | 6.99 | 0 | 49.4 | 7.01
QUEHATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.81 | 0.91 | 1.83 | 1.83 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 13 | 1.83
SISTEMA SAN JACINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 82.8 | 6.8
SUBTOTAL HIDRO | 382.95 | 386.06 | 386.75 | 385.98 | 388.36 | 375.87 | 427.71 | 478.04 | 477.57 | 470.79 | 508.39 | 481.71 | 459.65 | 494.61 | 509.12 | 499.87 | 491.54 | 508.41 | 547.85 | 643.37 | 595.74 | 513.18 | 482.66 | 429.1 | 11344.2 | 643.37
QOLLPANA I | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.4 | 0.04 | 0.34 | 0.25 | 0.07 | 0.12 | 0.3 | 0.56 | 0.96 | 1.17 | 1.51 | 2.19 | 2.44 | 2.19 | 0.51 | 0.46 | 1.46 | 0.14 | 0.25 | 0.29 | 16.6 | 0.46
QOLLPANA II | 0 | 0 | 0.09 | 0.16 | 0.73 | 0.64 | 0.42 | 0.46 | 0.09 | 0.22 | 0.46 | 1.95 | 0.52 | 0.78 | 2.09 | 3.52 | 6.33 | 1.73 | 1.29 | 1.78 | 1.39 | 0.26 | 0.36 | 0.35 | 28.4 | 1.78
SUBTOTAL EOLICO | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.34 | 1.13 | 0.68 | 0.76 | 0.71 | 0.16 | 0.34 | 0.76 | 2.51 | 1.48 | 1.95 | 3.6 | 5.71 | 8.77 | 3.92 | 1.8 | 2.24 | 2.85 | 0.4 | 0.61 | 0.64 | 45 | 2.24
UYUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 19.5 | 35.49 | 45.45 | 43.62 | 51.44 | 50.27 | 8.31 | 7.75 | 13.55 | 18.47 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4 | 0
YUNCHARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 2.391 | 3.626 | 3.885 | 5.084 | 5.039 | 5.057 | 2.658 | 4.943 | 3.533 | 1.272 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0
ORURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 11.41 | 26.26 | 41.46 | 35.9 | 42.78 | 19.33 | 30.11 | 0.59 | 0.54 | 3.47 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 0
SUBTOTAL SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.304 | 33.301 | 65.376 | 90.795 | 84.604 | 99.259 | 74.657 | 41.078 | 13.283 | 17.623 | 23.212 | 5.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.4 | 0
GCH01 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH02 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH04 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH06 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH09 | 48.98 | 49.3 | 49.59 | 49.11 | 49.84 | 48.98 | 51.02 | 51.02 | 49.72 | 49.78 | 50.84 | 49.11 | 49.97 | 50.41 | 51.45 | 50.28 | 49.48 | 50.53 | 49.97 | 49.66 | 49.48 | 50.53 | 50.34 | 50.16 | 1210 | 49.66
GCH10 | 49.14 | 50.06 | 50.12 | 49.19 | 50.05 | 49.06 | 50.72 | 50.91 | 49.56 | 49.2 | 50.59 | 48.92 | 50.06 | 50.7 | 51.55 | 50.31 | 49.56 | 50.75 | 50.19 | 49.69 | 49.5 | 50.81 | 50.5 | 49.94 | 1220.9 | 49.69
GCH11 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH12 | 66.75 | 66.91 | 66.87 | 66.66 | 67.01 | 66.85 | 68.08 | 67.84 | 67.11 | 69.82 | 69.97 | 69.04 | 68.81 | 70.39 | 70.98 | 69.25 | 68.68 | 70.04 | 69.3 | 69.79 | 69.27 | 69.68 | 69.8 | 70.12 | 1629 | 69.79
SCZ01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCZ02 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNA01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GBE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IAG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGU01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR22 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR30 | 36.71 | 36.52 | 32.82 | 30.03 | 30.18 | 30.18 | 30.33 | 34.14 | 36.82 | 36.41 | 36.82 | 36.52 | 36.56 | 36.56 | 36.75 | 36.22 | 36.07 | 36.52 | 36.82 | 36.9 | 36.97 | 37.12 | 36.78 | 36.71 | 848 | 36.9
WAR31 | 41.83 | 42.21 | 30.74 | 25.06 | 25.29 | 24.9 | 25.56 | 33.13 | 42.39 | 41.22 | 41.92 | 40.16 | 40.88 | 41.5 | 40.79 | 40.57 | 40.52 | 40.62 | 42.01 | 42.74 | 42.24 | 43.04 | 42.17 | 42.34 | 914 | 42.74
WAR32 | 41.66 | 42.13 | 30.77 | 25.07 | 25.35 | 24.82 | 25.58 | 33.1 | 42.33 | 41.21 | 41.93 | 40.21 | 40.93 | 41.34 | 40.86 | 40.49 | 40.48 | 40.56 | 41.97 | 42.63 | 42.2 | 42.93 | 42.16 | 42.35 | 912 | 42.63
WAR40 | 36.46 | 30.76 | 30.08 | 30.04 | 30.11 | 30 | 30.19 | 30.08 | 36.68 | 36.27 | 36.57 | 36.11 | 36.27 | 36.27 | 36.3 | 35.77 | 35.77 | 35.92 | 36.49 | 36.84 | 36.87 | 36.84 | 36.53 | 36.49 | 830 | 36.84
WAR41 | 41.68 | 27.01 | 25.14 | 25.11 | 25.36 | 24.91 | 25.66 | 25.65 | 42.37 | 41.15 | 41.85 | 40.26 | 40.83 | 41.3 | 40.91 | 40.53 | 40.52 | 40.61 | 41.88 | 42.68 | 42.18 | 42.87 | 42.24 | 42.31 | 884 | 42.68
WAR42 | 41.54 | 26.88 | 25.29 | 25.11 | 25.34 | 24.95 | 25.48 | 25.54 | 42.25 | 41.22 | 41.87 | 40.33 | 40.78 | 41.26 | 40.91 | 40.57 | 40.22 | 40.59 | 41.82 | 42.72 | 42.13 | 42.93 | 42.22 | 42.22 | 883 | 42.72
BUL01 -RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUL02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUL03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 32.67 | 48.07 | 47.29 | 47.21 | 46.04 | 31.66 | 31.73 | 48.3 | 48.93 | 48.93 | 20.01 | 0 | 490.7 | 48.3
CAR02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.01 | 48.3 | 48.23 | 33.37 | 33.06 | 32.98 | 32.28 | 50.18 | 33.3 | 0 | 0 | 363.3 | 32.28
CAR03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 12.45 | 10.42 | 11.62 | 10.27 | 12.78 | 12.45 | 13 | 12.64 | 0 | 103.9 | 12.78
ERI01 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI04 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI30 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI31 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI40 | 38.41 | 38.67 | 38.6 | 38.48 | 38.52 | 36.52 | 36.59 | 38.86 | 38.67 | 38.33 | 38.71 | 38.22 | 38.48 | 38.78 | 38.82 | 38.48 | 37.54 | 37.73 | 37.76 | 38.52 | 38.41 | 38.86 | 38.29 | 38.67 | 920 | 38.52
ERI41 | 42.62 | 42.79 | 42.7 | 42.6 | 42.91 | 36.23 | 36.95 | 43.04 | 42.92 | 42.43 | 42.93 | 42.13 | 42.53 | 42.95 | 43.41 | 41.22 | 39.75 | 39.85 | 40.54 | 42.49 | 42.08 | 43.21 | 41.7 | 42.77 | 1007 | 42.49
ERI42 | 42.52 | 43.07 | 42.85 | 42.63 | 42.91 | 36.22 | 36.94 | 43.15 | 43 | 42.45 | 43.11 | 42.33 | 42.78 | 42.98 | 43.53 | 40.59 | 39.79 | 39.96 | 40.53 | 42.44 | 42.15 | 43.25 | 41.84 | 42.84 | 1008 | 42.44
ERI50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 10.75 | 13.59 | 0 | 0 | 35.3 | 6.93
VHE03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.29 | 10.81 | 10.87 | 10.28 | 16.35 | 16.26 | 11.57 | 0 | 0 | 102.8 | 16.35
VHE04 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 12.5 | 11.26 | 11.76 | 11.96 | 16.33 | 16.31 | 11.1 | 11.2 | 10.88 | 16.23 | 16.21 | 17.35 | 16.81 | 0 | 191.3 | 16.23
VHE05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE06 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE08 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALT01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALT02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.87 | 27.95 | 29.32 | 21.06 | 30.86 | 30.96 | 30.35 | 31.47 | 29.99 | 4.08 | 269.9 | 30.96
ARJ08 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 383.8 | 15.8
ARJ09 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ11 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ12 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ13 -PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ14 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ15 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ01 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ02 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ03 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR01 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR02 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR03 - PGG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR04 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR30 | 32.1 | 28.85 | 28.81 | 28.96 | 29.26 | 28.77 | 29.19 | 28.88 | 31.12 | 33.42 | 33.5 | 32.48 | 32.4 | 32.18 | 32.21 | 32.1 | 32.06 | 28.28 | 31.99 | 33.92 | 35.01 | 35.77 | 34.71 | 34.64 | 758 | 33.92
SUR31 | 30.88 | 23.68 | 23.61 | 23.3 | 23.54 | 23.13 | 24.05 | 24.12 | 29.32 | 38.06 | 37.36 | 36.07 | 36.82 | 36.7 | 37.12 | 36.42 | 36.56 | 25.75 | 38.3 | 37.91 | 38.54 | 40.27 | 38.78 | 38.51 | 776 | 37.91
SUR32 | 30.86 | 23.69 | 23.69 | 23.43 | 23.5 | 23.19 | 24.02 | 23.94 | 29.4 | 38.06 | 37.55 | 36.12 | 36.8 | 36.68 | 37.15 | 36.42 | 36.43 | 25.82 | 38.5 | 38.01 | 38.57 | 40.2 | 38.76 | 38.48 | 776 | 38.01
SUR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SBU01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA05 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA08 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 12 | 0.83
MOS02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS03 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 18.8 | 0.84
MOS04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 17.7 | 1.13
MOS08 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26.1 | 1.1
MOS09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 26.7 | 1.12
MOS13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOS14 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26.6 | 1.1
RRE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RRE02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YUC01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SBO01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SBO02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAY01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAY02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIM01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIM02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL TERMO | 642.38 | 591.65 | 560.8 | 543.9 | 548.29 | 527.83 | 539.48 | 573.35 | 645.03 | 672.49 | 680.22 | 694.22 | 701.53 | 771.24 | 819.11 | 820.14 | 786.97 | 744.92 | 786.99 | 832.69 | 852.65 | 849.44 | 747.36 | 673.72 | 16644.8 | 832.69
SUBTOTAL EXCEDENTES | 1.4 | 1.38 | 1.41 | 1.37 | 1.41 | 1.36 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.17 | 1.47 | 1.4 | 1.47 | 1.52 | 1.35 | 1.48 | 1.47 | 1.25 | 1.51 | 1.55 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 33.071 | 1.51
TOTAL | 1025.33 | 977.81 | 947.74 | 930.22 | 937.78 | 904.38 | 980.254 | 1085.401 | 1188.136 | 1234.415 | 1273.974 | 1277.699 | 1237.317 | 1308.878 | 1345.113 | 1343.343 | 1310.492 | 1262.684 | 1336.64 | 1478.3 | 1451.24 | 1363.02 | 1230.63 | 1103.46 | 28597.471 | 1479.81
RESERVA ROTANTE | 133.0878 | 131.6759 | 132.7318 | 134.9753 | 132.2061 | 135.4548 | 135.9431 | 118.7357 | 117.2657 | 121.4137 | 110.8147 | 128.2153 | 122.5375 | 121.7756 | 119.5334 | 133.6475 | 140.7239 | 138.1796 | 130.8693 | 129.1647 | 133.7038 | 118.9969 | 126.102 | 118.7376 |  | 129.1647
RESERVA PARADA | 1272.239 | 1276.709 | 1277.929 | 1277.929 | 1277.929 | 1277.929 | 1216.62 | 1194.58 | 1185.119 | 1159.311 | 1139.845 | 1084.174 | 1080.07 | 1023.74 | 966.37 | 936.715 | 936.124 | 933.392 | 819.322 | 806.995 | 815.79 | 939.228 | 1052.202 | 1190.134 |  | 806.995
SEGURIDAD DE AREAS
RF: Reserva Fría | ND: No Disponible |  |  |  | M: Mantenimiento
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.