## POST
Comite Nacional de Despacho de Carga
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
miércoles, 31 de julio de 2024 | [25 empty] | MAXIMA
DEMANDA
HORA | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 1899-12-31 | TOTAL | 19:00
SISTEMA ZONGO | 34.84 | 25.28 | 25.25 | 26.16 | 24.5 | 45.83 | 63.99 | 63.95 | 66.59 | 68.32 | 76.01 | 78.96 | 81.42 | 81.85 | 82.26 | 82.66 | 81.55 | 85.34 | 107.79 | 108.88 | 112 | 112.66 | 98.64 | 76.49 | 1704.7 | 107.79
SISTEMA TAQUESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 47.3 | 65.8 | 65.6 | 64.7 | 46.2 | 26.1 | 0 | 375.9 | 65.8
SISTEMA CORANI | 161.06 | 104.37 | 82.42 | 84.65 | 80.19 | 83.93 | 98.8 | 130.35 | 147.44 | 166.82 | 165.49 | 180.43 | 169.52 | 170.19 | 168.52 | 202.65 | 186.63 | 165.07 | 249.54 | 235.03 | 230.18 | 152.59 | 155.61 | 148.02 | 3696.9 | 249.54
SISTEMA MISICUNI | 16.92 | 17.28 | 17.01 | 17.01 | 17.03 | 17.04 | 16.97 | 16.97 | 17.02 | 16.97 | 17.04 | 17.02 | 16.91 | 16.91 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 22.43 | 72.93 | 72.93 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 524.3 | 72.93
SISTEMA MIGUILLA | 10.49 | 10.8 | 10.75 | 10.85 | 10.71 | 10.78 | 11 | 10.81 | 10.82 | 10.78 | 10.77 | 10.76 | 10.89 | 10.94 | 12.84 | 12.65 | 12.75 | 12.69 | 13.09 | 13.02 | 12.64 | 12.62 | 10.62 | 10.65 | 276.6 | 13.09
SISTEMA YURA | 6.39 | 6.48 | 6.45 | 6.52 | 6.68 | 6.72 | 6.66 | 6.65 | 6.55 | 6.54 | 6.36 | 6.38 | 6.5 | 6.54 | 6.5 | 6.43 | 6.44 | 6.48 | 6.48 | 6.47 | 6.47 | 6.49 | 6.47 | 6.46 | 156.2 | 6.48
KANATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 6.96 | 6.95 | 7.01 | 6.95 | 0 | 0 | 34.2 | 6.96
QUEHATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.92 | 0 | 0 | 9.6 | 1.83
SISTEMA SAN JACINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 7.04 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 7.11
SUBTOTAL HIDRO | 229.7 | 164.21 | 141.88 | 145.19 | 139.11 | 164.3 | 197.42 | 229.63 | 249.32 | 296.23 | 301.17 | 293.55 | 285.24 | 286.43 | 287.17 | 321.44 | 323.82 | 347.06 | 531.53 | 517.75 | 459.04 | 355.53 | 314.54 | 258.72 | 6799.5 | 531.53
QOLLPANA I | 3.17 | 3.14 | 3.12 | 3.14 | 3.16 | 3.12 | 3.13 | 3.15 | 3.09 | 3.09 | 2.53 | 3.12 | 3.12 | 2.6 | 3.07 | 2.61 | 3.05 | 3.11 | 3.09 | 3.11 | 3.15 | 3.14 | 2.3 | 2.82 | 73.8 | 3.09
QOLLPANA II | 11.82 | 5.64 | 8.12 | 9.81 | 12.47 | 5.6 | 15.36 | 14.91 | 17.89 | 12.66 | 11.73 | 16.81 | 15.65 | 20.06 | 20.91 | 23.38 | 22.12 | 19.74 | 17.25 | 10.02 | 6.98 | 2.82 | 4.36 | 4.99 | 311.4 | 17.25
WARNES | 0 | 0 | 0.52 | 1.97 | 3.01 | 5.95 | 8.63 | 9.33 | 6.74 | 4.6 | 9.72 | 8.05 | 9.38 | 10.46 | 13.76 | 13.78 | 12.45 | 13.05 | 13.53 | 14.09 | 14.08 | 14.12 | 14.19 | 14.21 | 209.9 | 13.53
SAN JULIAN | 0 | 0 | 0.69 | 6.01 | 14.63 | 23.36 | 29.23 | 22.45 | 11.97 | 14.51 | 29.37 | 31.49 | 31.35 | 27.69 | 27.59 | 27.49 | 31.03 | 30.29 | 31.42 | 31.64 | 31.68 | 31.81 | 31.8 | 31.96 | 540.4 | 31.42
EL DORADO | 6.75 | 31.2 | 45 | 45.71 | 38.73 | 15.45 | 5.84 | 25.8 | 44.18 | 43.59 | 40.76 | 40.99 | 40.81 | 40.37 | 43.77 | 42.99 | 44.18 | 44.43 | 44.61 | 44.62 | 44.48 | 44.52 | 44.27 | 44.41 | 909.2 | 44.61
SUBTOTAL EOLICO | 21.74 | 39.98 | 57.45 | 66.64 | 72 | 53.48 | 62.19 | 75.64 | 83.87 | 78.45 | 94.11 | 100.46 | 100.31 | 101.18 | 109.1 | 110.25 | 112.83 | 110.62 | 109.9 | 103.48 | 100.37 | 96.41 | 96.92 | 98.39 | 2044.7 | 109.9
UYUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 30.04 | 44.8 | 50.6 | 54.18 | 54.79 | 52.46 | 45.68 | 34.19 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 0
YUNCHARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 3.419 | 4.223 | 4.752 | 4.849 | 4.768 | 4.611 | 4.149 | 3.065 | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0
ORURO I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 25.06 | 33.23 | 38.52 | 41.62 | 41.71 | 39.09 | 34.41 | 26.39 | 15.05 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.5 | 0
ORURO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.01 | 25.03 | 33.4 | 38.25 | 41.39 | 41.38 | 37.16 | 32.36 | 26.27 | 14.91 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.1 | 0
SUBTOTAL SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.191 | 83.549 | 115.653 | 132.122 | 142.039 | 142.648 | 133.321 | 116.599 | 89.915 | 49.343 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.1 | 0
GCH01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCZ01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCZ02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNA01 | 9.26 | 9.32 | 9.57 | 10.32 | 9.34 | 10.41 | 9.31 | 9.52 | 10.18 | 9.94 | 9.26 | 9.17 | 9.98 | 9.7 | 9.77 | 9.66 | 9.94 | 9.78 | 9.62 | 9.38 | 10.09 | 10.2 | 9.3 | 8.86 | 237.2 | 9.62
GBE01 | 18.95 | 18.55 | 19.1 | 18.62 | 19.26 | 19.23 | 19.15 | 19.32 | 18.98 | 19.5 | 19.09 | 18.76 | 19.18 | 18.39 | 18.81 | 17.97 | 18.72 | 18.78 | 18.82 | 19.04 | 18.85 | 19.11 | 19.05 | 18.62 | 454.4 | 18.82
IAG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGU01 | 2.82 | 3.21 | 3.85 | 2.92 | 3.52 | 4.4 | 3.17 | 1.53 | 1.96 | 4.17 | 3.01 | 2.79 | 1.83 | 7.51 | 3.73 | 2.67 | 3.05 | 3.16 | 6.93 | 2.91 | 4.05 | 3.57 | 4.12 | 3.79 | 83.6 | 6.93
AGU02 | 44.91 | 44.94 | 45.05 | 45.04 | 45.03 | 44.91 | 45.76 | 45.29 | 44.66 | 45.28 | 44.71 | 44.9 | 45.3 | 42.97 | 0 | 0 | 0 | 45.36 | 35.85 | 45.08 | 45.21 | 45.03 | 45.14 | 44.55 | 948.6 | 35.85
WAR10 | 35.88 | 34.37 | 35.5 | 35.24 | 35.42 | 36.44 | 35.27 | 35.46 | 35.57 | 34.48 | 35.2 | 35.8 | 33.61 | 34.25 | 37.12 | 35.2 | 36.9 | 34.74 | 35.88 | 36.37 | 36.75 | 37.76 | 35.46 | 34.74 | 864 | 35.88
WAR11 | 37.82 | 35.5 | 37.09 | 37.35 | 37.78 | 40.87 | 37.21 | 37.41 | 37.28 | 35.8 | 35.53 | 38.34 | 35.08 | 36.08 | 42.4 | 38.2 | 43.18 | 37.79 | 41.13 | 39.65 | 40.31 | 42.82 | 37.9 | 34.89 | 943 | 41.13
WAR12 | 37.99 | 35.18 | 37.14 | 37.24 | 37.65 | 40.86 | 37.19 | 37 | 37.52 | 35.67 | 35.56 | 38.65 | 34.93 | 35.65 | 41.28 | 38.36 | 41.77 | 37.75 | 40.54 | 39.47 | 40.18 | 42.94 | 37.82 | 34.7 | 939 | 40.54
WAR20 | 15.19 | 15 | 15.3 | 15.19 | 14.55 | 15.19 | 16.22 | 15.61 | 15.19 | 14.73 | 14.32 | 14.43 | 13.9 | 14.24 | 15.65 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0
WAR21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR22 | 28.86 | 29.4 | 29.72 | 29.98 | 29.89 | 30.32 | 34.08 | 31.72 | 30.11 | 29.55 | 28.64 | 28.5 | 28.33 | 28.26 | 36.86 | 37.78 | 19.97 | 19.97 | 19.98 | 18.97 | 21.54 | 21.54 | 21.56 | 19.09 | 677 | 19.98
WAR05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR30 | 36.97 | 35.2 | 37.12 | 36.75 | 36.9 | 37.58 | 36.41 | 36.44 | 36.97 | 35.5 | 36.25 | 37.2 | 35.5 | 35.88 | 39.09 | 37.01 | 39.09 | 36.18 | 37.16 | 37.5 | 38.03 | 38.6 | 36.71 | 36.25 | 896 | 37.16
WAR31 | 39.62 | 36.64 | 38.03 | 38.29 | 38.89 | 41.74 | 38.51 | 38.26 | 38.01 | 36.82 | 37.51 | 39.85 | 36.46 | 38.02 | 43.3 | 39.29 | 43.54 | 38.74 | 41.87 | 40.53 | 41.7 | 44.87 | 38.88 | 35.98 | 972 | 41.87
WAR32 | 39.39 | 36.99 | 38.3 | 38.19 | 38.55 | 42.08 | 38.67 | 38.64 | 38.92 | 36.99 | 36.57 | 39.58 | 36.47 | 37.23 | 43.34 | 38.99 | 43.73 | 38.89 | 41.93 | 40.74 | 41.82 | 44.89 | 38.98 | 36.12 | 973 | 41.93
WAR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUL01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.21 | 31.3 | 31.75 | 31.12 | 31.44 | 32.43 | 32.78 | 32.83 | 36.2 | 27.44 | 296.6 | 31.44
BUL02 - RF | 26.9 | 26.95 | 27.66 | 27.4 | 27.75 | 27.66 | 37.68 | 38.26 | 38.44 | 26.9 | 27.22 | 27.4 | 27.4 | 27.13 | 31.17 | 31.21 | 31.48 | 31.17 | 31.98 | 32.25 | 32.56 | 32.6 | 10.46 | 0 | 704.1 | 31.98
BUL03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI30 | 30.8 | 30.99 | 30.87 | 31.14 | 30.46 | 35.54 | 35.43 | 35.77 | 35.92 | 35.35 | 35.7 | 35.81 | 35.39 | 35.77 | 35.54 | 35.58 | 35.89 | 35.58 | 36.27 | 36.27 | 36.3 | 36.19 | 35.7 | 35.73 | 831 | 36.27
CCERI31 | 25.13 | 25.96 | 25.76 | 26.65 | 25.76 | 36.76 | 36.63 | 36.44 | 37.11 | 36.47 | 36.38 | 37.68 | 33.78 | 37.68 | 36.99 | 37.71 | 38.31 | 37.95 | 39.19 | 39.12 | 38.93 | 39 | 37.79 | 37.62 | 836 | 39.19
CCERI32 | 25.08 | 25.91 | 25.82 | 26.74 | 25.68 | 37.26 | 36.93 | 36.51 | 36.92 | 36.57 | 36.84 | 37.69 | 33.88 | 37.86 | 38.03 | 37.73 | 38.38 | 38.01 | 39.31 | 39.22 | 39.1 | 39.1 | 37.77 | 38.02 | 838 | 39.31
CCERI40 | 31.04 | 31.5 | 31.16 | 31.46 | 30.89 | 34.33 | 37.88 | 38.29 | 36.63 | 31.16 | 36.18 | 36.07 | 30.86 | 34.48 | 37.46 | 37.54 | 37.88 | 37.65 | 38.48 | 38.33 | 38.33 | 38.41 | 30.97 | 31.04 | 840 | 38.48
CCERI41 | 24.95 | 25.73 | 25.63 | 26.51 | 25.66 | 31.94 | 41.85 | 42.91 | 33.49 | 25.86 | 34.99 | 36.23 | 25.29 | 32.44 | 39.86 | 40.51 | 41.13 | 40.79 | 42.58 | 42.47 | 42.42 | 43.35 | 25.15 | 25.69 | 825 | 42.58
CCERI42 | 25.08 | 25.97 | 25.73 | 26.37 | 25.75 | 32.56 | 42.33 | 43.22 | 34.01 | 25.7 | 35.31 | 36.31 | 25.59 | 32.54 | 41.17 | 40.51 | 41.51 | 41.02 | 42.61 | 42.7 | 42.63 | 43.5 | 25.39 | 26.02 | 829 | 42.61
CCERI50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE05 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE06 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE07 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE08 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALT01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALT02 | 29.07 | 29.89 | 29.78 | 22.13 | 29.89 | 30.7 | 30.5 | 29.94 | 28.87 | 28.81 | 27.34 | 27.95 | 28.41 | 28.2 | 27.49 | 27.08 | 28.81 | 28.56 | 29.32 | 30.65 | 31.26 | 30.6 | 31.01 | 30.7 | 681.3 | 29.32
ARJ08 | 10.9 | 11.19 | 11.26 | 12.21 | 11.46 | 12.06 | 12.49 | 11.12 | 10.97 | 11.41 | 10.59 | 10.83 | 12.06 | 11.23 | 16.74 | 15.33 | 15.75 | 15.71 | 16.35 | 16.52 | 17.44 | 16.44 | 11.89 | 11.54 | 310.2 | 16.35
ARJ09 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ11 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ12 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ13 -RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ14 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR10 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR11 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR12 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR20 | 34.48 | 34.56 | 34.33 | 32.4 | 33.77 | 34.33 | 34.18 | 34.64 | 33.88 | 34.14 | 33.58 | 33.8 | 33.5 | 33.92 | 33.92 | 33.8 | 33.92 | 33.73 | 34.48 | 34.64 | 34.67 | 34.71 | 34.3 | 34.18 | 820 | 34.48
SUR21 | 39.26 | 40.05 | 39.92 | 33.87 | 39.29 | 40.4 | 39.74 | 40.73 | 41.41 | 40.56 | 40 | 39.14 | 39.4 | 38.33 | 37.77 | 37.29 | 37.83 | 37.47 | 39.54 | 39.59 | 39.98 | 39.92 | 38.72 | 38.32 | 940 | 39.54
SUR22 | 38.81 | 39.74 | 39.67 | 33.69 | 39.09 | 40.38 | 39.64 | 40.31 | 41.37 | 40.35 | 39.89 | 38.73 | 39.21 | 38.12 | 37.62 | 37.14 | 37.84 | 37.28 | 39.29 | 39.31 | 39.65 | 39.72 | 38.61 | 38.36 | 940 | 39.29
SUR30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR40 | 35.2 | 35.32 | 28.39 | 28.69 | 29.91 | 29.41 | 28.88 | 29.79 | 29.56 | 31.34 | 30.36 | 30.47 | 30.36 | 30.66 | 30.78 | 33.95 | 34.64 | 34.45 | 35.43 | 35.51 | 35.62 | 36 | 35.32 | 34.86 | 773 | 35.43
SUR41 | 40.58 | 41.73 | 25.58 | 26 | 31.57 | 27.44 | 26.9 | 28.34 | 27.65 | 28.49 | 28.29 | 29.25 | 29.7 | 29.45 | 28.81 | 39.18 | 39.81 | 39.48 | 41.73 | 41.6 | 41.91 | 41.94 | 40.81 | 40.87 | 818 | 41.73
SUR42 | 40.77 | 41.5 | 25.64 | 25.98 | 27.14 | 26.99 | 26.98 | 26.02 | 26.59 | 28.98 | 28.12 | 29.16 | 29.56 | 29.64 | 29.5 | 39.29 | 39.93 | 39.62 | 41.68 | 41.42 | 41.81 | 41.96 | 40.71 | 40.99 | 813 | 41.68
SBU01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA05 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA06 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA07 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL TERMO | 805.71 | 801.29 | 772.97 | 756.37 | 780.85 | 841.79 | 858.99 | 858.49 | 838.17 | 800.52 | 816.44 | 834.49 | 784.96 | 815.63 | 865.41 | 866.23 | 864.75 | 880.73 | 909.39 | 911.67 | 923.92 | 937.6 | 835.72 | 798.97 | 20332 | 909.39
SUBTOTAL EXCEDENTES | 0.63 | 0.87 | 0.79 | 0.85 | 0.94 | 0.97 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.63 | 0.54 | 0.59 | 0.93 | 0.94 | 0.83 | 0.92 | 0.97 | 0.89 | 0.7 | 0.68 | 0.73 | 0.65 | 0.76 | 0.66 | 18.963 | 0.7
TOTAL | 1057.15 | 1005.48 | 972.3 | 968.2 | 991.96 | 1059.57 | 1118.6 | 1207.951 | 1254.909 | 1290.853 | 1343.842 | 1370.539 | 1313.158 | 1336.561 | 1378.279 | 1387.835 | 1350.743 | 1340.51 | 1550.82 | 1532.9 | 1483.33 | 1389.54 | 1247.18 | 1156.08 | 30241.263 | 1551.52
RESERVA ROTANTE | 219.9324 | 204.5521 | 204.6852 | 204.4701 | 207.5956 | 171.476 | 174.8994 | 160.7868 | 161.6007 | 179.4264 | 179.3145 | 168.0763 | 171.7445 | 166.6317 | 146.2578 | 165.1323 | 150.3635 | 198.3367 | 152.6103 | 147.9355 | 139.0735 | 130.6626 | 204.8924 | 171.3895 |  | 152.6103
RESERVA PARADA | 1091.5745 | 1193.4135 | 1189.6235 | 1188.3535 | 1190.5452 | 1173.4852 | 1169.1117 | 1164.1869 | 1115.7113 | 1055.7177 | 1043.6984 | 1086.1836 | 1079.683 | 1081.7262 | 1033.0972 | 1059.4144 | 1023.3612 | 839.9568 | 825.4184 | 827.0532 | 869.0172 | 913.8259 | 977.5109 | 1085.0159 |  | 825.4184
SEGURIDAD DE AREAS
RF: Reserva Fría | ND: No Disponible |  |  |  | M: Mantenimiento
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.