## Demanda
Comite Nacional de Despacho de Carga
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 30 de julio de 2020
HORA | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | TOTAL
CRE - Santa Cruz | 269.274 | 255.308 | 248.468 | 245.526 | 247.297 | 255.38 | 263.538 | 276.551 | 311.802 | 327.611 | 333.123 | 335.098 | 326.781 | 335.103 | 340.607 | 333.615 | 324.137 | 317.034 | 364.838 | 376.985 | 368.858 | 349.693 | 321.381 | 293.817 | 7421.824
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz | 2.505 | 2.368 | 2.33 | 2.29 | 2.278 | 2.323 | 2.309 | 2.247 | 2.728 | 2.835 | 3.015 | 3.16 | 2.88 | 2.91 | 3.116 | 3.119 | 3.068 | 3.082 | 3.778 | 4 | 3.841 | 3.562 | 3.217 | 2.971 | 69.933
EMDEECRUZ | 3.167 | 3.163 | 3.185 | 3.212 | 3.06 | 2.117 | 1.898 | 3.132 | 3.27 | 3.056 | 2.819 | 2.643 | 2.473 | 2.577 | 2.966 | 3.006 | 3.059 | 3.024 | 3.159 | 3.222 | 3.223 | 3.154 | 3.177 | 3.193 | 70.952
DELAPAZ - La Paz | 127.783 | 116.384 | 106.509 | 99.21 | 100.592 | 107.248 | 119.904 | 128.293 | 166.418 | 179.517 | 182.35 | 185.399 | 177.994 | 179.114 | 181.288 | 177.439 | 170.073 | 167.185 | 195.128 | 226.007 | 221.361 | 205.242 | 175.939 | 144.019 | 3840.396
DELAPAZ - San Buenaventura | 0.465 | 0.434 | 0.421 | 0.411 | 0.41 | 0.417 | 0.444 | 0.495 | 0.55 | 0.586 | 0.599 | 0.623 | 0.581 | 0.617 | 0.65 | 0.649 | 0.652 | 0.627 | 0.776 | 0.902 | 0.864 | 0.781 | 0.661 | 0.546 | 14.159
DELAPAZ - Cumbre | 48.624 | 41.189 | 40.39 | 43.821 | 44.226 | 46.512 | 56.633 | 68.706 | 67.799 | 73.262 | 75.793 | 77.516 | 76.659 | 74.658 | 72.779 | 72.133 | 70.077 | 69.311 | 82.24 | 94.609 | 92.013 | 81.283 | 68.716 | 58.345 | 1597.289
ELFEC - Cochabamba | 119.091 | 110.442 | 106.064 | 104.03 | 105.571 | 112.663 | 123.27 | 126.007 | 141.321 | 147.868 | 149.639 | 150.908 | 146.519 | 149.063 | 152.048 | 149.16 | 144.428 | 142.311 | 173.168 | 194.063 | 187.029 | 172.021 | 151.265 | 133.154 | 3391.1
ELFEC - Chimoré - Carrasco | 8.114 | 7.703 | 7.502 | 7.485 | 7.513 | 8.011 | 8.599 | 8.127 | 8.263 | 8.458 | 8.548 | 8.964 | 8.627 | 8.929 | 9.379 | 9.516 | 9.427 | 9.548 | 12.193 | 14.025 | 13.803 | 12.481 | 10.648 | 9.231 | 225.093
ENDE DEORURO - Jeruyo | 6.81 | 6.819 | 6.789 | 6.472 | 6.304 | 6.313 | 6.344 | 6.452 | 6.98 | 7.205 | 7.471 | 7.412 | 7.427 | 7.175 | 4.934 | 4.008 | 4.062 | 4.096 | 3.992 | 3.481 | 3.57 | 3.647 | 6.087 | 7.031 | 140.878
ENDE DEORURO - Oruro | 40.192 | 37.789 | 36.521 | 35.335 | 34.535 | 35.533 | 36.873 | 37.238 | 41.291 | 43.517 | 43.873 | 43.721 | 41.284 | 40.372 | 41.036 | 40.426 | 40.055 | 41.447 | 51.638 | 60.691 | 59.409 | 54.092 | 48.429 | 43.284 | 1028.58
ENDE DEORURO - Catavi | 13.213 | 12.318 | 11.773 | 11.928 | 11.868 | 12.303 | 12.288 | 12.638 | 12.995 | 14.218 | 15.153 | 16.418 | 15.54 | 15.705 | 15.768 | 16.09 | 15.713 | 15.88 | 18.765 | 20.635 | 20.463 | 19.88 | 18.338 | 16.23 | 366.113
ENDE DEORURO - Lucianita | 3.041 | 3.009 | 2.966 | 2.986 | 2.993 | 3.016 | 3.015 | 2.27 | 1.426 | 1.457 | 2.092 | 3.089 | 2.222 | 0.907 | 0.85 | 1.07 | 1.192 | 1.185 | 1.192 | 1.2 | 1.242 | 1.21 | 1.275 | 1.248 | 46.15
CESSA - Sucre | 25.259 | 25.205 | 24.166 | 20.69 | 17.806 | 18.182 | 18.255 | 17.11 | 19.159 | 20.892 | 21.755 | 22.804 | 22.84 | 22.626 | 24.272 | 24.994 | 24.988 | 25.453 | 33.866 | 37.703 | 36.313 | 32.885 | 28.716 | 24.432 | 590.373
CESSA - Mariaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPSA - Potosí | 32.007 | 31.141 | 30.628 | 30.727 | 30.775 | 31.347 | 32.03 | 32.072 | 34.212 | 36.197 | 36.794 | 37.099 | 36.77 | 36.517 | 36.176 | 35.594 | 35.483 | 36.731 | 41.988 | 44.744 | 44.457 | 42.824 | 39.504 | 35.642 | 861.46
SEPSA - Punutuma | 1.34 | 1.295 | 1.614 | 1.712 | 1.921 | 1.862 | 1.381 | 1.074 | 1.321 | 1.733 | 2.098 | 2.117 | 1.697 | 1.476 | 1.597 | 1.69 | 1.988 | 1.914 | 2.454 | 2.802 | 2.674 | 2.411 | 1.765 | 1.427 | 43.36
SEPSA - Atocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPSA - Torre Huayco | 4.636 | 4.344 | 4.134 | 4.098 | 4.04 | 4.168 | 4.088 | 3.993 | 4.693 | 4.787 | 4.459 | 4.548 | 4.579 | 4.798 | 4.797 | 4.73 | 5.17 | 5.406 | 7.172 | 7.971 | 7.854 | 7.2 | 6.283 | 5.468 | 123.415
SEPSA - Portugalete | 3.428 | 3.203 | 3.103 | 3.153 | 2.88 | 2.77 | 2.883 | 3.315 | 3.475 | 3.34 | 3.403 | 3.37 | 3.103 | 3.02 | 3.183 | 3.345 | 3.283 | 3.155 | 3.34 | 3.38 | 3.15 | 3.058 | 2.963 | 3.41 | 76.708
SEPSA - Chilcobija | 0.25 | 0.35 | 0.343 | 0.379 | 0.244 | 0.374 | 0.3 | 0.262 | 0.187 | 0.517 | 0.651 | 0.587 | 0.347 | 0.559 | 0.612 | 0.535 | 0.447 | 0.289 | 0.233 | 0.244 | 0.169 | 0.285 | 0.332 | 0.342 | 8.836
SEPSA - Telamayu | 1.661 | 1.613 | 1.595 | 1.567 | 1.593 | 1.666 | 1.769 | 1.752 | 2.148 | 2.699 | 2.798 | 2.754 | 2.566 | 2.631 | 2.66 | 2.238 | 1.932 | 1.911 | 2.18 | 2.237 | 2.242 | 2.173 | 2.027 | 1.865 | 50.275
SEPSA - Don Diego | 3.89 | 3.801 | 3.777 | 3.789 | 3.841 | 3.973 | 4.166 | 3.846 | 3.669 | 3.65 | 3.701 | 3.777 | 3.559 | 3.526 | 3.553 | 3.555 | 3.628 | 3.765 | 5.091 | 5.757 | 5.399 | 4.817 | 4.268 | 3.972 | 96.769
ENDE DELBENI (3) | 12.504 | 11.812 | 11.381 | 11.032 | 10.843 | 10.901 | 11.25 | 11.735 | 13.277 | 14.019 | 14.377 | 14.914 | 14.623 | 14.76 | 14.966 | 15.211 | 15.196 | 15.544 | 18.931 | 20.945 | 20.396 | 18.979 | 16.678 | 14.35 | 348.622
ENDE - Varios (2) | 7.236 | 6.983 | 6.817 | 6.947 | 6.843 | 7.052 | 7.112 | 7.017 | 7.258 | 8.13 | 8.914 | 9.411 | 9.036 | 8.816 | 9.35 | 9.4 | 8.801 | 8.516 | 9.942 | 10.813 | 10.652 | 10.002 | 9.233 | 8.529 | 202.809
SETAR - Tarija | 20.926 | 18.755 | 17.608 | 17.215 | 17.31 | 18.356 | 20.049 | 21.409 | 24.306 | 25.69 | 25.561 | 25.433 | 24.433 | 23.641 | 23.624 | 23.891 | 24.362 | 25.169 | 32.808 | 35.525 | 35.125 | 32.43 | 28.632 | 24.518 | 586.773
SETAR - Villamontes | 3.1 | 2.954 | 2.858 | 2.824 | 2.839 | 2.928 | 2.951 | 2.485 | 2.639 | 2.657 | 2.65 | 2.661 | 2.624 | 2.599 | 2.654 | 2.711 | 2.716 | 2.828 | 4.267 | 4.658 | 4.519 | 4.234 | 3.854 | 3.451 | 74.659
SETAR - Yacuiba | 7.807 | 7.292 | 7.004 | 5.626 | 5.093 | 6.569 | 6.874 | 6.442 | 7.049 | 7.528 | 7.731 | 7.658 | 7.379 | 7.134 | 7.186 | 7.214 | 7.172 | 7.451 | 10.656 | 11.628 | 11.411 | 10.779 | 9.976 | 8.847 | 189.503
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. | 43.23 | 41.228 | 41.604 | 42.27 | 41.29 | 41.191 | 42.453 | 42.657 | 44.628 | 44.435 | 42.378 | 41.354 | 42.724 | 42.91 | 42.917 | 42.962 | 42.931 | 42.118 | 42.532 | 43.212 | 44.513 | 44.917 | 45.157 | 44.619 | 1030.23
Otros - C. No Regulados | 10.193 | 10.085 | 10.077 | 10.074 | 10.201 | 10.532 | 10.518 | 10.507 | 10.6 | 10.381 | 10.366 | 10.299 | 9.21 | 5.85 | 5.731 | 6.647 | 6.96 | 9.643 | 8.064 | 7.466 | 7.482 | 7.517 | 7.395 | 7.377 | 213.173
Varios (1) | 2.122 | 2.02 | 1.996 | 1.975 | 1.958 | 2.017 | 2.182 | 2.008 | 2.035 | 1.99 | 2.057 | 2.16 | 2.178 | 2.182 | 2.248 | 2.265 | 2.232 | 2.39 | 3.298 | 4.38 | 4.283 | 3.682 | 2.92 | 2.306 | 58.881
TOTAL | 821.863 | 769.005 | 741.62 | 726.781 | 726.123 | 755.721 | 803.376 | 839.838 | 945.497 | 998.233 | 1014.166 | 1025.896 | 996.652 | 1000.173 | 1010.942 | 997.21 | 973.227 | 967.012 | 1137.688 | 1243.282 | 1216.31 | 1135.239 | 1018.833 | 903.623 | 22768.31
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
jueves, 30 de julio de 2020
|  | MW |  | HORA
CRE - Santa Cruz |  | 380.385 |  | 19:00
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz |  | 4.029 |  | 19:15
EMDEECRUZ |  | 3.455 |  | 08:15
DELAPAZ - La Paz |  | 226.795 |  | 20:00
DELAPAZ - San Buenaventura |  | 0.919 |  | 19:15
DELAPAZ - Cumbre |  | 95.013 |  | 19:45
ELFEC - Cochabamba |  | 194.743 |  | 19:15
ELFEC - Chimoré - Carrasco |  | 14.243 |  | 19:45
ENDE DEORURO - Jeruyo |  | 7.598 |  | 12:30
ENDE DEORURO - Oruro |  | 60.89 |  | 19:30
ENDE DEORURO - Catavi |  | 20.94 |  | 20:00
ENDE DEORURO - Lucianita |  | 3.201 |  | 11:00
CESSA - Sucre |  | 37.848 |  | 19:30
CESSA - Mariaca |  | 0 |  | 19:30
SEPSA - Potosí |  | 44.841 |  | 19:45
SEPSA - Punutuma |  | 2.886 |  | 20:00
SEPSA - Atocha |  | 0 |  | 20:00
SEPSA - Torre Huayco |  | 7.992 |  | 19:30
SEPSA - Portugalete |  | 3.52 |  | 00:15
SEPSA - Chilcobija |  | 0.71 |  | 11:45
SEPSA - Telamayu |  | 2.858 |  | 10:45
SEPSA - Don Diego |  | 5.803 |  | 19:30
ENDE DELBENI (3) |  | 21.039 |  | 19:15
ENDE - Varios (2) |  | 10.869 |  | 19:45
SETAR - Tarija |  | 35.804 |  | 20:15
SETAR - Villamontes |  | 4.697 |  | 19:15
SETAR - Yacuiba |  | 11.702 |  | 19:45
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. |  | 45.362 |  | 22:30
Otros - C. No Regulados |  | 10.683 |  | 08:45
Varios (1) |  | 4.458 |  | 19:30
TOTAL COINCIDENTAL |  | 1244.3387 |  | 19:45
(1) Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga
(2) Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3) Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.