## Demanda Máxima
Comite Nacional de Despacho de Carga
DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA DE CONSUMIDORES (MW) EN NODOS DEL STI
|  | 2019 |  | 2020
|  | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct (al dia 15)
| CRE - Santa Cruz | 654.1 | 603.3 | 699.8 | 589.2 | 696.1 | 500.5 | 417.3 | 412.3 | 436.3 | 468.9 | 573.4 | 659.1
| CRE(Las Misiones) - Santa Cruz | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 5.7
| EMDEECRUZ | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.1
| DELAPAZ - La Paz | 221.6 | 234.8 | 256.7 | 247.2 | 233.4 | 193.5 | 208.7 | 222.8 | 247.3 | 233 | 240.9 | 259.9
| DELAPAZ - San Buenaventura | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 4.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 2.1
| DELAPAZ - Cumbre | 109.9 | 106.3 | 96.9 | 101.1 | 103.7 | 98.6 | 107.3 | 110.7 | 118.4 | 107 | 111.3 | 110.9
| ELFEC - Cochabamba | 215.1 | 221.3 | 224.6 | 223.7 | 224.1 | 199.5 | 205.4 | 204.1 | 201.1 | 208.6 | 211.2 | 219.4
| ELFEC - Chimoré - Carrasco | 20.5 | 18.1 | 19.2 | 19.7 | 20.9 | 16.2 | 15.6 | 15.2 | 16.3 | 17.4 | 19.6 | 21
| ENDE DEORURO - Jeruyo | 5.5 | 5.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 13.3 | 8 | 12.9 | 12.5
| ENDE DEORURO - Oruro | 61.3 | 63.2 | 61.5 | 64 | 63.2 | 50.4 | 62.9 | 63.3 | 66.9 | 63.4 | 63.7 | 63.5
| ENDE DEORURO - Catavi | 22.3 | 20.6 | 19.5 | 20.3 | 23.4 | 17.4 | 18.7 | 23 | 22.5 | 21.6 | 23.6 | 21.7
| ENDE DEORURO - Lucianita | 5.9 | 3.5 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 3.8 | 3.5 | 0.9 | 0.9
| CESSA - Sucre | 54.8 | 54.4 | 54.2 | 57.2 | 49.4 | 37.6 | 42 | 44.8 | 45 | 49 | 54.8 | 55.4
| CESSA - Mariaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SEPSA - Potosí | 49.4 | 50.5 | 49.2 | 48.4 | 47.7 | 23.5 | 33.2 | 41.9 | 45 | 46.7 | 50.9 | 50.8
| SEPSA - Punutuma | 5.4 | 5 | 9.9 | 5.2 | 5.3 | 2.2 | 2.4 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5 | 5.3
| SEPSA - Atocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SEPSA - Torre Huayco | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8.1 | 7.9 | 8 | 7.7
| SEPSA - Portugalete | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 1.5 | 2.3 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.5
| SEPSA - Chilcobija | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8
| SEPSA - Telamayu | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 2.7
| SEPSA - Don Diego | 5.9 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 4.4 | 5.9 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | 6
| ENDE DELBENI (3) | 31.9 | 31.6 | 32 | 32.5 | 33.8 | 31.4 | 27.6 | 26.1 | 27.8 | 29.8 | 32.9 | 34
| ENDE - Varios (2) | 12.8 | 13.4 | 12.9 | 13.4 | 12.3 | 6 | 8.1 | 10.4 | 14.4 | 12.7 | 12.8 | 13.1
| SETAR - Tarija | 40.2 | 37.3 | 37.3 | 37.9 | 37.4 | 33.2 | 33.2 | 34.5 | 36.1 | 36.7 | 37.6 | 37.9
| SETAR - Villamontes | 7.3 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 7 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 7 | 7.2
| SETAR - Yacuiba | 15.7 | 16.4 | 16.8 | 16.3 | 16.4 | 13.5 | 11.7 | 11.9 | 12.3 | 13.1 | 14.8 | 18.9
| SAN CRISTOBAL - C. No Reg. | 46.3 | 45.5 | 45.6 | 45.5 | 44.5 | 4.7 | 45.5 | 47.4 | 45.6 | 46.5 | 46.7 | 45.7
| Otros - C. No Regulados | 16.6 | 20.5 | 22.4 | 19.5 | 17 | 6.5 | 14.1 | 13.5 | 13.9 | 15.7 | 16.3 | 14.6
| Varios (1) | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4
| TOTAL COINCIDENTAL | 1433.7 | 1455.7 | 1509.3 | 1488.6 | 1565.8 | 1223.8 | 1243.7 | 1269.7 | 1285.2 | 1305 | 1452.2 | 1518.9
| FECHA | 2019-11-20 | 2019-12-10 | 2020-01-23 | 2020-02-18 | 2020-03-11 | 2020-04-01 | 2020-05-21 | 2020-06-18 | 2020-07-23 | 2020-08-27 | 2020-09-30 | 2020-10-13
| HORA | 20:00 | 20:15 | 20:15 | 20:45 | 20:00 | 20:15 | 19:30 | 19:15 | 19:15 | 19:45 | 19:45 | 19:45
(1) Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez
(2) Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3) Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
(4) A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos obtenidos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.
DEMANDA DE ENERGIA DE CONSUMIDORES (GWh) EN NODOS DEL STI
|  | 2019 |  | 2020
|  | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct (al dia 15)
| CRE - Santa Cruz | 286.1 | 297.6 | 323.1 | 276.6 | 325.9 | 238.7 | 213.3 | 210.1 | 227.3 | 238.8 | 268.7 | 169.3
| CRE(Las Misiones) - Santa Cruz | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 1.6
| EMDEECRUZ | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 1
| DELAPAZ - La Paz | 100.5 | 124.1 | 128.8 | 115.4 | 115.9 | 91.9 | 95.3 | 104.2 | 108.1 | 106.2 | 113 | 57.9
| DELAPAZ - San Buenaventura | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3
| DELAPAZ - Cumbre | 44.1 | 43.6 | 37.8 | 38.4 | 38.7 | 31.9 | 44.7 | 49.3 | 49.3 | 48 | 47.7 | 22.1
| ELFEC - Cochabamba | 100.1 | 113.1 | 109.6 | 102.2 | 104.3 | 88.8 | 95.4 | 98.1 | 98.4 | 102.6 | 105 | 55
| ELFEC - Chimoré - Carrasco | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 8.8 | 9.5 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 8.7 | 5.3
| ENDE DEORURO - Jeruyo | 0.5 | 1 | 5.2 | 4.4 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 3.7 | 2.2 | 3.7 | 2.3
| ENDE DEORURO - Oruro | 29.1 | 31.7 | 31.5 | 29.7 | 29.7 | 21.3 | 25.5 | 28.5 | 31.2 | 29.7 | 29.9 | 15.2
| ENDE DEORURO - Catavi | 10.1 | 9.6 | 9.5 | 8.9 | 11.1 | 7.7 | 8.9 | 10.9 | 11.1 | 11 | 11.8 | 5.6
| ENDE DEORURO - Lucianita | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2
| CESSA - Sucre | 26.7 | 28.5 | 27.8 | 22.3 | 22.6 | 16.9 | 18.2 | 19.4 | 20.8 | 21.2 | 26.4 | 14
| CESSA - Mariaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SEPSA - Potosí | 22.5 | 27.6 | 27.1 | 24.4 | 22.2 | 10.2 | 16.2 | 20.3 | 24.5 | 24.6 | 28.1 | 14.2
| SEPSA - Punutuma | 2.4 | 2.5 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.1
| SEPSA - Atocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SEPSA - Torre Huayco | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 1.7
| SEPSA - Portugalete | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1
| SEPSA - Chilcobija | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| SEPSA - Telamayu | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6
| SEPSA - Don Diego | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 1.2
| ENDE DELBENI (3) | 14.7 | 15.1 | 16.7 | 14.5 | 17.6 | 13.7 | 11.6 | 10.9 | 12.3 | 14 | 15.4 | 9.2
| ENDE - Varios (2) | 5.7 | 7.8 | 6.3 | 6.8 | 4.9 | 2.8 | 3.3 | 5.1 | 6.8 | 5.8 | 6.7 | 3.4
| SETAR - Tarija | 18.6 | 19 | 19.1 | 17.7 | 18.1 | 15.3 | 15.8 | 16 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 9.4
| SETAR - Villamontes | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 1.7
| SETAR - Yacuiba | 7.1 | 7.7 | 8 | 6.8 | 7.4 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.2 | 3.6
| SAN CRISTOBAL - C. No Reg. | 29 | 30.4 | 29.9 | 23.5 | 20.6 | 2.2 | 16.3 | 30.6 | 21.4 | 23.8 | 16 | 14.9
| Otros - C. No Regulados | 7.8 | 11.5 | 13.9 | 9.8 | 7.7 | 1.5 | 5.7 | 6.4 | 5.8 | 7.9 | 8.4 | 4.2
| Varios (1) | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.8
| TOTAL | 733.9 | 799.5 | 827.2 | 731.6 | 781 | 571.3 | 599.5 | 641.7 | 671.9 | 688.7 | 734.8 | 417.1
(1) Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez
(2) Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3) Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
(4) A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO
Los valores de energía aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.