## Generación Máxima V1
Comité Nacional de Despacho de Carga
GENERACION MAXIMA DIARIA (MW) ULTIMOS 12 MESES
|  | 2019 |  |  | 2020
| Día | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep (al dia 30)
| 1 | 1506.2 | 1388.2 | 1296.3 | 1208 | 1440.6 | 1397.4 | 1295.8 | 1154.6 | 1244.2 | 1288.4 | 1258.1 | 1327.2
| 2 | 1435.3 | 1281.1 | 1455.3 | 1440.8 | 1414.4 | 1527.9 | 1287.8 | 1095.4 | 1267.2 | 1280 | 1262.1 | 1322.5
| 3 | 1399.7 | 1272.9 | 1467.2 | 1484.8 | 1448.9 | 1561.2 | 1166.4 | 1154.6 | 1273.4 | 1260.5 | 1363.2 | 1338.3
| 4 | 1442.4 | 1404.8 | 1486.6 | 1450.8 | 1496 | 1588.6 | 1159.4 | 1193 | 1270.1 | 1231.9 | 1368.1 | 1351.4
| 5 | 1292.9 | 1411.9 | 1387.4 | 1338.9 | 1480.9 | 1606.3 | 1172.1 | 1186.2 | 1245.4 | 1248.6 | 1360.2 | 1341.5
| 6 | 1244.8 | 1344.4 | 1440 | 1445.6 | 1444.8 | 1588.4 | 1206 | 1123.9 | 1206.8 | 1301.5 | 1292.1 | 1298.2
| 7 | 1393.8 | 1324.4 | 1409.1 | 1400.5 | 1428.3 | 1521 | 1144 | 1130.1 | 1225.8 | 1286.8 | 1337.3 | 1335.7
| 8 | 1480.5 | 1366 | 1292.7 | 1430.8 | 1343.4 | 1470.2 | 1190.5 | 1122 | 1318.9 | 1304.2 | 1292.4 | 1378.7
| 9 | 1536.5 | 1328 | 1424.7 | 1472.2 | 1317.3 | 1590.5 | 1146.8 | 1103.8 | 1338 | 1317.1 | 1285.4 | 1428.8
| 10 | 1560.4 | 1215.5 | 1524.7 | 1493.6 | 1402.2 | 1632.1 | 1102.7 | 1116.3 | 1333.6 | 1311.3 | 1367.8 | 1457.8
| 11 | 1538.6 | 1263.7 | 1516.3 | 1376.2 | 1430.9 | 1644.4 | 1132.8 | 1190 | 1291.8 | 1263.7 | 1288.7 | 1472
| 12 | 1461.1 | 1323.4 | 1459.2 | 1359.2 | 1530.4 | 1611.2 | 1142.2 | 1185.1 | 1336.7 | 1218.6 | 1299.1 | 1400.7
| 13 | 1403.2 | 1430.6 | 1461.2 | 1483.3 | 1498.8 | 1635 | 1217.7 | 1166.6 | 1207.1 | 1310.9 | 1281.6 | 1368.4
| 14 | 1524.8 | 1311.8 | 1418.1 | 1494.9 | 1497.4 | 1567.2 | 1164.1 | 1172.8 | 1215.1 | 1286.4 | 1298.2 | 1347.1
| 15 | 1419.3 | 1390.7 | 1350.8 | 1519.4 | 1450.7 | 1479.7 | 1149.7 | 1165.7 | 1308.7 | 1301.6 | 1227.6 | 1367.5
| 16 | 1448.7 | 1361.7 | 1429.8 | 1528.9 | 1420.5 | 1432.5 | 1160.1 | 1168.7 | 1335.6 | 1298.9 | 1207.8 | 1469.5
| 17 | 1540.8 | 1354.9 | 1394.3 | 1546 | 1534.6 | 1486.2 | 1130.4 | 1174.8 | 1342.9 | 1310.5 | 1302.9 | 1393.2
| 18 | 1441.6 | 1487.8 | 1488.4 | 1511.1 | 1560.8 | 1422.2 | 1133.2 | 1227.4 | 1350.2 | 1264.2 | 1343.8 | 1422
| 19 | 1343.9 | 1508.1 | 1509.9 | 1426.5 | 1513.2 | 1355.7 | 1152.8 | 1270.5 | 1330.5 | 1240.7 | 1332.5 | 1415
| 20 | 1333.8 | 1508.5 | 1520.9 | 1559.4 | 1466.2 | 1304.2 | 1228 | 1306.3 | 1279 | 1333.9 | 1296.9 | 1302.5
| 21 | 1445 | 1486.5 | 1341.1 | 1549.7 | 1355.4 | 1290.7 | 1258 | 1306.9 | 1259.5 | 1352.4 | 1302.1 | 1382.2
| 22 | 1490.5 | 1498.1 | 1279.6 | 1451.7 | 1270.3 | 1266.6 | 1136.1 | 1208.8 | 1244.3 | 1346.2 | 1245.3 | 1429.5
| 23 | 1489.3 | 1376.1 | 1451.3 | 1568 | 1210.8 | 1314.7 | 1268.3 | 1157 | 1320.4 | 1354 | 1221.8 | 1482.2
| 24 | 1487.7 | 1327.4 | 1488.2 | 1535.5 | 1198.5 | 1361 | 1241 | 1158.7 | 1318.4 | 1290 | 1296 | 1507.7
| 25 | 1439.9 | 1467.7 | 1321.3 | 1505.6 | 1228.5 | 1332 | 1182.1 | 12430 | 1284.9 | 1217.9 | 1336.5 | 1527
| 26 | 1407.4 | 1502.4 | 1436.1 | 1459.4 | 1360.7 | 1170.6 | 1175 | 1275.9 | 1258.4 | 1233.1 | 1365.7 | 1464.5
| 27 | 1350.1 | 1380.7 | 1470.1 | 1530.8 | 1479 | 1208.1 | 1248.5 | 1209.8 | 1226.3 | 1332.6 | 1378.6 | 1409.6
| 28 | 1452.3 | 1437.5 | 1454.1 | 1553.2 | 1496 | 1234.9 | 1254.6 | 1270.1 | 1216 | 1335.4 | 1366.1 | 1408.4
| 29 | 1467.2 | 1470.6 | 1378.6 | 1449.1 | 1429.2 | 1208.9 | 1172.2 | 1252.6 | 1302.2 | 1315.1 | 1343.7 | 1494.1
| 30 | 1475.8 | 1425.8 | 1470.1 | 1406.4 |  | 1270.7 | 1192.4 | 1222.9 | 1312.5 | 1311.1 | 1310.3 | 1539.1
| 31 | 1372 |  | 1417.9 | 1442.4 |  | 1260.9 |  | 1235 |  | 1299.4 | 1302.1
| Max. | 1560.4 | 1508.5 | 1524.7 | 1568 | 1560.8 | 1644.4 | 1295.8 | 12430 | 1350.2 | 1354 | 1378.6 | 1539.1
Los valores de potencia aquí informados corresponden a registros instantáneos obtenidos del sistema SCADA
GENERACION DIARIA (GWh) ULTIMOS 12 MESES
|  | 2019 |  |  | 2020
| Día | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep (al dia 30)
| 1 | 29.5 | 26.3 | 24.2 | 22.4 | 27 | 25.1 | 22.6 | 19.3 | 22.2 | 23 | 22.1 | 24.1
| 2 | 27.7 | 24.4 | 26.9 | 26.5 | 25.1 | 28.7 | 22.4 | 18.7 | 22.6 | 22.9 | 21.6 | 24
| 3 | 25.9 | 22.7 | 27.8 | 28.1 | 27.9 | 29.5 | 20.1 | 19.3 | 22.8 | 22.5 | 24.5 | 24.5
| 4 | 27.2 | 25.8 | 28.3 | 27.6 | 28.2 | 30.2 | 19.4 | 20.5 | 22.7 | 21.1 | 25.1 | 24.9
| 5 | 24.6 | 26.8 | 26.6 | 25.1 | 28.1 | 30.8 | 19.3 | 20.7 | 22.7 | 20.6 | 24.9 | 24.3
| 6 | 21.8 | 24.9 | 27 | 27.6 | 27.5 | 30.9 | 21 | 19.7 | 20.8 | 23 | 22.8 | 22.8
| 7 | 25.2 | 24.5 | 26.6 | 26.9 | 27.7 | 29.1 | 20.1 | 19.1 | 20.2 | 23.4 | 23.9 | 24.7
| 8 | 27.1 | 25.3 | 23.5 | 26.9 | 25.9 | 26.6 | 20.2 | 19 | 23.2 | 23.4 | 22.8 | 25.5
| 9 | 28.7 | 24.8 | 26.6 | 27.8 | 23.3 | 30.4 | 19.6 | 18.2 | 24.2 | 23.5 | 21.8 | 26.4
| 10 | 28.6 | 22.1 | 28.4 | 28.6 | 26.1 | 31.5 | 18.2 | 18 | 24.4 | 23.4 | 24.6 | 27.2
| 11 | 29.8 | 22.9 | 29.3 | 26.5 | 26.6 | 32.1 | 18.8 | 20.2 | 22.5 | 21.9 | 24.3 | 27.9
| 12 | 27.9 | 24.1 | 28.6 | 24.6 | 28.4 | 31.4 | 18.6 | 20.5 | 23.9 | 20.3 | 23.3 | 26.1
| 13 | 25.3 | 26.8 | 29.1 | 28.2 | 28.9 | 31.5 | 20.6 | 20.3 | 21.7 | 23.1 | 23.3 | 24.3
| 14 | 28.9 | 24.5 | 27.1 | 28.8 | 28.6 | 30.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 23.2 | 23.5 | 25.7
| 15 | 27 | 25.6 | 24.9 | 29.4 | 27.5 | 27.8 | 19.6 | 20.2 | 22.9 | 23.4 | 21.8 | 25.3
| 16 | 26.9 | 25 | 27.4 | 29.9 | 25.4 | 27.7 | 19.6 | 19.5 | 23.9 | 23.2 | 20.5 | 26.9
| 17 | 28.4 | 23.8 | 26.8 | 29.8 | 28.9 | 28.6 | 19.5 | 19.3 | 24.1 | 23.6 | 23.3 | 26.4
| 18 | 27.9 | 27.4 | 27.9 | 28.5 | 29.6 | 27.8 | 18.6 | 21.1 | 24.4 | 22.1 | 24.3 | 26.7
| 19 | 25 | 28.5 | 29 | 26.6 | 28.7 | 26.8 | 18.5 | 22.2 | 0.8 | 21 | 24.9 | 26
| 20 | 22.5 | 28.7 | 29.6 | 30 | 28.4 | 25.2 | 20.6 | 23.1 | 22.4 | 24.1 | 24 | 23.1
| 21 | 26.7 | 28.7 | 26.1 | 30.2 | 26.7 | 24.1 | 21.6 | 23.4 | 21.5 | 24.7 | 23.9 | 25.7
| 22 | 27.9 | 28.3 | 23.4 | 29.8 | 23.4 | 21.6 | 22.2 | 22.4 | 21.5 | 24.8 | 22.2 | 26.3
| 23 | 27.1 | 25.6 | 27.2 | 30 | 21.8 | 22.7 | 22.2 | 19.9 | 23.5 | 24.9 | 20.8 | 27.6
| 24 | 27.7 | 23.7 | 28.2 | 30.2 | 21.6 | 23.5 | 21.8 | 19.2 | 23.9 | 24.1 | 22.9 | 27.6
| 25 | 27.4 | 27.4 | 24.5 | 28.6 | 21.4 | 23.5 | 20.3 | 21.4 | 23.7 | 21.8 | 24.3 | 29.5
| 26 | 26.6 | 28.3 | 26.9 | 27.1 | 25 | 21.4 | 19.4 | 22.3 | 23 | 20.8 | 25.1 | 28
| 27 | 24.7 | 25.8 | 28.1 | 30.8 | 27.3 | 20.7 | 21.4 | 22 | 21.5 | 23.7 | 25.4 | 25.4
| 28 | 26.8 | 26.6 | 27.4 | 30.2 | 28.1 | 20.5 | 21.7 | 22.3 | 20.6 | 24.2 | 25.4 | 26.2
| 29 | 27.9 | 27.4 | 25.3 | 29.4 | 26.8 | 20.1 | 20.8 | 22.3 | 22.8 | 24.2 | 24.1 | 27.9
| 30 | 28 | 26.8 | 28.1 | 27.5 |  | 21.7 | 20.1 | 21 | 23.3 | 23.9 | 22.8 | 28.9
| 31 | 27.4 |  | 26.9 | 27 |  | 22.3 |  | 20.3 |  | 23.5 | 23.9
| Total | 834.3 | 773.5 | 838 | 870.7 | 769.8 | 824.7 | 609.1 | 635.5 | 657.5 | 713.8 | 728.3 | 779.9
Los valores de energía aquí informados son obtenidos de los Centros de Despacho de los Agentes Generadores
Se actualizaron los valores totales de generación máxima diaria y energía diaria al 30/09/2020