## Generación Máxima V1
Comité Nacional de Despacho de Carga
GENERACION MAXIMA DIARIA (MW) ULTIMOS 12 MESES
|  | 2020 | [10 empty] | 2021
| Día | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene (al dia 12)
| 1 | 1440.6 | 1397.4 | 1295.8 | 1154.6 | 1244.2 | 1288.4 | 1258.1 | 1327.2 | 1530.8 | 1287.8 | 1460.3 | 1219.7
| 2 | 1414.4 | 1527.9 | 1287.8 | 1095.4 | 1267.2 | 1280 | 1262.1 | 1322.5 | 1526.3 | 1321.5 | 1551.7 | 1337.1
| 3 | 1448.9 | 1561.2 | 1166.4 | 1154.6 | 1273.4 | 1260.5 | 1363.2 | 1338.3 | 1461.8 | 1516.8 | 1522.8 | 1325
| 4 | 1496 | 1588.6 | 1159.4 | 1193 | 1270.1 | 1231.9 | 1368.1 | 1351.4 | 1393.1 | 1569.8 | 1454.6 | 1375.3
| 5 | 1480.9 | 1606.3 | 1172.1 | 1186.2 | 1245.4 | 1248.6 | 1360.2 | 1341.5 | 1521.8 | 1579.2 | 1318.2 | 1363.7
| 6 | 1444.8 | 1588.4 | 1206 | 1123.9 | 1206.8 | 1301.5 | 1292.1 | 1298.2 | 1559 | 1556.7 | 1295.8 | 1351.2
| 7 | 1428.3 | 1521 | 1144 | 1130.1 | 1225.8 | 1286.8 | 1337.3 | 1335.7 | 1581.6 | 1519.6 | 1490.1 | 1423.9
| 8 | 1343.4 | 1470.2 | 1190.5 | 1122 | 1318.9 | 1304.2 | 1292.4 | 1378.7 | 1581.9 | 1426.8 | 1554.3 | 1473
| 9 | 1317.3 | 1590.5 | 1146.8 | 1103.8 | 1338 | 1317.1 | 1285.4 | 1428.8 | 1573.6 | 1497.6 | 1448.5 | 1418.5
| 10 | 1402.2 | 1632.1 | 1102.7 | 1116.3 | 1333.6 | 1311.3 | 1367.8 | 1457.8 | 1492.1 | 1505.1 | 1503.7 | 1381.2
| 11 | 1430.9 | 1644.4 | 1132.8 | 1190 | 1291.8 | 1263.7 | 1288.7 | 1472 | 1448 | 1504.3 | 1484.2 | 1466.6
| 12 | 1530.4 | 1611.2 | 1142.2 | 1185.1 | 1336.7 | 1218.6 | 1299.1 | 1400.7 | 1584.2 | 1492.3 | 1424.2 | 1444.1
| 13 | 1498.8 | 1635 | 1217.7 | 1166.6 | 1207.1 | 1310.9 | 1281.6 | 1368.4 | 1603.8 | 1524.8 | 1313.6
| 14 | 1497.4 | 1567.2 | 1164.1 | 1172.8 | 1215.1 | 1286.4 | 1298.2 | 1347.1 | 1589 | 1461.1 | 1397.3
| 15 | 1450.7 | 1479.7 | 1149.7 | 1165.7 | 1308.7 | 1301.6 | 1227.6 | 1367.5 | 1501.6 | 1414.4 | 1451.4
| 16 | 1420.5 | 1432.5 | 1160.1 | 1168.7 | 1335.6 | 1298.9 | 1207.8 | 1469.5 | 1480.1 | 1546.6 | 1494.9
| 17 | 1534.6 | 1486.2 | 1130.4 | 1174.8 | 1342.9 | 1310.5 | 1302.9 | 1393.2 | 1431 | 1503.1 | 1521.7
| 18 | 1560.8 | 1422.2 | 1133.2 | 1227.4 | 1350.2 | 1264.2 | 1343.8 | 1422 | 1371.1 | 1399.4 | 1543.8
| 19 | 1513.2 | 1355.7 | 1152.8 | 1270.5 | 1330.5 | 1240.7 | 1332.5 | 1415 | 1527.8 | 1468.1 | 1456.6
| 20 | 1466.2 | 1304.2 | 1228 | 1306.3 | 1279 | 1333.9 | 1296.9 | 1302.5 | 1515.5 | 1506.5 | 1348.3
| 21 | 1355.4 | 1290.7 | 1258 | 1306.9 | 1259.5 | 1352.4 | 1302.1 | 1382.2 | 1549.1 | 1465.6 | 1479.6
| 22 | 1270.3 | 1266.6 | 1136.1 | 1208.8 | 1244.3 | 1346.2 | 1245.3 | 1429.5 | 1584.4 | 1428.2 | 1513.8
| 23 | 1210.8 | 1314.7 | 1268.3 | 1157 | 1320.4 | 1354 | 1221.8 | 1482.2 | 1585.1 | 1602.1 | 1547.1
| 24 | 1198.5 | 1361 | 1241 | 1158.7 | 1318.4 | 1290 | 1296 | 1507.7 | 1511 | 1627.5 | 1513.6
| 25 | 1228.5 | 1332 | 1182.1 | 12430 | 1284.9 | 1217.9 | 1336.5 | 1527 | 1448.7 | 1619.2 | 1399.6
| 26 | 1360.7 | 1170.6 | 1175 | 1275.9 | 1258.4 | 1233.1 | 1365.7 | 1464.5 | 1426.2 | 1546.6 | 1364.5
| 27 | 1479 | 1208.1 | 1248.5 | 1209.8 | 1226.3 | 1332.6 | 1378.6 | 1409.6 | 1516.1 | 1493.7 | 1376.8
| 28 | 1496 | 1234.9 | 1254.6 | 1270.1 | 1216 | 1335.4 | 1366.1 | 1408.4 | 1522.1 | 1476.3 | 1468.1
| 29 | 1429.2 | 1208.9 | 1172.2 | 1252.6 | 1302.2 | 1315.1 | 1343.7 | 1494.1 | 1453.7 | 1442.7 | 1493.1
| 30 |  | 1270.7 | 1192.4 | 1222.9 | 1312.5 | 1311.1 | 1310.3 | 1539.1 | 1437.2 | 1551 | 1479.8
| 31 | 2020 Mar: 1260.9; 2020 May: 1235; 2020 Jul: 1299.4; 2020 Ago: 1302.1; 2020 Oct: 1378.6; 2020 Dic: 1416.6
| Max. | 1560.8 | 1644.4 | 1295.8 | 12430 | 1350.2 | 1354 | 1378.6 | 1539.1 | 1603.8 | 1627.5 | 1554.3 | 1473
Los valores de potencia aquí informados corresponden a registros instantáneos obtenidos del sistema SCADA
GENERACION DIARIA (GWh) ULTIMOS 12 MESES
|  | 2020 Feb: 2020 | 2021
| Día | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene (al dia 12)
| 1 | 27 | 25.1 | 22.6 | 19.3 | 22.2 | 23 | 22.1 | 24.1 | 29.3 | 23.8 | 28.3 | 22.2
| 2 | 25.1 | 28.7 | 22.4 | 18.7 | 22.6 | 22.9 | 21.6 | 24 | 29.7 | 23.9 | 29.5 | 23.6
| 3 | 27.9 | 29.5 | 20.1 | 19.3 | 22.8 | 22.5 | 24.5 | 24.5 | 27.7 | 27.9 | 29.6 | 23.6
| 4 | 28.2 | 30.2 | 19.4 | 20.5 | 22.7 | 21.1 | 25.1 | 24.9 | 25 | 29.8 | 28.3 | 25.8
| 5 | 28.1 | 30.8 | 19.3 | 20.7 | 22.7 | 20.6 | 24.9 | 24.3 | 28.4 | 30.3 | 25 | 25.7
| 6 | 27.5 | 30.9 | 21 | 19.7 | 20.8 | 23 | 22.8 | 22.8 | 29.5 | 29.6 | 23.3 | 25.6
| 7 | 27.7 | 29.1 | 20.1 | 19.1 | 20.2 | 23.4 | 23.9 | 24.7 | 30.7 | 29.4 | 27.8 | 26.5
| 8 | 25.9 | 26.6 | 20.2 | 19 | 23.2 | 23.4 | 22.8 | 25.5 | 30.9 | 26.9 | 29.7 | 27.5
| 9 | 23.3 | 30.4 | 19.6 | 18.2 | 24.2 | 23.5 | 21.8 | 26.4 | 31 | 29 | 29.2 | 26.9
| 10 | 26.1 | 31.5 | 18.2 | 18 | 24.4 | 23.4 | 24.6 | 27.2 | 29.1 | 28.8 | 28.2 | 25.1
| 11 | 26.6 | 32.1 | 18.8 | 20.2 | 22.5 | 21.9 | 24.3 | 27.9 | 26.8 | 29.1 | 28.7 | 27.9
| 12 | 28.4 | 31.4 | 18.6 | 20.5 | 23.9 | 20.3 | 23.3 | 26.1 | 30.6 | 28.7 | 27.2 | 27.9
| 13 | 28.9 | 31.5 | 20.6 | 20.3 | 21.7 | 23.1 | 23.3 | 24.3 | 31.3 | 29.1 | 24.2
| 14 | 28.6 | 30.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 23.2 | 23.5 | 25.7 | 31.6 | 28 | 26.1
| 15 | 27.5 | 27.8 | 19.6 | 20.2 | 22.9 | 23.4 | 21.8 | 25.3 | 29.9 | 26 | 27
| 16 | 25.4 | 27.7 | 19.6 | 19.5 | 23.9 | 23.2 | 20.5 | 26.9 | 28.6 | 29.1 | 28.4
| 17 | 28.9 | 28.6 | 19.5 | 19.3 | 24.1 | 23.6 | 23.3 | 26.4 | 27.2 | 28.8 | 29.1
| 18 | 29.6 | 27.8 | 18.6 | 21.1 | 24.4 | 22.1 | 24.3 | 26.7 | 24.5 | 27 | 30.1
| 19 | 28.7 | 26.8 | 18.5 | 22.2 | 0.8 | 21 | 24.9 | 26 | 29.4 | 27.4 | 28.2
| 20 | 28.4 | 25.2 | 20.6 | 23.1 | 22.4 | 24.1 | 24 | 23.1 | 29.2 | 28.5 | 25.2
| 21 | 26.7 | 24.1 | 21.6 | 23.4 | 21.5 | 24.7 | 23.9 | 25.7 | 29.7 | 28 | 27.6
| 22 | 23.4 | 21.6 | 22.2 | 22.4 | 21.5 | 24.8 | 22.2 | 26.3 | 30.5 | 26.5 | 28.8
| 23 | 21.8 | 22.7 | 22.2 | 19.9 | 23.5 | 24.9 | 20.8 | 27.6 | 31.2 | 30.7 | 30
| 24 | 21.6 | 23.5 | 21.8 | 19.2 | 23.9 | 24.1 | 22.9 | 27.6 | 29.4 | 32 | 29.4
| 25 | 21.4 | 23.5 | 20.3 | 21.4 | 23.7 | 21.8 | 24.3 | 29.5 | 26.8 | 32.6 | 25.9
| 26 | 25 | 21.4 | 19.4 | 22.3 | 23 | 20.8 | 25.1 | 28 | 28.1 | 29.1 | 25.8
| 27 | 27.3 | 20.7 | 21.4 | 22 | 21.5 | 23.7 | 25.4 | 25.4 | 28.7 | 29.5 | 25
| 28 | 28.1 | 20.5 | 21.7 | 22.3 | 20.6 | 24.2 | 25.4 | 26.2 | 29.3 | 28.1 | 28.1
| 29 | 26.8 | 20.1 | 20.8 | 22.3 | 22.8 | 24.2 | 24.1 | 27.9 | 28.1 | 26.7 | 28.6
| 30 |  | 21.7 | 20.1 | 21 | 23.3 | 23.9 | 22.8 | 28.9 | 27.3 | 30.3 | 28.6
| 31 | 2020 Mar: 22.3; 2020 May: 20.3; 2020 Jul: 23.5; 2020 Ago: 23.9; 2020 Oct: 26; 2020 Dic: 27.2
| Total | 769.8 | 824.7 | 609.1 | 635.5 | 657.5 | 713.8 | 728.3 | 779.9 | 895.6 | 854.4 | 858.3 | 308.2
Los valores de energía aquí informados son obtenidos de los Centros de Despacho de los Agentes Generadores
Se actualizaron los valores totales de generación máxima diaria y energía diaria al 12/01/2021