## Generación Máxima V1
Comité Nacional de Despacho de Carga
GENERACION MAXIMA DIARIA (MW) ULTIMOS 12 MESES
|  | 2021 |  |  |  | 2022
| Día | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago (al dia 11)
| 1 | 1575.9 | 1613.3 | 1505.6 | 1551.6 | 1319.6 | 1548.3 | 1368.9 | 1409.6 | 1296 | 1451.8 | 1487.7 | 1469.6
| 2 | 1594.1 | 1556.4 | 1263.4 | 1496.8 | 1377.7 | 1578.3 | 1568.5 | 1372.2 | 1319.8 | 1446.5 | 1441.3 | 1540.5
| 3 | 1516.9 | 1466.7 | 1558.8 | 1571.1 | 1491.5 | 1567.8 | 1568.9 | 1368 | 1396.3 | 1448.3 | 1338.8 | 1548.3
| 4 | 1477.6 | 1411.5 | 1602.2 | 1511.5 | 1530.2 | 1522.2 | 1552.6 | 1540.6 | 1436.6 | 1394.4 | 1508.7 | 1514.5
| 5 | 1371.5 | 1500.7 | 1512.2 | 1357.4 | 1486.2 | 1366.9 | 1552.6 | 1581.5 | 1448.8 | 1325.1 | 1535.1 | 1446.6
| 6 | 1532 | 1586.2 | 1383.4 | 1585 | 1537.4 | 1380.3 | 1489.9 | 1620.1 | 1452.1 | 1501.1 | 1550.6 | 1328.7
| 7 | 1572.2 | 1526.6 | 1365.3 | 1627.4 | 1554.7 | 1530.9 | 1579.9 | 1623.1 | 1413 | 1472.3 | 1565.9 | 1324.3
| 8 | 1492.8 | 1605.5 | 1494.1 | 1622.5 | 1499.6 | 1561.1 | 1552.4 | 1600.3 | 1382.2 | 1516.9 | 1511.4 | 1408.1
| 9 | 1412.6 | 1542.1 | 1571 | 1647.8 | 1386.2 | 1584.6 | 1592.4 | 1532.1 | 1524.5 | 1483.6 | 1466.9 | 1426.3
| 10 | 1453.4 | 1446.8 | 1580.8 | 1652.8 | 1518.8 | 1593 | 1596.6 | 1459.4 | 1498 | 1476.5 | 1380.3 | 1478.8
| 11 | 1414.5 | 1417.6 | 1492.1 | 1497.9 | 1527.7 | 1591.1 | 1469.4 | 1584.3 | 1479.8 | 1391.4 | 1543 | 1489.3
| 12 | 1387.7 | 1592.1 | 1544.1 | 1378.5 | 1591.6 | 1403 | 1412.5 | 1550.1 | 1532.9 | 1338 | 1459.3
| 13 | 1588 | 1643 | 1472.5 | 1544.2 | 1531.7 | 1365 | 1372.6 | 1450.4 | 1540.3 | 1465.1 | 1484.9
| 14 | 1459.9 | 1647.6 | 1406.7 | 1491.9 | 1502.9 | 1550.4 | 1517.2 | 1402.6 | 1449.1 | 1511 | 1497.8
| 15 | 1442.9 | 1321.9 | 1408 | 1514.8 | 1434.2 | 1600.1 | 1582.8 | 1262 | 1327.5 | 1485.2 | 1488.5
| 16 | 1484.1 | 1371.3 | 1404.6 | 1515 | 1389.9 | 1651.3 | 1578.4 | 1313.2 | 1418.6 | 1420.9 | 1349
| 17 | 1553.3 | 1339.6 | 1441.4 | 1594 | 1526.8 | 1642.2 | 1563.2 | 1316.2 | 1457.4 | 1505.7 | 1276.5
| 18 | 1518.9 | 1435.6 | 1476.8 | 1474.6 | 1509 | 1554.3 | 1568.5 | 1471 | 1444.3 | 1394.9 | 1459.5
| 19 | 1440.8 | 1536 | 1495.8 | 1346.5 | 1545.3 | 1503.9 | 1300.9 | 1532.9 | 1448 | 1365.3 | 1499.3
| 20 | 1625.3 | 1567.7 | 1506.7 | 1494 | 1573.4 | 1470.6 | 1306.7 | 1567.1 | 1437.8 | 1476 | 1520
| 21 | 1495.6 | 1611.8 | 1487.9 | 1501.8 | 1515.6 | 1600.7 | 1541.9 | 1572.6 | 1370.6 | 1451 | 1533.7
| 22 | 1544.6 | 1645.7 | 1658.6 | 1503.3 | 1388.1 | 1561.4 | 1598.1 | 1577.6 | 1332.1 | 1558.1 | 1454.5
| 23 | 1533 | 1588.9 | 1639.3 | 1465.2 | 1379.8 | 1584.9 | 1614.8 | 1494.3 | 1479.5 | 1531.5 | 1380.1
| 24 | 1480.9 | 1313.8 | 1549.5 | 1492.2 | 1553.2 | 1586.2 | 1572.7 | 1442.1 | 1544.6 | 1526.3 | 1541.6
| 25 | 1479.4 | 1491.1 | 1570.3 | 1317.1 | 1612.1 | 1516.4 | 1395.7 | 1572 | 1555.4 | 1390.7 | 1520.2
| 26 | 1439.1 | 1559.9 | 1522.7 | 1376.6 | 1589.1 | 1446.2 | 1394.2 | 1610.5 | 1548.6 | 1336.8 | 1584
| 27 | 1622.9 | 1595 | 1501.1 | 1575.3 | 1557.1 | 1372.5 | 1374.3 | 1628.7 | 1490.3 | 1500.5 | 1605.2
| 28 | 1615.3 | 1630.4 | 1372.9 | 1626 | 1504.8 | 1376.2 | 1569.5 | 1575 | 1450.2 | 1487.2 | 1594.4
| 29 | 1655 | 1631.1 | 1446.8 | 1583 | 1487.6 |  | 1631.1 | 1453.6 | 1344.2 | 1504 | 1452
| 30 | 1622.5 | 1539.4 | 1484.5 | 1572.6 | 1425 |  | 1458.6 | 1412 | 1420 | 1512.9 | 1402.1
| 31 | 2021 Oct: 1448.6; 2021 Dic: 1532.9; 2022 Ene: 1563.5; 2022 Mar: 1432.3; 2022 May: 1434.2; 2022 Jul: 1387.6
| Max. | 1655 | 1647.6 | 1658.6 | 1652.8 | 1612.1 | 1651.3 | 1631.1 | 1628.7 | 1555.4 | 1558.1 | 1605.2 | 1548.3
Los valores de potencia aquí informados corresponden a registros instantáneos obtenidos del sistema SCADA
GENERACION DIARIA (GWh) ULTIMOS 12 MESES
|  | 2021 |  |  |  | 2022
| Día | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago (al dia 11)
| 1 | 30.2 | 32 | 30 | 29.6 | 25.1 | 30.2 | 25.1 | 27 | 24 | 27.5 | 28.7 | 28.2
| 2 | 30.7 | 30.3 | 24.6 | 29.3 | 25.1 | 31.1 | 30 | 26 | 23.8 | 27.5 | 27 | 29.5
| 3 | 29.8 | 27.3 | 29.1 | 30.3 | 28.3 | 31 | 30.7 | 24.3 | 26.1 | 27.7 | 24.2 | 30.1
| 4 | 28.1 | 26.8 | 31.1 | 29.4 | 29.6 | 30.8 | 29.9 | 29.1 | 27.2 | 26.1 | 28.5 | 29.8
| 5 | 24.8 | 27.8 | 30.5 | 25 | 28.7 | 27.1 | 29.9 | 30.6 | 27.5 | 24.2 | 29.7 | 28.2
| 6 | 28.8 | 29.9 | 26.2 | 30.2 | 29.9 | 24.9 | 27.8 | 31.5 | 27.9 | 28.2 | 30.3 | 24.9
| 7 | 30.2 | 29.7 | 24.3 | 31.9 | 30.8 | 29 | 30.7 | 31.8 | 26.6 | 28.3 | 30.5 | 24
| 8 | 29.5 | 31 | 27.6 | 32.2 | 29.3 | 30.4 | 30.9 | 31.8 | 24.8 | 28.7 | 29.4 | 26.9
| 9 | 27 | 30.2 | 29.9 | 32.8 | 26.3 | 30.8 | 31.3 | 29.8 | 28.7 | 28.4 | 28.1 | 27.1
| 10 | 27.3 | 27 | 31 | 33.3 | 29.8 | 31.4 | 31.3 | 27.1 | 28.8 | 28.1 | 25.6 | 28.2
| 11 | 25.9 | 26.4 | 29 | 30.3 | 30.3 | 31.7 | 29.2 | 30.8 | 28.6 | 26.3 | 29.5 | 28.5
| 12 | 25.1 | 30 | 29.9 | 25.3 | 31.5 | 27.7 | 16.8 | 30.7 | 29.2 | 23.7 | 28.6
| 13 | 30 | 31.6 | 28.8 | 29.4 | 30.4 | 24.5 | 24.9 | 28.7 | 29.6 | 27.2 | 28.7
| 14 | 28.6 | 30.5 | 25.9 | 29.1 | 29.2 | 29.7 | 28.9 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 29.3
| 15 | 27.2 | 29.4 | 26.8 | 29.7 | 26.4 | 31.3 | 30.4 | 23.3 | 24.3 | 28.1 | 29.2
| 16 | 27.7 | 25.3 | 27.2 | 30.4 | 25.6 | 32.6 | 30.7 | 24.3 | 26.9 | 25.8 | 26.3
| 17 | 29.1 | 23.9 | 27.6 | 31.4 | 30 | 32.5 | 30.3 | 23.4 | 27.6 | 28.5 | 21.9
| 18 | 28.9 | 26.9 | 28 | 29.3 | 29.9 | 30.8 | 30.9 | 27.6 | 27.2 | 26.5 | 27.4
| 19 | 26.6 | 29.2 | 29 | 24.9 | 30.8 | 29.3 | 26.4 | 29.1 | 27.3 | 24.2 | 28.7
| 20 | 31 | 30.3 | 28.5 | 28.4 | 31.2 | 27.2 | 23.1 | 30.1 | 27.1 | 27.2 | 29.3
| 21 | 29.9 | 31.3 | 27.3 | 29.1 | 30.4 | 31.3 | 28.8 | 30.7 | 25.9 | 26.4 | 29.6
| 22 | 29 | 32.5 | 32 | 29.6 | 26.6 | 31.4 | 30.7 | 30.5 | 23.8 | 29.7 | 28.1
| 23 | 29.4 | 31 | 32.8 | 28.5 | 25.3 | 30.8 | 31.4 | 28.8 | 27.6 | 29.5 | 25.3
| 24 | 27.8 | 24.8 | 30.5 | 28.7 | 30.3 | 31.2 | 30.8 | 26.4 | 29.4 | 29.4 | 29.8
| 25 | 27.8 | 27.9 | 30.3 | 24.9 | 32.1 | 30.4 | 27.7 | 30.1 | 29.8 | 26.4 | 28.7
| 26 | 26.2 | 29.6 | 30.6 | 25.1 | 32.2 | 28.3 | 26.3 | 31.3 | 30 | 23.8 | 30.7
| 27 | 31 | 30.9 | 28.8 | 29.6 | 31.3 | 26.1 | 24.7 | 31.8 | 29.7 | 27.8 | 31.3
| 28 | 31.8 | 32.1 | 26.1 | 31.5 | 30 | 26 | 29.6 | 31.1 | 27.8 | 28.5 | 31.3
| 29 | 31.9 | 32.6 | 27.7 | 31 | 28.8 |  | 31.5 | 28.8 | 24.8 | 28.6 | 28.6
| 30 | 31.9 | 30.5 | 28.6 | 30.9 | 26.7 |  | 30.1 | 26.6 | 26.5 | 28.9 | 26.7
| 31 | 2021 Oct: 27.6; 2021 Dic: 29.8; 2022 Ene: 30.9; 2022 Mar: 27.3; 2022 May: 26.9; 2022 Jul: 24.9
| Total | 863.2 | 906.3 | 859.7 | 911 | 902.9 | 829.5 | 887.8 | 860.6 | 843.3 | 819.3 | 876.1 | 305.5
Los valores de energía aquí informados son obtenidos de los Centros de Despacho de los Agentes Generadores
Se actualizaron los valores totales de generación máxima diaria y energía diaria al 11/08/2022