## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
REDESPACHO DE CARGA
2014-08-01
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
ARJ11 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento general de motor | Programada
TRO-PLM069 | 0 | 1899-12-31 | Traslado de S/E Palmar | Programada
TRPLM06901 | 0 | 1899-12-31 | Traslado de S/E Palmar | Programada
MOS13 | 0.27083 | 0.64583 | Mantenimiento mecánico tipo A-B | Programada
ARJ02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo cigüeñal de motor | Forzada
ARJ10 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento general de motor | Forzada
KAR | 0 | 1899-12-31 | Problemas en sistema de lubricación | Forzada
VHE03 | 0 | 1899-12-31 | Alta vibración cojinete compresor | Forzada
ALT02 | 0 | 1899-12-31 | Falla en módulo de sensor de vibración | Forzada
BUL02 | 0 | 1899-12-31 | Alarma de vibraciones en LP rotor, inspecciones turbina | Forzada
MOS08 | 0 | 1899-12-31 | Falla en imán permanente excitatriz (PMG) | Forzada
SAI | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por siniestro en planta | Forzada
YAN | 0 | 1899-12-31 | Falla sistema de generador | Forzada
CJL02 | 0 | 1899-12-31 | Alta temperatura cojinete doble | Forzada
KIL03 | 0 | 1899-12-31 | Falla en regulador de velocidad | Forzada
TRSBO11501 | 0 | 1899-12-31 | Falla interna en el transformador | Forzada
TRCOB11501 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzada
SUR01 | 0.25 | 0.54167 | Contrastación de valores entre flujómetros de gas. | Forzada
OBSERVACIONES:
- Se prevé la unidad BUL01 operará con una potencia limitada de 43.8 MW por problemas en chillers.
- A solicitud de ENDE permanecerá energizado en vacío el autotransformador de potencia ATTAJ23001.
- A solicitud de ENDE permanecerá energizada en vacío la línea en 115 kV Cataricagua - Lucianita y los dos transformadores de subestación Lucianita.
- A solicitud de ENDE permanecerá energizado en vacío el autotransformador de potencia ATYAG23001 de S/E Yaguacua.
- CRE informa durante los trabajos TRO-PLM069 realizará transferencia de carga de S/E Palmar a S/Es Primero de Mayo, Parque Industrial y Mapaiso.
- El Despacho de Carga no considera la restricción de Seguridad de Áreas del área Norte por optimización de la energía regulada de los embalses Zongo, Tiquimani y Chojlla.
- Valle Hermoso informa la indisponibilidad de la unidad ALT02 será hasta el 31/08/2014.
- ERESA informa la indisponibilidad de la unidad KIL03 será hasta el 18/08/2014.
- EGSA informa el mantenimiento en la unidad ARJ11 concluirá en septiembre.
- Se prevé de horas 19:00 a 21:00 operará con sobre carga de 15 MW entre las subestaciones de Carrasco, San José, Valle Hermoso, Santivañez, Vinto.
- Se prevé de horas 00:00 a 24:00 un porcentaje de reserva de 0% en unidades de centrales Kenko y El Alto por seguridad de áreas del área Norte y optimización del agua en Sistema Norte.