## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
lunes, 07 de octubre de 2024
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
WAR42 | 0 | 0.25 | Mantenimiento a sistema de admisión de aire MBL | Programado
NJE-VIR069 | 0 | 0.54167 | Mantenimiento integral y ensayos a equipos de Línea AT (Interruptores, seccionadores, PT's y CT's, pararrayos) en ambos extremos de las líneas. Ensayos a relés de protección, teleprotección, control y medición (GOSSP-GOSS) | Programado
IAG01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización periodo de operación | Programado
ARJ15 | 0 | 1899-12-31 | MantenImiento general de motor | Programado
GCH12 | 0 | 1899-12-31 | Reemplazo de rotor de turbina de vapor. Mantenimiento de sistemas auxiliares y BOP. Mantenimiento sistema eléctrico 10.5/69 kV. Re-Comisionamiento y arranque de unidad | Programado
VHE01 | 0 | 1899-12-31 | Inspección caja reductora | Programado
VHE04 | 0 | 1899-12-31 | Intervención menor boroscopía y equipos auxiliares | Programado
SUR12 | 0 | 1899-12-31 | Altas pulsaciones en cámara de combustión y vibraciones en cojinete N° 2 de turbina | Programado
ERI12 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Programado
ERI22 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Programado
WAR32 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mayor tipo "B" turbina de gas | Programado
SJA01 | 0 | 1899-12-31 | Trabajos de Upgrade de protecciones Planta San Jacinto | Programado
SJA02 | 0 | 1899-12-31 | Trabajos de Upgrade de protecciones Planta San Jacinto | Programado
PUH | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento, inspección de túneles, canales, tubería y turbina | Programado
KIL01 | 0 | 1899-12-31 | Inspección de tubería | Programado
KIL02 | 0 | 1899-12-31 | Inspección de tubería | Programado
LAN01 | 0 | 1899-12-31 | Inspección de tubería | Programado
LAN02 | 0 | 1899-12-31 | Inspección de tubería | Programado
ZON | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programado
ANG02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programado
SIS-SJO115 | 0.25 | 0.625 | Cambio de cable de guarda: Vano SIS-SJO 001-002 - Vano SIS-SJO 019-PORT. Mediciones completas pararrayos, inspección y ajustes. Mediciones completas transformador de tensión resistivo, inspección y ajustes | Programado
UYU11 | 0.33333 | 0.58333 | Mantenimiento preventivo semestral de inversor 11 | Programado
URU-NJE06902 | 0.33333 | 1899-12-31 | GOSS: Mantenimiento integral y ensayos a equipos de línea AT (Interruptores, seccionadores, PT's y CT's, pararrayos) en ambos extremos de las líneas. GOSP: Ensayos a relés de protección, teleprotección, control y medición | Programado
UYU12 | 0.58333 | 0.79167 | Mantenimiento preventivo semestral de inversor 12 | Programado
MOA08 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de motor | Forzado
MOA05 | 0 | 1899-12-31 | Fallo por disparo de alarma de refrigeración | Forzado
BUL03 | 0 | 1899-12-31 | Restricciones en el suministro de gas en el nodo Carrasco | Forzado
OBSERVACIONES:
- AGUAÍ ENERGÍA la unidad AGU02 opera con potencia limitada de 40.4 MW.
- AGUAÍ ENERGÍA la unidad AGU01 opera con potencia limitada de 2.8 MW.
- ENDE GUARACACHI informa que la unidad UNA01 opera con potencia limitada de 10 MW.
- ENDE GUARACACHI informa que la unidad SBU01 opera con potencia limitada de 2 MW.
- ENDE GUARACACHI informa una vez concluidas las actividades corregidas en GCH12, se reiniciará el comisionamiento a partir del 07/10/2024 con actividades de balanceo, hasta la sincronización con toma de carga
- La unidad BUL01 está con potencia limitada de 30.3 MW debido a restricción de suministro de gas en el nodo Carrasco
- La unidad BUL02 está con potencia limitada de 30.3 MW debido a restricción de suministro de gas en el nodo Carrasco
- ENDE TRANSMISIÓN informa en fecha 07/10/2024 al 13/10/2024, en el periodo 08:00-17:00 (reposición nocturna), los interruptores Y1154 e Y1155 estarán indisponibles en subestación Carrasco
- ENDE DELBENI S.A.M. informa en fecha 07/10/2024 en el periodo 08:00-12:00 fiscalización del EDAC, relé SIEMENS 7SJ85, protección primera etapa de sub frecuencia y gradiente de frecuencia en S/E Trinidad, alimentador IM45