## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
viernes, 09 de abril de 2021
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
SBU01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra | Programada
AGU01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra | Programada
UNA01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra | Programada
ERI32 | 0 | 1899-12-31 | Falla eléctrica en generador | Programada
ERI02 | 0 | 1899-12-31 | Inspección boroscópica recomendada por el fabricante | Programada
ERI03 | 0 | 1899-12-31 | Inspección boroscópica recomendada por el fabricante | Programada
MOA06 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mecánico mayor (overhaul) | Programada
MOS10 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mecánico mayor (overhaul) | Programada
GBE01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización de periodo de operación | Programada
IAG01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización periodo de zafra | Programada
SUR01 | 0 | 1899-12-31 | Adecuación a ciclos combinados | Programada
SUR02 | 0 | 1899-12-31 | Adecuación a ciclos combinados | Programada
SUR03 | 0 | 1899-12-31 | Adecuación a ciclos combinados | Programada
SUR04 | 0 | 1899-12-31 | Adecuación a ciclos combinados | Programada
WAR40 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento, inspección TV y mantenimiento válvulas | Programada
WAR41 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento, inspección TV y mantenimiento válvulas | Programada
WAR42 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento, inspección TV y mantenimiento válvulas | Programada
CUT01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programada
CUT02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programada
CUT03 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programada
CUT04 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programada
MIN-AGU11501 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra | Programada
MON-MIN11501 | 0 | 1899-12-31 | Finalización de periodo de operación | Programada
URU-FER06902 | 0 | 1899-12-31 | Movimiento de líneas MT próximas a las de AT (GIP) | Programada
URU-NJE06902 | 0 | 1899-12-31 | Trabajos en media tensión | Programada
ROS-TBA115 | 0 | 1899-12-31 | Requerimiento operativo | Programada
TRAGU11501 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra | Programada
MON-GBE115 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra | Programada
TRUNA11501 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra | Programada
TRGBE11501 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra | Programada
UYU09 | 0.33333 | 0.83333 | Mantenimiento preventivo anual de inversor 9 | Programada
UYU10 | 0.33333 | 0.83333 | Mantenimiento preventivo anual de inversor 10 | Programada
TRCOB11501 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzada
TRVEL06908 | 0 | 1899-12-31 | Operó relé diferencial | Forzada
OBSERVACIONES:
- Se prevé la unidad SIS05 operará con una potencia limitada de 14.0 MW por límite de capacidad del transformador TRSIS11503
- Se prevé la unidad BUL02 operará con una potencia limitada de 36.6 MW por problemas en Chillers
- Se prevé la unidad BUL03 operará con una potencia limitada de 44.5 MW por problemas en Chillers
- Se prevé la unidad VHE01 operará con una potencia limitada de 12 MW por vibraciones en la caja reductora.
- ENDE Guaracachi informa el ciclo combinado GCH12 operará con una potencia limitada de 175.0 MW por niveles elevados de vibraciones en cojinete 2 de turbina de vapor.
- ELFEC informa de horas 07:30 a 15:00 realizará inspección mensual a equipos de patio en S/Es Alalay y Arocagua.
- ELFEC informa de horas 08:00 a 12:00 realizará actualización ajustes del EDAC a solicitud de planificaciones, con intermitencia en las comunicaciones a S/Es Central, Alalay, Cala Cala, Arocagua.
- ELFEC informa de horas 08:00 a 12:00 realizará actualización ajustes del EDAC a solicitud de planificaciones, con intermitencia en las comunicaciones a S/Es YPFB, Quillacollo, R. Urquidi,Colcapirhua, Irpa Irpa.
- ELFEC informa de horas 08:00 a 12:00 realizará actualización ajustes del EDAC a solicitud de planificaciones, con intermitencia en las comunicaciones a S/Es Chimore, Paracaya, Qollpana, San Jose.
- ELFEC informa de horas 08:00 a 12:00 realizará actualización ajustes del EDAC a solicitud de planificaciones, con intermitencia en las comunicaciones a S/Es Villa Tunari, Carrasco y Santivañez.
- ENDE DELBENI informa realizará operación en prueba con inyección de potencia maxima de la unidad YUC01.