## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
2013-10-09
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
ARJ10 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mayor de motor | Programada
CAR02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de extensión de vida (LTE) | Programada
CJL02 | 0 | 1899-12-31 | Cambio de rodamiento del descanso doble | Programada
KIL02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programada
KIL03 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programada
TRGCH06903 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento integral de la subestación | Programada
TRROS11501 | 0 | 1899-12-31 | Desenergización de transformador y apertura de seccionador AS-560 de Tap Bahía para trabajos en la estructura de la barra de 115 kV en S/E Rosassani | Programada
ROS-TBA115 | 0 | 1899-12-31 | Trabajos en la estructura de la barra de 115 kV en S/E Rosassani | Programada
TRROS06901 | 0 | 1899-12-31 | Permanece desenergizado por movimiento de transformadores en sistema DELAPAZ. | Programada
TRCAR23002 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de equipos auxiliares | Programada
MOS10 | 0.27083 | 0.47917 | Mantenimiento mecánico tipo A | Programada
ARJ02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo cigüeñal de motor | Forzada
ARJ09 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento general de motor | Forzada
ARJ14 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo sistema de control combustible | Forzada
TRD02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD05 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD07 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD10 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD11 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD12 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD19 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD20 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA10 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA11 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA15 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA16 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA17 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOS04 | 0 | 1899-12-31 | Recesión de válvulas en motor | Forzada
MOS07 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento transformador de potencia 2MVA | Forzada
MOS08 | 0 | 1899-12-31 | Falla en imán permanente excitatriz (PMG) | Forzada
KEN02 | 0 | 1899-12-31 | Desperfecto en tobera de descarga | Forzada
LAN02 | 0 | 1899-12-31 | Corto circuito en cubical de media tensión 3 kV | Forzada
TRSBO11501 | 0 | 1899-12-31 | Falla interna en el transformador | Forzada
TRCOB11501 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzada
ALT02 | 0 | 1899-12-31 | Falla en sensor de vibraciones de generador | Forzada
OBSERVACIONES:
- Se prevé la unidad BUL01 operará con una potencia limitada de 35.8 MW debido a mantenimiento de Chiller
- Se prevé la unidad BUL02 operará con una potencia limitada de 35.7 MW debido a parada de Chiller 2B para su revisión .
- ENDEG informa la unidad MOA08 operará con potencia limitada de 1.0 MW por falla de control transductor PWM.
- Se prevé la unidad PUH operará con potencia limitada de 2.1 MW debido a calentamiento en cojinetes
- A solicitud de ENDE permanecerá energizado en vacío la línea en 230 kV Las Carreras - Tarija y el autotransformador de potencia ATTAJ23001.
- Valle Hermoso informa el mantenimiento en la unidad CAR02 será hasta horas 24:00 del 31/10/2013.
- EGSA informa el mantenimiento en la unidad ARJ10 será hasta el 20/12/2013 aproximadamente.
- ERESA informa el mantenimiento anual de las unidades KIL02 y KIL03 será hasta el 18//10/2013.
- CRE informa durante los trabajos en el transformador TRGCH06903 realizará transferencia de carga a S/Es Zoológico, Feria Exposición, Trompillo y Paraíso.
- TDE tiene previsto de horas 08:00 a 17:00 medición de tiempos de cierre y apertura del interruptor Z157 en S/E Valle Hermoso.
- ELFEC tiene previsto de horas 08:00 a 10:00 inspección y mantenimiento de banco de baterías y regulación de termostatos de ventiladores de transformadores en S/E Irpa Irpa
- ELFEC tiene previsto de horas 14:00 a 16:00 inspección y mantenimiento de banco de baterías y regulación de termostatos de ventiladores de transformadores en S/E Quillacollo.
- ELFEC tiene previsto de horas 16:00 a 18:00 inspección y mantenimiento de banco de baterías y regulación de termostatos de ventiladores de transformadores en S/E YPFB.
- ELFEC tiene previsto de horas 08:30 a 18:00 relevamiento de circuitos de control y protección de alimentadores en S/E Alalay.
- ELFEC tiene previsto de horas 08:30 a 18:00 relevamiento de circuitos de control y protección de alimentadores en S/E Cala Cala.
- ELFEC tiene previsto de horas 08:30 a 18:00 relevamiento de circuitos de control y protección de alimentadores en S/E YPFB.