## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
2014-03-11
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
GCH10 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de cámaras de combustión, cambio de álabes de 1º etapa de turbina, cojinete de empuje y acople de carga | Programada
GBE01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra, cese de operaciones del suministrador de vapor | Programada
MON-GBE115 | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por periodo de interzafra | Programada
TRGBE11501 | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por periodo de interzafra | Programada
ERI03 | 0 | 1899-12-31 | Inspección nivel A recomendado por el fabricante | Programada
MOS01 | 0.27083 | 0.60417 | Mantenimiento mecánico tipo A-B-C. Mantenimiento eléctrico tipo B-D | Programada
CJL02 | 0.29167 | 0.54167 | Revisión excitatriz independiente | Programada
ARJ11 | 0.33333 | 1899-12-31 | Mantenimiento de 4000 horas | Programada
BOT03 | 0.58333 | 0.70833 | Mantenimiento preventivo | Programada
ARJ02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo cigüeñal de motor | Forzada
ARJ10 | 0 | 1899-12-31 | Extensión del mantenimiento | Forzada
ARJ13 | 0 | 1899-12-31 | Alta temperatura en cojinete lado A | Forzada
ALT02 | 0 | 1899-12-31 | Falla en módulo de sensor de vibración | Forzada
TRD02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD05 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD07 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD10 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD11 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD12 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD19 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
TRD20 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOS08 | 0 | 1899-12-31 | Falla en imán permanente excitatriz (PMG) | Forzada
MOA05 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA10 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA11 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA12 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA14 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA15 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA16 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
MOA17 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Forzada
YAN | 0 | 1899-12-31 | Falla sistema de generador | Forzada
LAN02 | 0 | 1899-12-31 | Corto circuito en cubical de media tensión 3 kV | Forzada
TRSBO11501 | 0 | 1899-12-31 | Falla interna en el transformador | Forzada
TRCOB11501 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzada
SAI | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por inundación de la planta | Forzada
CHU01 | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por derrumbes en Valle de Zongo con afectación a toma Chururaqui | Forzada
CHU02 | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por derrumbes en Valle de Zongo con afectación a toma Chururaqui | Forzada
CJL02 | 0.54167 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzada
OBSERVACIONES:
- Se prevé la unidad BUL01 operará con una potencia limitada de 42.2 MW debido a falla en monitoreo de vibraciones
- Se prevé la unidad BUL02 operará con una potencia limitada de 37.8 MW debido a problemas en Chillers
- Se prevé la unidad PUH operará con una potencia limitada de 1.6 MW por sobrecalentamiento de cojinete.
- A solicitud de ENDE permanecerá energizado en vacío la línea en 230 kV Las Carreras - Tarija y el autotransformador de potencia ATTAJ23001.
- A solicitud de ENDE permanecerá energizada en vacío la línea en 115 kV Cataricagua - Lucianita y los dos transformadores de subestación Lucianita.
- Guabirá Energía informa la unidad GBE01 estará indisponible hasta el 15/05/2014 por periodo de interzafra (cese de operaciones del suministrador de vapor IAG
por finalización del periodo de zafra)
- La unidad GCH12 operará con potencia limitada de 38.5 MW por mantenimiento de la unidad GCH10.
- ELFEC tiene previsto del 10/03/2014 a horas 08:00 al 13/03/2014 a horas 18:00 cambio del relé DPU2000R por REF615 de los alimentadores L3 y L4 en S/E Cala Cala.
- Se prevé a horas 20:00 y 21:00 un porcentaje de reserva de 0% en unidades de Sistema Corani.
- Se prevé a horas 20:00 y 21:00 un porcentaje de reserva de 0.1% y 3.4% en unidades del Parque Térmico