## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
2014-05-12
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
MOA05 | 0 | 0.41667 | Mantenimiento eléctrico en transformador TRMOA02410 | Programada
TRMOA02410 | 0 | 0.41667 | Mantenimiento del transformador de potencia | Programada
VHE06 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento menor de 8000 horas de operación | Programada
GBE01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra, cese de operaciones del suministrador de vapor | Programada
MON-GBE115 | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por periodo de interzafra | Programada
TRGBE11501 | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por periodo de interzafra | Programada
HAR01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programada
HAR02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programada
PUH | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programada
TRVEL06908 | 0 | 1899-12-31 | Cambio de transformador de 3.75MVA por 12.5MVA | Programada
FER-MAP069 | 0 | 1899-12-31 | Instalación de fibra óptica | Programada
TRVIA06903 | 0.21389 | 0.25 | Reinstalación de transformador de corriente en barra de 24.9kV | Programada
ARJ15 | 0.25 | 1899-12-31 | Mantenimiento 2000 horas | Programada
MOS09 | 0.27083 | 0.60417 | Mantenimiento mecánico tipo A | Programada
ARJ02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo cigüeñal de motor | Forzada
ARJ10 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento general del motor | Forzada
VHE03 | 0 | 1899-12-31 | Alta vibración cojinete compresor | Forzada
ALT02 | 0 | 1899-12-31 | Falla en módulo de sensor de vibración | Forzada
BUL02 | 0 | 1899-12-31 | Falla en módulo de turbina de baja presión | Forzada
MOS08 | 0 | 1899-12-31 | Falla en imán permanente excitatriz (PMG) | Forzada
MOS12 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzada
SAI | 0 | 1899-12-31 | Indisponible por siniestro en planta | Forzada
YAN | 0 | 1899-12-31 | Falla sistema de generador | Forzada
LAN02 | 0 | 1899-12-31 | Corto circuito en cubical de media tensión 3 kV | Forzada
KIL03 | 0 | 1899-12-31 | Falla en regulador de velocidad | Forzada
ARB-URU230 | 0 | 1899-12-31 | Caída de torre T286 ocasionado por desborde de rio | Forzada
TRSBO11501 | 0 | 1899-12-31 | Falla interna en el transformador | Forzada
TRCOB11501 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzada
OBSERVACIONES:
- Se prevé la unidad BUL01 operará con una potencia limitada de 43 MW por problemas en chillers.
- HIDROELECTRICA BOLIVIANA informa la unidad CJL02 operará con una potencia limitada de 0.3 MW por asentamiento de cojinete.
- A solicitud de ENDE permanecerá energizado en vacío la línea en 230 kV Las Carreras - Tarija y el autotransformador de potencia ATTAJ23001.
- A solicitud de ENDE permanecerá energizada en vacío la línea en 115 kV Cataricagua - Lucianita y los dos transformadores de subestación Lucianita.
- Guabirá Energía informa la unidad GBE01 estará indisponible hasta el 15/05/2014 por periodo de interzafra (cese de operaciones del suministrador de vapor IAG
por finalización del periodo de zafra)
- RIO ELECTRICO informa el mantenimiento en la unidad PUH concluye el 18/05/2014.
- VALLE HERMOSO informa el mantenimiento en la unidad VHE07 concluye el 18/05/14.
- CRE tiene previsto de 00:00 a 24:00 durante los trabajos en la línea FER-MAP069 realizará transferencia de carga de S/E Mapaiso a S/E Nueva Jerusalén, Trompillo,
Palmar, Primero de Mayo y Parque Industrial.
- SEPSA informa de horas 17:00 a 22:00 reducción de carga de aproximadamente 4MVA por remplazo de transformador TRVEL06908 en S/E Velarde II.
- Se prevé a horas 19:00, 20:00 y 21:00 un porcentaje de reserva de 0% en unidades de Sistema Corani.
- Se prevé a horas 19:00 y 20:00 un porcentaje de reserva de 2.2% y 3.5% en unidades del Parque Térmico
- Se prevé de horas 00:00 a 24:00 un porcentaje de reserva de 0% en unidades de centrales Kenko y El Alto por optimización del agua en Sistema Norte.
- Se prevé a horas 19:00, 20:00 y 21:00 un porcentaje de reserva de 0% en unidades de Sistema Zongo, Taquesi, Miguillas y Trinidad por altas transferencias en la línea SAN-VIN230.