## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
jueves, 14 de enero de 2021
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
SBU01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra | Programada
AGU01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra | Programada
UNA01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra | Programada
ALT01 | 0 | 1899-12-31 | Inspección 4000 horas de operación | Programada
GBE01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización de periodo de operación | Programada
IAG01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización periodo de zafra | Programada
ERI32 | 0 | 1899-12-31 | Falla eléctrica en generador | Programada
ERI02 | 0 | 1899-12-31 | Inspección boroscópica recomendada por el fabricante | Programada
ERI03 | 0 | 1899-12-31 | Inspección boroscópica recomendada por el fabricante | Programada
MOA06 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mecánico mayor (overhaul) | Programada
SUR01 | 0 | 1899-12-31 | Adecuación a ciclos combinados | Programada
SUR02 | 0 | 1899-12-31 | Adecuación a ciclos combinados | Programada
WAR03 | 0 | 1899-12-31 | Modernización ciclos combinados | Programada
WAR04 | 0 | 1899-12-31 | Modernización ciclos combinados | Programada
WAR10 | 0 | 1899-12-31 | Trabajos en bypass stack | Programada
WAR11 | 0 | 1899-12-31 | Trabajos en bypass stack | Programada
WAR12 | 0 | 1899-12-31 | Trabajos en bypass stack | Programada
RRE01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento programado | Programada
ARJ-MAR069 | 0 | 1899-12-31 | Trabajos de cambio de estructura en línea Aranjuez-Karachipampa. Estructura N°111 | Programada
MIN-AGU11501 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra | Programada
MON-MIN11501 | 0 | 1899-12-31 | Finalización de periodo de operación | Programada
ROS-TBA115 | 0 | 1899-12-31 | Requerimiento operativo | Programada
TRAGU11501 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra | Programada
MON-GBE115 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra | Programada
TRUNA11501 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra | Programada
TRGBE11501 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra | Programada
LTA-VAV02401 | 0.125 | 0.29167 | Cambio del relé de protección del interruptor D712 | Programada
SAY01 | 0.33333 | 0.83333 | Mantenimiento preventivo desmontaje de enfriador de aceite y de múltiple de escape, montaje de los mismos para su mantenimiento predictivo | Programada
CPVIN06902 | 0.35417 | 0.625 | Inspección, revisión, limpieza ajuste y lubricación a interruptor B205 | Programada
HAR01 | 0.375 | 0.5 | Mantenimiento preventivo | Programada
HAR02 | 0.58333 | 0.70833 | Mantenimiento preventivo | Programada
SBO01 | 0 | 1899-12-31 | Alta temperatura en aceite del transformador | Forzada
SBO02 | 0 | 1899-12-31 | Alta temperatura en aceite del transformador | Forzada
YUC01 | 0 | 1899-12-31 | Problemas en el sistema de excitación | Forzada
SIM02 | 0 | 1899-12-31 | Falla en inyector | Forzada
TRCOB11501 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzada
TRVEL06908 | 0 | 1899-12-31 | Operó relé diferencial | Forzada
OBSERVACIONES:
- Se prevé la unidad SIS05 operará con una potencia limitada de 14.0 MW por límite de capacidad del transformador TRSIS11503
- Se prevé la unidad BUL02 operará con una potencia limitada de 36.6 MW por problemas en Chillers
- Se prevé la unidad BUL03 operará con una potencia limitada de 44.0 MW por problemas en Chillers
- Se prevé la unidad VHE01 operará con una potencia limitada de 13.5 MW por vibraciones en la caja reductora.