## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
REDESPACHO DE CARGA
lunes, 15 de agosto de 2022
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
ARJ15 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de 2000 horas, pruebas eléctricas al generador | Programada
GCH02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de generador | Programada
SBU01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización del periodo de zafra. | Programada
IAG01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización periodo de operación de zafra | Programada
VHE01 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento, inspección en caja reductora | Programada
VHE04 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento, intervención menor boroscopía y equipos auxiliares | Programada
SUR20 | 0 | 1899-12-31 | Inspección por garantía | Programada
SUR12 | 0 | 1899-12-31 | Reemplazo de bypass stack | Programada
SUR22 | 0 | 1899-12-31 | Reemplazo de bypass stack | Programada
SUR42 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo en sistemas auxiliares de HRSG | Programada
WAR20 | 0 | 1899-12-31 | Reemplazo de diverter | Programada
WAR21 | 0 | 1899-12-31 | Reemplazo de diverter | Programada
WAR22 | 0 | 1899-12-31 | Reemplazo de diverter | Programada
ERI12 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Programada
ERI21 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Programada
QUE01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo de la turbina | Programada
TRPAR06902 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimineto integral a equipos de protección, control y medición (10BT2) (GOSP/GOSS) | Programada
ATTAJ23001 | 0.33333 | 0.70833 | Pruebas completas a equipos de patio.Corrección de puntos calientes en banco de autotransformadores. | Programada
GCH01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de caja reductora y auxiliares | Forzada
AGU01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de caldero | Forzada
SBO01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mayor | Forzada
SBO02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mayor | Forzada
RRE01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mayor | Forzada
RRE02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mayor | Forzada
CUT05 | 0 | 1899-12-31 | Pruebas eléctricas en generador | Forzada
OBSERVACIONES:
C | -CRE informa realizará revisión de pérdida de presión de Gas SF6 (GOSS) en S/E Misiones.
C | -CRE informa realizará transfencia de carga del transformador TRPAR06902 a la S/E Zoológico, S/E Trompillo y S/E Viru Viru.
c | - ENDE GUARACACHI informa la operación con potencia limitada de la unidad UNA01 con 10 MW.
c | - ENDE ANDINA informa durante el mantenimiento de SUR20 la unidad SUR21 se encuentra disponible en ciclo abierto.