## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
lunes, 19 de octubre de 2020
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
SIS03 | 0 | 0.75 | Cambio de un transformador monofásico de potencia por el de reserva | Programada
SIS04 | 0 | 0.75 | Cambio de un transformador monofásico de potencia por el de reserva | Programada
KAR | 0 | 1899-12-31 | Retiro definitivo de la unidad RES AETN 06/2020 | Programada
GCH02 | 0 | 1899-12-31 | Inspección cojinetes de generador | Programada
ALT02 | 0 | 1899-12-31 | Cambio rodamiento central | Programada
IAG01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización periodo de zafra | Programada
ERI02 | 0 | 1899-12-31 | Inspección boroscópica recomendada por el fabricante | Programada
ERI03 | 0 | 1899-12-31 | Inspección boroscópica recomendada por el fabricante | Programada
ERI32 | 0 | 1899-12-31 | Falla eléctrica en generador | Programada
MOA06 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mecánico mayor (overhaul) | Programada
WAR03 | 0 | 1899-12-31 | Modernización ciclos combinados | Programada
WAR04 | 0 | 1899-12-31 | Modernización ciclos combinados | Programada
WAR30 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo | Programada
WAR31 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo | Programada
WAR32 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo | Programada
RRE01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento programado | Programada
TRTRO06901 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento integral a la bahía 4BT1 (GOSS) | Programada
ROS-TBA115 | 0 | 1899-12-31 | Requerimiento operativo | Programada
TRARO11502 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de transformador | Programada
TRECE11501 | 0 | 1899-12-31 | Desmontaje de transformador y su respectiva bahía | Programada
CUT05 | 0.375 | 0.5 | Mantenimiento preventivo | Programada
CHU02 | 0.54167 | 0.66667 | Mantenimiento preventivo | Programada
ARJ11 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo generador eléctrico | Forzada
GBE01 | 0 | 1899-12-31 | Falla en sistema de control | Forzada
MOA07 | 0 | 1899-12-31 | Siniestro en el motor | Forzada
MOS05 | 0 | 1899-12-31 | Siniestro en el motor | Forzada
YUC01 | 0 | 1899-12-31 | Problemas en la sincronización | Forzada
TRCOB11501 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento | Forzada
TRVEL06908 | 0 | 1899-12-31 | Operó relé diferencial | Forzada
TRYPF11501 | 0 | 1899-12-31 | Retiro de transformador | Forzada
OBSERVACIONES:
- Se prevé durante la semana la unidad SIS05 operará con una potencia limitada de 14.0 MW por límite de capacidad del transformador TRSIS11503
- Se prevé durante la semana la unidad BUL01 operará con una potencia limitada de 42.3 MW por problemas en Chillers
- Se prevé durante la semana la unidad BUL02 operará con una potencia limitada de 34.5 MW por problemas en Chillers
- Se prevé durante la semana la unidad BUL03 operará con una potencia limitada de 40.4 MW por problemas en Chillers
- ENDE Transmisión informa montaje de equipos de la bahía de transformador asociada al proyecto Eólico Santa Cruz en S/E San Julian.
- CRE informa durante el mantenimiento del transformador TRTRO06901 realizará transferencia de carga de S/E Trompillo a S/Es Cañoto, Guaracachi y Feria exposición.
- ELFEC informa de horas 07:30 a 14:30 realizará inspección y mantenimiento de banco de baterías en S/Es Qollpana y Paracaya.