## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
2011-05-25
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
ARJ01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento correctivo en motor | Forzado
ARJ03 | 0 | 1899-12-31 | Reparación camisas de cilindros #4 y #8 | Forzado
ARJ09 | 0 | 0.75 | Reemplazo de celda e interruptor de potencia | Programado
ARJ10 | 0 | 1899-12-31 | Reemplazo de celda e interruptor de potencia | Forzado
ARJ11 | 0 | 1899-12-31 | Reemplazo barras e interruptores 10,5 kV y reparación de generador | Forzado
ARJ12 | 0 | 1899-12-31 | Reemplazo de celda e interruptor de potencia | Forzado
ARJ13 | 0 | 1899-12-31 | Reemplazo de celda e interruptor de potencia | Forzado
ARJ14 | 0 | 0.75 | Reemplazo de celda e interruptor de potencia | Programado
ARJ15 | 0 | 1899-12-31 | Reemplazo de celda e interruptor de potencia | Forzado
Barra Worthington | 0.33333 | 0.45833 | Desacoplamiento barras Worthington-Jenbacher para montaje de nuevas celdas de interruptores | Programado
TRARJ06902 | 0.33333 | 0.45833 | Desacoplamiento barras Worthington-Jenbacher para montaje de nuevas celdas de interruptores | Programado
CAR01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mayor | Programado
GBE01 | 0 | 1899-12-31 | Fuera de servicio por mantenimiento de la infraestructura del suministro de vapor | Programado
SAI | 0 | 0.125 | Mantenimiento preventivo | Programado
CHU02 | 0.16667 | 0.70833 | Cambio pistón de equilibrio inyector 4 | Programado
CHJ | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programado
TRSBO11501 | 0 | 1899-12-31 | Falla interna en el transformador | Forzado
TRROS06901 | 0 | 1899-12-31 | Permanece desenergizado por movimiento de transformador en sistema ELECTROPAZ | Programado
TRROS06902 | 0 | 1899-12-31 | Retiro de transformador para operación en S/E Viacha | Programado
ERI03 | 0 | 1899-12-31 | Inspección de vibraciones cojinete Nº 2 | Forzado
TRCHJ115 | 0.33333 | 0.83333 | Mantenimiento anual de S/E Chojlla | Programado
OBSERVACIONES:
- Se prevé las unidades GCH09, GCH10 operarán con una potencia limitada de 54 MW cada una debido a alta temperatura sistema de refrigeración del ciclo combinado (Blower).
- Hidrobol informa la unidad CJL01 y CJL02 operarán con una potencia limitada de 0.18 MW y 0.35 MW respectivamente por deslizamiento de tierra en canal Taquesi.
- Se prevé la unidad KAR operará con una potencia limitada de 12.5 MW por monitoreo de parámetros tras overhaul.
- Se prevé de horas 09:00 a 23:00 uso de reserva en unidades del Parque Térmico y Sistema Corani.
- Se prevé de horas 15:00 a 22:00 uso de reserva en unidades de Sistema Corani.
- Se prevé de horas 19:00 a 20:00 uso de reserva en unidades de Sistema Zongo, Miguillas y Taquesi.