## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
martes, 26 de septiembre de 2023
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
GCH01 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento de caja reductora y auxiliares | Programada
ARJ15 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento general de motor | Programada
ARJ14 | 0 | 1899-12-31 | Revisión de turbos | Programada
IAG01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización periodo de operación | Programada
VHE01 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento, inspección en caja reductora | Programada
VHE04 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento, intervención menor boroscopía y equipos auxiliares | Programada
VHE07 | 0 | 1899-12-31 | Inspección paquete unidad generadora | Programada
ERI12 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Programada
ERI22 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Programada
WAR30 | 0 | 1899-12-31 | Inspección intermedia de mantenimiento | Programada
WAR31 | 0 | 1899-12-31 | Inspección intermedia de mantenimiento | Programada
WAR32 | 0 | 1899-12-31 | Inspección intermedia de mantenimiento | Programada
CRB | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programada
SRO01 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento anual | Programada
TRYPF11503 | 0 | 1899-12-31 | Montaje electromecánico | Programada
TRARJ06904 | 0 | 1899-12-31 | Traslado transformador a S/E Sucre, cambio por TRSUC06901 | Programada
ORU01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de Transformador inversor 1 | Programada
SJU06 | 0 | 1899-12-31 | Trabajos en el sistema de protección contra rayos (LPS) | Programada
PAL-PMA069 | 0.25 | 1899-12-31 | Mantenimiento integral programado a la bahía 5BLl5 (GOSS) | Programada
TRVTU23001 | 0.29167 | 0.66667 | Mantenimiento transformador, cambio RTU y prueba de señales | Programada
COR04 | 0.33333 | 0.52083 | Actualización de programa del regulador RTVX Power y pruebas de RPF. | Programada
SJU01 | 0.33333 | 0.70833 | Inspección al sistema de orientación (CIM 4905) | Programada
SJU04 | 0.33333 | 0.70833 | Atención de alarmas | Programada
SJU07 | 0.33333 | 0.70833 | Atención de alarmas | Programada
EDO10 | 0.33333 | 0.70833 | Cambio de dampers | Programada
EDO13 | 0.33333 | 0.70833 | Trabajos en el sistema de protección contra rayos (LPS) | Programada
BOT01 | 0.375 | 0.66667 | Mantenimiento preventivo y revisón de actuador de válvula principal | Programada
COR02 | 0.52083 | 0.75 | Actualización de programa del regulador RTVX Power y pruebas de RPF. | Programada
CUT03 | 0.58333 | 0.70833 | Mantenimiento preventivo | Programada
MOA08 | 0 | 1899-12-31 | Falla mecánica en el motor | Forzada
AGU01 | 0 | 1899-12-31 | Vapor limitado | Forzada
TRSUC06901 | 0 | 1899-12-31 | Falla en aislamiento del CT en 24.9 kV | Forzada
OBSERVACIONES:
- ELFEC informa por trabajos en TRYPF11503, transferencia de carga a las S/E´s Paracaya, Santivañez y Arocagua.
- ENDE GUARACACHI informa que la unidad UNA01 operará con potencia limitada de 22.5 MW
-ENDE TRANSMISION S.A. informa, en el periodo 08:00-17:00 mantenimiento en el interruptor A832 de subestación San Ignacio de Moxos
-ENDE TRANSMISION S.A. informa, en el periodo 08:00-17:00 mantenimiento en el interruptor Z4415 de subestación Litio
- ENDE DELBENI informa mantenimiento correctivo, reemplazo de interruptor D851 hasta 03/10/2023 en Planta Central Moxos
- ENDE DELBENI informa maniobras por seguridad hasta 03/10/2023 en Planta Central Moxos, interruptores D850, D852