## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
REDESPACHO DE CARGA
lunes, 28 de noviembre de 2022
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
ARJ15 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento general de motor. | Programada
GCH02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de generador | Programada
UNA01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización periodo de zafra | Programada
SBU01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización periodo de zafra | Programada
IAG01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización periodo de operación | Programada
GBE01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización periodo de operación | Programada
AGU01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización periodo de zafra | Programada
AGU02 | 0 | 1899-12-31 | Periodo de interzafra | Programada
VHE01 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento, inspección en caja reductora | Programada
VHE04 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento, intervención menor boroscopía y equipos auxiliares | Programada
VHE07 | 0 | 1899-12-31 | Inspección paquete unidad generadora | Programada
ERI40 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de servicios auxiliares | Programada
ERI41 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de servicios auxiliares | Programada
ERI42 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de servicios auxiliares | Programada
ERI12 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Programada
ERI21 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Programada
SJA01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento y nivel por debajo de 1878 m.s.n.m. presenta problemas de presión de bombeo. | Programada
SJA02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento y nivel por debajo de 1878 m.s.n.m. presenta problemas de presión de bombeo. | Programada
SJU10 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento del sistema de convertidor | Programada
SJU11 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento del sistema de convertidor | Programada
EDO01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento del sistema de convertidor y HUB | Programada
EDO02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento del sistema de convertidor y HUB | Programada
EDO05 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento del sistema de convertidor y HUB | Programada
EDO09 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento del sistema de convertidor y HUB | Programada
EDO12 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento del sistema de convertidor y HUB | Programada
EDO13 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento del sistema de convertidor y HUB | Programada
EDO15 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento del sistema de convertidor y HUB | Programada
TRCEN11503 | 0.29167 | 0.30208 | Maniobras de restitución equipos C-C, C-D Castillo MT 123 | Programada
TRCOT11502 | 0.375 | 1899-12-31 | Pruebas de control de la bahía de transformador de potencia TRCOT11502, debido a reemplazo de RTU | Programada
GCH01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de caja reductora | Forzada
BUL02 | 0 | 1899-12-31 | Fallas en una tarjeta de control | Forzada
EWA02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento del sistema de convertidor | Forzada
EWA04 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento del sistema de convertidor | Forzada
SJU01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento en sistema de orientacion | Forzada
SJU04 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento en sistema de orientacion | Forzada
SJU06 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento en sistema de orientacion | Forzada
SJU08 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento en sistema de orientacion | Forzada
SJU09 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento en sistema de orientacion | Forzada
EDO06 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento sistema hidraulico | Forzada
EDO08 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento sistema hidraulico | Forzada
OBSERVACIONES:
-CRE informa realizará revisión de pérdida de presión de gas SF6 (GOSS) en S/E Misiones.
- DELAPAZ informa la carga del transformador TRCOT11502 de S/E Cota Cota será transferida al transformador de potencia TRCOT11501 de la misma subestación y a subestación Bolognia.
- ENDE Valle Hermoso con restricción de suministro de gas para la unidad CAR03.
- ENDE ANDINA con restricción de suministro de gas para el bloque CCERI50.
-ENDE GUARACACHI informa una vez que se supere el nivel de 1878 m.s.n.m, se programará la operación de las unidades de Planta San Jacinto.