## INDISP
Comite Nacional de Despacho de Carga
PREDESPACHO DE CARGA
jueves, 31 de octubre de 2024
INDISPONIBILIDAD PREVISTA DE UNIDADES GENERADORAS Y COMPONENTES DE TRANSMISION
UNIDAD O COMPONENTE | HORA DE INICIO | HORA DE REPOSICIÓN | MOTIVO | TIPO
IAG01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización periodo de operación | Programado
GBE01 | 0 | 1899-12-31 | Turbogenerador indisponible por finalización de periodo de operación | Programado
ARJ15 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento general de motor | Programado
SBU01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización periodo de operación | Programado
UNA01 | 0 | 1899-12-31 | Finalización periodo de operación | Programado
VHE01 | 0 | 1899-12-31 | Inspección caja reductora | Programado
VHE04 | 0 | 1899-12-31 | Intervención menor boroscopía y equipos auxiliares | Programado
ERI12 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento | Programado
ERI22 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento. Unidad no ofertada como PPG | Programado
WAR12 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento mayor tipo "C" turbina de gas | Programado
SJA01 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento. Actualización del sistema de protecciones | Programado
SJA02 | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento. Actualización del sistema de protecciones | Programado
CRB | 0 | 1899-12-31 | Extensión de mantenimiento anual | Programado
BOT01 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programado
BOT02 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programado
BOT03 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento anual | Programado
QOL07 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de rectificador y generador | Programado
TRSBU11501 | 0.083333 | 0.25 | Retiro de la tarjeta con falla interna del relé de protección principal 1 (PP1) del transformador de potencia de S/E San Buenaventura. (La tarjeta no cumple con tareas de protección y control; por lo que no se veran afectadas las funciones del relé) | Programado
SUR12 | 0 | 1899-12-31 | Altas vibraciones en el cojinete 2 | Forzado
MOA08 | 0 | 1899-12-31 | Mantenimiento de motor | Forzado
MOA05 | 0 | 1899-12-31 | Falla por disparo de alarma de refrigeración | Forzado
ALT02 | 0 | 1899-12-31 | Falla en álabes VSV de compresor | Forzado
OBSERVACIONES:
- AGUAÍ ENERGÍA la unidad AGU02 opera con potencia limitada de 56.2 MW.
TIPO