## PRED
Comite Nacional de Despacho de Carga
REDESPACHO DE CARGA (MW) - BORNES DE GENERADOR
lunes, 15 de agosto de 2022
HORA | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 1899-12-31 | TOTAL
SISTEMA ZONGO | 30.1983 | 30.4281 | 26.7212 | 34.135 | 24.4424 | 35.0395 | 52.6214 | 57.9584 | 60.5596 | 60.7325 | 63.415 | 64.4285 | 58.5749 | 75.9858 | 72.9892 | 66.926 | 76.2115 | 86.0735 | 100.19 | 100.3693 | 100.7969 | 82.9818 | 64.0111 | 42.9985 | 1468.7883
SISTEMA TAQUESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0523 | 46.0523 | 46.0523 | 46.0523 | 0 | 0 | 184.209
SISTEMA CORANI | 192.5871 | 140.0216 | 214.7516 | 187.2862 | 126.134 | 157.0351 | 174.2676 | 245.0996 | 200.3785 | 241.9744 | 244.2949 | 157.8811 | 219.8609 | 248.5282 | 248.5282 | 234.5635 | 228.3021 | 215.3536 | 256.5109 | 234.6011 | 256.9054 | 256.9054 | 248.5282 | 193.9126 | 5124.2118
SISTEMA MISICUNI | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 109.08 | 109.08 | 30 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 430.86
SISTEMA MIGUILLA | 1.7416 | 2.2254 | 1.7416 | 1.2578 | 1.7416 | 1.7416 | 6.9969 | 10.605 | 10.605 | 10.605 | 16.517 | 10.605 | 10.659 | 18.7859 | 18.7859 | 10.605 | 17.8267 | 18.7107 | 19.4192 | 19.4192 | 19.4192 | 19.4192 | 18.4539 | 18.3683 | 286.2557
SISTEMA YURA | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 8.42 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 14.77 | 17.5162 | 17.5162 | 17.5162 | 17.5162 | 10.1 | 7.02 | 231.895
KANATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.4 | 6.4 | 6.9368 | 6.9368 | 6.9368 | 6.9368 | 0 | 0 | 45.5472
QUEHATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 14.02
SAN JACINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.72
SUBTOTAL HIDRO | 240.2469 | 188.395 | 258.9344 | 238.3991 | 168.0379 | 209.5362 | 249.6059 | 330.203 | 288.0831 | 329.8519 | 340.7669 | 249.4546 | 307.0348 | 362.1399 | 359.1433 | 335.9345 | 347.5803 | 350.8279 | 563.4054 | 541.6749 | 478.4667 | 439.3517 | 350.6132 | 271.8195 | 7799.507
QOLLPANA 1 | 2.05 | 2.5 | 2.87 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 69.16
QOLLPANA 2 | 7.57 | 9.85 | 13.2 | 16.12 | 17.7 | 18.47 | 18.91 | 17.99 | 16.42 | 15.7 | 16.79 | 19.33 | 21.86 | 23.14 | 23.52 | 23.28 | 22.84 | 22.56 | 22.85 | 23.37 | 23.52 | 23.22 | 21.52 | 17.8 | 457.53
WARNES | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 338.4
SAN JULIAN | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 945.6
EL DORADO | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 1088.64
SUBTOTAL EOLICO | 108.48 | 111.21 | 114.93 | 117.92 | 119.5 | 120.27 | 120.71 | 119.79 | 118.22 | 117.5 | 118.59 | 121.13 | 123.66 | 124.94 | 125.32 | 125.08 | 124.64 | 124.36 | 124.65 | 125.17 | 125.32 | 125.02 | 123.32 | 119.6 | 2899.33
UYUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 18.3 | 35.29 | 46.24 | 52.65 | 55.9 | 55.37 | 51.38 | 44.94 | 31.05 | 13.51 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.11
YUNCHARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.8 | 4.4 | 4.51 | 4.51 | 4.4 | 4 | 3.6 | 3.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.42
ORURO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.51 | 16.84 | 26.44 | 31.6 | 35.43 | 37.25 | 38.47 | 34.94 | 28.29 | 18.87 | 6.79 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.83
ORURO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.75 | 14.26 | 22.69 | 28.31 | 31.72 | 32.51 | 31.96 | 27.63 | 22.4 | 14.93 | 5.31 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.77
SUBTOTAL SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 9.36 | 51.2 | 88.22 | 110.55 | 124.31 | 130.17 | 130.2 | 117.95 | 99.23 | 68.05 | 25.81 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.13
GCH01 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0
GCH02 - RF | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0
GCH04 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH06 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH09COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH10COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GCH0910COM | -158.4004 | -158.4004 | -152.1439 | -152.1439 | -152.3618 | -158.4004 | -154.2294 | -160.2002 | -160.2002 | -160.2002 | -158.9489 | -160.2002 | -160.2002 | -160.2002 | -157.6976 | -160.2002 | -160.2002 | -160.2002 | -165.5996 | -165.5996 | -165.5996 | -165.5996 | -160.2002 | -160.2002 | 3827.3272
GCH11 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCZ01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCZ02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNA01 | 8.7996 | 8.7996 | 8.7996 | 8.7996 | 8.7996 | 8.7996 | 8.7996 | 8.9003 | 8.9003 | 8.9003 | 8.9003 | 8.9003 | 8.9003 | 8.9003 | 8.9003 | 8.9003 | 8.9003 | 8.9003 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 9.2004 | 8.9003 | 8.9003 | 214.1
GBE01 | 18.4771 | 18.4771 | 18.4771 | 18.4771 | 18.4771 | 18.4771 | 18.4771 | 18.6877 | 18.6877 | 18.6877 | 18.6877 | 18.6877 | 18.6877 | 18.6877 | 18.6877 | 18.6877 | 18.6877 | 18.6877 | 19.3174 | 19.3174 | 19.3174 | 19.3174 | 18.6877 | 18.6877 | 449.5447
IAG01 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0
AGU01 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0
AGU02 | 43.752 | 43.752 | 43.752 | 43.752 | 43.752 | 43.752 | 43.752 | 44.249 | 44.249 | 44.249 | 44.249 | 44.249 | 44.249 | 44.249 | 44.249 | 44.249 | 44.249 | 44.249 | 45.7399 | 45.7399 | 45.7399 | 45.7399 | 44.249 | 44.249 | 1064.4569
CCWAR10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.7508 | -77.7508 | -77.7508 | 108.9907 | 113.0571 | 112.4746 | 112.4746 | 112.9346 | 111.2274 | 111.189 | 111.8827 | 112.4746 | 112.4746 | 113.4413 | 117.4787 | 118.081 | 78.3344 | -77.3769 | -77.3769 | 1934.5205
CCWAR11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCWAR12 | -55.6168 | -55.6168 | -44.2409 | -44.2409 | -55.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3303
WAR11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WAR12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCWAR20 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0
CCWAR21 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0
CCWAR22 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0
WAR21 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0
WAR22 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0
WAR51 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCWAR30 | -120.2025 | -120.2025 | 81.9564 | 81.9564 | -120.2025 | 91.1578 | -81.9564 | 81.9564 | 120.4694 | 119.0737 | 118.3801 | 118.3801 | 117.6781 | 116.9844 | 116.9844 | 117.6781 | 118.3801 | 118.3801 | 123.0872 | 123.8131 | 124.5296 | 125.1028 | 121.0239 | 121.0239 | 2700.5581
CCWAR31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCWAR32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCWAR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8131 | -31.3406 | -32.703 | -33.757 | -34.702 | 35.8266 | 118.0935 | -79.1464 | -78.6791 | 100.1745 | 117.4008 | 118.0935 | 112.9013 | 80.216 | 83.9439 | 98.5753 | -81.3894 | -81.3894 | -81.3894 | 1406.5321
CCWAR41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCWAR42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUL01 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUL02 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUL03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAR01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0
CAR02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0
CAR03 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERI11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0
ERI12 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0
ERI21 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0
ERI22 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0
CCERI30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.3368 | -84.3368 | -84.3368 | 124.0353 | 116.1185 | 119.2422 | 121.5198 | 99.8295 | 94.3472 | 120.4387 | 120.7879 | 121.5198 | 122.2505 | 127.1268 | 127.6715 | 128.2162 | 128.2162 | 111.183 | 85.5457 | 2121.059
CCERI31 | 59.8191 | 59.8191 | -47.5832 | -47.5832 | 59.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6229
CCERI32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI40 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI41 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI42 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI50 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI51 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCERI52 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE01 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0
VHE02 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE03 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE04 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0
VHE05 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE06 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE07 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHE08 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALT01 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALT02 | 30.4211 | 30.4211 | 31.083 | 31.083 | 30.7429 | 30.7429 | 31.1852 | 29.6619 | 30.1144 | 29.3198 | 29.0547 | 28.5142 | 28.2389 | 27.9626 | 27.6872 | 27.6872 | 27.6872 | 28.2389 | 29.7601 | 30.0344 | 30.582 | 30.8553 | 30.1144 | 30.4403 | 711.6293
ARJ08 | -15.3173 | -15.3173 | -11.4184 | -11.4184 | -15.5459 | -11.4969 | -11.4969 | -11.3408 | -11.1867 | -11.0327 | -13.9398 | -16.0214 | -10.6469 | -10.6469 | -10.5684 | -15.6765 | -15.7929 | -10.9194 | -16.6806 | -16.9163 | -16.9163 | -10.8102 | -11.1867 | -11.2643 | 313.561
ARJ09 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ11 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ12 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ13 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ14 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ15 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0
ARJ01 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARJ03 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCSUR10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCSUR11 | -53.0693 | -53.0693 | -42.2141 | -42.2141 | -53.0693 | -42.2141 | -42.2141 | -41.8269 | -41.0829 | -40.0084 | -49.7471 | 49.9087 | -39.0031 | -38.5635 | -38.5635 | 49.5897 | 49.9087 | 50.5477 | 52.5824 | 52.9119 | 53.6338 | 53.6338 | 51.8856 | 51.8856 | 1133.3518
CCSUR12 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0
SUR11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR12 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0
CCSUR20 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0
CCSUR21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCSUR22 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0
SUR21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUR22 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0
CCSUR30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0
CCSUR31 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0
CCSUR32 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0
CCSUR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCSUR41 | 57.4334 | 57.4334 | -45.6863 | -45.6863 | 57.4334 | 57.4334 | 45.6863 | -45.3242 | 44.5939 | 43.4617 | -54.0787 | 54.0818 | -42.2277 | -41.9045 | -41.9045 | 53.6894 | 54.0818 | 54.8667 | 57.1207 | 57.5268 | 58.2487 | 58.2487 | 56.3494 | 56.3494 | 1240.8505
CCSUR42 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0
SBU01 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0
MOA02 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA06 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA07 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOA08 - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAY01 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAY02 - PPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL TERMO | 621.309 | 621.309 | 527.3541 | 527.3541 | 615.8208 | 631.3755 | 631.2247 | 636.9371 | 746.2666 | 738.8084 | 763.5286 | 851.0308 | 761.7404 | 752.3528 | 797.0443 | 846.4292 | 849.975 | 842.6151 | 839.8705 | 850.1538 | 868.6404 | 806.4492 | 772.5448 | 747.3103 | 17647.4443
RGV | 3.29 | 2.69 | 3.23 | 2.98 | 2.83 | 2.94 | 2.55 | 3.24 | 2.8 | 3.02 | 3.28 | 2.71 | 3.03 | 3.01 | 2.93 | 2.93 | 2.65 | 3.14 | 3 | 2.96 | 2.89 | 2.39 | 3.19 | 3.18 | 70.86
SUBTOTAL EXCEDENTES | 3.29 | 2.69 | 3.23 | 2.98 | 2.83 | 2.94 | 2.55 | 3.24 | 2.8 | 3.02 | 3.28 | 2.71 | 3.03 | 3.01 | 2.93 | 2.93 | 2.65 | 3.14 | 3 | 2.96 | 2.89 | 2.39 | 3.19 | 3.18 | 70.86
TOTAL | 970.036 | 920.914 | 901.2184 | 883.6732 | 903.3587 | 961.2717 | 1010.9005 | 1138.1301 | 1240.7897 | 1296.7103 | 1347.1955 | 1351.7854 | 1322.6352 | 1357.3827 | 1380.7377 | 1375.4938 | 1348.0053 | 1318.793 | 1527.9259 | 1516.9987 | 1472.4271 | 1370.8209 | 1246.478 | 1138.7298 | 29302.4114
RESERVA ROTANTE | 124.3994 | 120.174 | 130.8416 | 128.9594 | 119.9518 | 159.906 | 163.8263 | 156.1438 | 156.4939 | 155.8742 | 155.3862 | 147.0553 | 151.7098 | 154.7005 | 155.6113 | 154.1556 | 158.0052 | 156.4753 | 132.4873 | 131.6622 | 125.7672 | 125.726 | 159.8276 | 149.8343
RESERVA PARADA | 1476.2055 | 1528.4612 | 1408.7969 | 1424.4817 | 1502.9725 | 1178.8603 | 1142.5103 | 1089.6868 | 1070.6738 | 1057.9315 | 1048.4308 | 1147.0086 | 1060.3427 | 1033.8081 | 1020.8723 | 1045.409 | 1017.9721 | 1039.1015 | 815.1867 | 833.4825 | 916.2327 | 921.1041 | 1041.1584 | 1132.4994
SEGURIDAD DE AREAS
UNIDAD MARGINAL | CCERI31 | CCERI31 | CCWAR30 | CCWAR30 | CCERI31 | CCWAR30 | CCSUR41 | CCWAR30 | CCSUR41 | CCSUR41 | CCWAR40 | CCERI40 | CCERI30 | CCERI30 | CCWAR40 | CCERI40 | CCERI40 | CCERI40 | CCWAR40 | CCWAR40 | CCWAR40 | CCWAR10 | CCERI30 | CCERI30
COSTO US$/MWh | 15.001 | 15.001 | 14.64 | 14.64 | 15.001 | 14.64 | 15.426 | 14.625 | 15.45 | 15.519 | 15.506 | 16.347 | 15.104 | 15.111 | 15.521 | 16.354 | 16.347 | 16.34 | 15.449 | 15.442 | 15.435 | 14.924 | 15.084 | 15.084
NOTA: El signo negativo indica que la unidad operará en condición forzada o de reserva fria. | [9 empty] | RF: Reserva Fría |  |  | ND: No Disponible |  |  |  | M: Mantenimiento |  |  | PPG: Potencia de Punta Generada
Redespacho efectuado por corrección en el NCP de la indisponibilidad de la línea en 230 kV Miguelito - Santivanez I y II.