## C.INY
Comité Nacional de Despacho de Carga
CARGOS POR INYECCIONES EN EL MEM (sin IVA)
2021-03-01
CENTRAL | Energía |  |  | Energías Renovables | Potencia Firme Remunerada |  |  | R. F. / P. D. / C. U. | PPG y R.C.L. | Peaje ENDE Trans |  | Peaje ISA |  | Peaje ENDE |  | Peaje TESA |  | Peaje filiales ENDE |  | TOTAL | PROMEDIO
| kWh | US$/MWh | US$ |  | kW | US$/kW | US$ | US$ | US$ | US$/MWh | US$ | US$/MWh | US$ | US$/MWh | US$ | US$/MWh | US$ | US$/MWh | US$ | US$ | US$/MWh
Corani | 32678353 | 14.3181 | 467891.3312 | 0 | 63934 | 8.2159 | 525274.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 115121.7528 | 878044.3726 | 26.8693
Santa Isabel | 48913660 | 14.2834 | 698651.295 | 0 | 81023.4036 | 8.2319 | 666975.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 172316.71 | 1193309.6311 | 24.3962
San José I | 35021336 | 14.5318 | 508922.4988 | 0 | 53886.8387 | 8.4563 | 455684.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 123375.7891 | 841231.4223 | 24.0205
San José II | 40484259 | 14.552 | 589126.5513 | 0 | 67567.5806 | 8.4563 | 571373.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 142620.9839 | 1017879.0563 | 25.1426
Qollpana (Fase I) | 505331 | 13.9968 | 7073.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 1780.2179 | 5292.8033 | 10.4739
Qollpana (Fase II) | 1808491 | 13.3752 | 24188.9375 | 59722.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 6371.0877 | 77540.4998 | 42.8758
TOTAL - ENDE CORANI S.A. | 159411430 | 14.4021 | 2295853.635 | 59722.65 | 266411.823 | 8.3304 | 2219308.0417 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 561586.5415 | 4013297.7853 | 0
Guaracachi | 115896560 | 15.9085 | 1843740.2163 | 0 | 157675 | 8.8633 | 1397512.9438 | 200305.4573 | 10290.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 408289.0938 | 3043559.7567 | 26.261
Santa Cruz | 769885 | 27.0547 | 20829.0312 | 0 | 4743.2903 | 8.8633 | 42040.9679 | 22927.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 2712.2086 | 83085.1732 | 107.9189
Santa Cruz (Unagro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 0 | 0 | N/A
Santa Cruz (Aguaí) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 0 | 0 | N/A
Santa Cruz (EASBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 0 | 0 | N/A
Aranjuez | 8934523 | 21.0995 | 188514.2687 | 0 | 9364 | 8.9252 | 83575.8875 | 0 | 704.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 31475.2077 | 241319.5835 | 27.0098
San Jacinto | 4827894 | 15.1215 | 73004.8338 | 0 | 7320 | 8.2552 | 60427.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 17008.0671 | 116424.4793 | 24.115
Yunchara | 886484 | 14.8539 | 13167.7013 | 67631.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 3122.9723 | 77675.7414 | 87.6223
Uyuni | 11375295 | 14.9381 | 169925.6988 | 424462.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 40073.7424 | 554314.7414 | 48.7297
TOTAL - ENDE GUARACACHI S.A. | 142690641 | 16.1831 | 2309181.75 | 492093.7975 | 179102.2903 | 8.8416 | 1583557.5118 | 223232.8399 | 10994.8682 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 502681.2919 | 4116379.4755 | 0
Valle Hermoso | 14477344 | 17.7688 | 257244.6388 | 0 | 822 | 8.7761 | 7213.9748 | 529548.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 51001.8732 | 743005.665 | 51.322
Carrasco | 17150622 | 17.934 | 307579.2263 | 0 | 87305.7097 | 8.3923 | 732696.6459 | 101016.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 60419.4975 | 1080873.3676 | 63.0224
C. El Alto | 5274029 | 17.9038 | 94425.1562 | 0 | 5441 | 8.9137 | 48499.6855 | 269361.5363 | 51476.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 18579.7449 | 445183.6059 | 84.4105
TOTAL - ENDE VALLE HERMOSO S.A. | 36901995 | 17.8649 | 659249.0212 | 0 | 93568.7097 | 8.426 | 788410.3061 | 899927.454 | 51476.9728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 130001.1156 | 2269062.6386 | 0
Zongo | 77789824 | 14.9389 | 1162091.2425 | 0 | 122063.7734 | 8.91 | 1087589.7847 | 0 | 0 | 2.4503 | 190604.5163 | 0.16237 | 12631.1227 | 0.789 | 61376.1711 | 0.12125 | 9432.0162 | 0 | 0 | 1975637.201 | 25.3971
Huaji | 5960768 | 14.8873 | 88739.4925 | 0 | 11658.8868 | 8.4804 | 98871.7229 | 0 | 0 | 2.4503 | 14605.3718 | 0.16237 | 967.8797 | 0.789 | 4703.046 | 0.12125 | 722.7431 | 0 | 0 | 166612.1748 | 27.9515
Cumbre | 23485752 | 14.6527 | 344129.9637 | 0 | 30012.3399 | 8.7587 | 262867.9461 | 0 | 0 | 2.4503 | 57545.9638 | 0.16237 | 3813.499 | 0.789 | 18530.2583 | 0.12125 | 2847.6474 | 0 | 0 | 524260.5412 | 22.3225
Miguillas | 9042541 | 15.005 | 135683.6988 | 0 | 20137 | 8.8413 | 178037.5275 | 0 | 0 | 2.4503 | 22156.4861 | 0.16237 | 1468.2826 | 0.789 | 7134.5648 | 0.12125 | 1096.4081 | 0 | 0 | 281865.4846 | 31.171
TOTAL - COBEE BPCo | 116278885 | 14.8836 | 1730644.3975 | 0 | 183872 | 8.8505 | 1627366.9812 | 0 | 0 |  | 284912.338 |  | 18880.784 |  | 91744.0403 |  | 14098.8148 |  | 0 | 2948375.4017 | 0
CECBB | 1010701 | 20.7772 | 20999.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472535.439 | 0 | 2.4503 | 2476.4701 | 0.16237 | 164.1126 | 0.789 | 797.4431 | 0.12125 | 122.5475 | 0 | 0 | 489974.432 | 484.7867
RIO ELECTRICO S.A. | 6126839 | 16.0174 | 98135.8975 | 0 | 17860 | 8.5417 | 152554.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 21584.0879 | 229105.8658 | 37.3938
HB | 53845556 | 14.0784 | 758061.9525 | 0 | 85461 | 8.3095 | 710141.0652 | 0 | 0 | 2.4503 | 131935.0736 | 0.16237 | 8743.1722 | 0.789 | 42484.1437 | 0.12125 | 6528.7737 | 0 | 0 | 1278511.8547 | 23.7441
Kanata ARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4503 | 0 | 0.16237 | 0 | 0.789 | 0 | 0.12125 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Kanata VHE | 1815130 | 16.5598 | 30058.1087 | 0 | 7094 | 8.5698 | 60794.2922 | 0 | 0 | 2.4503 | 4447.5223 | 0.16237 | 294.7317 | 0.789 | 1432.1376 | 0.12125 | 220.0845 | 0 | 0 | 84457.9249 | 46.53
TOTAL SYNERGIA | 1815130 | 16.5598 | 30058.1087 | 0 | 7094 | 8.5698 | 60794.2922 | 0 | 0 |  | 4447.5223 |  | 294.7317 |  | 1432.1376 |  | 220.0845 |  | 0 | 84457.9249 | 0
GBE | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4503 | 2.4502e-09 | 0.16237 | 1.6237e-10 | 0.789 | 7.89e-10 | 0.12125 | 1.2125e-10 | 0 | 0 | -3.5229e-09 | N/A
SDB | 1129856 | 15.0654 | 17021.7812 | 0 | 1918.8388 | 8.8412 | 16964.8424 | 0 | 0 | 2.4503 | 2768.4297 | 0.16237 | 183.4604 | 0.789 | 891.4564 | 0.12125 | 136.995 | 0 | 0 | 30006.2822 | 26.5576
Entre Ríos | -87066 | 11.3844 | -991.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57892.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 0 | 56901.2268 | N/A
Entre Ríos II | 104194924 | 14.5709 | 1518217.235 | 0 | 159701 | 8.3921 | 1340232.0811 | 231773.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 367065.6929 | 2723157.168 | 26.1352
Del Sur | 62359861 | 18.0059 | 1122844.405 | 0 | 172079 | 7.9808 | 1373324.1808 | 82783.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 219685.9953 | 2359265.8212 | 37.8331
Warnes | 113446797 | 15.9652 | 1811203.37 | 0 | 210929 | 8.7597 | 1847672.6501 | 14444.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 399658.885 | 3273661.4305 | 28.8564
TOTAL ENDE ANDINA S.A.M. | 279914516 | 15.9023 | 4451273.82 | 0 | 542709 | 8.4046 | 4561228.912 | 386893.4876 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 986410.5732 | 8412985.6464 | 0
C. Moxos | 3976572 | 16.7971 | 66794.7563 | 0 | 9104.5601 | 10.3162 | 93924.3101 | 25196.6306 | 503602.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 14008.9661 | 675509.4672 | 169.8723
Misicuni ARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 0 | 0 | N/A
Misicuni VHE | 4943180 | 17.4223 | 86121.51 | 0 | 116174 | 8.57 | 995612.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 17414.2052 | 1064320.089 | 215.3108
San Borja | 2794 | 11.2912 | 31.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.1713 | 808.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 9.8429 | 2647.5308 | 947.5773
Rurrenabaque | 21061 | 17.9143 | 377.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6559.545 | 4083.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 74.1953 | 10945.871 | 519.7223
Yucumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 0 | 0 | N/A
Santa Ana de Yacuma | 15577 | 18.9299 | 294.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6076.4434 | 2961.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 54.8758 | 9278.3088 | 595.6416
San Ignacio de Moxos | 1023 | 9.9523 | 10.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.6261 | 546.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 3.6039 | 2047.0135 | 2000.9907
Solar Oruro (Fase I) | 8089656 | 14.389 | 116401.9037 | 287071.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 28498.8469 | 374974.8106 | 46.3524
Solar Oruro (Fase II) | 6465357 | 14.6477 | 94702.5663 | 219018.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 22776.6445 | 290944.5605 | 45.0005
TOTAL ENDE GEN. | 23515220 | 15.5106 | 364734.63 | 506090.3925 | 125278.5602 | 8.6969 | 1089537.0944 | 41143.4164 | 512003.2988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 82841.1807 | 2430667.6513 | 0
TOTALES | 822640769 | 15.4809 | 12735214.56 | 1057906.84 | 1503276.2219 | 8.5213 | 12809863.1034 | 2023732.6369 | 574475.1398 |  | 426539.8336 |  | 28266.2608 |  | 137349.221 |  | 21107.2155 |  | 2285104.7908 | 26302824.9583 | 31.9736
Nota.- La Potencia Firme Remunerada corresponde a la Potencia Firme afectada por los descuentos por indisponibilidad de unidades de generación.
Tipo de cambio | 6.96 | Bs/US$