## GEN DIA
Comite Nacional de Despacho de Carga
GENERACION BRUTA DIARIA (MWh) Y GENERACION MAXIMA INSTANTANEA (MW)
2021-02-01
CENTRAL | ZONGO | TAQUESI | CORANI | SAN JOSE I | SAN JOSE II | MISICUNI | MIGUILLA | YURA | KANATA | SDB | YUNCHARA | UYUNI | ORURO I | ORURO II | SAN JACINTO | GUARACACHI | BULO BULO | CARRASCO | V. HERMOSO | ARANJUEZ | ARANJUEZ | ARANJUEZ | GBE | SCZ | ENTRE RIOS | ENTRE RIOS | MOXOS | San Borja | Rurrenabaque | Yucumo | S.A. Yacuma | S.I. Moxos | C.EL ALTO | QOLLPANA | SUR | UNAGRO | AGUAÍ | EASBA | WARNES | TOTAL | P. MAXIMA
[20 empty] | TG | DF | MG |  |  | ERI230 | ERD230 | [13 empty] | MWh | MW
2021-02-01 | 3246.4463 | 1391.9009 | 2827.5264 | 1209.3599 | 1406.834 | 118.4052 | 343.3421 | 213.928 | 119.053 | 46.1 | 36.0805 | 403.2884 | 409.8973 | 0 | 147.2962 | 3313.5096 | 0 | 436.6867 | 106.9309 | 300.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776 | 182.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7541 | 320.5771 | 2277.2924 | 0 | 0 | 0 | 4863.9499 | 26676.0303 | 1433.2
2021-02-02 | 3241.9983 | 1317.7208 | 2877.6762 | 995.0679 | 1125.426 | 115.6051 | 349.0523 | 216.29 | 69.2297 | 46.3 | 20.0261 | 409.3975 | 384.6482 | 0 | 161.5507 | 4081.4087 | 0 | 844.155 | 322.1479 | 289.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679 | 148.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.8218 | 339.4069 | 2465.3165 | 0 | 0 | 0 | 4837.9501 | 27636.2103 | 1470.3
2021-02-03 | 3375.0324 | 1345.6208 | 2919.9713 | 1008.7559 | 1158.883 | 124.8055 | 368.6519 | 225.482 | 101.0437 | 45.4 | 28.5143 | 297.455 | 396.8508 | 0 | 111.1147 | 4073.3784 | 0 | 914.7512 | 423.267 | 295.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2731 | 140.8046 | 0 | 2.854 | 0 | 0 | 0 | 365.4826 | 57.9847 | 2480.3185 | 0 | 0 | 0 | 5041.948 | 28034.8405 | 1485.5133
2021-02-04 | 3425.0694 | 1943.3912 | 2897.9175 | 1235.7339 | 1423.326 | 115.005 | 353.4724 | 232.47 | 151.4531 | 43.5 | 27.592 | 282.4235 | 17.1486 | 0 | 96.5039 | 4197.8483 | 0 | 938.2499 | 472.7937 | 296.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644 | 153.5659 | 0 | 2.3691 | 0 | 0 | 0 | 266.5698 | 7.1665 | 2241.2878 | 0 | 0 | 0 | 4634.9522 | 27100.0121 | 1442.4
2021-02-05 | 3400.2864 | 1848.4611 | 2791.777 | 1228.5179 | 1405.413 | 118.9052 | 301.2367 | 226.763 | 152.9563 | 45.2 | 34.3601 | 306.3573 | 220.2773 | 0 | 55.2523 | 4108.511 | 0 | 589.0686 | 101.9623 | 294.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622 | 274.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0359 | 7.1063 | 2143.2752 | 0 | 0 | 0 | 4612.9525 | 26943.4515 | 1430.4
2021-02-06 | 3374.9414 | 1316.6208 | 2918.3601 | 1258.1069 | 1440.833 | 77.2034 | 292.4434 | 227.401 | 149.4888 | 45.4 | 36.3453 | 391.9646 | 235.8368 | 0 | 109.1547 | 2904.9672 | 0 | 800.9573 | 314.3557 | 292.5513 | 0 | 0 | 0 | 529.9714 | 0 | 1635 | 141.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.2463 | 17.6855 | 2259.2901 | 0 | 0 | 0 | 4742.9511 | 25795.2266 | 1382.7
2021-02-07 | 3309.2823 | 1923.3212 | 2637.3999 | 1206.7379 | 1384.681 | 61.6027 | 258.0793 | 200.218 | 73.1492 | 44.5 | 25.1482 | 405.7301 | 274.1123 | 0 | 107.5403 | 2359.7087 | 0 | 322.9828 | 56.552 | 281.6385 | 0 | 0 | 0 | 257.0562 | 0 | 2680 | 180.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0707 | 18.0769 | 2014.2586 | 0 | 0 | 0 | 3861.9602 | 24044.6077 | 1370.44
2021-02-08 | 3323.9403 | 1575.681 | 2991.9736 | 1255.6959 | 1446.132 | 115.8051 | 281.7321 | 232.026 | 73.5473 | 44.7 | 25.7746 | 403.7205 | 234.5327 | 0 | 105.9205 | 3515.7732 | 32.2954 | 1158.9382 | 588.2767 | 282.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889 | 168.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.7321 | 37.0572 | 2282.293 | 0 | 0 | 0 | 4852.95 | 28245.336 | 1508.4
2021-02-09 | 3237.5163 | 1514.7309 | 3008.791 | 1256.2309 | 1446.135 | 128.6056 | 290.9084 | 225.97 | 84.5697 | 44.5 | 19.8766 | 442.9069 | 294.0901 | 360.0441 | 40.9168 | 4044.7704 | 0 | 167.991 | 0 | 293.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2843 | 204.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0797 | 68.4033 | 2051.2634 | 0 | 0 | 0 | 4612.9525 | 26756.9499 | 1364.25
2021-02-10 | 3409.4334 | 1898.4112 | 2855.7231 | 1191.1289 | 1376.517 | 126.1055 | 283.1661 | 225.021 | 143.7981 | 32.3 | 24.9197 | 442.1031 | 293.2344 | 353.1776 | 41.1814 | 4033.2268 | 0 | 169.9909 | 0 | 298.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2518 | 117.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8225 | 76.2122 | 2003.2572 | 0 | 0 | 0 | 3693.9619 | 25675.6019 | 1381.67
2021-02-11 | 3713.7724 | 1930.9112 | 2778.9877 | 1254.2339 | 1458.07 | 126.7056 | 316.1162 | 216.766 | 135.5021 | 37.6 | 28.5965 | 437.5816 | 276.0745 | 263.9384 | 48.1359 | 4067.2553 | 0 | 118.9937 | 0 | 297.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345 | 109.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.413 | 37.539 | 2023.2598 | 0 | 0 | 0 | 3505.9639 | 25581.174 | 1362.16
2021-02-12 | 3656.3954 | 1936.1512 | 2810.1048 | 1259.4999 | 1455.947 | 126.2055 | 326.0215 | 216.393 | 131.9196 | 41.5 | 36.5981 | 440.5859 | 288.4303 | 346.1798 | 160.6868 | 4026.401 | 0 | 144.9923 | 0 | 298.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252 | 113.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8061 | 37.4186 | 1966.2525 | 0 | 0 | 0 | 3745.9614 | 25873.0475 | 1368.84
2021-02-13 | 3508.0584 | 1934.0312 | 3167.1961 | 1257.5239 | 1448.353 | 75.7033 | 271.3717 | 206.157 | 121.3833 | 45.5 | 36.5079 | 439.5409 | 285.3858 | 347.1107 | 160.3089 | 2502.3472 | 0 | 312.0833 | 79.5884 | 294.2294 | 0 | 0 | 0 | 49.183 | 0 | 2667 | 115.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7679 | 79.7553 | 2042.2622 | 0 | 0 | 0 | 3542.9635 | 25102.4253 | 1330.2
2021-02-14 | 3461.7584 | 1929.4812 | 2834.8777 | 1255.4549 | 1444.796 | 61.4027 | 270.5367 | 195.092 | 97.6713 | 44.9 | 37.8162 | 426.2276 | 284.9055 | 337.5726 | 159.5799 | 2370.9511 | 0 | 157.1916 | 0 | 280.8554 | 0 | 0 | 0 | 117.6376 | 0 | 2057 | 107.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8716 | 139.8579 | 1996.2563 | 0 | 0 | 0 | 2846.9707 | 22977.2506 | 1259.47
2021-02-15 | 3449.3714 | 1760.0011 | 3088.5474 | 1264.8419 | 1453.842 | 123.8054 | 288.5673 | 202.587 | 59.5825 | 42.2 | 31.8692 | 416.7927 | 280.9826 | 326.6291 | 160.4816 | 2363.9246 | 0 | 185.5901 | 42.0376 | 293.3039 | 0 | 0 | 0 | 121.251 | 0 | 2488 | 109.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9698 | 77.2962 | 1973.2534 | 0 | 0 | 0 | 1951.9799 | 22608.3865 | 1241.48
2021-02-16 | 3491.0954 | 1931.6012 | 2522.9011 | 1262.8459 | 1460.875 | 125.0055 | 280.187 | 194.705 | 56.5731 | 27.4 | 34.5718 | 429.4228 | 283.3072 | 350.4516 | 160.4276 | 2415.1179 | 0 | 137.0927 | 0 | 296.5584 | 0 | 0 | 0 | 118.0391 | 0 | 1986 | 99.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7535 | 1998.2566 | 0 | 0 | 0 | 1596.9835 | 21271.0885 | 1203.2046
2021-02-17 | 3536.4124 | 1928.8012 | 3089.6551 | 1260.2799 | 1462.353 | 123.0054 | 318.5263 | 205.523 | 115.6406 | 33.6 | 33.4318 | 414.7128 | 214.4836 | 306.9504 | 160.4816 | 3469.88 | 0 | 599.068 | 204.577 | 301.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629 | 129.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.931 | 1.5558 | 2178.2797 | 0 | 0 | 0 | 2164.9777 | 25064.3255 | 1376.2
2021-02-18 | 3538.6214 | 1938.6012 | 3056.6247 | 1261.0279 | 1443.516 | 121.9053 | 338.5829 | 183.492 | 132.3207 | 27.8 | 26.07 | 418.1692 | 160.6811 | 284.2275 | 159.1804 | 4188.4327 | 0 | 1163.9379 | 411.1857 | 310.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618 | 118.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.2024 | 10.6896 | 2368.3041 | 0 | 0 | 0 | 2446.9748 | 26874.2697 | 1415.9154
2021-02-19 | 3509.0294 | 1951.4012 | 2870.4257 | 1266.4359 | 1466.614 | 153.9067 | 361.5167 | 202.29 | 123.0175 | 42.3 | 23.8175 | 407.3277 | 166.0584 | 289.0305 | 153.619 | 3890.2871 | 137.2984 | 1587.9153 | 883.0871 | 305.4779 | 0 | 0 | 0 | 118.6413 | 0 | 2610 | 134.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.9825 | 15.387 | 2406.309 | 0 | 0 | 0 | 2474.9745 | 27927.9065 | 1485.76
2021-02-20 | 3537.6854 | 1938.0012 | 3135.7769 | 1263.8519 | 1452.371 | 66.9029 | 346.3122 | 199.795 | 133.5378 | 23.2 | 26.3768 | 329.6783 | 127.197 | 282.2048 | 160.7894 | 2287.737 | 224.2171 | 1918.6776 | 675.0792 | 302.9149 | 0 | 0 | 0 | 282.6715 | 0 | 2792 | 155.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.6152 | 20.6565 | 2545.3268 | 0 | 0 | 0 | 2977.9693 | 27632.8095 | 1466.7
2021-02-21 | 3607.0154 | 1496.0009 | 3134.065 | 1265.3379 | 1454.778 | 78.3034 | 344.3971 | 211.74 | 132.4227 | 33 | 34.3195 | 230.7075 | 232.6431 | 298.3319 | 161.216 | 2142.9905 | 151.1325 | 1332.9289 | 527.4075 | 292.7242 | 0 | 0 | 0 | 66.2464 | 0 | 2771 | 118.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7388 | 34.5379 | 2477.3181 | 0 | 0 | 0 | 3055.9685 | 25933.2575 | 1423.84
2021-02-22 | 3723.8524 | 1817.1711 | 3041.1165 | 1271.6379 | 1464.519 | 201.3088 | 353.8314 | 220.59 | 121.9694 | 37.6 | 28.7075 | 320.0525 | 298.0158 | 358.6998 | 160.7678 | 4163.5187 | 83.0072 | 1643.7623 | 684.4182 | 297.2399 | 0 | 0 | 0 | 298.6108 | 0 | 2668 | 128.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9697 | 8.9431 | 2403.3086 | 0 | 0 | 0 | 3053.9685 | 29206.5251 | 1536.23
2021-02-23 | 3557.2964 | 1926.0212 | 3013.3226 | 1261.1749 | 1457.724 | 219.1096 | 336.4518 | 222.001 | 64.8222 | 41.4 | 36.7898 | 372.301 | 291.8502 | 358.2606 | 160.3898 | 4346.9111 | 136.8295 | 1744.5269 | 1038.2689 | 307.7357 | 0 | 0 | 0 | 253.0413 | 0 | 2831 | 144.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.3901 | 20.3654 | 2398.908 | 0 | 0 | 0 | 3203.967 | 30122.6077 | 1573.35
2021-02-24 | 2843.0513 | 1688.131 | 2945.5498 | 1261.3889 | 1451.834 | 202.4089 | 296.0605 | 205.023 | 52.3616 | 31.7 | 28.4815 | 329.3567 | 291.3024 | 340.7362 | 158.743 | 4765.6921 | 605.7237 | 1871.8001 | 1326.2136 | 309.0375 | 0 | 0 | 0 | 321.3955 | 0 | 2800 | 166.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.7988 | 25.9762 | 2511.3224 | 0 | 0 | 0 | 3276.9662 | 30826.8022 | 1595.2
2021-02-25 | 3287.9823 | 1661.041 | 3140.6106 | 1256.4209 | 1453.536 | 207.6091 | 282.5811 | 204.624 | 50.9574 | 42.5 | 31.1022 | 320.6755 | 312.863 | 373.2553 | 158.4191 | 4883.2359 | 145.3373 | 2231.2409 | 1143.4111 | 299.0502 | 0 | 0 | 0 | 364.255 | 0 | 2777 | 160.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.5235 | 17.1134 | 2520.3236 | 0 | 0 | 0 | 3284.9661 | 31146.1697 | 1606.5
2021-02-26 | 3400.4374 | 1477.5209 | 3044.5404 | 1256.0509 | 1457.211 | 160.9071 | 223.9282 | 206.319 | 52.2346 | 44.8 | 32.4298 | 333.4362 | 197.3741 | 228.0993 | 160.2279 | 4155.6891 | 65.9296 | 2074.9093 | 1084.3517 | 271.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812 | 142.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.5562 | 10.2781 | 2607.3348 | 0 | 0 | 0 | 3066.9684 | 28992.9551 | 1489.91
2021-02-27 | 3249.2353 | 1399.4009 | 3020.2711 | 1267.3069 | 1458.184 | 61.4027 | 209.9038 | 205.885 | 53.3457 | 45.5 | 37.9007 | 371.8288 | 288.6932 | 350.316 | 160.0983 | 4128.5868 | 80.6755 | 1373.9267 | 590.1558 | 295.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929 | 117.017 | 0 | 0 | 0 | 0.86928 | 0 | 277.3266 | 10.4186 | 2102.2699 | 0 | 0 | 0 | 2900.9701 | 26986.1316 | 1420.64
2021-02-28 | 3577.5014 | 1769.6711 | 2985.1259 | 1240.0599 | 1431.314 | 62.0027 | 181.2538 | 201.841 | 55.699 | 45.6 | 26.622 | 369.4877 | 308.3663 | 358.2311 | 160.7574 | 4056.0128 | 100.0498 | 732.8609 | 465.136 | 286.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2552 | 114.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4108 | 7.8892 | 1756.2255 | 0 | 0 | 0 | 2180.9775 | 25175.6656 | 1400.57
TOTAL | 95992.518 | 48489.8 | 82406.815 | 34530.71 | 39790.017 | 3399.649 | 8468.231 | 5926.392 | 2809.25 | 1126 | 850.6463 | 10593.232 | 7349.2425 | 6513.4472 | 3740.742 | 100858.0733 | 1762.496 | 25675.27 | 11541.204 | 8265.66 | 0 | 0 | 0 | 2898 | 0 | 71601 | 4000.9559 | 0 | 5.223 | 0 | 0.86928 | 0 | 6568.8898 | 1517.108 | 62492.6236 | 0 | 0 | 0 | 97037 | 746211.0649
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Entre Rios,fue compensada en unidades de la misma Central, Central Del Sur y Central Warnes.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Warnes,fue compensada en unidades de la misma Central, Central Entre Rios y Central Sur.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Del Sur,fue compensada en unidades de la misma Central.
A solicitud de ENDE GENERACION, la generación de las unidades de Central Moxos,fue compensada en unidades de la misma Central.
A solicitud de ENDE VALLE HERMOSO, la generación de las unidades de Central Carrasco,fue compensada en unidades de Central Valle Hermoso.
A solicitud de ENDE GUARACACHI. la generación de las unidades de Central Guaracachi,fue compensada en unidades de la misma Central.
A solicitud de ENDE GUARACACHI. la generación de las unidades de Central Santa Cruz,fue compensada en unidades de Central Guaracachi.
A solicitud de ENDE GENERACION, la generación de las unidades de Central Oruro II,fue compensada en unidades de Central Guaracachi, Corani y Aranjuez.