## GEN DIA
Comité Nacional de Despacho de Carga
GENERACIÓN BRUTA DIARIA (MWh) Y GENERACIÓN MÁXIMA INSTANTANEA (MW)
2022-05-01
CENTRAL | ZONGO | TAQUESI | CORANI | SAN JOSE I | SAN JOSE II | MISICUNI | MIGUILLA | YURA | KANATA | SDB | YUNCHARA | UYUNI | ORURO I | ORURO II | SAN JACINTO | GUARACACHI | BULO BULO | CARRASCO | V. HERMOSO | ARANJUEZ | ARANJUEZ | ARANJUEZ | GBE | SCZ | ENTRE RIOS | ENTRE RIOS | MOXOS | San Borja | Rurrenabaque | Yucumo | S.A. Yacuma | S.I. Moxos | C.EL ALTO | QOLLPANA | SUR | UNAGRO | AGUAÍ | EASBA | WARNES | EWARNES | ESJULIAN | EEDORADO | AGU02 | TOTAL | P. MAXIMA
[20 empty] | TG | DF | MG |  |  | ERI230 | ERD230 | [17 empty] | MWh | MW
2022-05-01 | 2886.808 | 640.1231 | 1634.7711 | 805.361 | 930.4329 | 246.3782 | 187.556 | 231.8873 | 45.5008 | 43.8 | 36.1234 | 390.413 | 298.8522 | 217.3693 | 31.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.0752 | 3677.6921 | 0 | 0 | 0 | 6483 | 183.651 | 405.921 | 260.5191 | 0 | 23988.5824 | 1295.97
2022-05-02 | 2627.803 | 608.9544 | 1410.3907 | 746.74 | 862.1929 | 434.885 | 159.754 | 248.7973 | 45.6838 | 42.1 | 36.8674 | 419.7511 | 301.9372 | 219.013 | 32.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3925.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7336 | 422.9241 | 3464.71 | 0 | 0 | 0 | 6403 | 172.973 | 335.246 | 364.9551 | 0 | 23767.6898 | 1319.84
2022-05-03 | 2631.511 | 571.1402 | 2672.5428 | 1020.57 | 1171.0679 | 440.0824 | 215.483 | 247.5782 | 45.4828 | 43.8 | 25.4426 | 404.7952 | 293.9417 | 196.4834 | 31.8518 | 0 | 426.913 | 0 | 0 | 176.9862 | 50.7765 | 56.015 | 0 | 0 | 0 | 1484.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5767 | 105.4109 | 3997.6653 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 309.614 | 657.762 | 550.2022 | 0 | 26082.5838 | 1396.3
2022-05-04 | 2670.737 | 681.9246 | 3477.6426 | 1254.809 | 1444.1378 | 444.2803 | 200.509 | 246.1121 | 45.1288 | 19.2 | 34.0092 | 392.7177 | 295.1952 | 215.1499 | 61.3819 | 0 | 40.913 | 0 | 0 | 299.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4333 | 21.8843 | 3914.6723 | 0 | 0 | 0 | 7861 | 176.038 | 337.777 | 385.2101 | 0 | 27190.1796 | 1436.6
2022-05-05 | 2552.531 | 608.3548 | 3250.2287 | 1105.206 | 1266.5369 | 441.6816 | 160.222 | 246.0281 | 45.3248 | 45.1 | 35.6412 | 391.2081 | 303.1789 | 219.9028 | 48.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3983.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.9891 | 40.5981 | 3963.6682 | 0 | 0 | 0 | 7672 | 53.628 | 46.643 | 11.839 | 0 | 27472.1051 | 1448.8
2022-05-06 | 2482.026 | 547.2465 | 3407.2646 | 1161.362 | 1351.7968 | 435.4847 | 146.618 | 244.805 | 45.3868 | 45.3 | 33.249 | 379.7748 | 299.2705 | 217.3585 | 28.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4424.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.8297 | 58.0015 | 3851.6776 | 0 | 0 | 0 | 7566 | 64.392 | 94.076 | 48.676 | 0 | 27898.8061 | 1452.14
2022-05-07 | 2445.456 | 567.6925 | 3221.5112 | 1089.777 | 1255.1139 | 296.2535 | 179.659 | 190.6059 | 44.9478 | 45.1 | 35.5927 | 192.4639 | 300.2198 | 217.6351 | 20.7126 | 743.1193 | 0 | 0 | 0 | 299.4462 | 0 | 0 | 0 | 51.75 | 0 | 2617.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.0419 | 206.0309 | 3604.6982 | 0 | 0 | 0 | 7669 | 143.507 | 265.884 | 244.2531 | 0 | 26641.2758 | 1413
2022-05-08 | 2470.859 | 403.1748 | 3009.3661 | 1052.349 | 1220.9239 | 294.8542 | 256.252 | 187.9108 | 44.5778 | 45.2 | 35.9918 | 186.9183 | 302.2017 | 216.5142 | 10.3131 | 0 | 104.0633 | 0 | 0 | 296.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.2331 | 399.2493 | 3828.6795 | 0 | 0 | 0 | 6772 | 120.156 | 239.893 | 510.0801 | 0 | 24775.282 | 1382.15
2022-05-09 | 2197.426 | 612.2621 | 3105.9336 | 1042.605 | 1211.0789 | 434.2853 | 295.05 | 187.8538 | 44.5478 | 45 | 36.4282 | 396.3108 | 308.651 | 223.4484 | 27.9912 | 453.4119 | 0 | 0 | 0 | 297.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.0309 | 401.2798 | 3939.6702 | 0 | 0 | 0 | 7654 | 85.826 | 165.168 | 270.5741 | 0 | 28684.4291 | 1524.47
2022-05-10 | 2217.704 | 584.621 | 3390.5802 | 1101.842 | 1288.6729 | 469.5678 | 373.455 | 189.1709 | 48.3719 | 45.1 | 34.9412 | 387.2024 | 295.8289 | 213.6732 | 48.2502 | 58.4376 | 0 | 0 | 0 | 296.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4793.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.3167 | 161.082 | 3898.6736 | 0 | 0 | 0 | 7642 | 165.175 | 265.536 | 193.4341 | 0 | 28844.7613 | 1498
2022-05-11 | 2360.159 | 641.5521 | 3297.8552 | 1104.287 | 1270.6659 | 342.6306 | 398.786 | 188.8758 | 72.5189 | 45.3 | 31.6939 | 377.0573 | 297.9674 | 215.6574 | 60.4694 | 274.8252 | 127.4375 | 0 | 0 | 301.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4706.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.0052 | 31.3062 | 3893.674 | 0 | 0 | 0 | 7215 | 198.347 | 317.326 | 230.2431 | 0 | 28668.3006 | 1479.8
2022-05-12 | 2207.709 | 501.6576 | 3380.5695 | 940.648 | 1089.5609 | 263.5697 | 376.484 | 188.4188 | 60.9584 | 45.2 | 36.2648 | 381.1838 | 267.8675 | 197.068 | 40.5829 | 360.1499 | 195.6732 | 0 | 50.92 | 308.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5293.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.8435 | 128.0555 | 4106.6562 | 0 | 0 | 0 | 7890 | 74.343 | 59.572 | 110.769 | 0 | 29275.7131 | 1532.9
2022-05-13 | 2112.814 | 529.6385 | 3426.2747 | 751.365 | 867.9579 | 440.5821 | 367.419 | 221.6717 | 52.5001 | 35.8 | 36.8149 | 389.8695 | 290.1663 | 208.0713 | 6.7764 | 341.2991 | 0 | 0 | 0 | 298.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5134.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.7055 | 295.3487 | 4072.6591 | 0 | 0 | 0 | 7246 | 234.434 | 500.891 | 1099.8773 | 0 | 29671.8657 | 1540.25
2022-05-14 | 1877.635 | 553.7221 | 2949.5044 | 951.387 | 1100.0589 | 306.3485 | 274.726 | 243.743 | 8.8003 | 45 | 37.3319 | 382.2909 | 298.369 | 215.6875 | 34.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4886.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.708 | 149.3097 | 4089.6576 | 0 | 0 | 0 | 7835 | 99.187 | 216.236 | 303.4211 | 0 | 27863.9153 | 1449.05
2022-05-15 | 1798.882 | 448.394 | 3503.2254 | 1104.228 | 1279.6619 | 299.1521 | 222.96 | 241.1158 | 61.1414 | 44.5 | 36.8797 | 369.7404 | 293.3992 | 211.9496 | 33.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.2075 | 117.3533 | 3682.6917 | 0 | 0 | 0 | 6268 | 307.647 | 513.758 | 521.1591 | 0 | 24384.9453 | 1327.52
2022-05-16 | 1823.528 | 559.9978 | 3402.4109 | 1069.664 | 1241.1689 | 461.8716 | 272.055 | 244.312 | 10.1124 | 43.1 | 36.3699 | 380.5799 | 298.3891 | 215.3768 | 33.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3124.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.018 | 44.1188 | 3918.672 | 0 | 0 | 0 | 6612 | 343.877 | 740.918 | 1095.2713 | 0 | 26930.6804 | 1418.636
2022-05-17 | 2209.539 | 536.7537 | 3212.9162 | 1040.696 | 1201.4799 | 465.5698 | 281.179 | 244.099 | 0 | 43.1 | 35.2807 | 379.1306 | 296.863 | 214.535 | 47.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4052.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.2282 | 30.326 | 3888.6745 | 0 | 0 | 0 | 6768 | 326.38 | 706.415 | 713.0852 | 0 | 27648.4098 | 1457.4
2022-05-18 | 2200.898 | 470.2291 | 3365.9074 | 1026.09 | 1183.5569 | 453.9755 | 289.902 | 241.5929 | 0 | 42 | 33.8536 | 349.1786 | 284.4134 | 206.3577 | 48.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.3088 | 15.5431 | 3809.6811 | 0 | 0 | 0 | 6714 | 291.56 | 567.432 | 717.7892 | 0 | 27252.6189 | 1444.3
2022-05-19 | 2042.862 | 430.0465 | 3177.8284 | 993.115 | 1156.4179 | 335.0343 | 303.234 | 241.4109 | 0 | 30.6 | 36.8732 | 371.069 | 232.0949 | 168.1968 | 48.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4683.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.9889 | 23.2646 | 3982.6666 | 0 | 0 | 0 | 7980 | 47.968 | 37.699 | 25.938 | 0 | 27326.4068 | 1448
2022-05-20 | 2100.552 | 395.3402 | 3217.9721 | 1035.229 | 1195.6529 | 360.3218 | 273.793 | 241.4939 | 0 | 37.3 | 34.7757 | 363.2388 | 284.7146 | 205.9368 | 20.5398 | 302.1092 | 0 | 0 | 0 | 303.2004 | 0 | 0 | 126.932 | 0 | 0 | 4294.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.7729 | 131.4361 | 3714.689 | 0 | 0 | 0 | 7092 | 91.882 | 211.752 | 399.9421 | 0 | 27122.2552 | 1437.7769
2022-05-21 | 2069.884 | 374.2845 | 3193.9061 | 966.671 | 1108.3539 | 293.0551 | 306.207 | 241.9249 | 0 | 37.3 | 33.967 | 363.1683 | 283.9114 | 205.7765 | 13.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.6245 | 0 | 0 | 384.9159 | 0 | 0 | 3987.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.4254 | 198.0294 | 3405.7149 | 0 | 0 | 0 | 6194 | 236.166 | 531.959 | 561.2812 | 0 | 25849.9316 | 1370.6
2022-05-22 | 2087.798 | 350.8605 | 3082.1709 | 963.167 | 1130.7789 | 290.3564 | 296.74 | 226.1 | 0 | 19.1 | 36.7842 | 396.1598 | 282.546 | 209.2839 | 14.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.9483 | 0 | 0 | 463.201 | 0 | 0 | 2598.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.4624 | 34.3668 | 3563.7017 | 0 | 0 | 0 | 6216 | 73.874 | 190.882 | 357.3601 | 0 | 23802.8157 | 1332.1028
2022-05-23 | 1864.863 | 407.4919 | 3199.872 | 981.761 | 1135.7629 | 470.3674 | 224.425 | 240.9538 | 0 | 16.2 | 36.48 | 391.2081 | 294.8249 | 229.116 | 14.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.5159 | 0 | 0 | 435.4427 | 0 | 0 | 3565.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.4453 | 88.1875 | 3760.6852 | 0 | 63.6493 | 0 | 7601 | 251.665 | 616.171 | 750.9102 | 0 | 27592.3318 | 1479.5
2022-05-24 | 1834.491 | 371.0568 | 3098.9565 | 945.071 | 1093.4659 | 434.2853 | 278.006 | 241.2598 | 43.4037 | 20.3 | 27.0698 | 392.0233 | 292.6463 | 227.5545 | 13.7742 | 563.7388 | 0 | 0 | 0 | 295.5529 | 0 | 0 | 462.391 | 0 | 0 | 4037.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.9892 | 227.0351 | 3767.6846 | 0 | 118.266 | 0 | 7916 | 255.046 | 652.834 | 1088.2383 | 0 | 29342.8381 | 1544.6
2022-05-25 | 1824.791 | 357.3361 | 3216.5565 | 979.747 | 1136.4149 | 449.5777 | 319.453 | 239.3137 | 58.0723 | 0 | 19.875 | 361.6888 | 274.5638 | 213.6666 | 15.1997 | 635.2727 | 0 | 0 | 0 | 302.4336 | 0 | 0 | 462.601 | 0 | 0 | 4508.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.5533 | 263.1823 | 3741.6868 | 0 | 109.5343 | 0 | 7979 | 211.856 | 564.052 | 912.8433 | 0 | 29845.9342 | 1555.4
2022-05-26 | 1437.047 | 374.4944 | 3087.6313 | 922.455 | 1067.9769 | 485.5599 | 315.136 | 241.1498 | 46.7379 | 0 | 24.9929 | 391.7415 | 269.3539 | 209.8179 | 14.8325 | 716.3313 | 0 | 0 | 0 | 303.2106 | 0 | 0 | 461.9011 | 0 | 0 | 4909.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.7165 | 232.2462 | 4041.6617 | 0 | 128.6893 | 0 | 9027 | 82.363 | 200.827 | 279.4011 | 0 | 29958.9074 | 1548.6
2022-05-27 | 1360.768 | 372.4358 | 3214.6352 | 955.472 | 1094.2639 | 447.1789 | 289.326 | 242.8929 | 47.1119 | 11.5 | 37.1163 | 391.8522 | 285.614 | 221.8636 | 15.1187 | 584.4747 | 0 | 0 | 0 | 302.0553 | 0 | 0 | 462.681 | 0 | 0 | 4645.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.5078 | 291.4979 | 4197.6486 | 0 | 195.5545 | 0 | 8153 | 195.249 | 353.389 | 543.9002 | 121.3924 | 29747.1523 | 1490.32
2022-05-28 | 1383.287 | 308.0098 | 3491.0912 | 1018.657 | 1184.1379 | 275.6637 | 234.512 | 241.7949 | 46.5628 | 40.2 | 38.6089 | 391.5301 | 290.4426 | 225.5299 | 14.9837 | 147.0364 | 0 | 0 | 0 | 301.3499 | 0 | 0 | 460.0712 | 0 | 0 | 4138.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.0081 | 362.9421 | 3941.67 | 0 | 108.7253 | 0 | 7247 | 227.645 | 489.804 | 459.6941 | 132.3718 | 27908.02 | 1450.23
2022-05-29 | 1748.72 | 301.3343 | 1736.0911 | 589.74 | 672.4669 | 262.97 | 286.03 | 231.7533 | 46.0938 | 38.6 | 33.0977 | 322.2158 | 289.9342 | 225.5464 | 14.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.1021 | 0 | 0 | 468.5906 | 0 | 0 | 3828.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.6125 | 394.2384 | 3771.6843 | 0 | 188.8084 | 0 | 6801 | 308.082 | 672.121 | 424.9071 | 94.7383 | 24856.6789 | 1344.2
2022-05-30 | 1505.461 | 391.8626 | 2404.3785 | 775.621 | 893.1829 | 434.9849 | 263.17 | 239.5217 | 51.155 | 36 | 31.584 | 318.2 | 283.4001 | 220.3973 | 14.6435 | 668.2121 | 0 | 0 | 0 | 303.6605 | 0 | 0 | 463.8909 | 0 | 0 | 3705.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.8304 | 477.0248 | 3982.6666 | 0 | 207.8497 | 0 | 7112 | 284.074 | 374.966 | 358.3261 | 153.7055 | 26636.492 | 1420.0414
2022-05-31 | 1385.117 | 259.7527 | 2330.7647 | 786.557 | 913.1389 | 441.5817 | 285.693 | 239.7238 | 48.7879 | 38.3 | 38.2502 | 352.6106 | 182.3475 | 142.6375 | 14.9027 | 411.6127 | 0 | 0 | 0 | 301.8304 | 0 | 0 | 455.3815 | 0 | 0 | 3910.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.092 | 459.2113 | 3978.6669 | 0 | 182.2028 | 0 | 8204 | 228.425 | 403.93 | 223.6601 | 124.192 | 27010.0774 | 1434.2219
TOTAL | 64419.666 | 14761.745 | 93570.75 | 30282.25 | 35018.08 | 11952.39 | 8333.794 | 7143.872 | 1108.91 | 1089.1 | 1058.2507 | 11357.2925 | 8873.106 | 6546.575 | 875.6477 | 6260.031 | 895 | 0 | 50.92 | 9158.58 | 50.7765 | 56.015 | 5108 | 51.75 | 0 | 120335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18579.6145 | 6138.56 | 119455 | 0 | 1303.2797 | 0 | 227982 | 5845.03 | 11736.84 | 14017.76 | 626.4 | 844041.9856
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Entre Ríos fue compensada en unidades de la misma Central, Central Del Sur y Central Warnes.
A solicitud de ENDE GUARACACHI, la generación de las unidades de Central Guaracachi fue compensada en unidades de la misma Central, Central Corani y Central Santa Isabel.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Warnes fue compensada en unidades de la misma Central y Central Entre Ríos.
A solicitud de AGUAÍ ENERGÍA, la generación de la unidad AGU02 fue compensada en unidades de Central Corani, Central Entre Ríos, Central Santa Isabel, Central Del Sur y Central Warnes.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Del Sur fue compensada en unidades de la misma Central y Central Warnes.